Приложение №2

Техническое задание

на поставку расходных материалов и охранных извещателей

ФКУ ИК-3 УФСИН России по Ивановской области

Характеристика (потребительские свойства) товара.

| Наименование товара | Технические и функциональные характеристики товара | Ед. измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Извещатель охранный магнитоконтактный ИО 102-14 | Тип изделия – извещатель охранный; тип датчика – магнитоконтактный; способ монтажа – навесной; способ передачи извещения – проводной неадресный; степень защиты – не менее IP55; материал изделия - пластик | Шт. | 34 |
| Извещатель охранный магнитоконтактный ИО 102-20 Б2М | Тип изделия – извещатель охранный; тип датчика – магнитоконтактный; способ монтажа – навесной; способ передачи извещения – проводной неадресный; степень защиты – не менее IP55; материал изделия – металл; кабель в металлорукаве; размеры не более 62х30х30 мм | Шт. | 10 |
| Нейлоновая кабельная стяжка 150х2,5 мм | Тип – стяжка; материал – нейлон; длина – не менее 150 мм; ширина – не менее 2,5мм; фасовка – 100 шт; цвет – черный; стойкость – к ультрафиолету; | Упак. | 5 |
| Нейлоновая кабельная стяжка 200х3,6 мм | Тип – стяжка; материал – нейлон; длина – не менее 200 мм; ширина – не менее 3,6мм; фасовка – 100 шт; цвет – черный; стойкость – к ультрафиолету; | Упак. | 5 |
| Нейлоновая кабельная стяжка 250х4,8 мм | Тип – стяжка; материал – нейлон; длина – не менее 250 мм; ширина – не менее 4,8мм; фасовка – 100 шт; цвет – черный; стойкость – к ультрафиолету; | Упак. | 4 |
| Нейлоновая кабельная стяжка 300х7,6 мм | Тип – стяжка; материал – нейлон; длина – не менее 300 мм; ширина – не менее 7,6мм; фасовка – 100 шт; цвет – черный; стойкость – к ультрафиолету; | Упак. | 3 |
| Изолента ПВХ профессиональная не менее 0,18х19 мм, не менее 20 м | Тип – изолента; материал – пвх; ширина – не менее 19 мм; длина – не менее 20м; толщина – не менее 0,18 мм; температурный диапазон использования – от -50 до +50 °С; Max напряжение – не менее 7000 В; стойкость – морозостойкая/ огнестойкая/ водостойкая/ стойкость к ультрафиолету; клеевая основа - каучук | Шт. | 32 |
| Припой ПОС 61, проволока не менее 3мм, не менее 100гр | Тип – припой; вид – мягкий(легкоплавкий); диаметр – не менее 3 мм; температура пайки – 183-190 °С; состав – Sn61/Pb39; для пайки – меди/нержавеющей стали/латуни; без канифоли; форма – проволока без флюса | Шт. | 4 |

Требования к доставке товара.

Поставка товара осуществляется в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента заключения Государственного контракта.

Доставка товара до склада Государственного заказчика, находящегося по адресу: Склад ФКУ ИК-3 УФСИН России по Ивановской области (Ивановская область, г. Кинешма, ул. Шуйская, д.1.) Поставка товара осуществляется транспортом Поставщика и за  его счет.

сотрудник службы по направлениям закупок

Старший инженер группы ИТО, С и В

лейтенант внутренней службы                         ______________________           С.Ю. Иванов

(Подпись)

«___»_____________2026 год