Описание объекта закупки

на оказание услуг по проведению экспертизы промышленной безопасности кирпичной дымовой трубы котельной ЦКБ ГА

ОКПД2 71.20.19.190 - Услуги по техническим испытаниям и анализу прочие, не включенные в другие группировки

КТРУ 71.20.10.000-00000004 - Услуги в области технических испытаний, исследований и анализа

Количество - 1 усл. ед.

Место оказания услуг: г. Москва, Иваньковское шоссе, д. 7, стр. 9 (котельная).

Срок оказания услуг: 35 (тридцать пять) рабочих дней.

Объект экспертизы:

– кирпичная дымовая труба (высота – 30 м; диаметр устья – 1,5 м)

Состав услуг:

- Анализ технической и эксплуатационной документации;

- Оценка технического состояния объекта экспертизы;

- Оценка соответствия объекта экспертизы требованиям промышленной безопасности;

- Составление заключения экспертизы промышленной безопасности;

- Регистрация заключений в МТУ РТН.

Результат оказания услуг:

- Заключение экспертизы промышленной безопасности, внесенное в реестр экспертиз промышленной безопасности МТУ Ростехнадзора.