Описание объекта закупки
на оказание услуг по проведению экспертизы промышленной безопасности кирпичной дымовой трубы котельной ЦКБ ГА

ОКПД2 71.20.19.190 - Услуги по техническим испытаниям и анализу прочие, не включенные в другие группировки
КТРУ 71.20.10.000-00000004 - Услуги в области технических испытаний, исследований и анализа

Количество - 1 усл. ед.

Место оказания услуг: г. Москва, Иваньковское шоссе, д. 7, стр. 9 (котельная).
Срок оказания услуг: 35 (тридцать пять) рабочих дней.
Объект экспертизы:
– кирпичная дымовая труба (высота – 30 м; диаметр устья – 1,5 м)
Состав услуг:
- Анализ технической и эксплуатационной документации;
- Оценка технического состояния объекта экспертизы;
- Оценка соответствия объекта экспертизы требованиям промышленной безопасности;
- Составление заключения экспертизы промышленной безопасности;
- Регистрация заключений в МТУ РТН.
Результат оказания услуг:
- Заключение экспертизы промышленной безопасности, внесенное в реестр экспертиз промышленной безопасности МТУ Ростехнадзора.


