







Приложение №1 

















к договору














№_____ от «___» ________  2026г.
План-график оказания услуги по техническому обслуживанию УУГ
	№п/п
	Оборудование УУГ
	Инвентарный (учетный) номер
	Заводской номер
	Наименование объекта
	Месторасположение объекта
	Дата проведения технического обслуживания в 2026 году

	
	наименование
	Кол-во
	
	
	
	
	март
	июль
	сентябрь
	декабрь

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Подписи сторон:
	Заказчик:
	Исполнитель:

	Заместитель начальника
____________________/И.П. Павлов/

«___»_____________________2026 г.


	______________________ /_________/

«___»_____________________2026 г.





Приложение №2












к договору




№_____ от «___» ________  2026г.
Перечень работ, выполняемых в рамках договора на сервисное обслуживание

1. Обслуживающим персоналом сервисной организации 1 раз в 3 месяца проводятся следующие виды работ:

1.1. Обязательная проверка работоспособности следующего оборудования: расходометра, входящего в состав узла учета газа, термодатчика, датчика давления, датчика перепада давления, корректора, устройства диспетчиризации;

1.2. Визуальный осмотр на наличие повреждений, наличие счета в реальном времени, загразнений, на присутствие инородных тел, не относящихся к работе узла учета газа. Очистка узла учета газа. Долив масла в счетчик газа, при необходимости. Замена фильтрующего элемента при необходимости ( когда степень загрязнения превышает допустимую);

1.3. Перезапуск модема системы диспетчеризации. Контроль состояния работоспособности системы телеметрии ежедневно;

1.4. В установленный период и по запросу Заказчика снятие электронных отчетов о потреблении энергоресурсов и передаче их по каналам электронной связи потребителю в день запроса;

1.5. На корректорах снятия архива данных с дальнейшим анализом нештатной ситуации (если такая имеется) и сохранение полного архива на компьютере, проверка базы данных, сверка времени и даты на корректоре с истинным. Контроль работы узла удаленно в реальном времени.
Подписи сторон:
	Заказчик:
	Исполнитель:

	Заместитель начальника
____________________/И.П. Павлов/

	______________________/_________/

	«___»_____________________2026 г.

	«___»_____________________2026 г.


