Государственный контракт №__

на поставку сантехнического оборудования в рамках капитального ремонта

в ФКУ СИЗО-3 ГУФСИН России по г. Москве

| г. Москва |  | «____»____________2026 г. |
| --- | --- | --- |

Федеральное казенное учреждение «Следственный изолятор № 3 Главного Управления Федеральной службы исполнения наказаний по г. Москве» (далее - ФКУ СИЗО-3 ГУФСИН России по г. Москве), в целях обеспечения государственных нужд, именуемое в дальнейшем «Государственный Заказчик», в лице начальника Жданова Дмитрия Сергеевича, действующей на основании Устава, с одной стороны  и _______________________ (далее - _______________), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице  ______________________________ действующей на основании  Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», руководствуясь:

Итоговым протоколом закупочной сессии от ___ ___________ 2026 г. № ____________

П. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключили настоящий государственный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

Предмет Контракта

Поставщик обязуется передать Государственному заказчику сантехническое оборудование в рамках капитального ремонта в количестве, по цене, адресу и в сроки, предусмотренные ведомостью поставки (приложение № 1) и отгрузочной разнарядкой (приложение № 2), а Государственный заказчик обязуется обеспечить приемку и оплату товара согласно условиям Контракта.

Права и обязанности Сторон

Государственный заказчик обязуется:

Осуществлять контроль, за исполнением Поставщиком условий контракта 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Обеспечить приемку товара в соответствии с условиями раздела 8 Контракта.

Обеспечить оплату товара в соответствии с условиями Контракта.

В случае расторжения Контракта (по любым основаниям) оплатить Поставщику стоимость товара, фактически поставленного на момент расторжения Контракта, при условии отсутствия претензий по его качеству, на основании подписанных актов приема-передачи (приложение № 3).

Взыскивать пени и штраф в соответствии с условиями настоящего контракта за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом.

Направить в уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок федеральный орган исполнительной власти сведения о Поставщике для включения 
их в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в случае расторжения Контракта по решению суда или в случае одностороннего отказа Государственного заказчика от исполнения Контракта в связи с существенным нарушением Поставщиком условий Контракта.

Осуществлять контроль, за целевым использованием Поставщиком бюджетных ассигнований, выделенных на оплату поставок товара по Контракту.

Выполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.

Государственный заказчик имеет право:

Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле 
за осуществлением поставки товара Поставщиком и (или) лиц, участвующих в приемке товара по количеству и качеству.

В соответствии с условиями Контракта в период срока годности требовать безвозмездной замены товара, несоответствующего по качеству и безопасности показателям, содержащимся в нормативных и технических документах и в настоящем Контракте.

Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта 
в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

Поставщик обязуется:

В письменной форме, с использованием любых средств связи (факсимильной и/или электронной) известить Государственного заказчика о готовности товара к поставке и о дате поставки.

Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении контракта.

Обеспечить соответствие товара требованиям законодательства, нормативных и технических документов, иных актов Государственного заказчика и условиям Контракта.

Передать товар, по показателям качества и безопасности соответствующий требованиям, содержащимся в нормативных, технических документах и в Контракте, 
в количестве, предусмотренном Контрактом, не обремененный правами третьих лиц.

Осуществить безвозмездную замену товара, несоответствующего по качеству и безопасности, при соблюдении условий хранения в соответствии с действующим 
на товар ГОСТ.

Обеспечить устранение за свой счет недостатков и дефектов, выявленных 
при приемке товара.

Осуществлять раздельный учет результатов финансово-хозяйственной деятельности по Контракту, в том числе затрат, связанных с исполнением Контракта.

Обеспечить допуск уполномоченных представителей Заказчика и федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю (надзору) в сфере государственного оборонного заказа, в организацию Поставщика и условия 
для осуществления ими контроля, за исполнением Контракта в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о государственном оборонном заказе, 
в том числе на отдельных этапах его исполнения.

Выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Контрактом.

Поставщик вправе:

Требовать оплату надлежащим образом поставленного и принятого Государственным заказчиком товара в соответствии с условиями настоящего Контракта.

Требовать уплату пеней и штрафа согласно условиям Контракта.

Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта 
в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

Цена Контракта, порядок и срок расчетов

Цена Контракта составляет ______(_______________________) рубля ____ копеек с учетом НДС  ____ (____________________________) рубля ____ копеек и включает в себя стоимость товара, стоимость тары и упаковки, транспортные расходы, уплату налогов, сборов и другие обязательные платежи, взимаемые с Поставщика в связи с исполнением обязательств по Контракту. Цена за единицу товара указана в ведомости поставки (приложение № 1).

Цена Контракта является твердой, определяется на весь срок исполнения Контракта и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, установленных п.12.1 Контракта.

Обязательства по оплате поставленного товара считаются выполненными 
в день списания денежных средств со счетов Государственного заказчика.

В случае изменения банковских реквизитов Поставщик обязан в течение            3 (трех) рабочих дней в письменной форме сообщить об этом Государственному заказчику 
с указанием новых реквизитов. В противном случае все риски, связанные с перечислением Государственным заказчиком денежных средств по указанным в Контракте реквизитам Поставщика, несет Поставщик.

Оплата каждого этапа поставки Товара, производится Заказчиком на основании счета, предоставленного Поставщиком, в срок не более 7 (семи) дней с даты подписания Заказчиком документа о приемки Товара.

Расчет и обоснование цены Контракта

Цена Контракта была определена методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) в соответствии с ч. 2  ст. 22  и затратным методом в соответствии с ч. 10 ст. 22 Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и обоснование цены Контракта указаны в приложении № 4 Контракта.

Требования к маркировке, упаковке и транспортировке товара

Маркировка поставляемого Товара должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.

Упаковка поставляемого Товара должна соответствовать требованиям 
законодательства Российской Федерации.

Транспортировка Товара должна осуществляться в соответствии 
с требованиями технического регламента Таможенного союза.

Транспорт должен обеспечивать соблюдение температурно-влажностного режима при транспортировке и соответствовать требованиям санитарных норм и правил. Товар должен быть затарен и упакован в соответствии с действующими стандартами, 
а также условиями Контракта, таким образом, чтобы обеспечить его сохранность 
при транспортировке различными видами транспорта до пункта назначения с учетом многочисленных разгрузок и хранения на складе Государственного заказчика.

Тара и упаковка возврату не подлежат, залог за тару и упаковку 
не взыскивается, их стоимость включена в цену Контракта.

Товар, получивший при отгрузке (разгрузке) и транспортировке повреждения, 
в том числе внешние, вследствие использования Поставщиком ненадлежащей тары 
и (или) упаковки, ненадлежащей маркировки, считается не поставленным и приемке 
не подлежит.

Сроки и порядок поставки товара

Поставщик обязуется передать Государственному заказчику, товар 
в количестве, по качеству, цене, адресу и в сроки, предусмотренные ведомостью поставки (приложение № 1), отгрузочной разнарядкой (приложение № 2) и иными условиями Контракта.

Не позднее чем за 5 (пять) дней до даты поставки Товара, указанной 
в отгрузочной разнарядке (приложение № 2), Поставщик в письменной форме 
или посредством электронной, факсимильной связи уведомляет Государственного заказчика о готовности товара к поставке и дате поставки товара.

Доставка товара осуществляется автомобильным (железнодорожным) транспортом.

Вместе с товаром Поставщик передает Государственному заказчику относящуюся к товару документацию:

счет;

счет-фактуру;

акт приема-передачи товара (приложение №3) в 2-х экземплярах (1- экземпляр – Государственному заказчику, 2-й экземпляр – Поставщику);

товарную накладную (код формы 0330212 по ОКУД), оформленную в 2-х экземплярах (по одному для Поставщика и Государственного заказчика) с печатью Поставщика;

товарно-транспортную накладную (в случае поставки железнодорожным транспортом – железнодорожная накладная);

копию декларации о соответствии Таможенного союза и сертификат соответствия либо его копия, заверенная в установленном порядке;

документ, подтверждающий качество поставляемой продукции (удостоверение качества (о качестве), либо сертификат качества, либо паспорт качества (безопасности), (предоставляется один из перечисленных документов)), оформленный производителем в соответствии с требованиями нормативно технической документации на поставляемый товар или его копия, заверенная в установленном законодательством Российской Федерации порядке;

копии действующих на момент производства отгружаемой готовой продукции протоколов лабораторных исследований (испытаний) выполненные в рамках утвержденной программы производственного контроля.

Все копии документов должны быть заверены печатью Поставщика.

В случае если документы, указанные в пункте 6.4 Контракта, не переданы Поставщиком Государственному заказчику одновременно с товаром, или переданные документы не соответствуют требованиям действующего законодательства, товар считается не поставленным и приемке не подлежит.

Обязательство Поставщика по поставке (передаче) товара считается исполненным с момента подписания Государственным заказчиком товарной накладной 
и акта приема-передачи товара (приложение № 3).

Риск случайной гибели или случайного повреждения товара переходит 
на Государственного заказчика с момента подписания товарной накладной и акта приема-передачи товара.

Право собственности на товар переходит к Государственному заказчику 
с момента подписания товарной накладной и акта приема-передачи товара.

Качество и безопасность товара

Качество и безопасность поставляемого товара должно отвечать требованиям законодательства Российской Федерации.

Порядок проведения экспертизы поставляемого товара, порядок и срок приемки, порядок и срок оформления результатов приемки товара

В целях проверки соответствия передаваемого Поставщиком товара условиям Контракта и предусмотренной на товар нормативной и технической документации  проводится экспертиза товара. Экспертиза проводится экспертами, экспертными организациями, привлеченными Государственным заказчиком на основании контрактов, заключенных в соответствии с законодательством Российской Федерации в рамках выделенных лимитов бюджетных обязательств.

Для проведения экспертизы поставленного товара эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Государственного заказчика и Поставщика (подрядчика, исполнителя) дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения контракта и отдельным этапам исполнения контракта. Результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации. В случае, 
если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований контракта, 
не препятствующие приемке поставленного товара, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока 
их устранения.

Приемка товара по количеству (в том числе по количеству внутри тарных мест) производится Государственным заказчиком в соответствии с Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15 июня 1965 г. № П-6, в части, не противоречащей требованиям законодательства и условиям Контракта.

Приемка товара по качеству (в том числе по качеству внутри тарных мест) производится Государственным заказчиком в соответствии с Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25 апреля 1966 г. № П-7, в части, не противоречащей требованиям законодательства и условиям Контракта.

Приемка товара по количеству осуществляется Государственным заказчиком 
в течение одного рабочего дня с момента поставки товара путем подписания товарной накладной. Приемка товара по качеству, в том числе проведение экспертизы поставляемого товара осуществляется в течение 14 (четырнадцати) дней с момента подписания товарной накладной.

По результатам приемки товара оформляется акт приема-передачи товара (приложение № 3). Поставщик при передаче товара передает Государственному заказчику, подписанный им акт приема-передачи товара (Приложение № 3 к Контракту). Государственный заказчик в течение пяти рабочих дней с момента окончания приемки товара по качеству подписывает акт приема-передачи товара и направляет почтой один экземпляр Поставщику.

Моментом исполнения обязательств Поставщика по поставке (передаче) товара считается дата подписания Государственным заказчиком без замечаний товарной накладной 
и акта приема-передачи по факту приемки товара.

Товар, не соответствующий требованиям, предусмотренным Контрактом, приемке не подлежит и считается непоставленным. При этом  Государственный заказчик составляет мотивированный отказ от приемки товара и подписания акта приема-передачи, заполняет акт 
о расхождении по количеству и качеству при приемке товара (приложение № 6), который направляет Поставщику в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента выявления несоответствия товара требованиям законодательства и условиям Контракта.

Гарантийные обязательства

Дата, год изготовления 2026 год.

При замене товара срок годности на него исчисляется заново со дня приемки товара Государственным заказчиком.

Расходы, связанные с заменой товара ненадлежащего качества в период срока годности товара, оплачиваются за счет Поставщика.

В течение срока годности на товар Поставщик осуществляет безвозмездную замену товара ненадлежащего качества на товар, соответствующий требованиям Контракта при условии обеспечения Государственным заказчиком условий хранения товара. Замена товара ненадлежащего качества осуществляется Поставщиком по акту возврата товаров (Приложение № 5).

Срок замены некачественного товара составляет не более 5 (пяти) рабочих дней 
с момента получения Поставщиком письменного требования Государственного заказчика о замене товара несоответствующего качества. В данный срок входит время, затраченное 
на транспортировку товара.

Ответственность Сторон

За неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

В случае просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты штрафов.

За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается: 1 000 (одна тысяча) рублей 00 копеек.

В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, Государственный заказчик направляет Поставщику требование об уплате штрафов. Уплата штрафов Поставщиком осуществляется в 10-дневный срок со дня получения требования.

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке: 
1 процент цены контракта.

Сторона освобождается от уплаты штрафа если докажет, что неисполнение 
или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

Общая сумма штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, 
не может превышать цену контракта.

Общая сумма штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

Уплата Поставщиком штрафа или применение иной формы ответственности 
не освобождает его от исполнения обязательств по контракту.

Обстоятельства непреодолимой силы

Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если такое неисполнение является следствием обстоятельств непреодолимой силы, включая землетрясение, наводнение, пожар, тайфун, ураган и другие стихийные бедствия, военные действия, массовые заболевания, действия органов государственной власти и управления, влияющие на возможность исполнения Сторонами своих обязательств 
по Контракту.

Указанные события должны носить чрезвычайный, непредвиденный 
и непредотвратимый характер, возникнуть после заключения Контракта и не зависеть 
от воли Сторон.

При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона должна 
без промедления, но не позднее 3 дней, известить о них другую Сторону в любой форме, предпочтительно в письменной. В извещении должны быть сообщены данные о характере обстоятельств, а также по возможности оценка их влияния на возможность исполнения обязательств по Контракту и срок исполнения обязательств.

По прекращении указанных обстоятельств, Сторона должна без промедления, 
но не позднее 3 дней, известить об этом другую Сторону в письменной форме. 
В извещении должен быть указан срок, в который предполагается исполнить обязательства 
по Контракту. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, она лишается права ссылаться на такие обстоятельства, а также должна возместить другой Стороне убытки, причиненные неизвещением или несвоевременным извещением.

Сторона, у которой произошли обстоятельства непреодолимой силы, должна 
в течение 10 дней с момента прекращения обстоятельств непреодолимой силы передать другой Стороне сертификат торгово-промышленной палаты или иного компетентного органа 
или организации о наличии и продолжительности обстоятельств непреодолимой силы.

В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения Сторонами обязательств по Контракту отодвигается в пределах текущего финансового года соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства 
и их последствия.

Если обстоятельства непреодолимой силы и их последствия продолжают действовать более 1 (одного) месяца, Стороны в возможно короткий срок проведут переговоры 
с целью выявления приемлемых для обеих Сторон альтернативных способов исполнения Контракта и достижения соответствующей договоренности.

Изменение, расторжение Контракта

Изменение существенных условий Контракта при его исполнении 
не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

а) при снижении цены Контракта без изменения, предусмотренного Контрактом количества товара, качества поставляемого товара и иных условий Контракта;

б) если по предложению Государственного заказчика увеличивается предусмотренное Контрактом количество товара не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренное Контрактом количество поставляемого товара не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом количества товара стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы товара. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара.

в) в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Государственного заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Государственный заказчик 
в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и (или) количества товара, предусмотренных Контрактом. Сокращение количества товара при уменьшении цены Контракта в данном случае осуществляется в соответствии с Методикой сокращения количества товаров, объемов работ 
или услуг при уменьшении цены контракта, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 1090. Принятие Государственным заказчиком решения 
об изменении Контракта в связи с уменьшением лимитов бюджетных обязательств осуществляется исходя из соразмерности изменения цены контракта и количества товара.

При исполнении контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 ФЗ 
№ 44-ФЗ) по согласованию Государственного заказчика с Поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте.

Все изменения к Контракту действительны, если они оформлены в виде дополнительного соглашения к Контракту и подписаны Сторонами.

Расторжение настоящего Контракта допускается по соглашению сторон, 
по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта 
в соответствии с гражданским законодательством.

Государственный заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе 
от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

Государственный заказчик вправе провести экспертизу поставленного товара 
с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с п. 12.4. настоящего Контракта.

Если Государственным заказчиком проведена экспертиза поставленного товара 
с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе 
от исполнения Контракта может быть принято Государственным заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Государственного заказчика 
от исполнения Контракта.

Решение Государственного заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней  с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Поставщику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо 
с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Государственным заказчиком подтверждения о его вручению Поставщику. Выполнение Государственным заказчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Государственным заказчиком информации об отсутствии Поставщика по его адресу, указанному в Контракте. 
При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения заказчика об одностороннем отказе от заключения Контракта 
в единой информационной системе.

Решение Государственного заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Государственным заказчиком Поставщика об одностороннем отказе 
от исполнения Контракта.

Государственный заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение 
об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока 
с даты надлежащего уведомления Поставщика о принятом решении об одностороннем отказе 
от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Государственному заказчику компенсированы затраты 
на проведение экспертизы в соответствии с п. 12.6. настоящего  Контракта. Данное правило 
не применяется в случае повторного нарушения Поставщиком условий Контракта, которые 
в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Государственного заказчика от исполнения Контракта.

Информация о Поставщике, с которым контракт был расторгнут в связи 
с односторонним отказом Государственного заказчика от исполнения Контракта, включается 
в установленном ФЗ № 44-ФЗ порядке в реестр недобросовестных Поставщиков.

Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

Решение Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта 
не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения, направляется Государственному заказчику по почте заказным письмом с уведомлением 
о вручении по адресу Государственного заказчика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо 
с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Поставщиком подтверждения о его вручении Государственному заказчику. Выполнение Поставщиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением Государственного заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Поставщиком подтверждения о вручении Государственному заказчику указанного уведомления.

Решение Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Поставщиком Государственного заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

Поставщик обязан отменить не вступившее в силу решение 
об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока 
с даты надлежащего уведомления Государственного заказчика о принятом решении 
об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

Если в результате издания акта органа государственной власти Российской Федерации исполнение Государственным заказчиком своих обязательств по Контракту становится невозможным полностью или частично, обязательство прекращается полностью или в соответствующей части.

Порядок разрешения споров

Все споры и разногласия, возникающие при исполнении Контракта, решаются Сторонами путем переговоров. При невозможности достижения соглашения Сторон споры 
и разногласия, возникающие при исполнении Контракта, подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Москвы в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Досудебный порядок урегулирования споров, предусматривающий направление претензии контрагенту, является обязательным.

Сторона, которой предъявлена претензия, обязана рассмотреть такую претензию 
в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента ее получения и сообщить о своем решении другой Стороне путем направления ответа в письменной форме.

Грузополучатель вправе заявлять Поставщику претензии от имени Государственного заказчика по вопросам, связанным с неисполнением (ненадлежащим исполнением) условий Контракта, в том числе по количеству и качеству товара.

Прочие условия

Контракт составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

В случае изменения юридических адресов, банковских и отгрузочных реквизитов Сторона обязана сообщить об этом другой Стороне в течение 3 рабочих дней 
в письменной форме.

При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, 
за исключением случаев, когда новый Поставщик является правопреемником Поставщика 
по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. В случае перемены Государственного заказчика по Контракту его права и обязанности по такому Контракту переходят к новому Государственному заказчику 
в том же объеме и на тех же условиях.

Во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

Приложения к Контракту, являющиеся его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 - Ведомость поставки.

Приложение № 2 - Отгрузочная разнарядка.

Приложение № 3 - Акт приема-передачи.

Приложение № 4 - Расчет и обоснование цены контракта.

Приложение № 5 - Акт о возврате товаров.

Приложение № 6 - Акт о расхождении по количеству и качеству при приемке товара; * унифицированная форма N ТОРГ-2 утверждена Постановлением Госкомстата России от 25.12.98 N 132;

Контракт и иные документы, переданные средствами факсимильной связи, 
а также в сканированном виде по электронной почте в сети Интернет имеют юридическую силу до получения Сторонами оригиналов Контракта и иных документов. 
В течение 30 календарных дней после регистрации Контракта Поставщик направляет 
в адрес Государственного заказчика его оригинал.

Срок действия Контракта

  - Контракт, вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует 
до 05.12.2026 года.

Юридические адреса, банковские реквизиты Сторон на момент подписания Контракта

| Государственный заказчик: - ФКУ СИЗО-3 ГУФСИН России по г. Москве | Поставщик: |
| --- | --- |
| Юридический и почтовый адрес: 123007, г. Москва, 1-й Силикатный проезд, д. 11, корп. 1 ИНН/КПП: 7734101911/773401001 БИК: 004525988 Банковские реквизиты: Л/сч.: 03731304750 УФК по г. Москве (ФКУ СИЗО-3 ГУФСИН России по г. Москве л/с 03731304750) Р/сч.: 03211643000000017300 Кор.счет: 40102810545370000003 Наименование банка: ОКЦ № 1 ГУ Банка России по ЦФО//УФК по г. Москве, г. Москва ОГРН: 1027739880475, ОКПО: 08555982, ОКТМО: 45371000. Дата постановки на учет в налоговом органе – 22.11.1994 Тел/факс. (499) 259-24-38, 259-91-14 E-mail d.saluhov@77.fsin.gov.ru | Юридический адрес: Фактический адрес: ИНН: КПП: Банк р/с БИК к/с Телефоны: email: |
| Государственный заказчик Начальник ФКУ СИЗО-3 ГУФСИН России по г. Москве _____________________/ Д.С. Жданов / М.П. | «Поставщик» _______________ / / МП. |

Приложение № 1 к государственному контракту № _____от «___» ________ 2026 г.

# Ведомость поставки

к государственному контракту № _______ от "____"_____________ 2026 г.

| № п/п | Наименование товара | Кол-во | Ед. изм. | Цена за ед. | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муфта полипропиленовая 25 ¾ с внутренней резьбой комбинированная 2 шт | 5 | шт. |  |  |
| 2 | Дюбель гвоздь с потайным бортиком 6х60 мм (150 шт) | 1 | шт. |  |  |
| 3 | Тройник полипропиленовый SLT AQUA PP-R 25мм сантехнический для труб | 5 | шт. |  |  |
| 4 | Millennium Крепление для труб 25 мм 50 шт. | 3 | шт. |  |  |
| 5 | Тройник полипропиленовый 25х20х25 переходной для труб, РОСТерм, 10 шт | 1 | шт. |  |  |
| 6 | Набор для подключения радиатора Damento Clima ½ 13 предметов | 2 | шт. |  |  |
| 7 | Труба канализационная D110 мм, толщина 2,2 мм, длина 500 мм, RTP ПИАРКОМ | 2 | шт. |  |  |
| 8 | Труба канализационная D110 мм, толщина 2,2 мм, длина 1000 мм, RTP ПИАРКОМ | 3 | шт. |  |  |
| 9 | Муфта разъемная, полипропиленовая, комбинированная | 6 | шт. |  |  |
| 10 | Американка 25 мм ½ 1шт, внутренняя резьба, муфта комбинированная разъемная | 10 | шт. |  |  |
| 11 | Американка 25 мм ¾ 1шт, внутренняя резьба, муфта комбинированная разъемная | 10 | шт. |  |  |
| 12 | Кран шаровый полипропиленовый диаметр 25 мм 2 шт / фитинг для трубы | 3 | шт. |  |  |
| 13 | Кран для радиатора отопления 20 мм ½, 6 шт, полипропиленовый угловой | 1 | шт. |  |  |
| 14 | Гибкая подводка для смесителя 60 см, 2 штуки комплект, в оплетке | 5 | шт. |  |  |
| 15 | Ревизия для внутренней канализации 1120/110х87, 1 шт | 4 | шт. |  |  |
| 16 | Тройник канализационный 110 | 6 | шт. |  |  |
| 17 | Водорозетка угол (отвод) 25 ¾ с внутренней резьбой полипропиленовый | 8 | шт. |  |  |
| 18 | Уголок полипропиленовый 25 мм 90 гр. 10 шт VFLFEX / Угол ППР | 4 | шт. |  |  |
| 19 | Водорозетка угол (отвод) 25 ½ 1шт, с внутренней резьбой полипропиленовый | 10 | шт. |  |  |
| 20 | Угловой кран с отражателем черный матовый ½ х ½ TIM BL 5825S.BK | 8 | шт. |  |  |
| 21 | Переходная муфта с ПВХ/ПП на чугун/сталь Fachmann D110/100, с манжетой | 4 | шт. |  |  |
| 22 | Отвод канализационный 50х90 градусов | 10 | шт. |  |  |
| 23 | Отвод канализационный 50х45 градусов | 8 | шт. |  |  |
| 24 | Крестовина канализационная двухплоскостная Flextron 110/110/110х87 ПП, 1шт. | 2 | шт. |  |  |
| 25 | Уголок полипропиленовый 25 мм 45 гр. Комплект 10 шт / фитинги для труб | 4 | шт. |  |  |
| 26 | Муфта полипропиленовая 25 мм комплект 10 шт / фитинги для труб полипропилен | 5 | шт. |  |  |
| 27 | Труба канализационная D110 мм, толщина 2.2 мм, длина 150 мм, RTR ПИАРКОМ | 5 | шт. |  |  |
| 28 | Труба канализационная 50 мм, 2 м, внутренняя, 1 шт / Политэк | 8 | шт. |  |  |
| 29 | Тройник для внутренней канализации 50 х 50 мм / 45 градусов ПОЛИТЭК | 6 | шт. |  |  |
| 30 | Водорозетка полипропиленовая 25х½ ВР с креплением РОСТерм | 20 | шт. |  |  |
| 31 | Водорозетка полипропиленовая 25х½ НР с креплением РОСТерм | 10 | шт. |  |  |
| 32 | Труба канализационная D110 мм, толщина 2,2 мм, длина 250 мм, RTP ПИАРКОМ | 4 | шт. |  |  |
| 33 | Тройник канализационный переходной 90 градусов DN 110х50 | 2 | шт. |  |  |
| 34 | Отвод канализационный 45 градусов DN 110 | 6 | шт. |  |  |
| 35 | Отвод канализационный 90 градусов DN 110 | 8 | шт. |  |  |
| 36 | Смеситель на стену для биде с гигиеническим душем | 4 | шт. |  |  |
| 37 | Водорозетка 25 мм * 1/2", 1 шт, внутренняя резьба полипропиленовая для смесителя | 10 | шт. |  |  |
| 38 | Люк Maxitech Плюс 20x20 см под плитку | 1 | шт. |  |  |

Поставка осуществляется в рабочие дни: понедельник-четверг с 10:00 до 16:00 часов, пятница с 10:00 до 15:00.

Государственный заказчик: ФКУ СИЗО-3 ГУФСИН России по г. Москве: 8-499-256-46-75, 8-499-259-43-01.

| Государственный заказчик Начальник ФКУ СИЗО-3 ГУФСИН России по г. Москве _____________________/ Д.С. Жданов / М.П. | «Поставщик» _______________ / / МП. |
| --- | --- |

Приложение № 2

к государственному контракту

№ _____от «___» ________  2026 г.

# Отгрузочная разнарядка

к государственному контракту № _______ от "      "                         2026 г.

| Грузополучатель, адрес | Наименование товара | Кол-во | Ед. изм. | Дата поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ФКУ СИЗО-3 ГУФСИН России по г. Москве - 1-й Силикатный проезд, д. 11, корп. 1 | Муфта полипропиленовая 25 ¾ с внутренней резьбой комбинированная 2 шт | 5 | шт. | Не позднее 05.06.2026 года |
|  | Дюбель гвоздь с потайным бортиком 6х60 мм (150 шт) | 1 | шт. |  |
|  | Тройник полипропиленовый SLT AQUA PP-R 25мм сантехнический для труб | 5 | шт. |  |
|  | Millennium Крепление для труб 25 мм 50 шт. | 3 | шт. |  |
|  | Тройник полипропиленовый 25х20х25 переходной для труб, РОСТерм, 10 шт | 1 | шт. |  |
|  | Набор для подключения радиатора Damento Clima ½ 13 предметов | 2 | шт. |  |
|  | Труба канализационная D110 мм, толщина 2,2 мм, длина 500 мм, RTP ПИАРКОМ | 2 | шт. |  |
|  | Труба канализационная D110 мм, толщина 2,2 мм, длина 1000 мм, RTP ПИАРКОМ | 3 | шт. |  |
|  | Муфта разъемная, полипропиленовая, комбинированная | 6 | шт. |  |
|  | Американка 25 мм ½ 1шт, внутренняя резьба, муфта комбинированная разъемная | 10 | шт. |  |
|  | Американка 25 мм ¾ 1шт, внутренняя резьба, муфта комбинированная разъемная | 10 | шт. |  |
|  | Кран шаровый полипропиленовый диаметр 25 мм 2 шт / фитинг для трубы | 3 | шт. |  |
|  | Кран для радиатора отопления 20 мм ½, 6 шт, полипропиленовый угловой | 1 | шт. |  |
|  | Гибкая подводка для смесителя 60 см, 2 штуки комплект, в оплетке | 5 | шт. |  |
|  | Ревизия для внутренней канализации 1120/110х87, 1 шт | 4 | шт. |  |
|  | Тройник канализационный 110 | 6 | шт. |  |
|  | Водорозетка угол (отвод) 25 ¾ с внутренней резьбой полипропиленовый | 8 | шт. |  |
|  | Уголок полипропиленовый 25 мм 90 гр. 10 шт VFLFEX / Угол ППР | 4 | шт. |  |
|  | Водорозетка угол (отвод) 25 ½ 1шт, с внутренней резьбой полипропиленовый | 10 | шт. |  |
|  | Угловой кран с отражателем черный матовый ½ х ½ TIM BL 5825S.BK | 8 | шт. |  |
|  | Переходная муфта с ПВХ/ПП на чугун/сталь Fachmann D110/100, с манжетой | 4 | шт. |  |
|  | Отвод канализационный 50х90 градусов | 10 | шт. |  |
|  | Отвод канализационный 50х45 градусов | 8 | шт. |  |
|  | Крестовина канализационная двухплоскостная Flextron 110/110/110х87 ПП, 1шт. | 2 | шт. |  |
|  | Уголок полипропиленовый 25 мм 45 гр. Комплект 10 шт / фитинги для труб | 4 | шт. |  |
|  | Муфта полипропиленовая 25 мм комплект 10 шт / фитинги для труб полипропилен | 5 | шт. |  |
|  | Труба канализационная D110 мм, толщина 2.2 мм, длина 150 мм, RTR ПИАРКОМ | 5 | шт. |  |
|  | Труба канализационная 50 мм, 2 м, внутренняя, 1 шт / Политэк | 8 | шт. |  |
|  | Тройник для внутренней канализации 50 х 50 мм / 45 градусов ПОЛИТЭК | 6 | шт. |  |
|  | Водорозетка полипропиленовая 25х½ ВР с креплением РОСТерм | 20 | шт. |  |
|  | Водорозетка полипропиленовая 25х½ НР с креплением РОСТерм | 10 | шт. |  |
|  | Труба канализационная D110 мм, толщина 2,2 мм, длина 250 мм, RTP ПИАРКОМ | 4 | шт. |  |
|  | Тройник канализационный переходной 90 градусов DN 110х50 | 2 | шт. |  |
|  | Отвод канализационный 45 градусов DN 110 | 6 | шт. |  |
|  | Отвод канализационный 90 градусов DN 110 | 8 | шт. |  |
|  | Смеситель на стену для биде с гигиеническим душем | 4 | шт. |  |
|  | Водорозетка 25 мм * 1/2", 1 шт, внутренняя резьба полипропиленовая для смесителя | 10 | шт. |  |
|  | Люк Maxitech Плюс 20x20 см под плитку | 1 | шт. |  |

Поставка осуществляется в рабочие дни: понедельник-четверг с 10:00 до 16:00 часов, пятница с 10:00 до 15:00.

| Государственный заказчик Начальник ФКУ СИЗО-3 ГУФСИН России по г. Москве _____________________/ Д.С. Жданов / М.П. | «Поставщик» _______________ / / МП. |
| --- | --- |

| ОБРАЗЕЦ | Приложение 3 к государственному контракту № _____от «___» ________ 2026 г. |
| --- | --- |

# АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ №_____

г. ______________(по месту нахождения грузополучателя)                	                   «____» ____________________ 20___ г.

(дата составления акта)

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Поставщика, в лице (должность,  Ф.И.О. представителя), действующий на основании ______________________, с одной стороны и  представитель Грузополучателя в лице (должность, Ф.И.О. представителя), действующий на основании ______________________, с другой стороны, составили настоящий Акт о нижеследующем:

В соответствии с условиями государственного контракта от _______20___ г.  № ___, Поставщик поставил, а грузополучатель Государственного заказчика принял и оприходовал товар, указанный в нижеприведенной таблице:

| № п/п | Наименование товара | Нормативный документ (ГОСТ, Технические условия, др.) | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу с НДС, руб. | Сумма с НДС, руб. | Дата производства товара | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: сумма числом (прописью) |  |  |  |  |  |  |  |  |

Сопроводительные документы:

товарная накладная от ______ ___№ ___________;

счет-фактура от _______ № _______; счет от ______ № _______;

документы,  удостоверяющие качество товара  (удостоверение, сертификат и т.д.) от ______ № _______;

документ о соответствии товара обязательным требованиям Государственного заказчика; _________________________________________;

__________________________________________ (др. документы в соответствии с условиями контракта).

Настоящий Акт составлен и подписан Поставщиком и Грузополучателем в трех подлинных экземплярах: 1-й экземпляр – Государственному заказчику, 2-й экземпляр – Грузополучателю, 3-й экземпляр – Поставщику.

| от Грузополучателя Наименование учреждения |  | от Поставщика |
| --- | --- | --- |
| Должность, Ф.И.О представителя |  | ___________________________________ |
|  |  | _____________________________________ |
| Подпись |  | ____________________ / _____________/ |
| «_______» ______________ 20_____г. |  | «_______» ______________ 20_______ г. |
| М.П. |  | М.П. |

| Государственный заказчик Начальник ФКУ СИЗО-3 ГУФСИН России по г. Москве _____________________/ Д.С. Жданов / М.П. | «Поставщик» _______________ / / МП. |
| --- | --- |

# Приложение № 4

к Государственному контракту

от___________№________

## Расчет и обоснование цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком

(в соответствии с требованиями ч.4 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ).

| 1. Цель осуществления Закупки (в соответствии со ст. 13 закона) | В целях выполнения функций и полномочий государственных органов Российской Федерации, своевременного снабжения ФКУ СИЗО-3 ГУФСИН России по г. Москве. |
| --- | --- |
| 2. Основание осуществления закупки (ч.1 ст. 93 закона) | Государственный контракт заключается с единственным поставщиком в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». |
| 3.Предмет контракта | сантехническое оборудование в рамках капитального ремонта |
| 4. Обоснование цены контракта | Цена Государственного контракта определена в соответствии с ч.2, ч. 10 ст. 22 Закона 44-ФЗ и Методическими рекомендациями по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567. |

| Государственный заказчик Начальник ФКУ СИЗО-3 ГУФСИН России по г. Москве _____________________/ Д.С. Жданов / М.П. | «Поставщик» _______________ / / МП. |
| --- | --- |

# Приложение № 5

к Государственному контракту

от___________№________

Акт возврата товара

г. Москва                                                                                                                                                                                        "___" ______________ 20__ г.

___________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем " Грузополучатель", в лице _____________________________________________, действующего на основании ______________________________________________________, с одной стороны, и ________________________________, именуемый в дальнейшем "Поставщик", действующий на основании _______________________, 
с другой стороны, составили настоящий акт о том, что товар полученный по _____________ накладной от "___" _________ 20__ г. № __________ 
на основании ________________ от "___" _________ 20__ г. № ____________ Грузополучатель возвращает Поставщику, а Поставщик принимает следующий товар:

| № п/п | Наименование товара | Наименование нормативно-технической документации | Ед. изм. | Кол-во | Цена (без НДС) руб. | Сумма руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |

Стоимость имущества: _________________________________________________________________________________________________________

Место возврата имущества: _____________________________________________________________________________________________________

Основание возврата товара: _____________________________________________________________________________________________________

Юридические адреса и реквизиты сторон

| Грузополучатель: |  | Поставщик: |
| --- | --- | --- |

| Государственный заказчик Начальник ФКУ СИЗО-3 ГУФСИН России по г. Москве _____________________/ Д.С. Жданов / М.П. | «Поставщик» _______________ / / МП. |
| --- | --- |

# Приложение № 6

к государственному контракту

№ ____ от «____» _______ 2026 г.

Унифицированная форма № ТОРГ- 2

Утверждена постановлением Госкомстата

России от 25.12.98 г. № 132

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Код |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Форма по ОКУД |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330202 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | по ОКПО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (организация, адрес, номер телефона) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (структурное подразделение) |  |  |  | Вид деятельности по ОКДП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание для составления акта | приказ, распоряжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  | номер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (ненужное зачеркнуть) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Вид операции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ Руководитель |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Номер документа |  | Дата составления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | А К Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (должность) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (подпись) |  |  |  |  |  | (расшифровка подписи) |  |  |  |  |  |  |
| ОБ УСТАНОВЛЕННОМ РАСХОЖДЕНИИ ПО КОЛИЧЕСТВУ КккКколичествуКОЛИЧЕСТВУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | “ |  | ” |  |  |  |  |  |  |  |  | г. |  |  |
| И КАЧЕСТВУ ПРИ ПРИЕМКЕ ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Место приемки товара

| Настоящий акт составлен комиссией, которая установила: | “ |  | ” |  |  |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

по сопроводительным документам

(наименование, номер, дата)

доставлен  товар. Документ о вызове представителя  грузоотправителя, поставщика, производителя:

(ненужное зачеркнуть)

| телеграмма, факс, телефонограмма, радиограмма | № |  | от “ |  |  |  | ” |  |  |  |  |  |  | г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (ненужное зачеркнуть) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Грузоотправитель

(наименование, адрес, номер телефона)

Производитель

(наименование, адрес, номер телефона)

Поставщик

(наименование, адрес, номер телефона)

Страховая компания

(наименование, адрес, номер телефона)

| Договор (контракт) на поставку товара № |  |  |  |  |  | от | “ |  | ” |  |  |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Счет-фактура № |  |  |  |  |  | от | “ |  | ” |  |  |  | г. |
| Коммерческий акт № |  |  |  |  |  | от | “ |  | ” |  |  |  | г. |
| Ветеринарное свидетельство (свидетельство) № |  |  |  |  |  | от | “ |  | ” |  |  |  | г. |
| Железнодорожная накладная № |  |  |  |  |  | от | “ |  | ” |  |  |  | г. |

| Способ доставки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | № |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (вид транспортного средства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата отправления товара “ |  |  | ” |  |  |  |  |  | г. |
| со станции (пристани, порта) отправления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (наименование) |  |  |  |  |  |  |
| или со склада отправителя товара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (наименование) |  |  |  |  |  |  |  |

| ДАТА, ВРЕМЯ, ч. мин. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| прибытия товара на станцию (пристань, порт) назначения | вскрытия вагона, автофургона, контейнера и других транспортных средств | выдачи товара организацией транспорта | доставки товара на склад организации-получателя | начала разгрузки | приемки товара |  |  |  |
|  |  |  |  |  | начало | приостановление | возобновление | окончание |

2-я страница формы № ТОРГ-2

Сведения о состоянии вагонов, автофургонов и т. д. Наличие, описание упаковочных ярлыков, пломб транспорта на отдельных местах (сертификатов, спецификаций в вагоне, контейнере) 
и отправительская маркировка____________________________________________________________

По сопроводительным транспортным документам значится:

| Отметка об опломбировании товара (груза), состояние пломб и содержание оттиска | Количество мест | Вид упаковки | Наименование товара (груза) или номера вагонов (контейнеров, авто фургонов и т.д.) | Единица измерения | Масса брутто товара (груза) по документам |  | Особые отметки отправителя по накладной |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | отправителя | транспортной организации (станции, пристани, порта) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Сведения о состоянии вагонов, автофургонов и т.д. Наличие, описание установленных ярлыков, пломб транспорта на отдельных местах (сертификатов, спецификации в вагоне, контейнере)

фактически

| Расхождение по количеству мест и массе в актируемой партии товара, обнаруженные на складе товарополучателя | Количество мест | Масса, кг |  |  | Степень заполнения тарного места, вагона, контейнера и т.п. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | брутто | тара | нетто |  |
| По документам грузоотправителя |  |  |  |  |  |
| Фактически поступило |  |  |  |  |  |
| Расхождение (+, -) |  |  |  |  |  |

| Товар (наименование) | Номер места | Единица измерения |  | По документам поставщика значится |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | наименование | код по ОКЕИ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | артикул товара | сорт | количество (масса) | цена, руб. коп. | сумма, руб. коп. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

3-я страница формы №ТОРГ-2

Условия хранения товара (продукции) до его вскрытия на складе получателя:

Сведения о температуре при разгрузке в вагоне (рефрижераторе и т.д.) в товаре, 0С

Состояние тары и упаковки, маркировка мест, товара и тары в момент внешнего осмотра товара (продукции)

Содержание наружной маркировки тары и другие данные, на основании которых можно сделать выводы о том, в чьей упаковке предъявлен товар (производителя или отправителя)

| Дата вскрытия тары | “ |  | ” |  |  |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Организация, которая взвесила и опломбировала отгруженный товар, исправность пломб и содержание оттисков, соответствие пломб товаросопроводительным документам

Порядок отбора товара (продукции) для выборочной проверки с указанием ГОСТ, особых условий поставки по договору (контракту), основание выборочной проверки:

| Фактически оказалось |  |  |  |  | Брак |  | Бой |  | Отклонения |  |  |  | Номер паспорта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| артикул товара | сорт | количество (масса) | цена, руб. коп. | сумма, руб. коп. | количество (масса) | сумма, руб. коп. | количество (масса) | сумма, руб. коп. | недостача |  | излишки |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | количество (масса) | сумма, руб. коп. | количество (масса) | сумма, руб. коп. |  |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |

4-я страница формы №ТОРГ-2

Определение количества товара (продукции) проводилось

(взвешиванием, счетом мест, обмером и т. п.,

место определения количества товара (продукции))

Взвешивание товаров (продукции) проводилось на исправных весах, проверенных в установленном порядке. Сведение об исправности весоизмерительных приборов (тип весов, год клеймения)

Другие данные

По остальным товарно-материальным ценностям, перечисленным в сопроводительных документах поставщика, расхождений в количестве и качестве нет.

Подробное описание дефектов (характер недостачи, излишков, ненадлежащего качества, брака, боя) 
и мнение комиссии о причинах их образования

Заключение комиссии

Члены комиссии предупреждены об ответственности за подписание акта, содержащего данные, 
не соответствующие действительности.

| Председатель комиссии |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (место работы, должность) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |
| Члены комиссии: |  |  |  |  |  |  |
|  | (место работы, должность) |  |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |
|  | (место работы, должность) |  |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |
|  | (место работы, должность) |  |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |

Представитель грузоотправителя (поставщика, производителя)

| (место работы, должность) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Документ, удостоверяющий полномочия

| № |  | выдан “ |  |  | ” |  |  |  |  |  |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Акт с приложением на |  |  |  |  |  |  | листах получил |  |  |  |  |  |  |
| Главный (старший) бухгалтер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (подпись) |  |  |  |  | (расшифровка подписи) |  |  |  |  |

Решение руководителя

| Государственный заказчик Начальник ФКУ СИЗО-3 ГУФСИН России по г. Москве _____________________/ Д.С. Жданов / М.П. | «Поставщик» _______________ / / МП. |
| --- | --- |

# Приложение № 7

к государственному контракту

от «____» ___________ 2026 г. № ___

## Техническое задание

на поставку сантехнического оборудования в рамках капитального ремонта

(дополнительные характеристики)

| № п/п | Наименование товара, работы, услуги (объекта закупки) | Описание объекта закупки | Код по ОКПД 2, КТРУ | Кол-во | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муфта полипропиленовая 25 ¾ с внутренней резьбой комбинированная 2 шт или эквивалент | 1. Тип изделия: переходник. 2. Диаметр соединения 1: ¾″ (дюйма). 3. Диаметр соединения 2: 25 мм. 4. Материал изготовления: полипропилен. 5. Тип соединения: резьбовое. 6. Максимальное рабочее давление: 2,5 МПа. 7. Максимальная рабочая температура: 95 °C. 8. Страна производства: Россия. | 22.21.29.130 | 5 | шт. |
| 2 | Дюбель гвоздь с потайным бортиком 6х60 мм (150 шт) или эквивалент | 1. Тип изделия: дюбель‑гвоздь. 2. Форма головки: потайная. 3. Материал изготовления: полипропилен. 4. Диаметр: 6 мм. 5. Длина: 60 мм. 6. Количество в упаковке: 100 шт. 7. Страна производства: Россия. | 25.93.14.119 | 1 | шт. |
| 3 | Тройник полипропиленовый SLT AQUA PP-R 25мм сантехнический для труб или эквивалент | 1. Тип изделия: тройник. 2. Диаметр: 25 мм. 3. Материал изготовления: полипропилен (PPR). 4. Тип соединения: сварное (для полифузионной муфтовой сварки). 5. Угол отвода: 90°. 6. Рабочее давление: 25 бар. 7. Максимальная рабочая температура: +80 °C (кратковременно допускается до +95 °C). 8. Страна производства: Россия. | 22.21.29.130 | 5 | шт. |
| 4 | Millennium Крепление для труб 25 мм 50 шт. или эквивалент | 1. Тип изделия: крепёж для полипропиленовых труб (скоба/клипса). 2. Диаметр трубы: 25 мм. 3. Материал изготовления: полипропилен (PPR). 4. Тип крепления: с защёлкой (механическая фиксация). 5. Цвет: белый. 6. Максимальная рабочая температура: +90 °C. 7. Номинальное давление: PN 25 (25 бар). 8. Соответствие стандарту: ГОСТ 32415‑2013. 9. Страна производства: Россия. | 22.21.29.130 | 3 | шт. |
| 5 | Тройник полипропиленовый 25х20х25 переходной для труб, РОСТерм, 10 шт или эквивалент | 1. Тип изделия: тройник переходной. 2. Диаметр соединения 1: 25 мм. 3. Диаметр соединения 2: 20 мм. 4. Диаметр соединения 3: 25 мм. 5. Материал изготовления: полипропилен (PP‑R). 6. Тип соединения: для раструбной (полифузионной) сварки. 7. Максимальное рабочее давление: 25 бар. 8. Максимальная рабочая температура: +95 °C. 9. Цвет: белый. 10. Страна производства: Россия. | 22.21.29.130 | 1 | шт. |
| 6 | Набор для подключения радиатора Damento Clima ½ 13 предметов или эквивалент | 1. Тип изделия: набор для подключения радиатора. 2. Диаметр подключения: ¾″ (дюйма). 3. Количество кронштейнов в комплекте: 3 шт. 4. Материал кронштейнов: сталь. 5. Цвет: белый. 6. Назначение: для монтажа алюминиевых и биметаллических радиаторов. 7. Тип крепления: настенный монтаж. 8. Страна производства: Россия. | 24.20.40.000 | 2 | шт. |
| 7 | Труба канализационная D110 мм, толщина 2,2 мм, длина 500 мм, RTP ПИАРКОМ или эквивалент | 1. Тип изделия: труба канализационная внутренняя. 2. Диаметр: 110 мм. 3. Толщина стенки: 2,7 мм. 4. Длина: 0,5 м. 5. Материал изготовления: полипропилен (ПП). 6. Максимальная температура постоянных стоков: 80 °C. 7. Соответствие стандарту: ГОСТ 32414‑2013 «Трубы и фасонные части из полипропилена для систем внутренней канализации». 8. Страна производства: Россия. | 22.21.21.123 | 2 | шт. |
| 8 | Труба канализационная D110 мм, толщина 2,2 мм, длина 1000 мм, RTP ПИАРКОМ или эквивалент | 1. Тип изделия: труба канализационная внутренняя. 2. Диаметр: 110 мм. 3. Толщина стенки: 2,7 мм. 4. Длина: 1 м. 5. Материал изготовления: полипропилен (ПП). 6. Максимальная температура постоянных стоков: 80 °C. 7. Соответствие стандарту: ГОСТ 32414‑2013 «Трубы и фасонные части из полипропилена для систем внутренней канализации». 8. Страна производства: Россия. | 22.21.21.123 | 3 | шт. |
| 9 | Муфта разъемная, полипропиленовая, комбинированная или эквивалент | 1. Тип изделия: муфта разъёмная (американка). 2. Диаметр присоединяемых труб: 25×25 мм. 3. Материал корпуса: полипропилен. 4. Тип соединения: разборное, сварное (раструб под пайку). 5. Назначение: системы холодного и горячего водоснабжения, отопление. 6. Страна производства: Россия. | 22.21.29.130 | 6 | шт. |
| 10 | Американка 25 мм ½ 1шт, внутренняя резьба, муфта комбинированная разъемная или эквивалент | 1. Тип изделия: муфта разъёмная (американка). 2. Диаметр соединения 1: 1/2" (дюйма). 3. Диаметр соединения 2: 25 мм. 4. Тип резьбы: внутренняя (ВР). 5. Материал корпуса: полипропилен (PPR). 6. Материал закладного элемента: никелированная латунь ЛС-59-1. 7. Длина: 85 мм. 8. Максимальное рабочее давление: 25 бар. 9. Максимальная температура применения: +95 °C (кратковременная). 10. Тип монтажа: резьбовой, пайка. 11. Страна производства: Россия. | 22.21.29.130 | 10 | шт. |
| 11 | Американка 25 мм ¾ 1шт, внутренняя резьба, муфта комбинированная разъемная или эквивалент | 1. Тип изделия: муфта разъёмная (американка). 2. Диаметр соединения 1: 3/4" (дюйма). 3. Диаметр соединения 2: 25 мм. 4. Тип резьбы: внутренняя (ВР). 5. Материал корпуса: полипропилен (PPR). 6. Материал закладного элемента: никелированная латунь ЛС-59-1. 7. Длина: 85 мм. 8. Максимальное рабочее давление: 25 бар. 9. Максимальная температура применения: +95 °C (кратковременная). 10. Тип монтажа: резьбовой, пайка. 11. Страна производства: Россия. | 22.21.29.130 | 10 | шт. |
| 12 | Кран шаровый полипропиленовый диаметр 25 мм 2 шт / фитинг для трубы или эквивалент | 1. Тип изделия: кран шаровой прямой. 2. Диаметр: 25 мм (DN 25). 3. Номинальное давление: PN 25 (25 бар). 4. Материал корпуса: полипропилен (PPR). 5. Тип управления: ручка‑флажок. 6. Тип присоединения: под пайку. 7. Диапазон рабочих температур: от −20 °C до +50 °C. 8. Конструкция: полнопроходной. 9. Назначение: для систем водоснабжения и низкотемпературного отопления. 10. Страна производства: Россия. | 28.14.13.131 | 3 | шт. |
| 13 | Кран для радиатора отопления 20 мм ½, 6 шт, полипропиленовый угловой или эквивалент | 1. Тип изделия: кран для радиатора угловой. 2. Диаметр соединения 1: ¾″ (дюйма). 3. Диаметр соединения 2: 25 мм. 4. Материал корпуса: полипропилен (PP‑R). 5. Номинальное давление: PN 25 (25 бар). 6. Максимальная рабочая температура: +95 °C. 7. Тип присоединения: под пайку (полифузионная сварка). 8. Назначение: для систем отопления и водоснабжения. 9. Цвет: белый. 10. Страна производства: Россия. | 28.14.13.130 | 1 | шт. |
| 14 | Гибкая подводка для смесителя 60 см, 2 штуки комплект, в оплетке или эквивалент | 1. Тип изделия: гибкая подводка для смесителя. 2. Тип соединения: гайка‑штуцер. 3. Присоединительный размер 1: ½″ (дюйма). 4. Присоединительный размер 2: M10. 5. Длина: 60 см. 6. Количество в комплекте: 2 шт. 7. Максимальное рабочее давление: 15 бар (1,5 МПа). 8. Максимальная рабочая температура: +95 °C. 9. Материал шланга: нетоксичный каучук E.P.D.M. 10. Материал оплётки: алюминиевая нить или нержавеющая сталь AISI 304. 11. Материал концевой арматуры: латунь (никелированная). 12. Страна производства: Россия. | 22.19.30.120 | 5 | шт. |
| 15 | Ревизия для внутренней канализации 1120/110х87, 1 шт или эквивалент | 1. Тип изделия: ревизия канализационная. 2. Диаметр условного прохода: 110 мм. 3. Угол исполнения: 0°. 4. Материал: полипропилен. 5. Максимальная температура эксплуатации: не менее 95 °C (кратковременно), не менее 80 °C (постоянно). 6. Наличие уплотнительного кольца: двухлепестковое. 7. Длина изделия: 230 мм. 8. Ширина изделия: 120 мм. 9. Страна производства: Россия. | 22.21.21.129 | 4 | шт. |
| 16 | Тройник канализационный 110 или эквивалент | 1. Тип изделия: тройник канализационный. 2. Диаметр условного прохода: 110 мм. 3. Угол отвода: 45°. 4. Материал: полипропилен. 5. Максимальная температура эксплуатации: 95 °C. 6. Длина изделия: 270 мм. 7. Ширина изделия: 240 мм. 8. Страна производства: Россия. | 22.21.29.130 | 6 | шт. |
| 17 | Водорозетка угол (отвод) 25 ¾ с внутренней резьбой полипропиленовый или эквивалент | 1. Тип изделия: водорозетка. 2. Диаметр присоединения: 3/4". 3. Диаметр подсоединяемой трубы: 25 мм. 4. Тип резьбы: внутренняя. 5. Тип монтажа: резьбовой, пайка. 6. Материал: полипропилен. 7. Максимальная температура эксплуатации: 95 °C. 8. Максимальное рабочее давление: 25 бар. 9. Длина изделия: 85 мм. 10. Страна производства: Россия. | 22.21.29.130 | 8 | шт. |
| 18 | Уголок полипропиленовый 25 мм 90 гр. 10 шт VFLFEX / Угол ППР или эквивалент | 1. Тип изделия: фитинг полипропиленовый. 2. Вид фитинга: угол 90°. 3. Диаметр: 25×25 мм. 4. Тип монтажа: пайка (раструбная сварка). 5. Тип резьбы: отсутствует. 6. Материал: полипропилен (PP‑R). 7. Материал подсоединяемой трубы: полипропилен. 8. Максимальная температура применения: +95 °C. 9. Максимальное рабочее давление: 25 бар. 10. Область применения: системы горячего и холодного водоснабжения. 11. Страна производства: Россия. | 22.21.29.130 | 4 | шт. |
| 19 | Водорозетка угол (отвод) 25 ½ 1шт, с внутренней резьбой полипропиленовый или эквивалент | 1. Тип изделия: угольник с креплением (водорозетка). 2. Диаметр подсоединяемой трубы: 25 мм. 3. Диаметр резьбы: 1/2", внутренняя резьба (ВР). 4. Материал корпуса: полипропилен. 5. Материал резьбовой вставки: латунь. 6. Тип соединения: пайка + резьбовое соединение. 7. Способ монтажа: крепление к стене через технологические проушины. 8. Назначение: соединение полипропиленовой трубы 25 мм с фитингом 1/2" ВР. 9. Страна производства: Россия | 22.21.29.130 | 10 | шт. |
| 20 | Угловой кран с отражателем черный матовый ½ х ½ TIM BL 5825S.BK или эквивалент | 1. Тип изделия: кран шаровой угловой. 2. Диаметр резьбы: 1/2" (наружная резьба). 3. Условный проход: DN15 (15 мм). 4. Материал корпуса: сталь. 5. Покрытие корпуса: хромированное. 6. Тип монтажа: резьбовой. 7. Максимальное рабочее давление: 10 бар (PN10). 8. Диапазон рабочих температур: от 0 до –120 °C. 9. Тип управления: ручной, ручка‑флажок. 10. Конструкция: неполнопроходной. 11. Габариты: длина 88 мм, высота 40 мм. 12. Страна производства: Россия. | 28.14.12.110 | 8 | шт. |
| 21 | Переходная муфта с ПВХ/ПП на чугун/сталь Fachmann D110/100, с манжетой или эквивалент | 1. Тип изделия: переходник для внутренней канализации. 2. Назначение: соединение пластиковой трубы 110 мм с чугунной трубой 124 мм. 3. Диаметр: 110×124 мм. 4. Материал корпуса: полипропилен. 5. Тип канализации: внутренняя, безнапорная. 6. Рабочее давление: до 1 бар. 7. Рабочая температура: от 0 до +90 °C. 8. Комплектация: переходник + сальник. 9. Страна производства: Россия. | 22.21.29.130 | 4 | шт. |
| 22 | Отвод канализационный 50х90 градусов или эквивалент | 1. Тип изделия: отвод канализационный. 2. Диаметр условного прохода: 50 мм. 3. Угол отвода: 90°. 4. Материал: полипропилен. 5. Наличие шумоизоляции: да. 6. Максимальная температура эксплуатации: 80 °C. 7. Длина изделия: 95 мм. 8. Ширина изделия: 95 мм. 12. Страна производства: Россия. | 22.21.29.130 | 10 | шт. |
| 23 | Отвод канализационный 50х45 градусов или эквивалент | 1. Тип изделия: отвод канализационный. 2. Диаметр условного прохода: 50 мм. 3. Угол отвода: 45°. 4. Материал: полипропилен. 5. Наличие шумоизоляции: да. 6. Максимальная температура эксплуатации: 80 °C. 7. Длина изделия: 115 мм. 8. Ширина изделия: 80 мм. 9. Страна производства: Россия. | 22.21.29.130 | 8 | шт. |
| 24 | Крестовина канализационная двухплоскостная Flextron 110/110/110х87 ПП, 1шт. или эквивалент | 1. Тип изделия: крестовина двухплоскостная. 2. Диаметр условного прохода: 110 мм. 3. Угол: 90°. 4. Материал: полипропилен. 5. Максимальная температура эксплуатации: 95 °C. 6. Наличие шумоизоляции: отсутствует. 7. Длина изделия: 230 мм. 8. Ширина изделия: 180 мм. 9. Страна производства: Россия. | 22.21.29.130 | 2 | шт. |
| 25 | Уголок полипропиленовый 25 мм 45 гр. Комплект 10 шт / фитинги для труб или эквивалент | 1. Тип изделия: угол 45°. 2. Диаметр условного прохода: 25 мм. 3. Угол: 45°. 4. Материал: полипропилен. 5. Тип монтажа: пайка. 6. Максимальная температура эксплуатации: 95 °C. 7. Максимальное рабочее давление: 25 бар. 8. Длина изделия: 85 мм. 9. Страна производства: Россия. | 22.21.29.130 | 4 | шт. |
| 26 | Муфта полипропиленовая 25 мм комплект 10 шт / фитинги для труб полипропилен или эквивалент | 1. Тип изделия: муфта соединительная. 2. Диаметр условного прохода: 25 мм. 3. Материал: полипропилен. 4. Тип монтажа: пайка. 5. Максимальная температура эксплуатации: 95 °C. 6. Максимальное рабочее давление: 25 бар. 7. Область применения: системы холодного и горячего водоснабжения. 8. Страна производства: Россия. | 22.21.29.130 | 5 | шт. |
| 27 | Труба канализационная D110 мм, толщина 2.2 мм, длина 150 мм, RTR ПИАРКОМ или эквивалент | 1. Тип изделия: труба канализационная. 2. Диаметр условного прохода: 110 мм. 3. Длина изделия: 1500 мм. 4. Материал: полипропилен. 5. Максимальная температура эксплуатации: 90 °C. 6. Цвет: серый. 7. Толщина стенки: 3,4 мм. 8. Тип соединения: раструбное. 9. Наличие уплотнительного кольца: да. 10. Страна производства: Россия | 22.21.21.129 | 5 | шт. |
| 28 | Труба канализационная 50 мм, 2 м, внутренняя, 1 шт / Политэк или эквивалент | 1. Тип изделия: труба канализационная. 2. Диаметр условного прохода: 50 мм. 3. Длина изделия: 2000 мм 4. Материал: полипропилен. 5. Тип канализации: внутренняя, безнапорная. 6. Рабочая температура: от 0 до +90 °C. 7. Толщина стенки: 1,8 мм. 8. Тип соединения: раструбное. 9. Страна производства: Россия. | 22.21.21.129 | 8 | шт. |
| 29 | Тройник для внутренней канализации 50 х 50 мм / 45 градусов ПОЛИТЭК или эквивалент | 1. Тип изделия: тройник канализационный. 2. Диаметр условного прохода: 40 мм. 3. Угол отвода: 45°. 4. Материал: полипропилен. 5. Тип соединения: раструбное. 6. Тип уплотнения: двухлепестковое уплотнительное кольцо. 7. Максимальная температура эксплуатации: 95 °C. 8. Шумоизоляция: отсутствует. 9. Длина изделия: 140 мм. 10. Ширина изделия: 90 мм. 11. Страна производства: Россия. | 22.21.29.130 | 6 | шт. |
| 30 | Водорозетка полипропиленовая 25х½ ВР с креплением РОСТерм или эквивалент | 1. Тип изделия: водорозетка. 2. Диаметр присоединения: 1/2". 3. Диаметр подсоединяемой трубы: 25 мм. 4. Тип резьбы: внутренняя. (Внутренний) 5. Тип монтажа: резьбовой, пайка. 6. Материал: полипропилен. (Основной материал — полипропилен) 7. Максимальная температура эксплуатации: 95 °C. 8. Максимальное рабочее давление: 25 бар. 9. Область применения: системы холодного и горячего водоснабжения. (Система ГВС/ХВС) 10. Длина изделия: 85 мм. 11. Страна производства: Россия. | 22.21.29.130 | 20 | шт. |
| 31 | Водорозетка полипропиленовая 25х½ НР с креплением РОСТерм или эквивалент | 1. Тип изделия: водорозетка. 2. Диаметр присоединения: 1/2". 3. Диаметр подсоединяемой трубы: 25 мм. 4. Тип резьбы: наружная. 5. Тип монтажа: резьбовой, пайка. 6. Материал: полипропилен. 7. Максимальная температура эксплуатации: 95 °C. 8. Максимальное рабочее давление: 25 бар. 9. Область применения: системы горячего и холодного водоснабжения. 10. Длина изделия: 85 мм. 11. Страна производства: Россия. | 22.21.29.130 | 10 | шт. |
| 32 | Труба канализационная D110 мм, толщина 2,2 мм, длина 250 мм, RTP ПИАРКОМ или эквивалент | 1. Тип изделия: труба канализационная. 2. Диаметр условного прохода: 110 мм. 3. Длина изделия: 250 мм 4. Материал: полипропилен. 5. Тип канализации: внутренняя, безнапорная. 6. Рабочая температура: от 0 до +90 °C. 7. Толщина стенки: 2,2 мм. 8. Тип соединения: раструбное. 9. Страна производства: Россия. | 22.21.29.130 | 4 | шт. |
| 33 | Тройник канализационный переходной 90 градусов DN 110х50 или эквивалент | 1. Тип изделия: тройник канализационный. 2. Диаметр условного прохода: 110 мм и 50 мм. (два диаметра) 3. Угол отвода: 90°. 4. Материал: полипропилен. 5. Шумоизоляция: отсутствует. 6. Максимальная температура эксплуатации: 95 °C. 7. Длина изделия: 170 мм. 8. Ширина изделия: 120 мм. 9. Страна производства: Россия. | 22.21.29.130 | 2 | шт. |
| 34 | Отвод канализационный 45 градусов DN 110 или эквивалент | 1. Тип изделия: отвод канализационный. 2. Диаметр условного прохода: 110 мм. 3. Угол отвода: 45°. 4. Материал: полипропилен. 5. Тип соединения: раструбное. 6. Тип уплотнения: двухлепестковое уплотнительное кольцо. 7. Максимальная температура эксплуатации: 95 °C. 8. Шумоизоляция: отсутствует. 9. Длина изделия: 150 мм. 10. Ширина изделия: 120 мм. 11. Страна производства: Россия. | 22.21.29.130 | 6 | шт. |
| 35 | Отвод канализационный 90 градусов DN 110 или эквивалент | 1. Тип изделия: отвод канализационный. 2. Диаметр условного прохода: 110 мм. 3. Угол отвода: 90°. 4. Материал: полипропилен. 5. Тип соединения: раструбное. 6. Тип уплотнения: двухлепестковое уплотнительное кольцо. 7. Максимальная температура эксплуатации: 95 °C. 8. Шумоизоляция: отсутствует. 9. Длина изделия: 150 мм. 10. Ширина изделия: 120 мм. 11. Страна производства: Россия. | 22.21.29.130 | 8 | шт. |
| 36 | Смеситель на стену для биде с гигиеническим душем или эквивалент | 1. Тип изделия: набор для подключения гигиенического душа. 2. Цвет изделия: чёрный. 3. Основной материал: латунь. 4. Материал лейки: ABS‑пластик. 5. Тип монтажа: настенный. (из описания конструкции) 6. Межосевое расстояние подключения: 150 мм, регулируемое ±15 мм. 7. Тип картриджа: керамический, диаметр 28 мм. 8. Длина шланга: до 200 см (спиральный, растягивающийся). 11. Комплектация: гигиеническая лейка, смесительный узел, шланг, эксцентрики. | 28.14.12.110 | 4 | шт. |
| 37 | Водорозетка 25 мм * 1/2", 1 шт, внутренняя резьба полипропиленовая для смесителя или эквивалент | 1. Тип изделия: планка для смесителя. 2. Диаметр резьбового подключения: 1/2". 3. Диаметр подсоединяемой трубы: 25 мм. 4. Тип резьбы: внутренняя/наружная (ВР/ВП). 5. Материал: полипропилен. 6. Тип монтажа: пайка, резьбовое соединение. 7. Максимальная температура эксплуатации: 95 °C. 8. Максимальное рабочее давление: 25 бар. 9. Длина изделия: 200 мм. 10. Страна производства: Россия. | 22.21.29.130 | 10 | шт. |
| 38 | Люк Maxitech Плюс 20x20 см под плитку или эквивалент | 1. Тип изделия: люк ревизионный скрытого типа. 2. Назначение: доступ к инженерным коммуникациям под облицовку плиткой. 3. Габаритные размеры (Ш×В): 20×20 см. 4. Глубина изделия: 5 см. 5. Основной материал: алюминиевый профиль. 6. Заполнение крышки: влагостойкий ГКЛ. 7. Метод сборки: штампованные элементы. 8. Тип фиксации: защёлки. 9. Съёмность крышки: нет. 10. Под покраску: да. 11. Наличие цепочки: нет. 12. Рукоятка: отсутствует. 13. Страна производства: Россия. | 25.99.29.190 | 1 | шт. |

С поставкой товаров на всю поставленную продукцию, подлежащую сертификации необходимо предоставить сертификаты соответствия.

ПОДПИСИ СТОРОН ПО КОНТРАКТУ

| ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК | ПОСТАВЩИК |
| --- | --- |
| __________________________ | __________________________ |
| «___»_______________20___ г. | «___»_______________20___ г. |
| М.П. | М.П. |