Сметная калькуляция на выполняемые работы

| № п/п | Наименование | Кол- во | ЕД. изм. | Цена | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Материалы: |  |  |  |  |
| 1 | Кабель витая пара кат.5е, 4 пары U/UTP, 0,51 +/0,01, PVCLS Hr(A)-LSLTx,белый, коробка 305 DR-140017 DATAREX DR-140017 | 450 | м. | 49,50р. | 22 275,00р. |
| 2 | Патч-панель Hyperline 19" РРЗ-19-24-8Р8С- C5E-110D 1U 24 порта | 2 | шт. | 2200,00р. | 4 400,00р. |
| 3 | Hyperline CM-1U-PL-COV Кабельный организатор пластиковый с крышкой, 19', 1U' | 2 | шт. | 1290,00р. | 2 580,00р. |
| 4 | Комплект крепежа CNS-M6-16 винт Мб квадратная гайка шайба 16мм | 50 | шт. | 14,00р. | 700,00р. |
| 5 | Труба гофрированная ПВХ d=20 с зондом | 100 | м. | 18,00р. | 1 800,00р. |
| 6 | Клипса для крепления гофротрубы | 100 | шт. | 3,00р. | 300,00р. |
| 7 | Проволочный лоток 50x150 L3000 FC5015 DKC | 57 | м. | 570,00р. | 32 490,00р. |
| 8 | Проволочный лоток 50x50 L3000 FC5005 DKC | 57 | м. | 415,00р. | 23 655,00р. |
| 9 | Шпилька DIN975 М8х2000 резьбовая оцинкованная | 60 | шт. | 280,00р. | 16 800,00р. |
| 10 | Гайка М8 с насечкой препятствующей откручиванию | 240 | шт. | 9,00р. | 2 160,00р. |
| 11 | Крепеж для подвесных потолков PD-32S1R- РМ8 | 140 | шт. | 19,00р. | 2 660,00р. |
| 12 | Монтажные патроны 6.8*18 D4 | 140 | шт. | 8,00р. | 1 120,00р. |
| 13 | Пластина подвеса проволочного лотка на шпильке FC37311R DKC | 240 | шт. | 210,00р. | 50 400,00р. |
| 14 | Комплект соединительный двойной MDS М6х20 CLW10-MDS-20 IEK | 126 | шт. | 78,00р. | 9 828,00р. |
| 15 | Муфта оптическая в комплекте | 4 | шт. | 4 500,00р. | 18 000,00р. |
| 16 | Скотчлок ЗМ UY2 Scotchlok ЗМ, уп. 50 штук | 2 | шт. | 300,00р. | 600,00р. |
| 17 | Муфта телефонная на 50 пар | 2 | шт. | 1500,00р. | 3 000,00р. |
|  | Итого за материалы: |  |  |  | 192 768,00р. |
|  | Работы: |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж кабель канала | 90 | м. | 50,00р. | 4 500,00р. |
| 2 | Монтаж кабель канала | 40 | м. | 135,00р. | 5 400,00р. |
| 3 | Демонтаж кабеля UTP | 1000 | м. | 30,00р. | 30 000,00р. |
| 4 | Демонтаж кабеля оптического | 10 | м. | 70,00р. | 700,00р. |
| 5 | Сварка оптического волокна | 32 | шт. | 750,00р. | 24 000,00р. |
| 6 | Кроссировка телефонного кабеля 50 пар | 50 | пар | 100,00р. | 5 000,00р. |
| 7 | Маркировка кабелей | 80 | шт. | 150,00р. | 12 000,00р. |
| 8 | Укладка кабеля в помещении | 700 | м. | 103,00р. | 72 100,00р. |
| 9 | Заделка кабеля UTP патчпанель | 80 | шт. | 350,00р. | 28 000,00р. |
| 10 | Сверление отв. в кирпичной стене, D до 20мм, L до 90см | 16 | шт. | 1250,00р. | 20 000,00р. |
| 11 | Пробивка окна 100x150 в стене,L до 90см | 6 | шт. | 4200,00р. | 25 200,00р. |
| 12 | Тестирование кабельных линков | 80 | шт. | 50,00р. | 4 000,00р. |
| 13 | Демонтаж настенного шкафа | 1 | шт. | 4 500,00р. | 4 500,00р. |
| 14 | Монтаж настенного шкафа | 1 | шт. | 2950,00р. | 2 950,00р. |
| 15 | Монтаж лотка | 114 | м. | 530,00р. | 60 420,00р. |
| 16 | Демонтаж патч-панелей и кроссорганизаторов в шкафах | 8 | шт. | 50,00р. | 400,00р. |
| 17 | Монтаж патч-панелей и кросс-организаторов в шкафах | 16 | шт. | 50,00р. | 800,00р. |
| 18 | Раскоммутация соединений в шкафах | 80 | шт. | 35,00р. | 2 800,00р. |
| 19 | Коммутация соединений в шкафах | 80 | шт. | 55,00р. | 4 400,00р. |
|  | Итого за работы : |  |  |  | 307 170,00р. |
|  | Всего по смете: |  |  |  | 499 938,00р. |