| № п/п | Наименование | КТРУ | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики | Инструкция по заполнению характеристик в заявке | Обоснование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шприц общего назначения | 32.50.13.110-00004571 | Градуированный объем шприца | 50 | Кубический сантиметр;^миллилитр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | КТРУ | шт | 1200 |
|  |  |  | Игла в комплекте | ≥1 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | КТРУ |  |  |
|  |  |  | Коннектор | Луер Слип |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | КТРУ |  |  |
|  |  |  | Тип шприца | 3-х компонентные |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | наличие плунжера (резиновый уплотнитель, который присоединяется к поршню) необходим для плавного продвижения поршня по цилиндру шприца, для плавного введения инъекций |  |  |
|  |  |  | размер иглы: диаметр | 1,2≥ и ≤1,3 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Обусловлены потребностями лечебного процесса к шприцу соответствующего объема, для максимально безболезненного введения лекарственных средств |  |  |
|  |  |  | размер иглы: длина | ≥ 36 и ≤ 50 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |

Требования к упаковке товара:

Поставщик должен обеспечить упаковку Товар, способную предотвратить их повреждение или порчу во время транспортировки к Месту доставки. Упаковка Товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду Товара При определении габаритов упаковки Товара и их веса с упаковкой необходимо учитывать удаленность Мест доставки и отсутствие грузоподъёмных средств в пунктах по пути следования Товара. Вся упаковка должна иметь маркировку в соответствии с нормативной документацией на Товар. Упаковка и маркировка на упаковке, а также документация внутри и вне упаковки должны строго соответствовать специальным требованиям, установленным технической документацией на Товар.

Требования к отгрузке товара:

Доставка Товара до места доставки Товара производится силами и средствами Поставщика.

Требования к качеству и безопасности товара:

Поставщик гарантирует качество и безопасность Товара в соответствии с действующими стандартами, утверждёнными на данный вид Товара, и наличием сертификатов, обязательных для данного вида Товара, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Соответствие качества Товара должно быть подтверждено следующими документами в соответствии с законодательством Российской Федерации:

– регистрационное удостоверение;

- сертификат соответствия или декларация о соответствии.

Все документы должны быть заверены надлежащим образом.

Остаточный срок годности товара от общего срока его годности, установленного производителем, на момент его поставки должен составлять не менее 12 месяцев.

Поставщик гарантирует возможность безопасного использования Товара по назначению в течение всего срока годности Товара.

В случае выявления в течение всего срока годности Товара существенного нарушения требований к качеству Поставщик обязан заменить Товар ненадлежащего качества Товаром надлежащего качества. Все расходы, связанные с возвратом Товара ненадлежащего качества, осуществляются за счет Поставщика.