ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по техническому диагностированию жаротрубного водогрейного котла типа TF 11, заводской № 2042, котельной ФГБУ «РГБ»

| № п/п | Перечень данных и требований | Содержание данных и требований |
| --- | --- | --- |
| 1. | Заказчик | Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российская государственная библиотека». |
| 2. | Наименование услуг | Техническое диагностирование жаротрубного водогрейного котла типа TF 11, заводской № 2042, котельной ФГБУ «РГБ» расположенной по адресу: г. Можайск, ул. 20 Января, д. 20 |
| 3. | Места оказания услуг | Московская обл., г. Можайск, ул. 20 Января, д. 20, котельная ФГБУ «РГБ». |
| 4. | Предмет Технического задания | Техническим заданием устанавливаются цели, объем и требования к оказанию услуг по техническому диагностированию жаротрубного водогрейного котла типа TF 11, заводской № 2042, котельной ФГБУ «РГБ» расположенной по адресу: г. Можайск, ул. 20 Января, д. 20. Под техническим диагностированием в рамках настоящего Технического задания следует понимать комплекс организационных и инженерно-технических мероприятий, направленных на достижение целей, указанных в пункте 5 настоящего Технического задания. Перечень технических устройств, подлежащих диагностированию, указан в Приложении №1 к Техническому заданию. |
| 5. | Цель оказания услуг | Техническое диагностирование проводится с целью: - определения фактического технического состояния жаротрубного водогрейного котла типа TF 11, зав.№ 2042 и определения места течи котла. - разработки Отчета о техническом диагностировании, с обоснованными выводами о техническом состоянии жаротрубного водогрейного котла. |
| 6. | Срок оказания услуг | С даты заключения Контракта в течение 30 (тридцати) календарных дней. |
| 7. | Состав оказываемых услуг | Техническое диагностирование жаротрубного водогрейного котла типа TF 11, зав.№ 2042 для определения его состояния, выявить дефекты, места течи и получить информацию об его остаточном ресурсе. |
| 8. | Общие требования к оказываемым услугам | Комплекс услуг по техническому диагностированию котла должен включать мероприятия, в объеме и по содержанию необходимые для достижения целей, указанных в Разделе 5 настоящего Технического задания, и которые должны соответствовать требованиям действующих на дату приемки Услуг нормативных документов, регламентирующих состав и содержание Услуг, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Исполнитель обязан: Иметь лицензию на проведение экспертизы промышленной безопасности технических устройств, применяемых на ОПО выданной Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору в соответствие с Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1477 "О лицензировании деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности" и в соответствие со статьей 7 Федерального закона от 21.07.1997 N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов"; Предоставляется в виде одного или нескольких указанных документов: - копия лицензии, полученной на бумажном носителе; - лицензия в форме электронного документа, подписанного электронной подписью соответствующего лицензирующего органа; - копия выписки из реестра лицензий, полученной на бумажном носителе; - выписка из реестра лицензий в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью соответствующего лицензирующего органа. Оказать услугу с надлежащим качеством, в полном объеме в соответствии с Техническим заданием. Обеспечить надлежащее санитарное и противопожарное состояние зоны работ и прилегающей непосредственно к ней территории. Оказываемые услуги должны соответствовать требованиям государственных стандартов Российской Федерации, нормам и правилам: - Федеральным законом от 21.07.1997г. №116 – ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов». - Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ); - «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «О противопожарном режиме»; - СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования» (утверждён приказом МЧС России от 31 июля 2020 г. N 582); - СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности» (утверждён приказом МЧС России от 20 июля 2020 г. N 539); - Приказ Минэнерго от 14 мая 2025 года № 511 «Об утверждении Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок»; - Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением от 15.12.2020 г. № 536; - Приказ Ростехнадзора от 20.10.2020 № 420 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности». - РД 34.17.435-95 «Методические указания о техническом диагностировании котлов с рабочим давлением до 4,0 МПа». Осуществлять, при необходимости, экологические мероприятия в соответствии с Федеральным законом от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", Законом г. Москвы от 30 ноября 2005 г. N 68 "Об отходах производства и потребления в городе Москве". Исполнитель должен оказывать услуги квалифицированным и аттестованным персоналом в установленном порядке. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения Контракта представить Заказчику список обученного и аттестованного персонала для работы на Объектах. Осуществлять доставку персонала для оказания услуг за свой счет. Составлять после завершения оказания услуг по техническому диагностированию Акт сдачи-приемки оказанных услуг. Использовать при оказании услуг проверенное и исправное оборудование и инструменты. Осуществлять оказание услуг только в отведенной для них зоне. Осуществлять вывоз отходов, мусора и материалов, а также уборку помещений в зоне оказания услуг после их окончания. Исполнитель в течение 3 (трех) рабочих дней с даты заключения Контракта обязан: - представить Заказчику список сотрудников в соответствие с Приложением №2 к Техническому заданию, привлеченных к оказанию услуг на объекте, с указанием фамилии, имени и отчества (при наличии), года рождения, данных документа, удостоверяющего личность, адреса регистрации, информации о наличии удостоверений о прохождении необходимого обучения или о праве на работу с Техническими устройствами. - пройти инструктаж по охране труда и пожарной безопасности в отделах/управлениях Российской государственной библиотеки. |
| 9. | Порядок оказания услуг | Исполнитель приступает к оказанию Услуг в полном объеме с даты указанной в Контракте. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения Контракта Исполнитель обязан разработать и представить Заказчику на согласование Программу технического диагностирования (далее – Программа) технических устройств, в соответствие с требованиями Правил проведения экспертизы промышленной безопасности, утвержденные Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15.12.2020 N 536 по форме, рекомендованной РД 34.17.435-95 «Методические указания о техническом диагностировании котлов с рабочим давлением до 4,0 МПа». Срок рассмотрения Заказчиком представленной Программы не должен превышать 5 (пять) рабочих дней с даты получения соответствующего документа. В случае наличия у Заказчика замечаний Исполнитель обязан устранить замечания, доработать и представить ее Заказчику в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения замечаний от Заказчика. Срок повторного рассмотрения Заказчиком представленной Программы не должен превышать 5 (пять) рабочих дней с даты получения соответствующего документа. По итогам повторного рассмотрения Заказчик согласует представленную Программу либо представляет Исполнителю окончательный перечень замечаний и необходимых доработок, которые Исполнитель обязан учесть, доработать Программу и представить его Заказчику в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения окончательного перечня замечаний и необходимых доработок от Заказчика. Исполнитель оказывает Услуги в соответствии с утвержденной Сторонами Программой. При необходимости по инициативе Заказчика или Исполнителя в Программе могут вноситься изменения. Последовательность оказания услуг определяется в соответствии с технологией оказания услуг и руководством изготовителя по техническому обслуживанию Технических устройств. Запрещается применять для оказания услуг электроинструмент с поврежденной изоляцией, применять нестандартное (самодельное) электрооборудование, оставлять под напряжением электрические провода и кабели с неизолированными концами, использовать некалиброванные плавкие вставки, пользоваться поврежденными розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями. Исполнитель оказывает Услуги, не нарушая режима работы Заказчика. Исполнитель обязан приказом руководителя назначить лицо, ответственное за организацию оказания Услуг, а в его отсутствие – лицо, его замещающее. Допуск к самостоятельной работе осуществляется на основании приказа Исполнителя при наличии у них удостоверения об аттестации по общим требованиям промышленной безопасности А.1, по требованиям промышленной безопасности к оборудованию, работающему под давлением Б.8.6, по электробезопасности. Исполнитель самостоятельно обеспечивает укомплектованность необходимым штатом работников, исходя из условий оказания Услуг. При оказании Услуг в котельной Исполнитель должен руководствоваться нормативно-технической документацией по эксплуатации котла завода- изготовителя, а также нормами и правилами, действующими в РФ и регламентирующими деятельность технического персонала по предмету Контракта. |
| 10. | Условия оказания услуг | Характеристики котла указаны в Приложение № 1 в Таблице № 1 настоящего Технического задания. Состояние работы котла – в резерве. |
| 11. | Требования к услугам | В рамках оказания Услуг Исполнитель должен осуществить: 1. Наружный и внутренний осмотр котла; 2. Визуально-измерительный контроль; 3. Контроль проникающими веществами; 4. Ультразвуковая толщинометрия; 5. Исследование котла; 6. Ультразвуковой контроль; 7. Функциональная диагностика; 8. Гидравлические испытания котла. При проведении работ Исполнитель должен иметь соответствующие средства измерений, методики и программы. Средства измерений должны соответствовать требованиям действующих нормативно-технических документов. Техническое диагностирование проводится на основании положений нормативных правовых актов в области промышленной безопасности, устанавливающих требования к объекту диагностирования. Диагностирование проводить в соответствии с РД 34.17.435-95 «Методические указания о техническом диагностировании котлов с рабочим давлением до 4,0 МПа». По результатам проведённой диагностики Исполнитель должен оформить и выдать Заказчику Отчет о результатах технического диагностирования с заключением об оценке технического состояния обследуемого оборудования, возможности дальнейшей эксплуатации и рекомендациями по продлению срока эксплуатации, в том числе производству ремонтно-восстановительных работ (далее – Отчет). Отчет должен быть оформлен в соответствии с п. 7 РД 34.17.435-95 «Методические указания о техническом диагностировании котла с рабочим давлением до 4,0 МПа». |
| 12. | Требования к качеству оказываемых услуг, в том числе технологии и методам производства оказания услуг, организационно-технологическая схема оказания услуг | Оказание услуг, технология и методы их производства на объекте должны осуществляться Исполнителем в строгом соответствии с действующими нормативно-правовыми документами. Исполнитель должен обеспечить выполнение Технического задания. Исполнитель должен обеспечить качество всех оказываемых услуг в соответствии с требованиями нормативных документов Российской Федерации (а также, требованиям СНиП). Исполнитель несет ответственность за недостатки, обнаруженные в пределах гарантированного срока. Заказчик оставляет за собой право производить приемку оказанных услуг с привлечением внешних экспертов. |
| 13. | Требования к безопасности оказываемых услуг | К оказанию услуг допускаются лица, прошедшие вводный инструктаж по охране труда и пожарной безопасности на территории Заказчика, первичный инструктаж на рабочем месте с предоставлением представителю Заказчика копий соответствующих листов журнала, заверенного печатью организации. Представители Исполнителя, непосредственно оказывающие услуги, должны быть обеспечены спецодеждой (униформой, касками, обувью и др.) и средствами индивидуальной защиты за счет Исполнителя. При проведении пожароопасных работ на объектах необходимо руководствоваться законодательством Российской Федерации в сфере пожарной безопасности. Исполнитель обязан соблюдать требования к безопасности выполняемых работ и результатов работ в соответствии со следующими документами: - Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479. Работа с электрическими приборами (техникой) должна производиться только с соответствующей разрешительной документацией и лицами, имеющими удостоверение, подтверждающее допуск к этим работам. Исполнитель обязан соблюдать требования в области охраны труда, установленные законодательством Российской Федерации. Исполнитель обязан обеспечить соблюдение всех норм трудового законодательства. Исполнитель гарантирует качество и безопасность оказываемых услуг, используемого оборудования, в соответствии с действующими стандартами, утверждёнными на данный вид оборудования, материалов, услуг, и наличием сертификатов, обязательных для данного вида услуг, оборудования и материалов, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации. При внесении изменений в действующие нормативно-правовые акты, на которые даются ссылки в настоящем техническом задании, следует руководствоваться новыми нормами. Во время оказания услуг Исполнитель несет ответственность за причинение какого-либо вреда здоровью, жизни или имуществу третьих лиц. Во время оказания услуг Заказчик не несет никакой ответственности за причинение какого-либо вреда здоровью, жизни или имуществу третьих лиц, вызванных действиями или бездействиями Исполнителя, его работников или представителей. |
| 14. | Гарантийные обязательства | Исполнитель гарантирует качество оказанных Услуг, их соответствие действующим нормам и техническим условиям, а также своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке услуг и в период гарантийного срока качества услуг. В случае если Заказчиком будут обнаружены или выявлены определенные неточности в документации, то Исполнитель своими силами и без увеличения стоимости работ обязан в согласованный срок переделать их для обеспечения их надлежащего качества. В течение гарантийного срока Исполнитель обязан принимать от Заказчика заявки на устранение дефектов и недостатков. Устранение недостатков в оказанных услугах, допущенных по вине Исполнителя, производится в согласованные Заказчиком сроки. |
| 15. | Результат оказанных услуг | Результатом оказанных услуг является оказание Услуг по техническому диагностированию жаротрубного водогрейного котла типа TF 11, заводской № 2042 на объекте ФГБУ «РГБ» расположенной по адресу: г. Можайск, ул. 20 Января, д. 20, котельная. Объем оказанных услуг подтверждается Актом приемки-сдачи оказанных услуг. По окончании оказания услуг Исполнитель обязан передать Заказчику следующую документацию: - Отчет по результатам технического диагностирования жаротрубного водогрейного котла типа TF 11, зав. № 2042. Разработанная (оформленная) документация должна представляться Заказчику в виде отдельных прошитых, пронумерованных, брошюрованных пружинами томов в 2-х экз. Разработанная (оформленная) документация должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации и иным нормативным документам, действующим на территории Российской Федерации. В случае изменения требований действующих нормативных документов, произошедшие в период оказания услуг по Контракту, до момента окончательной передачи документации Заказчику, все необходимые корректировки в документации, выполняются Исполнителем в рамках действующего контракта, без увеличения цены Контракта и срока оказания услуг. |
| 13. | Приложения | Приложение №1. Таблица № 1. Характеристики Технического устройства. Приложение №2. Форма письма о согласовании списков привлекаемого персонала. |

| Заказчик: _________________ /__________ / М.П. | Исполнитель: __________________ / ____________/ М.П. |
| --- | --- |

Приложение №1

к Техническому заданию

Таблица № 1. Характеристики Технического устройства

Таблица №1

| № п/п | Наименование Технического устройства |  | Зав. № | Адрес | Год установки | Объем котла, м³ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Жаротрубный водогрейный котел типа TF 11. | 2042 |  | Московская область, г. Можайск, ул. 20 Января, д. 20, котельная | 1988 | 8,37 |

| Заказчик: _________________ /__________ / М.П. | Исполнитель: __________________ / ____________/ М.П. |
| --- | --- |

Приложение №2

к Техническому заданию

Форма письма о согласовании списков привлекаемого персонала.

Бланк письма организации

с реквизитами и контактными

телефонами

Заместителю генерального директора

по эксплуатации, строительству и

безопасности ФГБУ «РГБ»

Т.И. ЩЕГОЛЬКОВУ

В целях организации и выполнения работ по договору/ контракту №___________ от «___» ______ 20___г. «_____________________________________________________»

(предмет договора/контракта)

прошу Вас допустить на территорию ФГБУ «РГБ» по адресу _________________________________ на период с ______________по ____________ 20__ г. следующих работников _______________________________:

(название организации)

| № п/п | ФИО полностью | Должность | Паспорт | Отметки о прохождении вводного инструктажа в РГБ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | по пожарной безопасности | по охране труда |

Приложение:

- приказ(ы) о назначении ответственных лиц за соблюдение требований пожарной безопасности и охраны труда на объекте ФГБУ «РГБ»;

- копии удостоверений по проверке знаний ПТМ и охраны труда ответственных лиц;

- копии удостоверений о допуске работников к выполнению работ повышенной опасности.

Руководитель организации_______________________ / _________________/

Печать

| Заказчик: _________________ /__________ / М.П.к | Исполнитель: __________________ / ____________/ М.П. |
| --- | --- |