	№
	Наименование товара
	ОКПД2
	Требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам, эксплуатационным характеристикам товара
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Губка гемостатическая коллагеновая, 50,0х50,0х7,0 мм
	21.20.24.160
	Ширина, мм: 50

Длина, мм: 50

Толщина, мм: 7

Стерильность: соответствие

На основе коллагена: соответствие

С фурацилином и борной кислотой: соответствие
	шт
	500


2

