Техническое задание
 на приобретение Термоанемометра МЕГЕОН 11011 с поверкой
1. Наименование товара: Термоанемометр МЕГЕОН 11011 с поверкой
2. КОД ОКПД2 товара: 26.51.12.190
3. Перечень и характеристики товара:  в соответствии со спецификацией.
3.
Место  поставки: доставка товара производится силами Поставщика до г. Петрозаводск, ул.  
            Большая Петропавловская д.7, Музей-заповедник «Кижи».

4.
Срок поставки товара: 30 дней с даты заключения контракта.
             Поставщик согласовывает с Заказчиком время и дату поставки товара не менее чем за 3 (три) 

            рабочих дня до предполагаемой даты поставки. Возможна досрочная поставка товара в 

            полном объеме.  
5.         Количество поставляемого товара: 10 шт.  
6.        Общие требования  к товару: в соответствии со спецификацией.
7.         Порядок сдачи и приемки товара: приемка в течение 5 (пяти) рабочих дней.
8. Гарантия на поставляемый Товар – в объеме, установленном производителем Товара, но не менее 12 месяцев. Гарантийный срок на Товар начинает течь с момента подписания Заказчиком приемо-передаточных документов.
Спецификация

1. Поставляемые приборы  должны соответствовать следующим требованиям:
Поверка - да

Внесен в госреестр: да

Тип зонда: крыльчатый

Элементы питания:  AAA/мизинчиковая(R03;LR03;FR03)

Количество и напряжение элементов питания: 3х1.5B

Диапазон измерения температуры воздуха: от -10 до +45 °С

Диапазон измерения скорости воздуха: от 0,8 до 30 м/с

Единицы измерения: м/с, °С

Рабочая температура: от -10 до +50 °С

Габариты без упаковки: 190х56х36 мм

Вес нетто: 0.135 кг

Портативный: да  
2. МЕГЕОН 11011 - это цифровой анемометр со встроенным термометром, предназначенный для быстрого определения параметров скорости потока воздуха с высокой точностью у вентиляций и на открытом пространстве. Внесён в ГРСИ под номером 89860-23. Модель позволяет измерять уровень набегающей воздушной массы в пределах 0,8 до 30 метров в секунду. Имеет эргономичную форму корпуса, современный дизайн и удобное расположение органов управления, благодаря чему достигается максимальное удобство при эксплуатации, а обширный выбор единиц измерения не оставит никого равнодушным. Внутренняя память изделия получила большой объём и умещает до 999 записей. На задней стенке предусмотрено универсальное крепление для штатива. Измеритель зарекомендовал себя, как надёжного помощника, который прекрасно подходит для бытового и профессионального применения.

3. Фото прибора:
[image: image1.jpg]



