Приложение № 1

к Контракту№ ______________ от « _______ » ______________ 2026 г

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на закупку кресла-коляски инвалидной

(наименование предмета контракта)

- Общие сведения.

  - Поставщик самостоятельно доставляет Товар Заказчику и осуществляет сборку по адресу: город Иркутск, улица  Лермонтова, дом 126 А,  ИСЗФ СО РАН в течение 10 календарных дней с даты заключения Контракта.

  - Поставщик за 1 (один) день до осуществления поставки Товара направляет в адрес Заказчика уведомление о времени и дате доставки Товара в место доставки.

  - Поставщик за 1 (один) день до осуществления сборки направляет в адрес Заказчика уведомление о времени и дате сборки.

- Технические, функциональные характеристики и необходимые условия.

  - Основные требования к поставляемой продукции:

- поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не быть восстановленным, заводской сборки, серийным, не с истекшим сроком хранения, не являться выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц. Остаточный срок годности товара на момент поставки не должен быть менее 2/3 всего срока годности производителя;

- Если срок гарантии производителя превышает срок гарантии поставщика, то используется срок гарантии производителя;

- Не допускается поставка товара, имеющего механические повреждения, а также товара условия хранения, которого был нарушены.

- Поставщик обязан передать Заказчику товар надлежащего качества, в количестве и ассортименте согласно настоящему техническому заданию. По требованию Заказчика своими средствами и за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком, произвести замену товара ненадлежащего качества, количества, ассортимента;

- Поставщик обязан передать Заказчику вместе с товаром техническую документацию на товар на русском языке;

- Форма документации должна соответствовать требованиям, предъявляемым нормативным актам и технической документации подобного уровня и типа в Российской Федерации;

- Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар соответствует требованиям, установленным настоящим Техническим заданием;

- Поставщик гарантирует безопасность Товара в соответствии с требованиями, установленными к данному виду товара правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации;

Товар по качеству, потребительским свойствам, безопасности должен соответствовать установленным требованиям технических регламентов, стандартов, требованиям законодательства РФ или актам законодательства по качеству и безопасности товара.

Кресло-коляска инвалидная базовая Ortonica Base 200 отличается прочностью и надежностью. Данная инвалидная коляска может использоваться в качестве прогулочной или комнатной коляски.

## Основные особенности:

- Складная конструкция;

- Откидные, съемные подножки, регулируемые по длине;

- Откидные опоры для стоп;

- Ремни для стоп;

- Мягкие накладки на подлокотники;

- Боковая грязезащита;

- Быстросъемные задние колеса с кнопочной фиксацией;

- Ручные стояночные тормоза;

- Упоры для сопровождающего лица;

- Карман на спинке.

| 1 |  | Кресло-коляска инвалидная Ortonica, арт. BASE 200 (PU) (45,5 см (18)) | в количестве | 1 |  | шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (№п/п) |  | (наименование товара) |  |  |  | ед..изм. |

| № п/п | Параметры | Требования, установленные Заказчиком |
| --- | --- | --- |
| 1 | Конструкция | Складная |
| 2 | Максимальная ширина сиденья: сантиметр | ≥ 39 и ≤ 45.5 |
| 3 | Максимальный вес пациента: килограмм | ≥ 100 и ≤ 135 |
| 4 | Назначение | Комнатная |
| 5 | Наличие подголовника | Нет |
| 6 | Откидная спинка | Нет |
| 7 | Регулировка угла наклона подножки | Нет |
| 8 | Рычажный привод | Нет |
| 9 | Тип управления | Сопровождающий |
| 10 | Фиксация туловища | Нет |
| 11 | Высота подлокотников, см: | 27 |
| 12 | Высота сиденья, см: | 50 |
| 13 | Тип привода: | Механический |
| 14 | Количество колес: | 4 |
| 15 | Тип тормоза: | Ручной |
| 16 | Тип колес: | Литые/пневматические |
| 17 | Механизм складывания: | Ножницы |
| 18 | Стояночный тормоз: | Да |
| 19 | Диаметр колес (передние/задние), см: | 19,4/ 61 |
| 20 | Материал: | Сталь |
| 21 | Ширина сиденья, см: | 45,5 |
| 22 | Общая ширина, см: | 58 |
| 23 | Вес, кг (± 5%): | 18,1 - 18,8 |
| 24 | Грузоподъемность, кг: | 130 |
| 25 | Общая длина, см: | 108-111 |
| 26 | Ширина в сложенном состоянии, см: | 26 |
| 27 | Глубина сиденья, cм: | 40 |
| 28 | Угол наклона спинки: | 90° |
| 29 | Общая высота, см: | 92 |
| 30 | Высота спинки, см: | 34 |
| 31 | Длина подножек, см: | 39-53 |
| 32 | Гарантия: | 12 месяцев |

2.2.	Требования к маркировке:

-	товар должен идентифицироваться для целей договора путем маркировки в соответствии с нормативными актами и правилами;

-	маркировка должна быть нанесена способом, обеспечивающим сохранность ее в течение всего срока хранения товара.

2.3.	Требования к упаковке:

-	товар должен быть упакован в соответствии с обязательными правилами и требованиями для тары и упаковки;

-	упаковка должна быть заводской, должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах. Весь товар должен иметь индивидуальную упаковку, исключающую механические повреждения, а также выдерживать без каких-либо ограничений интенсивную подъемно- транспортную обработку во время перевозки и порчу от атмосферных воздействий;

-	на товаре не должно быть следов механических повреждений, изменений вида, комплектующих, а также иных несоответствий официальному техническому описанию изменений.

Контактное лицо: Мальцева Полина Викторовна, 8(3952)56-45-71.  Электронная почта: otitb@iszf.irk.ru_______________