Спецификация

| № п/п | Наименование работ | Кол-во оборудования | Ед. измерения | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка, перенос, сборка , монтаж установка холодильного агрегата, подключение, заправка фреоном устранение утечки, герметизация стыков камеры ремонт двери замка уплотнителей пусконаладочные работы. Камера холодильная КХН 14.69 | 1 | шт. |  |
| 2 | Замена моноблока МВ 109SF, ремонт контроллера ремонт двери, заправка фреоном, монтаж пусконаладочные работы. | 1 | шт. |  |
| 3 | Устрание утечки, заправка фреоном R 404A. Холодильный агрегат SB 214 S | 1 | шт. |  |
| 4 | Устрание утечки, заправка фреоном R 404, , ремонт контроллера в камере. Холодильный агрегат моноблок ALS-117. . | 1 | шт. |  |
| 5 | Устрание утечки, заправка фреоном R404A. Холодильный агрегат моноблок ALS-117 | 1 | шт. |  |
| 6 | Устрание утечки, заправка фреоном R 404, , ремонт контроллера в камере. Холодильный агрегат SB 214 S | 1 | шт. |  |
| 7 | Устрание утечки, заправка фреоном R 404, , ремонт контроллера в камере.Машина холодильная моноблочная MB-109 SF | 1 | шт. |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |

Заместитель начальника

старший лейтенант внутренней службы                                     С.С. Павликов