Спецификация 

	№ п/п
	Наименование работ
	Кол-во оборудования
	Ед.
измерения
	Сумма, руб.

	1
	Разборка, перенос, сборка , монтаж установка холодильного агрегата, подключение, заправка фреоном устранение утечки, герметизация стыков камеры ремонт двери замка                уплотнителей пусконаладочные работы. Камера холодильная               КХН 14.69
	1
	шт.
	

	2
	Замена моноблока МВ 109SF, ремонт контроллера  ремонт двери, заправка фреоном, монтаж пусконаладочные работы.
	1
	шт.
	

	3
	Устрание утечки, заправка фреоном      R 404A. Холодильный агрегат                     SB 214 S
	1
	шт.
	

	4
	Устрание утечки, заправка фреоном      R 404, , ремонт контроллера в камере. Холодильный агрегат моноблок
 ALS-117.                     . 
	1
	шт.
	

	5
	Устрание утечки, заправка фреоном      R404A. Холодильный агрегат моноблок ALS-117
	1
	шт.
	

	6
	Устрание утечки, заправка фреоном      R 404, , ремонт контроллера в камере. Холодильный агрегат SB 214 S
	1
	шт.
	

	7
	Устрание утечки, заправка фреоном      R 404, , ремонт контроллера в камере.Машина холодильная моноблочная MB-109 SF
	1
	шт.
	

	ИТОГО:
	





Заместитель начальника
старший лейтенант внутренней службы                                     С.С. Павликов

