ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку светильников светодиодных в сборе с лампами
для нужд ФКП образовательное учреждение № 23 ФСИН России

Характеристики товара:
	№ п/п
	Наименование
	Характеристика товара
	Ед. изм.
	Кол-во

	1.
	Светильник Кристалл/Cristal 236 LED-10, под светодиодные лампы
	- Назначение – для помещений;

- Количество ламп – 2 шт;
- Длина – 123,5 см;

- Ширина – 14,5 см;
- Стиль - классический;

- Мощность – 40 Вт;

- Напряжение питания – 220-240В;
- Степень защиты – IP20;

- Материал плафона – пластик;
- Тип цоколя источников света – G13;
- Тип ламп - светодиодные.
	шт
	6

	2.
	Лампа светодиодная IN HOME LED-T8-PRO 20Вт 230В G13 6500К 2000Лм 1200мм матовая
	- Тип - светодиодная лампа (LED);

- Форма колбы - трубчатая (линейная);

- Цоколь - G13;

- Мощность - 20 Вт;

- Напряжение - 220–230 В;

- Световой поток - около 2000 лм;

- Цветовая температура - 6500 К (белый свет);

Размеры - длина 1200 мм, диаметр 26–27,5 мм;
Степень защиты - IP20 (для сухих помещений).
	шт
	12


Требования к качеству поставляемого товара:

1. Товар должен иметь паспорт качества или сертификат соответствия.

2. Гарантия - не менее 6 месяцев.

3. Условия оплаты - 100% в течение 7 рабочих дней после приемки товара.

4. Поставка Товара осуществляется в течение 20 рабочих дней с момента подписания Договора по адресу: 167028, Республика Коми, г. Сыктывкар, п. Верхний Чов, 99, 
1 этаж, левого крыла административного здания, в рабочие дни с 09:00 до 16:00.
