Наименование программного продукта	Система выпуска сметной документации А0 v. 3.7.5.3 Copyright InfoStroy Ltd.	
	
	Наименование редакции сметных нормативов	Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр
ФСНБ-2022. Приказ Минстроя России от 30.12.2021 №1046/пр
Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр
Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр	

	Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменении к сметным нормативам	Приказы Минстроя России: от 07.07.2022 № 557/пр; от 30.01.2024 № 55/пр; от 23.01.2025 №30/пр; от 30.01.2026 №42/пр;
Приказы Минстроя России: от 18 мая 2022 г. № 378/пр; от 26.08.2022 г. № 703/пр; от 26.10.2022 г. № 905/пр; от 27.12.2022 г. № 1133/пр; от 10.02.2023 г. № 84/пр; от 11.05.2023 №335/пр; от 02.08.2023 № 551/пр; от 14.11.2023 № 817/пр; от 16.02.2024 № 102/пр; от 13.05.2024 г. № 323/пр; от 09.08.2024 №524/пр; от 07.11.2024 №747/пр; от 07.02.2025 № 69/пр; от 19.05.2025 №299/пр; от 14.08.2025 №490/пр; от 12.11.2025 №696/пр; от 17.02.2026 №91/пр;
Приказы Минстроя России: от 02.09.2021 № 636/пр; от 26.07.2022 № 611/пр;
Приказы Минстроя России: от 11.12.2020 № 774/пр; от 22.04.2022 № 317/пр;	

			
	Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. №326/пр	Письмо Минстроя России от 25.02.2026 №9859-ИФ/09	

	Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 № 1452	Приказ Министерства Строительства Кировской области от 21.03.2025 № 23	

	Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы		
	
	Наименование субъекта Российской Федерации		
	
	Наименование зоны субъекта Российской Федерации		

	
	СОГЛАСОВАНО		УТВЕРЖДАЮ		
			Проректор по АХР		
	
				О.В. Стешаков 	
	"_____" ______________ 20___ г.	"_____" ______________ 20___ г.	
	
ФГБУО ВО Минздрава России "Кировский ГМУ". Работы по текущему ремонту кровли общежития № 1 ФГБОУ ВО Кировского ГМУ Минздрава России по адресу: г. Киров, ул. Никитская, д. 167	
(наименование стройки)	
	
ФГБУО ВО Минздрава России "Кировский ГМУ". Работы по текущему ремонту кровли общежития № 1 ФГБОУ ВО Кировского ГМУ Минздрава России по адресу: г. Киров, ул. Никитская, д. 167	
(наименование объекта капитального строительства)	
	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №26-06-25	
ФГБУО ВО Минздрава России "Кировский ГМУ". Работы по текущему ремонту кровли общежития № 1 ФГБОУ ВО Кировского ГМУ Минздрава России по адресу: г. Киров, ул. Никитская, д. 167	
(наименование работ и затрат)	
	
	Составлен(а)	Ресурсно-индексным	методом		
	
	Основание	дефектная ведомость		
	(проектная и (или) иная техническая документация)		
	
	Составлен(а) в текущем уровне цен	2 кв. 2026	
	
	Сметная стоимость	76779.86	руб.	
	в том числе:	Средства на оплату труда рабочих		24433.38	 руб.	
	строительных работ	76779.86	 руб.	Средства на оплату труда машинистов		3.94	 руб.	
	монтажных работ	0	 руб.	Нормативные затраты труда рабочих	73.37	 чел. час.	
	оборудования	0	 руб.	Нормативные затраты труда машинистов	0.17	 чел. час.	
	прочих затрат	0	 руб.	
	
№
п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость, руб.	
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном 
уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен, руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	ГЭСН-12-01-041-01	Устройство механического крепления фиксаторами при покрытии кровли рулонным материалом ( применительно: крепление оцинкованного отлива парапета)	100 шт	1.2	1	1.2						
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			4.524					1525.54	
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	3.77	1	4.524			337.21	1	1525.54	
	2	ЭМ									8.17	
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0.012					3.94	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.01	1	0.012			680.62		8.17	
	
	4-100-027	Средний разряд машинистов 2,7	чел.-ч	0.01	1	0.012			328.71	1	3.94	
	4	М									1203.17	
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0.8315	1	0.9978			8.21		8.19	
	01.7.15.07-0014	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт	1	1	1.2	41.71	1.22	50.89		61.07	
	01.7.15.11-0027	Шайбы стальные кровельные, диаметр 50 мм	100 шт	1	1	1.2	432.75	1.22	527.96		633.55	
	01.7.15.14-0301	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 4,8 мм, длина 70 мм	100 шт	1	1	1.2	341.78	1.22	416.97		500.36	
		Итого прямые затраты									2740.82	
		ФОТ									1 529.48	
	812/пр_2020_прил._т._п.12_гр.3	НР (012 Кровли)	%	109	0.9	98.1					1 500.42	
	774/пр_2020_прил._т._п.12_гр.3	СП (012 Кровли)	%	57	0.85	48.45					741.03	
		Всего по позиции		4 151.89		4 982.27	
2	ГЭСНр-58-01-003-01	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м	1.2	1	1.2						
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			10.92					3372.86	
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	9.1	1	10.92			308.87	1	3372.86	
	2	ЭМ									1.5	
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч								0	
	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.12	1	0.144	6.62	1.57	10.39		1.5	
	4	М									0	
	ФСБЦ-999-9900	Строительный мусор	т	0.12		0.144						
		Итого прямые затраты									3374.36	
		ФОТ									3 372.86	
	812/пр_2020_прил._т._п.92_гр.3	НР (092 Крыши, кровли)	%		1	83					2 799.47	
	774/пр_2020_прил._т._п.92_гр.3	СП (092 Крыши, кровли)	%		1	65					2 192.36	
		Всего по позиции		6 971.83		8 366.19	
3	ГЭСН-12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2	0.596	1	0.596						
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			57.9312					19534.98	
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	97.2	1	57.9312			337.21	1	19534.98	
	2	ЭМ									159.28	
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0.16092					0	
	5	Затраты труда машинистов 3,0	чел.-ч	0.27	1	0.16092				1	0	
	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.2	1	0.1192			1097.98		130.88	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.07	1	0.04172			680.62		28.4	
	
	4	М									1263.07	
	08.3.03.05-0002	Проволока канатная оцинкованная, диаметр 3 мм	т	0.012	1	0.007152	149930.17	0.98	146931.57		1050.85	
	01.7.15.06-0022	Гвозди стальные толевые, диаметр 2-3 мм, длина 20-40 мм	кг	4	1	2.384	72.97	1.22	89.02		212.22	
		Итого прямые затраты									20957.33	
		ФОТ									19 534.98	
	812/пр_2020_прил._т._п.12_гр.3	НР (012 Кровли)	%	109	0.9	98.1					19 163.82	
	774/пр_2020_прил._т._п.12_гр.3	СП (012 Кровли)	%	57	0.85	48.45					9 464.70	
		Всего по позиции		83 197.73		49 585.85	
	
		Всего по смете	62934,31			
		Всего прямые затраты			27072,51	
		      в том числе	62934,31			
		      оплата труда (ОТ)			24433,38	
		      эксплуатация машин и механизмов			168,95	
		      оплата труда машинистов (ОТм)			3,94	
		      материальные ресурсы			2466,24	
		      перевозка			0	
		Всего ФОТ			24437,32	
		Всего сметная прибыль			12398,09	
		Итого СМР			62934,31	
		НДС			62934,31	
		Сметная стоимость в текущих ценах для ОС			62934,31	
		Справочно				
		       материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН			0	
		       оборудование, отсутствующее в ФРСН			0	
		       затраты труда рабочих			73,37	
		       затраты труда машинистов			0,17	
		Итого без НДС			62934,31	
	НК РФ ч.2 Глава 21 от 05.08.2000 №117-ФЗ	НДС		22 %	13845,55	
		ИТОГО			76779,86	
	
	Составил:	Проверил:	
			 П.В. Горячев