Система выпуска сметной документации А0 v. 3.7.5.3 Copyright InfoStroy Ltd.		
	УТВЕРЖДАЮ:
		
	Проектор по АХР	
		О.В. Сикшаков	
	"_____" ______________ 20___ г.	
		
ФГБУО ВО Минздрава России "Кировский ГМУ". Работы по текущему ремонту кровли общежития № 1 ФГБОУ ВО Кировского ГМУ Минздрава России по адресу: г. Киров, ул. Никитская, д. 167	
(наименование стройки)	
ФГБУО ВО Минздрава России "Кировский ГМУ". Работы по текущему ремонту кровли общежития № 1 ФГБОУ ВО Кировского ГМУ Минздрава России по адресу: г. Киров, ул. Никитская, д. 167	
(наименование объекта)	
ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №26-06-25	
на ФГБУО ВО Минздрава России "Кировский ГМУ". Текущий ремонт кровли общежития №1 по адресу: г. Киров ул.Никитская,  д. 167 по адресу ФГБУО ВО Минздрава России "Кировский ГМУ". Текущий ремонт кровли общежития №1 по адресу: г. Киров ул.Никитская,  д. 167	
На основании обследования технического состояния здания от _____________ 20___ г.,
комиссия считает необходимым выполнить следующий объем работ:	
	
№
п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Объем работ	Всего	
1	2	3	4	5	
1	Устройство механического крепления фиксаторами при покрытии кровли рулонным материалом ( применительно: крепление оцинкованного отлива парапета)	шт	120	120	
2	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	м	120	120	
3	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	м2	59,6	59,6	
Подписи членов комиссии:	
	
Составил:	Начальник СКС и ТЭ			Горячев П.В	
	
Проверил:	Начальник отдела