Техническое задание

1. Наименование объекта закупки: Оказание услуг по техническому обслуживанию охранной сигнализации, системы контроля управления доступом и системы тревожной сигнализации на объекте «Приокский тыловой таможенный пост», Калужская обл., г. Калуга, ул. Литвиновская, д. 2а.

2. Заказчик – Приокский тыловой таможенный пост, расположенный по адресу: 248025, Калужская область, г. Калуга, ул. Литвиновская, д. 2А.

3. Исполнитель – лицо, оказывающее услуги по техническому обслуживанию охранной сигнализации, системы контроля управления доступом и системы тревожной сигнализации на объекте «Приокский тыловой таможенный пост», Калужская обл., г. Калуга, ул. Литвиновская, д. 2а.

4. Представитель Заказчика - должностное лицо Приокского тылового таможенного поста, ответственное за координацию действий с Исполнителем при оказании услуг по техническому обслуживанию охранной сигнализации, системы контроля управления доступом и системы тревожной сигнализации на объекте «Приокский тыловой таможенный пост», Калужская обл., г. Калуга, ул. Литвиновская, д. 2а.

5. Услуги – техническое обслуживание охранной сигнализации, системы контроля управления доступом и системы тревожной сигнализации на объекте «Приокский тыловой таможенный пост», Калужская обл., г. Калуга, ул. Литвиновская, д. 2а.

6. Место оказания услуг – Приокский тыловой таможенный пост, расположенный по адресу: Калужская обл., г. Калуга, ул. Литвиновская, д. 2а.

7. Услуги, предусмотренные контрактом, оказываются в период с 01.01.2027 по 31.12.2027 года

8. Количество услуг – в соответствии с Количеством оборудования подлежащего техническому обслуживанию (таблица № 1), Графиком технического обслуживания (Таблица № 2), Перечнем услуг и периодичностью обслуживания (Таблица № 3).

Количество оборудования подлежащего техническому обслуживанию

Таблица № 1

| № п/п | Наименование оборудования | Марка, модель |  | Ед. изм. |  | Кол-во | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Охранная сигнализация |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Прибор приемно-контрольный |  | Сигнал -20П |  | шт. | 6 | 6 |
| 2 | Извещатель охранный |  | Фотон-Ш |  | шт. | 4 | 4 |
| 3 | Извещатель охранный |  | Сова-2 |  | шт. | 63 | 63 |
| 4 | Извещатель микроволновый |  | EQUINOXE |  | шт. | 5 | 5 |
| 5 | Извещатель охранный |  | OPTEX ВX-80N |  | шт. | 1 | 1 |
| 6 | Извещатель охранный |  | OPTEXAX-70T |  | шт. | 1 | 1 |
| 7 | Источник бесперебойного питания |  | СКАТ-2400 БПП-20М |  | шт. | 8 4 | 12 |
| 8 | Извещательмагнитоконтакный |  | ИО 102-20 |  |  | 34 | 34 |
| 9 | Преобразователь интерфейса |  | ПИ-ГР |  | шт. | 1 | 1 |
| 10 | Извещатель охранный радиоволновой линейный |  | "РИФ-РЛМ" |  | шт. | 2 | 2 |
| 11 | Средство обнаружения (прибор) |  | «Квартет-В» |  | шт. | 4 | 4 |
| 12 | Металлодетектор |  | Garrett PD 6500i |  | шт. | 1 | 1 |
| 13 | Комплект программного обеспечения на 20 приборов |  | «АРМ Орион» |  | шт. | 1 | 1 |
| Система контроля управления доступом (СКУД) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Комплект программного обеспечения на СКУД |  | Программно-аппаратный комплекс «КОНТУР» |  | шт. | 1 | 1 |
| 2 | Электромеханический турникет - трипод |  | PERCo-TTR-04.1 |  | шт. | 1 | 1 |
| Система тревожной сигнализации (СТС) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Система тревожной сигнализации |  |  |  | шт. | 1 | 1 |
| 2 | Источник бесперебойного питания |  |  |  | шт. | 1 | 1 |

График технического обслуживания

Таблица № 2

| Месяц / год | Вид работ | Дни проведения |
| --- | --- | --- |
| Январь | Техническое обслуживание | 11.01.2027 г. - 29.01.2027 г. |
| Февраль |  | 01.02.2027 г. - 26.02.2027 г. |
| Март |  | 01.03.2027 г. - 31.03.2027 г. |
| Апрель |  | 01.04.2027 г. - 30.04.2027 г. |
| Май |  | 04.05.2027 г. - 28.05.2027 г. |
| Июнь |  | 01.06.2027 г. - 30.06.2027 г. |
| Июль |  | 01.07.2027 г. - 30.07.2027 г. |
| Август |  | 02.08.2027 г. - 31.08.2027 г. |
| Сентябрь |  | 01.09.2027 г. - 30.09.2027 г. |
| Октябрь |  | 04.10.2027 г. - 29.10.2027 г. |
| Ноябрь |  | 01.11.2027 г. - 30.11.2027 г. |
| Декабрь |  | 01.12.2027 г. - 15.12.2027 г. |

Перечень услуг и периодичность обслуживания

Таблица № 2

| № п/п | Наименование работ | Периодичность обслуживания |
| --- | --- | --- |
| Охранная сигнализация и СКУД |  |  |
| 1 | Внешний осмотр составных частей системы (приемно-контрольных приборов, шлейфов охранной сигнализации, извещателей, оповещателей, кнопок и т.п.) на отсутствие повреждений, коррозии, грязи, прочности креплений, наличие пломб и т.п. В случае обнаружения недостатков – устранить немедленно, чистка и затяжка контактного крепежа, выявление, чистка загрязненных датчиков и разъемов монтажных баз конструкций. Проверка надежности шин заземления. | ежемесячно |
| 2 | Контроль рабочего положения выключателей и переключателей, световой индикации и т.д. Контроль чувствительности системы в выборочных точках каждой зоны контроля к тестовому воздействию. | ежемесячно |
| 3 | Контроль основного и резервного источников питания и автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный и обратно. | ежемесячно |
| 4 | Проверка работоспособности охранных извещателей, проверка правильности прохождения сигналов по линиям связи (адресация датчиков), проверка журнала событий системы, реагирование по заявке Заказчика при нарушении нормального функционирования сигнализации, поиск, выявление и замена неисправных элементов. | ежемесячно |
| 5 | Проверка работоспособности системы в ручном (местном, дистанционном) и автоматическом режимах | ежемесячно |
| 6 | Проверка электрических параметров аппаратуры | ежемесячно |
| 7 | Полнофункциональная проверка системы (в том числе измерение сопротивления заземления приборов и изоляции электрических цепей) | один раз в год |
| 8 | Измерения сопротивления защитного и рабочего заземления | один раз в год |
| 9 | Измерение сопротивления изоляции электрических цепей | один раз в год |
| Система тревожной сигнализации |  |  |
| 10 | Внешний осмотр составных частей оборудования. Проверка на работоспособность. | ежемесячно |
| 11 | Проверка емкости и работоспособности источника бесперебойного питания. | ежемесячно |
| 12 | Проверка механической прочности и надёжности крепления отдельных узлов и блоков оборудования. | ежемесячно |

8. Общие требования к оказанию услуг:

8.1. Охранная сигнализация и СКУД: Услуги оказываются согласно Графика технического обслуживания (Таблица № 2). Для устранения возникших неисправностей в межрегламентный период, Исполнитель по вызову Заказчика должен обеспечить прибытие специалиста на обслуживаемый объект в сроки не более 12 (двенадцати) часов. В случае поступления Исполнителю вызова от Заказчика во внерабочее время Исполнитель должен прибыть на обслуживаемый объект на следующий день.

8.2. Система тревожной сигнализации (СТС): Услуги оказываются согласно Графика технического обслуживания (Таблица № 2). Для приема и выполнения заявок, ликвидации сбоев, технологических нарушений и отказов в работе СТС должна быть организована работа по круглосуточной поддержке функционирования работы СТС с составлением ежемесячных списков дежурных аварийно-ремонтных бригад, представляемых Заказчику.

Предусмотреть возможность временной замены в течение 2 (двух) часов с момента обнаружения неисправности, вышедшего из строя оборудования СТС.

Для устранения неисправностей СТС прибывать на объект не позднее чем через 1 час после вызова, или в иной срок, по согласованию с Заказчиком, но не позднее чем через 24 часа после вызова.

8.3. Общие требования:

- При оказании услуг использовать новые комплектующие изделия и расходные материалы, предназначенные только для данного вида оборудования, удовлетворяющие требованиям и рекомендациям завода-изготовителя и соответствующих стандартов;

- Своими силами и за свой счет утилизировать использованные при оказании услуг материалы, детали и агрегаты отремонтированного оборудования;

- Оказывать по заявке Заказчика консультативные услуги по эксплуатации оборудования, в том числе при необходимости, с выездом на объект;

- Выявлять и устранять причины сбоев в работе, возникающих в связи с неисправностью оборудования;

- При оказании услуг обеспечить соблюдение своим персоналом правил техники безопасности, пожарной безопасности, охраны труда и других норм и правил, установленных законодательством Российской Федерации;

- В случае обнаружения неисправности оборудования Исполнитель проводит техническую экспертизу и, в обязательном порядке, уведомляет Заказчика обо всех обнаруженных неисправностях в работе оборудования, а также о фактах его порчи в результате эксплуатации или вмешательства посторонних лиц. Также Исполнитель информирует представителей Заказчика о стоимости оборудования необходимого для замены, для закупки его Заказчиком;

- В случае выявления необходимости производства ремонтных работ оборудования, Исполнитель представляет Заказчику дефектную ведомость с указанием деталей, подлежащих замене, их количества, а также работ, которые необходимо произвести;

- Все работы по техническому обслуживанию необходимо отражать в специальном журнале работ с росписью представителей Исполнителя и Заказчика;

- При проведении технического обслуживания пользоваться паспортами, этикетками и руководством по эксплуатации на оборудование;

- Проводить техническое обслуживание согласно Графика технического обслуживания (Таблица № 2), а также в случае выявления неисправности. Количество вызовов не ограничивается;

- Безвозмездно исправлять по требованию Заказчика все выявленные недостатки в процессе оказания услуг, в течение 3-х дней.

9. Услуги должны оказываться в соответствии с требованиями:

9.1. в соответствии с требованиями государственных стандартов, санитарных норм и иных нормативных актов, установленных для данного вида услуг.

9.2. При оказании услуг должны быть обеспечены:

- безопасность жизни и здоровья людей, сохранность имущества Заказчика и охрана окружающей среды;

- соблюдение характеристик надёжности и безопасности технических средств охраны объектов Заказчика.

9.3. Услуги должны оказываться Исполнителем с соблюдением всех правил охраны труда, пожарной безопасности и техники безопасности на объектах Заказчика.

10. Требования соответствия нормативным документам:

Использовать в работе поверенную контрольно-измерительную аппаратуру, сертифицированные механизмы и инструменты. Применяемые материалы, оборудование должны соответствовать ГОСТ и другим нормативно-техническим документам:

- ГОСТ Р 54101-2010 «Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт»;

- ГОСТ Р 52435-2015 «Технические средства охранной сигнализации. Классификация. Общие технические требования и методы испытаний».

11. Поставщик / Исполнитель/ Подрядчик в комплекте предоставляемых бухгалтерских документов при поставке товаров/оказании услуг/выполнении работ, на основании Приказа Министерства финансов РФ № 174н от 30.10.2024 предоставляет заполненный акт приемки товаров/работ/услуг по ф. 0510452 в 3 экземплярах (Приложение № 1 к ТЗ).

12. При изменении у одной из Сторон местонахождения, наименования, банковских и других реквизитов она обязана в течение 10 (десяти) рабочих дней письменно известить об этом другую Сторону. Данное письмо является неотъемлемой частью настоящего Контракта.

13. Контактное лицо: Ермолин В.В., ведущий инспектор ИТО, (4842)713-232, ErmolinVV@ctu.customs.gov.ru

Приложение № 1. Акт приемки товаров/работ/услуг по форме ф. 0510452