Техническое задание

на поставку пожарных рукавов со стволами для нужд УФПС Калужской области

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| Термины и сокращения | Описание |
| --- | --- |
| Заказчик, предприятие | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Екатеринбургский государственный театральный институт» (ЕГТИ) |
| Поставщик | Организация, поставляющая товар |
| ГОСТ | Государственный стандарт |

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТОВАРЕ (ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ)

Поставка рукавов пожарных со стволами для нужд «Екатеринбургского государственного театрального института» проводится на основании Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 г.№ 1479 «О противопожарном режиме», ГОСТ Р 51049-2019 «Техника пожарная. Рукава пожарные напорные. Общие технические требования. Методы испытаний».

Цель поставки товара: обеспечить объекты ЕГТИ исправным противопожарным оборудованием, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

- ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТОВАРУ

  - Требования к товару

Поставляемые товары должны быть новыми, не бывшими в употреблении, не восстановленными, не содержащим повторно используемые детали (части), не являться выставочными образцами и быть свободными от прав третьих лиц.

  - Спецификация поставляемого товара

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рукав пожарный с соединительными головками | шт. | 8 |

  - Основные характеристики товара

| № п/п | Наименование Товара | Состав и технические требования к Товару |
| --- | --- | --- |
| 1 | Рукав пожарный РПК (В)-В/Н-50-1,0-У1 20+/ ̶ 1 м | Характеристики: - Внутренняя гидроизоляция - Тип - напорный - Условный проход 50 мм - Давление в Мпа 1,0 - Для умеренного и холодного климата (-60С - +50С) - Длина 20 м - Оголовок – да - Вес нетто 9 кг |

  - Комплектность товара

В комплект Товара должны входить, согласно п. 3.3 Технического задания:

- рукава пожарные с соединительными головками;

  - Нормативные документы, которые устанавливают требования к товару, к поставке товаров (ГОСТ, чертеж, иной нормативный документ)

Поставщику при поставке необходимо руководствоваться нормативно-правовыми документами:

- Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности;

-  Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ О пожарной безопасности;

-  Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г.№ 1479 О противопожарном режиме;

-  ГОСТ Р 51049-2019 Техника пожарная. Рукава пожарные напорные. Общие технические требования. Методы испытаний;

  - Объем гарантий и гарантийный срок

Срок гарантии на товар составляет 12 (двенадцать) месяцев. Начало гарантийного периода исчисляется с момента подписания Покупателем накладной №ТОРГ-12.

- ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

На каждой упаковке Товара должна быть нанесена стандартная маркировка производителя.

Поставщик несет материальную ответственность перед Покупателем за любой ущерб Товара, связанный с ненадлежащей упаковкой и маркировкой.

- ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

Упаковка, в которой отгружается Товар, должна соответствовать установленным стандартам и техническим условиям, и при условии надлежащего обращения обеспечивать сохранность Товара во время транспортировки.

Производственные коды на Товаре должны совпадать с производственными кодами на упаковке.

Упаковка не должна содержать вскрытий, вмятин, порезов.

На упаковочной таре должна быть четко нанесена следующая информация:

- наименование Товара;

- товарный знак (при наличии) завода-изготовителя.

- СРОК, МЕСТО И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА

  - Срок и место поставки

Срок и место поставки.

Поставка товара осуществляется Поставщиком в течение 10 (десяти) календарных дней с даты заключения договора.

Место поставки: здание учебного театра по адресу: г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, д. 38.

  - Условия поставки

Разгрузочные работы в месте доставки Товара осуществляются за счет Поставщика.

Выбор способа доставки Товара принадлежит Поставщику.

Поставщик обязуется известить Покупателя о времени доставки Товара не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до момента доставки Товара.

Поставщик в письменном виде посредством направления телеграммы, или факса, или сообщения по электронной почте извещает Покупателя об ожидаемой дате поставки Товара. Извещение должно быть направлено в адрес Покупателя в соответствии с контактными данными Покупателя. Контактные данные Покупателя будут предоставлены Поставщику по электронной почте в течение 3 (трех) рабочих дней с даты заключения договора.

Покупатель должен в письменном виде посредством направления телеграммы, или факса, или сообщения по электронной почте подтвердить Поставщику готовность принять Товар в указанное Поставщиком время. Без наличия подтверждения Покупателя доставка Товара в указанное Поставщиком время не производится.

Поставка Товара в адрес Покупателя осуществляется путем передачи Поставщиком Товара товарной накладной по форме ТОРГ-12 (в том числе товарно-транспортной накладной по форме № 1-Т (если поставка осуществляется автомобильным транспортом) либо по железнодорожной накладной (если поставка осуществляется железнодорожным транспортом), подписанной со стороны Поставщика.

- УСЛОВИЯ СДАЧИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА

- Порядок сдачи и приемки

Покупатель осуществляет приемку Товара на соответствие качеству, количеству, ассортименту, комплектности, техническим требованиям, требованиям к безопасности, состоянию упаковки, состоянию и содержанию маркировки, установленным в Договоре и приложениях к нему, а также проверяет наличие сопроводительных документов на Товар, указанных в пункте 7.2 Технического задания.

Приемка Товара осуществляется Покупателем в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Товара и документов, указанных в пункте 7.2 Технического задания. Указанный срок может продлеваться на срок проведения экспертизы, если Покупателем принято решение о проведении экспертизы Товара.

Приемка осуществляется уполномоченным работником Покупателя или приемочной комиссией Покупателя по усмотрению Покупателя. Покупатель обязан уведомить Поставщика о дате приемке товара. В случае неприбытия уполномоченного представителя Поставщика для участия в приемке в срок, указанный в уведомлении, Покупатель осуществляет приемку Товара без участия Поставщика.

Если Товар соответствует условиям Договора, Сторонами не позднее 10 (Десяти) рабочих дней со дня окончания приемки подписывается товарная накладная по форме ТОРГ-12 в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

Товар считается поставленным и принятым, если он не был в употреблении, является исправным, поставлен в количестве и комплектности, соответствует условиям Договора, а также принят Покупателем по товарной накладной по форме ТОРГ-12 без замечаний. Стороны соглашаются, что датой поставки считается дата подписания обеими Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12.

Во всех случаях, влекущих возврат Товара Поставщику, Покупатель обязан обеспечить сохранность этого Товара до момента фактического его возврата. Возврат (замена) Товара осуществляется силами и за счет средств Поставщика. Расходы, понесенные Покупателем в связи с принятием Товара на ответственное хранение и (или) его возвратом (заменой), подлежат возмещению Поставщиком.

В случае подтверждения несоответствия качества Товара требованиям Технического задания Поставщик в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения претензии производит замену некачественного Товара на качественный.

- Требования по передаче Покупателю технических и иных документов при поставке товаров

Поставщик обязан передать Покупателю Товар с надлежаще оформленными документами:

- Товарная накладная ТОРГ-12;

- Товарно-транспортная накладная по форме № 1-Т (если поставка осуществляется автомобильным транспортом) либо железнодорожной накладной (если поставка осуществляется железнодорожным транспортом);

- Счет;

- Счет-фактура (если Поставщик является плательщиком НДС);

- Заверенная держателем сертификата копия сертификата соответствия или декларации о соответствии.

- ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВКЕ

Не установлено.

- ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ

Поставляемый Товар не должен являться источником возникновения опасных или вредных факторов и причиной несчастных случаев при эксплуатации.