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Техническое задание 
на поставку пожарных рукавов со стволами для нужд УФПС Калужской области
1.  ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
	Термины и
сокращения
	Описание

	Заказчик, предприятие
	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Екатеринбургский государственный театральный институт» (ЕГТИ)

	Поставщик
	Организация, поставляющая товар

	ГОСТ
	Государственный стандарт


2.  ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТОВАРЕ (ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ)
Поставка рукавов пожарных со стволами для нужд «Екатеринбургского государственного театрального института» проводится на основании Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 г.№ 1479 «О противопожарном режиме», ГОСТ Р 51049-2019 «Техника пожарная. Рукава пожарные напорные. Общие технические требования. Методы испытаний».
Цель поставки товара: обеспечить объекты ЕГТИ исправным противопожарным оборудованием, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТОВАРУ
3.1.  Требования к товару
Поставляемые товары должны быть новыми, не бывшими в употреблении, не восстановленными, не содержащим повторно используемые детали (части), не являться выставочными образцами и быть свободными от прав третьих лиц.

3.2.  Спецификация поставляемого товара
	№ п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Количество

	1
	Рукав пожарный с соединительными головками
	шт.
	8



3.3.  Основные характеристики товара
	№ п/п
	Наименование Товара
	Состав и технические требования к Товару

	1
	Рукав пожарный РПК (В)-В/Н-50-1,0-У1 20+/ ̶  1 м
	Характеристики:
· Внутренняя гидроизоляция
· Тип - напорный
· Условный проход 50 мм
· Давление в Мпа 1,0
· Для умеренного и холодного климата (-60С - +50С)
· Длина 20 м
· Оголовок – да
· Вес нетто 9 кг



3.4.  Комплектность товара
В комплект Товара должны входить, согласно п. 3.3 Технического задания:
- рукава пожарные с соединительными головками;
	
3.5.  Нормативные документы, которые устанавливают требования к товару, к поставке товаров (ГОСТ, чертеж, иной нормативный документ)
Поставщику при поставке необходимо руководствоваться нормативно-правовыми документами:
- Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности;
-  Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ О пожарной безопасности;
-  Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г.№ 1479 О противопожарном режиме;
-  ГОСТ Р 51049-2019 Техника пожарная. Рукава пожарные напорные. Общие технические требования. Методы испытаний;

3.6.  Объем гарантий и гарантийный срок
Срок гарантии на товар составляет 12 (двенадцать) месяцев. Начало гарантийного периода исчисляется с момента подписания Покупателем накладной №ТОРГ-12.
4. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ
На каждой упаковке Товара должна быть нанесена стандартная маркировка производителя.
Поставщик несет материальную ответственность перед Покупателем за любой ущерб Товара, связанный с ненадлежащей упаковкой и маркировкой.
5. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ
Упаковка, в которой отгружается Товар, должна соответствовать установленным стандартам и техническим условиям, и при условии надлежащего обращения обеспечивать сохранность Товара во время транспортировки.
Производственные коды на Товаре должны совпадать с производственными кодами на упаковке. 
Упаковка не должна содержать вскрытий, вмятин, порезов.
На упаковочной таре должна быть четко нанесена следующая информация:
- наименование Товара; 
- товарный знак (при наличии) завода-изготовителя.
6.  СРОК, МЕСТО И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА
6.1. [bookmark: _Ref535830270] Срок и место поставки
Срок и место поставки.
Поставка товара осуществляется Поставщиком в течение 10 (десяти) календарных дней с даты заключения договора.
Место поставки: здание учебного театра по адресу: г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, д. 38.
6.2. [bookmark: _Ref535830399]Условия поставки
Разгрузочные работы в месте доставки Товара осуществляются за счет Поставщика.
Выбор способа доставки Товара принадлежит Поставщику. 
Поставщик обязуется известить Покупателя о времени доставки Товара не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до момента доставки Товара.
Поставщик в письменном виде посредством направления телеграммы, или факса, или сообщения по электронной почте извещает Покупателя об ожидаемой дате поставки Товара. Извещение должно быть направлено в адрес Покупателя в соответствии с контактными данными Покупателя. Контактные данные Покупателя будут предоставлены Поставщику по электронной почте в течение 3 (трех) рабочих дней с даты заключения договора.
Покупатель должен в письменном виде посредством направления телеграммы, или факса, или сообщения по электронной почте подтвердить Поставщику готовность принять Товар в указанное Поставщиком время. Без наличия подтверждения Покупателя доставка Товара в указанное Поставщиком время не производится.
Поставка Товара в адрес Покупателя осуществляется путем передачи Поставщиком Товара товарной накладной по форме ТОРГ-12 (в том числе товарно-транспортной накладной по форме № 1-Т (если поставка осуществляется автомобильным транспортом) либо по железнодорожной накладной (если поставка осуществляется железнодорожным транспортом), подписанной со стороны Поставщика. 

7.  УСЛОВИЯ СДАЧИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА
7.1.  Порядок сдачи и приемки
Покупатель осуществляет приемку Товара на соответствие качеству, количеству, ассортименту, комплектности, техническим требованиям, требованиям к безопасности, состоянию упаковки, состоянию и содержанию маркировки, установленным в Договоре и приложениях к нему, а также проверяет наличие сопроводительных документов на Товар, указанных в пункте 7.2 Технического задания.
Приемка Товара осуществляется Покупателем в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Товара и документов, указанных в пункте 7.2 Технического задания. Указанный срок может продлеваться на срок проведения экспертизы, если Покупателем принято решение о проведении экспертизы Товара. 
Приемка осуществляется уполномоченным работником Покупателя или приемочной комиссией Покупателя по усмотрению Покупателя. Покупатель обязан уведомить Поставщика о дате приемке товара. В случае неприбытия уполномоченного представителя Поставщика для участия в приемке в срок, указанный в уведомлении, Покупатель осуществляет приемку Товара без участия Поставщика.
Если Товар соответствует условиям Договора, Сторонами не позднее 10 (Десяти) рабочих дней со дня окончания приемки подписывается товарная накладная по форме ТОРГ-12 в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
Товар считается поставленным и принятым, если он не был в употреблении, является исправным, поставлен в количестве и комплектности, соответствует условиям Договора, а также принят Покупателем по товарной накладной по форме ТОРГ-12 без замечаний. Стороны соглашаются, что датой поставки считается дата подписания обеими Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12.
Во всех случаях, влекущих возврат Товара Поставщику, Покупатель обязан обеспечить сохранность этого Товара до момента фактического его возврата. Возврат (замена) Товара осуществляется силами и за счет средств Поставщика. Расходы, понесенные Покупателем в связи с принятием Товара на ответственное хранение и (или) его возвратом (заменой), подлежат возмещению Поставщиком.
В случае подтверждения несоответствия качества Товара требованиям Технического задания Поставщик в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения претензии производит замену некачественного Товара на качественный.
7.2.  Требования по передаче Покупателю технических и иных документов при поставке товаров
Поставщик обязан передать Покупателю Товар с надлежаще оформленными документами:
- Товарная накладная ТОРГ-12;
- Товарно-транспортная накладная по форме № 1-Т (если поставка осуществляется автомобильным транспортом) либо железнодорожной накладной (если поставка осуществляется железнодорожным транспортом);
- Счет;
- Счет-фактура (если Поставщик является плательщиком НДС);
- Заверенная держателем сертификата копия сертификата соответствия или декларации о соответствии.
8. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВКЕ
Не установлено.
9. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ
Поставляемый Товар не должен являться источником возникновения опасных или вредных факторов и причиной несчастных случаев при эксплуатации.
