Техническое задание на поставку товара

для ФКУ ЦИТОВ УФСИН России по Рязанской области

Информация о заказчике:

Полное наименование: Федеральное казенное учреждение «Центр инженерно-технического обеспечения и вооружения» Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Рязанской области».

Сокращенное наименование: ФКУ ЦИТОВ УФСИН России по Рязанской области.

Местонахождение: 390026, Рязанская область, г. Рязань, ул. Шевченко, д.93.

Информация о предмете закупки:

ОКПД2: 27.20.23.190 – Батареи аккумуляторные прочие

| № п/п | Наименование | Характеристики | Ед. изм. | Общее кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аккумуляторная батарея для источника бесперебойного питания | Технология: AGM Тип: свинцово-кислотная Напряжение: 12 В Емкость: 9 Ач Тип клеммы: плоский ножевой разъём шириной 6,35 мм, F2 Глубина: ≤ 65 мм Высота: ≤ 100 мм Ширина: ≤ 151 мм Срок службы: ≥ 5 лет | шт. | 16 |

- Место и способ поставки: Рязанская область, г. Рязань.

Грузополучатель – ФКУ ЦИТОВ УФСИН России по Рязанской области. Поставка Товара осуществляется транспортом Поставщика в установленные Заказчиком сроки поставки по адресу: 390026 г. Рязань, ул. Шевченко, д. 93. Ежедневно: с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00 (за исключением выходных и праздничных дней).

- Сроки поставки товара, выполнения работ, оказываемых услуг:

Поставить товар в течение 10 рабочих дней после заключения контракта.

- Условия поставки: одной партией.

- Общие требования к Товару.

Товар должны быть новым, не восстановленным, не бывшим в употреблении, 
без дефектов материала и изготовления, не переделанным, не поврежденным.

- Упаковка и маркировка.

Поставляемый Товар должен быть комплектным, в фирменной невскрытой упаковке.

Гарантийный срок исчисляется с даты подписания Заказчиком акта о приемке 
и составляет не менее 12 месяцев.

В случае выявления дефектов в процессе эксплуатации товара поставщик обязан заменить товар с дефектом на товар без дефектов.