
Приложение 1

Описание объекта закупки
(техническое задание)

Объект закупки: услуга по комплексному обследованию технического состояния технологического и контрольно-измерительного оборудования (далее-оборудование), предоставленного ФГБОУ ВО «БГТУ» для исследования, согласно перечню оборудования с выдачей экспертного заключения


	Объект обследования
	Оборудование, расположенное по адресу: 241050, Брянская область, г. Брянск, ул. Красноармейская, д. 103 (в соответствии с приложением 2)

	Требования к экспертной организации (Исполнителю)
	1. Наличие ОКВЭД 71.20.2 (судебная экспертная деятельность)
2. Наличие у экспертов Исполнителя базового высшего профильного образования по специальности «Судебная экспертиза», или базовое высшее техническое (экономическое) образование и профессиональная переподготовка по программе «Исследование промышленных (непродовольственных) товаров, в том числе и с целью их оценки».


	Срок оказания услуги
	Услуги по Договору должны быть оказаны Исполнителем в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты экспертного осмотра объектов обследования.
Экспертный осмотр объектов обследования проводится в течении 7 дней с даты заключения договора.  
Исполнитель имеет право выполнить свои обязательства досрочно.
Заказчик предоставляет Исполнителю технические документы на обследуемое оборудование.
Заказчик предоставляет ИСПОЛНИТЕЛЮ документы на оборудование в течение 3 (трех) рабочих дней с даты заключения Договора 

	Требования к оказанию услуг по обследованию оборудования
	1. Выезд эксперта на место осмотра объекта с согласованным с Заказчиком времени и даты. 
2. Исполнитель приступает к оказанию услуг на следующий рабочий день после получения от Заказчика документов на оборудование.
3. Исполнитель обязан незамедлительно сообщить Заказчику о невозможности оказания услуги вследствие возникновения обстоятельств, препятствующих проведению объективного обследования. В этом случае стороны обязаны принять меры к устранению таких обстоятельств в кратчайшие возможные сроки.
Исполнитель вправе привлекать к оказанию услуги третьих лиц только по письменному согласованию с Заказчиком. Ответственность за действия/бездействие и качество услуг таких привлеченных Исполнителем лиц несет Исполнитель.
4. Результат оказанных услуг: техническое заключение независимого эксперта с приложением документов, подтверждающих его полномочия по осуществлению соответствующей деятельности на территории Российской Федерации. К техническому заключению должны быть приложены фотографии объектов обследования. 
Техническое заключение должно содержать ответы на следующие вопросы:
а) В каком техническом состоянии находится оборудование, предоставленное для обследования? 
б) Если оборудование находится в неработоспособном техническом состоянии, то наличием каких критических дефектов (повреждений) это обусловлено и рекомендуется ли оборудование списанию?
в) Если оборудование, предоставленное для обследования, имеет дефекты, влияющие на его работоспособность, то требуется ли их замена? 
             
5. Структура и содержание технического заключения должны соответствовать требованиями статьи 25 «Заключение эксперта или комиссии экспертов и его содержание» Федерального закона № 73–ФЗ от 31.05 2001 года «О государственной судебно–экспертной деятельности в Российской Федерации» (в редакции Федерального Закона 
№ 191–ФЗ от 22.07.2024 года).
Техническое заключение должно быть сброшюровано, скреплено печатью Исполнителя, содержать на титульном листе наименование и полные реквизиты Исполнителя, а также иметь следующую структуру изложения информации:
А) Вводная часть, содержащая следующие сведения: о времени и месте оказания Услуги; об основании оказания Услуги; об инициаторе (Заказчике) оказания Услуги; об учреждении (Исполнителе) и специалистах Исполнителя, которым поручено оказание Услуги; о вопросах, поставленных Заказчиком на разрешение специалистов Исполнителя; об объектах исследования и материалах, предоставленных Заказчиком для оказания Исполнителем Услуги; о нормативных документах и справочных материалах.
Б) Исследовательская часть, содержащая следующие сведения: о методических основах исследования, а также содержание и результаты исследований с указанием примененных методов.
Материалы, иллюстрирующие ход обследования, прилагаются к Техническому заключению и служат его составной частью. 
К Техническому заключению должны быть приложены фотографии объектов оборудования.
Документы, фиксирующие ход, условия и результаты обследований, хранятся у Заказчика.
В) Выводная часть, содержащая оценку результатов обследований, обоснование и формулировку выводов по поставленным вопросам.

 6. Заказчик имеет право:
 Отказаться полностью или частично от выполнения Договора по своей инициативе:
· в случае, когда Исполнитель не приступил своевременно к оказанию услуги в сроки, предусмотренные Договором;
· в случае наступления форс-мажорных обстоятельств и их продолжительности более 2 (двух) недель. Данные обстоятельства должны быть подтверждены уполномоченными органами.
 Заказчик обязан не позднее 2 (двух) рабочих дней информировать Исполнителя в письменной форме о наступлении такого случая и по соглашению сторон урегулировать сумму выплат за фактически оказанные услуги.
Заказчик имеет право проверять ход и качество оказываемых услуг, не вмешиваясь в деятельность Исполнителя 

	Гарантии качества

	Гарантийные обязательства распространяются на полноту, достоверность данных и соответствие технического заключения требованиям настоящего технического задания и иной указанной нормативной документации на дату подписания Акта сдачи-приемки.


	Сдача-приемка результатов услуг
	По результатам обследования Исполнитель предоставляет Заказчику в установленные сроки Техническое заключение (в 2 экз. в бумажном виде) и на электронном носителе с приложением документов, подтверждающих его полномочия по осуществлению соответствующей деятельности на территории Российской Федерации. Техническое заключение должно соответствовать требованиям ГОСТ, стандартам и правилам в соответствии с действующим законодательством, а также требованиям Договора и настоящего технического задания.  
Сдача результатов услуг осуществляется путем передачи Заказчику в установленный срок Технического заключения с приложением Акта сдачи-приемки оказанных услуг, подписанного Исполнителем.
Заказчик в течение 7 (семи) рабочих дней с момента получения от Исполнителя Технического заключения и Акта в двух экземплярах подписывает полученный Акт или предоставляет мотивированный отказ от подписания с указанием замечаний. Если по истечении указанного срока Исполнитель не получает письменный мотивированный отказ, услуги считаются принятыми Заказчиком. 
При получении Исполнителем мотивированного отказа Исполнитель вносит необходимые изменения в Техническое заключение и направляет их Заказчику не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения от Заказчика мотивированного отказа. Повторная сдача-приемка результатов услуг проводится в общем порядке, установленном настоящим пунктом.
Доработки по мотивированному отказу производятся Исполнителем за свой счет, если они не выходят за пределы содержания и объема оказываемых услуг по Договору.



