КОНТРАКТ № 141у/2025

на оказание услуг по техническому обслуживанию систем кондиционирования

ИКЗ 251190106532619010100100231330000244

г. Абакан                                                                                          «____»__________2025 года

Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Хакасия, именуемое в дальнейшим «Заказчик», в лице врио руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Хакасия Монтьевой Олеси Владимировны, действующей на основании Приказа от 03.02.2025г. № 15, доверенности от 05.03.2025 г. № Д-19907/25/54-ОД и Положения, с одной стороны,

и 															, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице																, действующий на основании											, с другой стороны. Совместно именуемые «Стороны» и по отдельности «Сторона», руководствуясь п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ     «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий Контракт (далее по тексту – Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Исполнитель по поручению Заказчика принимает на себя обязательства на оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров (далее – услуги), согласно  техническому заданию (Приложение № 1 к Контракту), а Заказчик обязан принять и оплатить оказанные услуги в соответствии с настоящим Контрактом.

1.2. Перечень, объем услуги, описание услуг определены в техническом задании (Приложение № 1 к Контракту).

1.3. Место оказания услуг:

655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Ленина, д. 29А, Абаканское городское отделение судебных приставов № 1,

655152, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Ленина, 30, Черногорское городское отделение судебных приставов,

655100, Республика Хакасия, рп. Усть-Абакан, ул. Пионерская, 37, Усть-Абаканское районное отделение судебных приставов.

1.4. Срок оказания услуг: с момента заключения Контракта в течение 10 (десяти) рабочих дней.  Техническое обслуживание осуществляется по рабочим дням с 9:00 до 16:00,                               за исключением перерыва на обед с 12:00 – 13:00.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена настоящего Контракта составляет 14 380 (четырнадцать тысяч триста восемьдесят) рублей 00 копеек, НДС не облагается в связи с применением Поставщиком упрощенной системы налогообложения, на основании п. 2 ст. 346.11 глава 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации/НДС облагается в размере 			%.

2.2. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта. Цена включает в себя все расходы Исполнителя, в том числе стоимость услуг, транспортные и иные расходы, связанные с исполнением настоящего Контракта, а также все налоги, сборы, отчисления и другие обязательные платежи, установленные законодательством Российской Федерации.

Цена за единицу услуги устанавливается в российских рублях и остается неизменной на весь срок исполнения настоящего Контракта (Приложение № 2                                к Контракту).

2.3. Оплата производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя (безналичный расчет), в течение 7 рабочих дней с даты подписания акта оказанных услуг, счета, счет-фактуры (при наличии), положительного заключения экспертизы ответственного лица Заказчика. Подписание акта оказанных услуг осуществляется после проведения экспертизы ответственным лицом, назначенным Заказчиком.

2.4. Финансирование настоящего Контракта осуществляется из средств федерального бюджета 2025 года.

КБК 322 0304 4240790049 244

2.5. Исполнитель в течение 3 (трех) рабочих дней после оказания услуг по настоящему Контракту оформляет счет, акт оказанных услуг в связи с техническим обслуживание систем кондиционирования и направляет такие документы Заказчику.

2.6. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

В случае изменения своего расчетного счета Исполнитель обязан заблаговременно в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Контракте счет Исполнителя, несет сам Исполнитель.

2.7. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ

3.1. Исполнитель вправе:

3.1.1. Требовать своевременной оплаты на условиях, предусмотренных Контрактом, надлежащим образом выполненных и принятых Заказчиком услуг.

3.1.2. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным   Гражданским   кодексом   Российской   Федерации.

3.1.3. Запрашивать и получать в установленном порядке у Заказчика консультации, документацию и информацию, необходимые для выполнения Контракта.

3.2. Исполнитель обязан:

3.2.1. До начала оказания услуг предоставить Заказчику перечень работников для своевременного оформления пропусков на объекты. Для оперативного взаимодействия с представителем Заказчика назначить уполномоченного представителя со своей стороны.

3.2.2. Качественно оказывать услуги, предусмотренные пунктом 1.1 настоящего Контракта, в соответствии с действующими нормами и правилами, противопожарными и экологическими нормами и правилами, техникой безопасности, ГОСТами, техническими условиями, условиями настоящего Контракта и техническим заданием, приведенном в приложении № 1 к Контракту, в установленный срок.

3.2.3. Оказывать услуги работниками имеющими соответствующие сертификаты, квалификацию и использовать только собственное аттестованное испытательное оборудование, своими силами и средствами.

3.2.4. Обеспечить устранение недостатков в оказанных услугах в течение 1 (одного) рабочего дня, с момента их обнаружения Заказчиком.

3.2.5. Не разглашать посторонним лицам, ставшие известными сведения, пропускного режима, систем охранной сигнализации, иной конфиденциальной  информации ставшей ему известной в ходе исполнения Контракта.

3.2.6. Возмещать Заказчику ущерб, причиненный ему по вине работников Исполнителя. В случае нанесения вреда Исполнителем, работниками Исполнителя имуществу Заказчика уполномоченными лицами Сторон составляется Акт. На основании Акта Исполнитель возмещает нанесенный вред имуществу Заказчика в полном объеме.

3.2.7. Устранять недостатки (дефекты) услуг по требованию Заказчика.

3.2.8. Выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Контрактом.

4. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ЗАКАЗЧИКА

4.1. Заказчик вправе:

4.1.1. Требовать от Исполнителя надлежащего выполнения обязательств, предусмотренных Контрактом.

4.1.2. Требовать от Исполнителя своевременного устранения выявленных недостатков при оказании услуг.

4.1.3. Контролировать исполнение Контракта Исполнителем, в том числе на отдельных этапах его исполнения, на соответствие услуг требованиям Контракта, технического задания (Приложение №1 к Контракту) без вмешательства в оперативную хозяйственную деятельность последнего.

4.1.4. Требовать от Исполнителя представления надлежащим образом оформленной отчетной документации, иных документов, необходимых для контроля исполнения обязательств по Контракту.

4.1.5. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, другими законами, настоящим Контрактом.

4.1.6. Требовать уплаты пени, штрафа и (или) возмещения убытков, причиненных ненадлежащим исполнением другой Стороной обязательств по Контракту.

4.1.7. Привлекать независимых экспертов для проверки соответствия качества оказываемых Услуг требованиям, установленным настоящим Контрактом, действующим законодательством Российской Федерации.

4.1.8. Осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Контрактом и (или) действующим законодательством Российской Федерации.

5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

5.1. Приемка оказанных услуг в соответствии с Контрактом осуществляется Заказчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения Заказчиком документов.

5.2. При приемке услуг Заказчик обязан провести экспертизу для проверки оказанных Исполнителем услуг, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании Контрактов, заключенных                                            в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ от 05.04.2013г.

5.3. В случае привлечения экспертов, экспертных организаций для проведения экспертизы результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом или уполномоченным представителем экспертной организации и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации.

5.4. Не позднее 2 (двух) рабочих дней после проведения экспертизы Заказчик направляет Исполнителю подписанный Заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписанный всеми членами приемочной комиссии и утвержденный Заказчиком) один экземпляр акта сдачи-приемки оказанных услуг или мотивированный отказ от подписания такого документа.

5.5. В случае привлечения экспертов, экспертных организаций для проведения экспертизы, срок оказания услуг продлевается на срок проведения указанной экспертизы и получения Заказчиком экспертного заключения.

5.6. Мотивированный отказ от подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг Заказчик направляет при обнаружении в ходе приемки недостатков в результатах оказанных услуг, в котором фиксируется перечень недостатков, сроки их устранения Исполнителем, а также дата повторной приемки результатов оказанных услуг. Исполнитель обязан устранить все обнаруженные недостатки за свой счет в сроки, указанные в мотивированном отказе.

5.7. Услуги считаются оказанными исполнителем и принятыми Заказчиком с момента подписания Заказчиком Акта оказанных услуг.

5.8. При возникновении между Заказчиком и Исполнителем спора по поводу недостатков оказанных услуг или их причин по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Выбор эксперта осуществляется Заказчиком.

5.9. В случае установления по результатам экспертизы факта оказания услуг ненадлежащего качества Исполнитель обязан компенсировать Заказчику все возникшие в связи с проведением экспертизы расходы по предъявлении Заказчиком письменного требования и других документов, подтверждающих затраты Заказчика.

6. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА

6.1. Исполнитель гарантирует качественное оказание услуг. В случае, если оказанные Исполнителем услуги не будут соответствовать техническому заданию и действующим нормам, и правилам, то Исполнитель своими силами без увеличения стоимости услуг обязан в согласованный Сторонами срок устранить несоответствия.

6.2. Исполнитель несет ответственность за качество оказанных услуг.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

7.2.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

- 7.3. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000 рублей                            00 копеек*.

- *Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа в следующем порядке:

- а) 1 000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

- Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.4. В случае просрочки, неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

- 7.4.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Исполнителем.

- 7.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Исполнитель выплачивает Заказчику штраф в размере 			**

- **Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа в следующем порядке (Постановление Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042):

- а) 10 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

7.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Исполнитель выплачивает Заказчику штраф в размере 1 000 рублей 00 копеек***.

***Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа в следующем порядке:

- а) 1 000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

- Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.7. В случае направления Исполнителю требования об уплате неустоек (штрафов, пеней), Заказчик оплачивает фактически оказанные услуги за вычетом выставленных требований по оплате штрафа (пени).

7.8. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.9. Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии                           с законодательством Российской Федерации.

7.10. Исполнитель подписав Контракт подтверждает свое соответствие декларации (Приложение № 3 к Контракту).

8. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

8.1. Изменение настоящего Контракта допускается только по основаниям и в порядке, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительными соглашениями сторон в письменной форме, которые являются неотъемлемой частью настоящего Контракта.

8.2. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

8.3. Заказчик вправе провести экспертизу с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с частью 8 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

8.4. Если Заказчиком проведена экспертиза выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненных работ в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

8.5. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта  вступает в силу, и Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Исполнителя об одностороннем отказе                               от исполнения Контракта.

8.6. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение 10 (десятидневного) срока с даты надлежащего уведомления Исполнителя о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с частью 10 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Исполнителем условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика                              от исполнения Контракта.

8.7. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Исполнитель                                  не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Исполнителя.

8.8. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта другая Сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

8.9. При достижении соглашения о досрочном расторжении Контракта Стороны обязаны подписать акт взаиморасчетов и произвести окончательные расчеты по возмещению понесенных затрат и убытков по предмету Контракта.

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

9.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего Контракта, были урегулированы путем переговоров.

9.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из сторон своих обязательств, другая сторона может направить претензию. Претензия, должна быть рассмотрена по существу стороной, которой адресована претензия, в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты ее получения.

9.3. Претензия оформляется в письменной форме. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Контракта нарушения со ссылкой на соответствующие положения Контракта или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.

9.4. В случае не урегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Республики Хакасия.

10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: стихийных природных явлений (землетрясение, наводнение, пожары, тайфуны), некоторых обстоятельств общественной жизни (военные действия), в которых непосредственно, либо косвенно участвует Сторона по Контракту.

10.2. Сторона, попавшая в чрезвычайные и непредотвратимые обстоятельства, должна в течение 5 (пяти) дней известить другую Сторону телеграммой или телефонограммой о типе и возможной продолжительности этих, а также иных обстоятельств, препятствующих исполнению Контрактных обязательств. Не уведомление или несвоевременное уведомление, лишает Сторону право ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство, как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательств.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

11.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента заключения и действует до 30 апреля 2025 года.

12. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

12.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Контракта, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны, указанному в Контракте, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим предоставлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

13.1. Неотъемлемой частью настоящего Контракта является:

Приложение № 1 «Техническое задание».

Приложение № 2 «Спецификация».

Приложение № 3 «Декларация соответствия участника закупки».

14. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

| ИСПОЛНИТЕЛЬ | ЗАКАЗЧИК Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Хакасия 655017, Россия, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Вяткина,12 ИНН 1901065326 КПП 190101001 ОГРН 1041901024450 УФК по Новосибирской области (Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Хакасия, л/с 03801785130) СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Новосибирской области, г. Новосибирск р/с 03211643000000015103 к/с 40102810445370000043 БИК 015004950 тел. 8 (3902) 22-31-38 mto@r19.fssp.gov.ru |
| --- | --- |
| / / М.П. | /О.В. Монтьева/ М.П. |

Приложение № 1

к Контракту № 141у/2025

от «     »                 2025 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

выполнение работ по техническому обслуживанию кондиционеров

1.Общие требования к выполнению работ:

1.1.Выполнение работ по техническому обслуживанию кондиционеров включает       в себя:

– Осмотр внешнего  состояния кондиционера;

– Проверка работы кондиционера во всех режимах;

– Чистка корпуса и передней панели внутреннего блока;

– Чистка (промывка) фильтров внутреннего блока;

– Чистка испарителя внутреннего блока;

– Чистка входных и выходных жалюзи внутреннего блока;

– Контроль температуры воздуха на входе и выходе внутреннего блока;

– Контроль температуры воздуха на выходе внутреннего заданным параметрам;

– Чистка внешнего блока;

– Чистка теплообменника внешнего блока;

– Протяжка резьбовых соединений;

– Проверка состояния теплоизоляции фреоновых трубопроводов;

– Проверка исправности и чистка дренажной и стемы;

– Проверка работы электрооборудования и автоматики конденсаторного блока;

– Осмотр электрических соединений, состояний внутренней электропроводки, протяжка контактов;

– Проверка исправности электродвигателей и лопастей вентиляторов.

1.2. Все выполняемые работы должны соответствовать требованиям государственных стандартов и выполняться в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, регламентирующим данный вид деятельности, и установленными требованиями (рекомендациями) производителя техники.

1.3.  Работы должны выполняться с соблюдением мер безопасности, охраны здоровья и труда работающих, соблюдением пожарной безопасности и охраны окружающей среды.

1.4. Исполнитель при выполнении работы должен использовать  сертифицированные комплектующие и расходные материалы.

1.5. Исполнитель должен передать технически исправное оборудование, пригодное к эксплуатации, с предоставлением Акта выполненных работ.

1.6. По результатам выполнения работ Исполнителем представляется 2 (два) экземпляра подписанного Исполнителем акта выполненных работ.

2. Требования к качеству выполнения работ.

2.1. Гарантия качества распространяется на все выполненные работы в течение   – 6 (шести) месяцев.

2.2. При обнаружении в течение гарантийного срока недостатков, дефектов  Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней с момента обнаружения недостатков, сообщает об этом Исполнителю. Если иное прямо не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации, Исполнитель обязан в срок не более 5 (пяти) календарных дней с момента получения соответствующего сообщения собственными силами и за свой счёт устранить обнаруженные недостатки.

2.3. Гарантийный срок исчисляется с момента подписания Сторонами Акта приема-передачи выполненных работ.

3. Сроки выполнения работ – в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания Контракта.

- 4. Перечень кондиционеров, подлежащих  техническому обслуживанию:

| № п/п | Марка кондиционера, сплит-системы | Кол-во (шт.) | Место нахождения, инв.номер |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Haier HSU-12HT203/R2 | 1 | 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, пр. Ленина, 29А, каб. 301 инв. № 1101343302825120000004 |
| 2. | Haier HSU-12HT203/R2 | 2 | 655152, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Ленина, 30, каб. 25 инв. № 1101343302825120000002, инв. № 1101343302825120000003 |
| 3. | Haier HSU-12HT203/R2 | 1 | 655100, Республика Хакасия, рп. Усть-Абакан, ул. Пионерская, 37, каб. 206 Инв. № 1101343302825120000339 |

ИСПОЛНИТЕЛЬ 			                  ЗАКАЗЧИК

Управление Федеральной службы

судебных приставов по Республике Хакасия

/                          /                                                  /О.В. Монтьева/

М.П. 						    		   М.П.

Приложение № 2

к Контракту № 141у/2025

от «     »                 2025 года

- СПЕЦИФИКАЦИЯ

| № п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Кол-во | Цена ед., (руб. коп.) | Сумма, (руб. коп.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. | ТО кондиционера Haier HSU-12HT203/R2 | шт. | 4 | 3 595,00 | 14 380,00 |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  | 14 380,00 |

ИСПОЛНИТЕЛЬ 			                  ЗАКАЗЧИК

Управление Федеральной службы

судебных приставов по Республике Хакасия

/                          /                                                   /О.В. Монтьева/

М.П.                                                         М.П.

Приложение № 3

к Контракту № 141у/2025

от «     »                 2025 года

ДЕКЛАРАЦИЯ

- соответствия участника закупки ст. 31. Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки;

2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

6) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

7) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением Контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;

8) отсутствие обстоятельств, при которых должностное лицо заказчика (руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий), его супруг (супруга), близкий родственник по прямой восходящей или нисходящей линии (отец, мать, дедушка, бабушка, сын, дочь, внук, внучка), полнородный или неполнородный (имеющий общих с должностным лицом заказчика отца или мать) брат (сестра), лицо, усыновленное должностным лицом заказчика, либо усыновитель этого должностного лица заказчика является:

а) физическим лицом (в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя), являющимся участником закупки;

б) руководителем, единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, учредителем, членом коллегиального органа унитарной организации, являющейся участником закупки;

в) единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, членом коллегиального органа управления, выгодоприобретателем корпоративного юридического лица, являющегося участником закупки. Выгодоприобретателем для целей настоящей статьи является физическое лицо, которое владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;

9) участник закупки не является офшорной компанией, не имеет в составе участников (членов) корпоративного юридического лица или в составе учредителей унитарного юридического лица офшорной компании, а также не имеет офшорных компаний в числе лиц, владеющих напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;

9.1) участник закупки не является иностранным агентом;

10) отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации.

11). Заказчик вправе установить требование об отсутствии в предусмотренном настоящим Федеральным законом реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе о лицах, информация о которых содержится в заявке на участие в закупке в соответствии с подпунктом "в" пункта 1 части 1 статьи 43  Федерального закона № 44-ФЗ, если Правительством Российской Федерации не установлено иное.