Техническое задание на поставку реактивов 
	№
	Наименование товаров / услуг
	Единица
измерения
	Количество
	Национальный  режим

	13
	Синтетические олигонуклеотиды, шкала синтеза 0.04 мкмоль
	шт
	1000
	Преимущество

	
	Синтетические олигонуклеотиды длиной до 135 нт.
Шкала синтеза 0.04 мкмоль.
Чистота – от 97 % (значение не требует конкретизации).
Количество олигонуклеотида – от 25 нмоль (значение не требует конкретизации).
Контроль количества/качества: спектрофотомерия / масс-спектрометрия / в ПААГ (значение не требует конкретизации).
Количества синтезированных олигонуклеотидов (нмоль) указаны на этикетках и в паспорте качества.
Олигонуклеотиды готовы к использованию, обессолены.
Форма поставки: в лиофилизированном виде.
Гарантия качества олигонуклеотидов в течение от 12 месяцев с даты производства.
В паспорте качества по каждому олигонуклеотиду указывается следующая информация: наименование, последовательность, длина, количество в О.Е. и нмоль.
	
	
	


ОКПД 2: 20.59.52.199 Кислоты нуклеиновые и их соли. 
Товар имеет необходимую маркировку, поставляется в упаковке, обеспечивающей целостность и сохранность товара при транспортировке и хранении. 
Гарантийный срок 12 месяцев с даты поставки товара.
Товар не подлежит обязательной сертификации, сертификаты (декларации) соответствия не предоставляются.
Продукты предназначены только для научно-исследовательских целей, РУ отсутствует.

Страна Россия.
