Приложение 
к государственному контракту
от «___» ____________ 2026 г. № ____



СПЕЦИФИКАЦИЯ
Оказание услуг по техническому обслуживаю и регламентно-профилактическому ремонту системы контроля и управления доступом

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во.
	Цена за ед., руб. 
	Сумма, руб.
	Адрес оказания услуг

	1
	С2000-2 Контроллер доступа на два считывателя
	шт.
	5
	
	
	г. Ростов-на-Дону, ул. Береговая 11/1

	2
	Замена контроллера С2000-2 
	усл. ед.
	5
	
	
	

	3
	ИВЭПР 12/3,5х7-Р БР Источник вторичного электропитания резервированный
	шт.
	5
	
	
	

	4
	Замена источника вторичного электропитания резервированный (ИВЭПР 12/3,5х7-Р БР) 
	усл. ед.
	5
	
	
	

	5
	Аккумуляторная батарея 12 В и емкостью 7Ач
	шт.
	10
	
	
	

	6
	Установка Аккумуляторной батареи  
	усл. ед.
	10
	
	
	

	7
	Matrix-II Считыватель EM, HID Prax ll, ibutton, W26
	шт.
	8
	
	
	

	8
	Matrix-IIl EH Считыватель, рабочая частота: 125кГц, чтение идентификаторов: HID ProxCard II, EM-Marine, выходной интерфейс; Wiegand 26, Dallas Touch Memory
	шт.
	3
	
	
	

	9
	Замена считывателей 
	усл. ед.
	11
	
	
	

	10
	[bookmark: _GoBack]Настройка  (Программирование карт доступа (сетевая СКУД на базе ИСО «Орион»), задание параметров: время открытия замка, временных зон, прав и режима работы)
	усл. ед.
	5
	
	
	

	ИТОГО:
	
	



1. Срок гарантии: гарантийный срок на результат оказанных услуг составляет не менее 12 месяцев с даты подписания документа о приемке оказанных услуг. Гарантии качества распространяются на все оказанные услуги по настоящему Контракту, конструктивные элементы объекта и его части. Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются Сторонами двухсторонним актом. 
2. Требования к Исполнителю: 
Наличие квалифицированного и опытного персонала, способного оказать услуги в объеме, предусмотренном Техническим заданием; 
3. Наличие сертификатов на заменяемое оборудование. 
4. Исполнитель оказывает услуги на объекте с учетом режима работы Заказчика (в рабочие дни с 9-00 до 17-00). Оказание услуг в выходные, праздничные дни и иные часы возможно только по письменному согласованию с Заказчиком. Производство шумных работ должно согласовываться дополнительно, в соответствии с производственной программой Заказчика.
5. Требования к качеству работ: Исполнитель должен обеспечить качество всех оказываемых услуг, а также поставляемых в ходе их выполнения материалов, в соответствии с требованиями нормативных документов Российской Федерации в области строительства (а также, требованиям СНиП), действующим государственным стандартам в сфере безопасности. Частичное выполнение работ не допускается. Услуги должны быть оказаны в полном объеме и в установленные сроки. Все услуги должны быть оказаны в соответствии с нормами и правилами (СНиП) Режим работы Персонала при оказании услуг согласовывается с Заказчиком. 
6. Требования к безопасности: При оказании услуг должно быть обеспечено выполнение требований по безопасности, включая защиту от воздействия электрического тока, электромагнитных полей, акустических шумов, требования по нормам освещенности. Устройства устанавливаемых в здании технических средств должны быть безвредны для здоровья лиц, имеющих доступ на территорию здания, устанавливаемое оборудование должно отвечать требованиям по электробезопасности, требованиям пожарной безопасности. При оказании услуг Исполнритель обеспечивает проведение мероприятий по охране труда, в том числе утверждение Положений по охране труда, проведение первичного, вводного и планового инструктажа специалистов, ИТР, обслуживающего персонала. Услуги должны быть оказаны в соответствии с санитарными правилами и нормами, не должно допускаться захламлений, образование мусора, запыленности во внутренних помещениях, коридорах, лестничных маршах и площадках, находящихся в непосредственной близости от места оказания услуг. Услуги должны быть оказаны в соответствии с экологическими и иными нормами. Все работы должны производиться проверенным и исправным оборудованием, инструментом и оснасткой, контрольно-измерительными аттестованными приборами, необходимыми средствами защиты. Вся полнота ответственности по соблюдению норм и правил техники безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды при выполнении работ и на период действия договора возлагается на Исполнителч. Все материалы, используемые при оказании услуг, должны быть сертифицированы и соответствовать Российским стандартам качества, отвечать требованиям экологической и пожарной безопасности, если соответствующие требования установлены законодательством. Соблюдение требований правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479, Исполнитель при оказании услуг или в связи с несоблюдением требований техники безопасности несет ответственность за причинение вреда жизни или здоровью третьих лиц, ущерба имуществу третьих лиц. 
7. Требования к техническим характеристикам материалов, оборудования предполагаемого к использованию в процессе оказания услуг, используемые для определения соответствия потребностям заказчика предлагаемого к использованию при оказании услуг: все закупаемые и используемые в ходе проведения работ материалы, оборудование, комплектующие изделия и конструкции должны соответствовать государственным стандартам, иметь соответствующие сертификаты соответствия, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество и соответствие требованиям действующих ГОСТов. Приобретение оборудования, материалов и конструкций, бывших в употреблении, не допускается. Оборудование, материалы приобретаются за счет средств Исполнителя. Применяемые материалы и оборудование, должны иметь высокое качество изготовления и соответствовать современному уровню техники и качества в данной отрасли. Все материалы и оборудование, используемые в ходе оказания услуг должны соответствовать стандартам Российской Федерации.
8. В течение 2 (два) рабочих дней с момента заключения контракта представить Заказчику утверждённый список работников, с указанием фамилии, имени, отчества, гражданства и паспортных данных, для допуска на территорию Заказчика для оказания услуг. В случае наличия в указанных списках лиц иностранных граждан – документы, подтверждающие право иностранных граждан на трудовую деятельность на территории Российской Федерации и специальное разрешение для въезда на объекты, на которых размещаются органы государственной власти и иные организации, осуществляющие работы, связанные с использованием сведений, составляющих государственную тайну, предусмотренное п. 1 ст. 11 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» и постановлением Правительства Российской Федерации от 11.10.2002 № 754 «Об утверждении перечня территорий, организаций и объектов, для въезда на которые иностранным гражданам требуется специальное разрешение». Неисполнение условий настоящего пункта является существенным нарушением условий Контракта. 

