Договор №____________


пгт Горки Ленинские	« »                 2026 г.

Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный исторический музей-заповедник «Горки Ленинские», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице первого заместителя директора Новикова Михаила Сергеевича, действующего на основании Доверенности №229 от 09.01.2025, с одной стороны, и____________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, в дальнейшем именуемые совместно «Стороны», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон) и иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Московской области, в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ, заключили настоящий Договор (далее – «Договор») о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется выполнить для Заказчика работы по установке шинопроводов и осветительных приборов в Научно-культурном центре «Музей В.И. Ленина» согласно Приложению № 1 к Договору.
1.2. Срок оказания услуг по настоящему Договору в течение 21 (календарного) дня с момента подписания настоящего Договора.
1.3. Наименование, объём и стоимость услуг по настоящему Договору содержатся в Техническом задании (Приложение № 1 к Договору), являющемся его неотъемлемой частью.


2. СТОИМОСТЬ УСЛУГ


2.1. Стоимость услуг Исполнителя составляет _________ (_______________________________) __ копеек без НДС в соответствие с п.3 ст. 346 НК РФ.
2.2. Оплата в размере 30% - __________ (_________________) рублей __ копеек производится Заказчиком Исполнителю после подписания Договора и на основании счета Исполнителя в течение 5 (пяти) рабочих дней, а оставшаяся часть в размере – ________ (________) рублей __ копеек производится Заказчиком в течение 7 (семи) рабочих дней после подписания Сторонами Акта об оказании услуг.
2.3. Оплата оказанных услуг осуществляется в российский рублях, за счет средств Федерального бюджета Российской Федерации
2.4. Услуги оплачиваются в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на банковский счет Исполнителя. В платежном документе в качестве назначения платежа указывается, что осуществляется оплата услуг по настоящему Договору, наименование, номер и дата Договора.
2.5. Обязательство Заказчика по оплате услуг считается исполненным в момент поступления денежных средств на банковский счет Исполнителя.
2.6. В стоимость услуг включены любые расходы Исполнителя, связанные с оказанием услуг, включая накладные расходы, стоимость материалов, инвентаря, услуги по доставке, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, связанных с исполнением Договора.

3. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ УСЛУГ

3.1. Работы по установке шинопроводов и осветительных приборов по настоящему Договору производятся для Заказчика по ценам, наименованиям, в количестве, согласно Приложению № 1 к настоящему Договору.
3.2. В  случае,  если  при  визуальном  осмотре и  подсчете  оборудования и элементов

экспозиции в процессе приема-передачи будут обнаружены брак и/или недостача, Заказчик обязан незамедлительно письменно уведомить Исполнителя о выявленных несоответствиях или недостатках, а также составить двусторонний Акт с указанием перечня необходимых действий Исполнителя по устранению замечаний и сроков их выполнения.
3.3. В случае необходимости проверки качества оказания услуг по настоящему Договору, Заказчик имеет право провести экспертизу качества и соответствия оказанных услуг и работ требованиям и условиям настоящего Договора. В случае выявления несоответствия качества оказанных услуг требованиям настоящего Договора, затраты на проведение экспертизы оплачиваются на счет Исполнителя.

4. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ

4.1. Договор считается исполненным после подписания Сторонами Акта об оказании услуг и поступления денежных средств на банковский счет Исполнителя.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных настоящим Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042.
5.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором, виновная Сторона, независимо от уплаты неустойки, возмещает другой Стороне понесенные убытки.
5.3. Уплата неустойки и убытков не освобождает Стороны от выполнения обязательств по настоящему Договору в полном объеме.
5.4. Стороны гарантируют, что заключение и реализация ими настоящего Договора не будет являться нарушением прав третьих лиц, и обязаны возместить в полном объеме все убытки в случае, если указанные в настоящем пункте гарантии окажутся недостоверными.

6. [bookmark: 6._ОДНОСТОРОННИЙ_ОТКАЗ_ОТ_ИСПОЛНЕНИЯ_ДОГ]ОДНОСТОРОННИЙ ОТКАЗ ОТ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

6.1. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.
6.2. При расторжении Договора в одностороннем порядке по вине Исполнителя Заказчик обязан предъявить требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных Договором, а также обратиться к Исполнителю с требованием о возмещении понесенных убытков при их наличии.
6.3. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и Договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Договора.

7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

7.1. Условия настоящего Договора, приложения к нему конфиденциальны и не подлежат разглашению, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
7.2. Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их сотрудники, агенты, правопреемники без предварительного согласия другой Стороны не информировали третьих лиц о содержании настоящего Договора, приложений к нему.

8. [bookmark: 8.________ОБСТОЯТЕЛЬСТВА_НЕПРЕОДОЛИМОЙ_С]ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Ни одна из Сторон настоящего Договора не несет ответственности перед другой Стороной за невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, землетрясения, наводнения,

пожары и другие стихийные бедствия или социальные потрясения.
8.2. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.
8.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна немедленно известить другую Сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору.

9. [bookmark: 9._________РАЗРЕШЕНИЕ_СПОРОВ]РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

9.1. Все споры и разногласия, возникающие по настоящему Договору или в связи с ним, а также в случае нарушения Сторонами своих обязательств, разрешаются путем переговоров между Сторонами.
9.2. Если указанные споры и разногласия не могут быть решены путем переговоров, они подлежат разрешению в Арбитражном суде Московской области в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

10. [bookmark: 10.____________СРОК_ДЕЙСТВИЯ_ДОГОВОРА]СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

10.1. Настоящий Договор вступает в действие с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по Договору.
10.2. Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает Стороны от ответственности за нарушение условий настоящего Договора, допущенных в период срока его действия, и не прекращает обязательств Сторон.
10.3. Расторжение настоящего Договора допускается по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.





	ИСПОЛНИТЕЛЬ:
________________________________________________________________________


















	
	ЗАКАЗЧИК:
Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный исторический музей-заповедник «Горки Ленинские»

Адрес: 142712, Московская обл., г.о. Ленинский, пгт. Горки Ленинские, ул. Центральная, д. 1
ИНН: 5003001932 КПП: 500301001
ОГРН: 1035000902606 ОКПО: 23483350
ОКТМО: 46707000066
Получатель: УФК по Московской области (Музей- заповедник «Горки Ленинские» л/с 20486Ц23200) Казначейский счет: 03214643000000014801
ОКЦ № 1 ГУ БАНКА РОССИИ ПО
ЦФО//УФК ПО МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ г. Москва
БИК ТОФК: 004525987
Тел.: +7(495)548-90-19
E-mail: info@mgorki.ru
Корреспондентский счет (общий казначейский счет) 40102810845370000004


Первый заместитель директора


	М.С. Новиков



Приложение № 1 к Договору № _____________

[bookmark: ТЕХНИЧЕСКОЕ_ЗАДАНИЕ]ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Установка шинопроводов и осветительных приборов в Научно-культурном центре «Музей В.И. Ленина»

1. Предмет договора
Выполнение работ по установке шинопроводов и осветительных приборов в научно-культурном центре «Музей В.И. Ленина».

2. Сроки выполнения работ
С даты заключения договора в течение 21 календарного дня.

3. Место выполнения работ
Научно-культурный центр «Музей В.И. Ленина»
Московская область, Ленинский городской округ, пгт Горки Ленинские, Центральная улица д.1

4. Общие требования к выполнению работ
4.1. Настоящее Техническое задание определяет технические и организационные требования к выполнению комплекса работ по монтажу экспозиции.
4.2. Монтаж Экспозиции не включает в себя монтаж и демонтаж экспонатов, за исключением мультимедиа инсталляций, описанных в данном Техническом Задании.
4.3. Все конструкции должны быть изготовлены из новых, сертифицированных материалов. 
4.4. Работы по изготовлению временных конструкций и малярной подготовке должны быть выполнены качественно и в срок, указанный в п.2 текущего Технического задания. Не должно оставаться дефектов по окончанию работ каждого этапа (трещин, потеков, вздувшихся поверхностей, неокрашенных поверхностей и т.д.).

5. Требования к выставочному оборудованию и используемым материалам.
5.1. Право собственности на результат работ по Договору переходит к Заказчику с момента подписания сторонами акта выполненных работ. Монтаж Экспозиции осуществляется из материалов Подрядчика.
Материалы, из которых будет изготовлено выставочное оборудование, должны быть новыми (не бывшими в употреблении, не прошедшими ремонта, в т.ч. восстановления, замены составных частей, восстановления потребительских свойств и т.д.).
5.2. Все используемые материалы должны иметь сертификаты соответствия и разрешены к применению. Материалы, используемые Подрядчиком, по своим физико-химическим свойствам не токсичными, не оказывать агрессивное, негативное воздействие на предметы музейных фондов, соответствовать правилам пожарной и экологической безопасности.
5.3. Выставочные конструкции должны быть сертифицированы, отвечать нормам охраны и обеспечения сохранности музейных ценностей настоящего Технического задания.
5.4. Выставочные конструкции должны быть закрыты (скрывать внутренний конструктив) со всех доступных посетителю сторон.


6. Объем выполняемых работ - подготовительный этап

6.1. Ремонтно-восстановительные работы

1 Периметры шинопровода 3-х фазного Arlight в нишах в потолке (квадрат сторона 2.5 метра) коннекторы, подвесы, коннекторы, подключение, монтаж.– 4 комп.
2. Светильник с зумом 15-60 градусов, диммирование 3 ступени (5-9-13 Вт), мощность 13 Вт с повеской и настройкой. – 48 шт. 
3. Восстановить подсветку знамени (светильники располагались на прилегающей к стене части люстры-кольца и направляли лучи на знамя), головы на подсветку скульптуры В.И Ленина 3000к – 5 шт.

6.2. Подрядчик осуществляет вывоз упаковок, отходов, инструмента по окончании монтажа. Полная уборка монтажного пространства, обязательная предварительная очистка от пыли внутренней и внешней сторон стекол профессиональным средством для мытья стекол по окончании монтажных работ.

7. Технические требования к выполнению работ:
7.1. При выполнении такелажных и монтажных/демонтажных работ с выставочным оборудованием Подрядчик должен предусмотреть обеспечение сохранности оборудования и интерьеров Заказчика, не допускать повреждений полов и деталей декоративного убранства, в случае необходимости предусматривать использование средств защиты.
7.2. Во время проведения работ Подрядчик обязан строго соблюдать все правила распорядка работы Заказчика, требования режима охраны.
7.3. Подрядчик должен бережно относиться к интерьерам выставочных помещений, монтаж и демонтаж Выставки должен осуществляться с привлечением только профессиональных монтажников, имеющих опыт работы в предметной области аукциона. Подрядчик несет ответственность за соблюдение установленных правил монтажа.
7.4. При монтаже и демонтаже Выставки в музейном пространстве запрещены следующие виды работ: покраска аэрозольными красками, сварочные работы, использование любых источников открытого огня и искр; распилочные работы, а также обработка материалов химикатами. Используемые материалы должны соответствовать пожарным требованиям.
7.6. Такелаж специализированных музейных витрин и оборудования в экспозиционные залы и обратно осуществляется в разобранном виде.
7.7. Подрядчик обязан соблюдать требования экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации.
7.8. Подрядчик обязан выполнять работы с учетом всех международных требований к сохранности музейных предметов, а также руководствоваться требованиями «Единых правил организации комплектования, учета, хранения и использования музейных предметов и музейных коллекций», утвержденных Приказом Министерства культуры от 23.06.2020 г. № 827 

8.Ответственность Подрядчика и условия расторжения Договора:
8.1. При несоблюдении требований монтажа и правил проведения работ, а также качества используемых материалов, Заказчик имеет право требовать переделки оборудования. 
8.2. Подрядчик несет полную материальную ответственность за сохранность интерьеров и выставочного оборудования Заказчика при проведении работ на территории Заказчика. 
8.3. Ущерб, нанесенный при выполнении работ персоналу Заказчика, Подрядчика или третьим лицам, а также имуществу Заказчика и экспонатам, возмещается Подрядчиком в полном объеме.


9. Особые условия и правила безопасности:
9.1. Исполнитель должен обеспечить въезд транспортных средств на территорию музея-заповедника и выезд за его пределы, выполняя при этом требования федеральных законов и других нормативных документов Российской Федерации и Московской области.
9.2. Не менее чем за 5 календарных дней до начала работ в выставочных залах Подрядчик обязан предоставить и согласовать с уполномоченным представителем Заказчика список техники и сотрудников, привлеченных к выполнению работ (копия паспорта - требование службы безопасности музея).
9.3. Лица, привлеченные Подрядчиком к работам по монтажу Экспозиции, выставочного оборудования (в т.ч. крупноформатных стендов) должны быть дополнительно проинструктированы о работе в музейном пространстве. При работах на высоте все лица должны пройти обучение и иметь удостоверения с результатами проверки знаний по охране труда при работе на высоте (копии удостоверений предоставляются при заключении Договора).
9.4. Работы по монтажу/демонтажу Экспозиции не должны препятствовать работе других экспозиций Заказчика. При производстве работ Заказчик обязан обеспечивать бесперебойный и беспрепятственный доступ Подрядчика в места выполнения работ.
9.5. Выполнение всех монтажных работ осуществляется Подрядчиком с использованием собственного оборудования и инструментов, включая экипировку сотрудников Подрядчика.
9.6. Все работы по монтажу Экспозиции проводятся под контролем уполномоченных представителей, в том числе автора дизайн-проекта Экспозиции, и охраны Заказчика. 
9.7. К работе не допускается иностранная рабочая сила без надлежащего оформления в соответствии с требованиями миграционного законодательства РФ и Московской области.
9.8. Подрядчик передает Заказчику права на результаты работ по настоящему Техническому заданию, полученные в ходе проведения работ.
9.9. При выполнении работ Подрядчиком должны соблюдаться требования электробезопасности, противопожарной безопасности, охраны труда, санитарии и охраны окружающей среды, использоваться средства индивидуальной защиты.
9.10. Подрядчик обеспечивает санитарное и противопожарное содержание, уборку зоны работ и прилегающей непосредственно к ней территории (помещений) выполнения работ.
9.11. Подрядчик несет установленную законом ответственность за соблюдением правил техники безопасности, электробезопасности, противопожарной безопасности, охраны труда и требований нормативных документов.
9.12. Подрядчик производит работы минимально необходимым количеством технических средств и механизмов для сокращения уровня шума, пыли, загрязнения воздуха.
9.13. В выставочных залах запрещается использование оборудования с ультрафиолетовым и инфракрасным излучением, максимальный уровень шума должен быть менее 40дБ. 
9.14. Подрядчик при осуществлении своей деятельности применяет собственные средства, для подключения к электрическим сетям использует удлинители заводского изготовления сечением не менее 3х1,5мм2 с заземляющим контактом.
9.15. Во время выполнения и по окончании работ держать свободным доступ к электрощитам, выключателям, розеткам и другому электрооборудованию, а также к инженерным системам и коммуникациям. 
9.16. Запрещается загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, тамбуры, лифтовые холлы, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки) различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами, а также блокировать двери эвакуационных выходов.


10. Требования к гарантийному обслуживанию: 
10.1. Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ в соответствии с требованиями настоящего Технического задания в течение гарантийного срока. 
10.2. Срок предоставления гарантий качества работ: 60 (шестьдесят) календарных дней с даты подписания Заказчиком и Подрядчиком Акта выполненных работ.
10.3. Гарантийные обязательства должны распространяться на несоответствия результатов работ требованиям настоящего Технического задания;
10.4. Подрядчик обязуется бесплатно своими силами и средствами устранять выявленные дефекты (недостатки) в период гарантийного срока.
10.5. Гарантийное обслуживание должно осуществляется на основании письменной заявки Заказчика в течение всего гарантийного срока.
10.6. Подрядчик должен обеспечить выполнение работ в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента поступления заявки Заказчика.
Порядок контроля за результатами работ регулярно осуществляется Заказчиком в ходе выполнения работ.













Стоимость услуг Исполнителя составляет __________ (______________________________________________) __ копеек без НДС в соответствие с п.3 ст. 346 НК РФ.


ЗАКАЗЧИК:	ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Федеральное государственное	
бюджетное учреждение культуры

«Государственный исторический музей-заповедник «Горки Ленинские»


Первый заместитель директора	


	М.С. Новиков		

Приложение 2 к Договору №__________


[bookmark: ОБРАЗЕЦ_ФОРМЫ][bookmark: АКТа]ОБРАЗЕЦ ФОРМЫ АКТа
[bookmark: сдачи-приемки_выполненных_работ]сдачи-приемки выполненных работ
к Договору № _________ от 	.	.2025г.

пгт Горки Ленинские	«  » 	2025 г.
Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный исторический музей-заповедник «Горки Ленинские», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице первого заместителя директора Новикова Михаила Сергеевича, действующего на основании Доверенности №229 от 09.01.2025, с одной стороны, и ____________________________________________________, именуемый в дальнейшем
«Исполнитель», подписали настоящий Акт об оказании услуг  к  Договору  № 	 от
«  » 	2025 г. (далее – Договор) о нижеследующем,:

1. [bookmark: _GoBack]В соответствии с условиями Договора, Исполнитель по заданию Заказчика выполнил электротехнические работы по установке шинопроводов и осветительных приборов в Научно-культурном центре «Музей В.И. Ленина» согласно Приложению № 1 к Договору.
2. После подписания настоящего акта и выполнением Заказчиком условий п. 2.2. настоящего Договора, Стороны претензий друг к другу не имеют в связи с исполнением условий настоящего Договора.
3. Настоящий акт является неотъемлемой частью Договора и составлен в двух идентичных экземплярах, по одному для каждой из Сторон.



	ИСПОЛНИТЕЛЬ:
	ЗАКАЗЧИК:

	

	Федеральное государственное бюджетное
учреждение культуры

	
	Государственный исторический музей-
заповедник «Горки Ленинские»

	
	Первый заместитель директора

		
		М.С. Новиков










	ИСПОЛНИТЕЛЬ:
	ЗАКАЗЧИК:

	
	Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры

	
	Государственный исторический музей- заповедник «Горки Ленинские»

	
	Первый заместитель директора

	

	
	

	М.С. Новиков



(в ред. Приказа Минфина России от 28.06.2022 № 100н)
Приложение 3 к Договору № 

ПРИНЯТО ДЕНЕЖНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
на сумму	УТВЕРЖДАЮ

Руководитель заказчика (уполномоченное лицо)

Руководитель (уполномоченное лицо)


  	  
(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)	(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)
"	"	20	г.
 (
КОДЫ
0510452
001Ц2320
054
00000001
643
)АКТ №
приемки товаров, работ, услуг
Форма по ОКУД
от " "	202  г.	Дата
по Сводному

Учреждение (получатель)	Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Государственный исторический музей-заповедник "Горки Ленинские"


Обособленное подразделение Структурное подразделение

реестру по Сводному
реестру


Главный администратор доходов бюджета (Учредитель)	Министерство культуры Российской Федерации	Глава по БК

Наименование бюджета	Федеральный бюджет	по ОКТМО

 (
500301001
1035000902606
)Валюта (наименование)		RUB	по ОКЕИ Адрес грузополучателя	142712, Московская обл, г.о. Ленинский, рп Горки Ленинские, ул Центральная, дом 1
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ
Заказчик	МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК "ГОРКИ ЛЕНИНСКИЕ"	ОГРН


 (
5003001932
)ИНН
Адрес заказчика	142712, Московская Область, г.о. Ленинский, рп Горки Ленинские, ул Центральная, дом 1 Место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги
Документ-основание о создании приемочной комиссии Основание приемки товаров, работ, услуг

(идентификатор государственного контракта, договора)

КПП



Номер Дата Номер
Дата



1. Сведения о поставщике (подрядчике), грузоотправителе, страхователе

	Код
строки
	Наименование реквизитов юридического лица, индивидуального
предпринимателя, физического лица
	Сведения о поставщике (подрядчике)
	Сведения о грузоотправителе
	Сведения о страхователе

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Полное наименование юридического лица, индивидуального
предпринимателя, фамилия, имя, отчество (при наличии) физического
лица
	
	
	

	2
	Краткое наименование юридического лица, индивидуального
предпринимателя
	
	
	

	3
	Адрес (местонахождение) юридического лица, индивидуального
предпринимателя, физического лица
	
	
	

	4
	ОГРН (ОГРНИП) юридического лица, индивидуального
предпринимателя
	
	
	

	5
	ИНН юридического лица, индивидуального предпринимателя,
физического лица
	
	
	

	6
	КПП юридического лица
	
	
	



2. Сведения о транспортировке и приемке груза	Форма 0510452 с. 2

	
Код строки
	Информация о транспортировке груза
	
Время приемки (час. мин.)
	
Место составления Акта приемки товаров, работ, услуг (ф. 0510452)

	
	отправка груза со станции
(пристани, порта)
	прибытие на место назначения
(станция, пристань)
	выдача груза транспортной организацией
	вскрытие вагона (других транспортных
средств)
	доставка на склад получателя
	
	

	
	дата
	время
	дата
	время
	дата
	время
	дата
	время
	дата
	время
	начало
	окончание
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14


3. Сведения о целостности пломб, упаковки, количестве мест и массе груза

	Код строки
	Целостность опломбирования
	Вид упаковки или тары
	Состояние упаковки или тары при приемке
	Единица измерения
	Способ измерения (взвешивание, счет мест, обмер и т.п.)
	
Количество мест груза
	Масса груза, т
	Товары, содержащиеся в упаковке (таре), по маркировке
	Условия хранения товара на складе получателя

	
	
	
	
	наименование
	код по ОКЕИ
	
	
	в пункте отправления
	в пункте прибытия
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12



Представитель поставщика
(подрядчика)	(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)

"	"	20	г.


Товары, работы, услуги приняты


  
(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)


"	"	20	г.

4. Сведения о приемке товаров, работ, услуг	Форма 0510452 с. 3

	По документам поставщика (подрядчика)
	Фактически принято
	


Отклоне- ние по количеству (объему)

	


Код строки
	


Код товара/ работ, услуг
	

Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг)
	
Страна происхождения товара
	
Единица измерения
	


количество (объем)
	

цена (тариф)
за единицу измерения
	

стоимость товаров (работ, услуг), без НДС
	


ставка НДС
	

сумма НДС, предъявляемая покупателю
	

стоимость товаров (работ, услуг), с НДС
	
регистрационный номер декларации на товары/ регистрационный
номер партии товара, подлежащего прослеживаемости
	

номер сертификата соответствия товара
	


всего
	в том числе
количество (объем) фактически принятого товара, работы, услуги, не соответству-
ющие качеству
	

	
	
	
	
цифровой код
	краткое наиме- нование
	
код по ОКЕИ
	условное обозначение (националь- ное)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	Итого
	
	


5. Сведения о количественном и качественном расхождении при приемке товаров, работ, услуг

	



Код строки
	



Код товара/ работ, услуг
	



Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг)
	
Всего отклонений по количеству и качеству
	В том числе отклонения по количеству
	В том числе отклонения по качеству

	
	
	
	
	
недостача
	
излишки
	
брак и бой
	
несоответствие страны происхождения товара
	регистрационный номер
декларации на товары/ регистрационный номер партии товара, подлежащего прослеживаемости,
не соответствующий номеру, заявленному
в перевозочных документах
	

несоответствие требованиям, функциональным и техническим характеристикам
	


прочее

	
	
	
	
количество (объем)
	стоимость товаров (работ, услуг), с НДС
	
количество
	
стоимость товаров, с НДС
	
количество
	
стоимость товаров, с НДС
	
количество (объем)
	стоимость товаров (работ, услуг), с НДС
	
цифровой код
	
краткое наиме- нование
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Итого
	
	Итого
	
	Итого
	
	Итого
	
	



Председатель комиссии Члены комиссии:


  
(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)

  
(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)

  
(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)


  


Ответственный исполнитель

Представитель поставщика

(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)

    
(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)	(номер контактного телефона)	(электронный адрес)

  
(подрядчика)	(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)
"	"	20	г. Товары, работы, услуги приняты


"	"	20	г.

 
(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)




	ИСПОЛНИТЕЛЬ:
	ЗАКАЗЧИК:

	
	Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры

	
	Государственный исторический музей- заповедник «Горки Ленинские»

	
	Первый заместитель директора

	

	
	

	М.С. Новиков






