- Описание объекта закупки

Заказчик: Управление Федеральной налоговой службы по Республике Крым.

Адрес заказчика: Российская Федерация, 295000, г. Симферополь, ул. А. Невского, д.29.

Наименование объекта закупки: оказание услуг по метрологической поверке тахографа и замене блока (модуля) СКЗИ тахографа с активацией на автобусе.

Место оказания услуг: мастерская Исполнителя в пределах административных границ города Симферополя.

Целью оказания услуг является соблюдение установленного законодательством Российской Федерации режима труда и отдыха водителей, организация работы водителей в соответствии с требованиями обеспечения безопасности дорожного движения.

1.ОКПД2: 33.13.11.000 — Услуги по ремонту и техническому обслуживанию инструментов и приборов для измерения, испытаний и навигации;

ОКПД2: 45.20.21.222 Услуги по ремонту и поверке контрольно-измерительных приборов

- Общие требования:

Для оказания услуги необходимо поставить товар Блок (модуль) СКЗИ, который должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) в случае, если иное не предусмотрено описанием объекта закупки.

- Состав и объем оказываемых услуг:

| № п/п | Оборудование, работы (услуги) | Кол-во | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Блок (модуль) СКЗИ НКМ-2.11 | 1 | шт. |
| 1.2. | Замена блока (модуля) СКЗИ НКМ-2.11 | 1 | шт. |
| 1.3 | Демонтаж тахографа («Меркурий ТА-001») | 1 | шт. |
| 1.4. | Монтаж тахографа («Меркурий ТА-001») с настройкой (калибровкой) на автобус FORD TRANZIT (2013 г.в.) XUS22277GD0001429 | 1 | шт. |
| 1.5. | Активация блока (модуля) СКЗИ | 1 | шт. |
| 1.6. | Деактивация старого блока | 1 | шт. |
| 1.7. | Настройка тахографа | 1 | шт. |
| 1.8. | Обновление ПО тахографа | 1 | шт. |
| 1.9. | Опломбировка | 1 | шт. |
| 1.10. | Замена батарейки | 1 | шт. |
| 1.11. | Чековая лента для тахографа | 6 | шт. |
| Срок поставки товара (оказания услуг, выполнения работ): не ранее 30.06.2026 г. и не позднее 03.07.2026 г. |  |  |  |

| № п/п | Оборудование, работы (услуги) | Кол-во | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | Блок (модуль) СКЗИ НКМ-2.11 | 1 | шт. |
| 2.2. | Замена блока (модуля) СКЗИ НКМ-2.11 | 1 | шт. |
| 2.3 | Демонтаж тахографа («Меркурий ТА-001») | 1 | шт. |
| 2.4. | Монтаж тахографа («Меркурий ТА-001») с настройкой (калибровкой) на автобус FORD TRANZIT (2013 г.в.) Идентификационный номер (VIN) ТС XUS22277GD0001436 | 1 | шт. |
| 2.5. | Активация блока (модуля) СКЗИ | 1 | шт. |
| 2.6. | Деактивация старого блока | 1 | шт. |
| 2.7. | Настройка тахографа | 1 | шт. |
| 2.8. | Обновление ПО тахографа | 1 | шт. |
| 2.9. | Опломбировка | 1 | шт. |
| 2.10. | Замена батарейки | 1 | шт. |
| 2.11. | Чековая лента для тахографа | 6 | шт. |
| Срок поставки товара (оказания услуг, выполнения работ): не ранее 31.08.2026 г. и не позднее 04.09.2026 г. |  |  |  |

| № п/п | Оборудование, работы (услуги) | Кол-во | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1. | Метрологической поверка тахографа «Меркурий ТА-001 на автобус FORD TRANSIT(2013 г.в.) Идентификационный номер (VIN) ТС XUS22277GD0001430 | 1 | шт |
| Срок поставки товара (оказания услуг, выполнения работ): не ранее 07.09.2026 г. и не позднее 18.09.2026 г. |  |  |  |
| 3.2. | Метрологической поверка тахографа «Меркурий ТА-001» на автобус FORD TRANZIT (2013 г.в.) Идентификационный номер (VIN) ТС XUS22277GD0001429 | 1 | шт |
| Срок поставки товара (оказания услуг, выполнения работ): не ранее 30.06.2026 г. и не позднее 03.07.2026 г. |  |  |  |

Исполнитель обеспечивает сохранность транспортных средств Заказчика, несет ответственность за несоблюдение правил техники безопасности и правил пожарной безопасности, осуществляет контроль за качеством оказываемых услуг.

Услуги оказываются с соблюдением требований Положения о разработке, производстве, реализации и эксплуатации шифровальных (криптографических) средств защиты информации (Положение ПКЗ-2005), утвержденного Приказом ФСБ РФ от 09.02.2005 № 66, а так же в соответствии с Приказом Минтранса России от 28.10.2020 № 440 «Об утверждении требований к тахографам, устанавливаемым на транспортные средства, категорий и видов транспортных средств, оснащаемых тахографами, правил использования, обслуживания и контроля работы тахографов, установленных на транспортные средства».

Блок СКЗИ (далее - оборудование) должен быть новым, не восстановленным, не бывшим в употреблении, должен быть внесен в государственный реестр средств измерения. Материалы, изделия и оборудование, применяемые при установке и монтаже оборудования, должны соответствовать требованиям сертификации, безопасности и иным, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации. Ответственность за несоблюдение данных правил несет Исполнитель.

Тахографы должны быть откалиброваны на любом транспортном средстве вне зависимости от типа коробки передач.

После активации и замены блоков СКЗИ, а также калибровки и наладки тахографов, Исполнитель обязан передать Заказчику всю техническую документацию на устанавливаемое оборудование (паспорта, формуляры, инструкции), которая должна быть на русском языке, а также сертификат калибровки, сертификат, подтверждающий проведение поверки.

3. Требования к оборудованию, используемому при оказании услуг

3.1 Оборудование должно быть произведено не ранее 2025 года.

3.2 Оборудование должно быть без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.д.) свободно обращаться на территории РФ.

3.3 Упаковка должна обеспечивать сохранность оборудования при транспортировке к месту поставки, погрузо-разгрузочных работах и хранении. Тара и упаковка входят в цену товара.

4. Правовое основание оказания услуг:

- Приказ Федеральной Службы Безопасности Российской федерации (ФСБ России) от 9 февраля 2005 г. №66 «Об утверждении положения разработке, производстве, реализации и эксплуатации шифровальных (криптографических) средств защиты информации (Положение ПКЗ-205)»;

- Постановление Правительства от 16.04.2012г. № 313 "Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по разработке, производству, распространению шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, выполнению работ, оказанию услуг в области шифрования информации, техническому обслуживанию шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств (за исключением случая, если техническое обслуживание шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя)";

- Приказ Минтранса России от 28.10.2020 №440 «Об утверждении требований к тахографам, устанавливаемым на транспортные средства, категорий и видов транспортных средств, оснащаемых тахографами, правил использования, обслуживания и контроля работы тахографов, установленных на транспортные»;

- Приказ Министерства транспорта РФ от 26 октября 2020 года №438 «Об утверждении Порядка оснащения транспортных средств тахографами».

- Федеральным законом от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»;

- «ГОСТ Р 53831-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Автомобильные транспортные средства. Тахографы. Технические требования к установке» (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 24.09.2021 N 1010-ст).

5. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества:

Исполнитель несет гарантийные обязательства на оказанные услуги. После установки пломб выдает сертификат о проведении калибровки оборудования. Гарантия на оборудование определяется документацией предприятием– изготовителем этого оборудования.

Исполнитель обязуется использовать для оказания услуг комплектующие, качество которых отвечает требованиям действующих нормативных актов.

После оказания услуг Исполнитель предоставляет Заказчику необходимую техническую документацию на установленное оборудование.