#### Техническое задание

#### (Описание объекта закупки)

1. Наименование объекта закупки: Иономер И-160 МИ с поверкой в комплекте  (далее товар).

2. Сроки (периоды) поставки товара: с даты заключения контракта до 30.10.2026. Товар может быть поставлен досрочно.

3. Место поставки: 427007, Удмуртская Республика, м.о. Завьяловский район, с. Первомайский, ул. Ленина, зд.2. Доставка Товара осуществляется силами Поставщика и за его счет. Поставка товара осуществляется единовременно. Поставщик обязан за 1 (один) рабочий день до даты поставки известить Заказчика по телефону о времени отгрузки товара. Приемка-передача Товара осуществляется в рабочий день Заказчика.

4. Требования к количеству товара, к размерам, к техническим, функциональным характеристикам (потребительским свойствам):

| 1 | ОКПД 2 | 26.51. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Единица измерения | комплект |
| 3 | Функциональные характеристики | Предназначен для прямого и косвенного потенциометрического измерения активности ионов водорода (рН), активности и концентрации других одновалентных и двух валентных анионов и катионов (рХ), окислительно-восстановительных потенциалов (Eh) и температуры в водных растворах с представлением результатов в цифровой форме и в виде аналогового сигнала напряжения постоянного тока. |
| 4 | Технические характеристики | #### Иономер И-160 МИ с поверкой #### преобразователь И-160 МИ - наличие, #### термодатчик ТДЛ-1000-06 - наличие, #### pH-электрод ЭС-10603/7- наличие, #### электрод сравнения Эср-10103- наличие, #### штатив ШУ-05 - наличие, #### формуляр - наличие, #### блок питания - наличие |

5.Требования к качеству и безопасности поставляемого товара:

5.1.Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

5.2.Товар поставляется в полной комплектации, заявленной производителем (изготовителем) и указанной в паспорте товара, в том числе с комплектом запасных частей (если наличие предусмотрено производителем (изготовителем)).

5.3.Поставляемый товар должен соответствовать действующим в Российской Федерации стандартам, техническим регламентам, санитарным и фитосанитарным нормам.

5.4.Поставляемый товар не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при использовании товара в соответствии технической и (или) эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Товара.

5.5.Товар должен иметь сертификаты, если наличие таковых обусловлено требованиями законодательства Российской Федерации. В момент поставки Поставщик должен предоставить товар с полным комплектом технической документации, оформленный гарантийный талон или аналогичные документы с указанием заводского (серийного) номера товара и гарантийного периода.

6.Гарантийные обязательства:

6.1.На товар устанавливается гарантийный срок, равный гарантийному сроку производителя (изготовителя), но не менее 12 (двенадцати) календарных месяцев. Гарантийный срок начинает течь с даты подписания Сторонами с использованием Единой информационной системы в сфере закупок документа о приемке.

6.2.Гарантия распространяется на товар при условии соблюдения Заказчиком правил использования и эксплуатации товара, указанных в технической документации.

6.3.Поставщик осуществляет гарантийное обслуживание Товара, в течение гарантийного срока в соответствии с технической документацией на Товар.

6.4.Поставщик не несет гарантийной ответственности за неполадки и неисправности товара, если они произошли:

а) в результате внесения Заказчиком или третьей стороной модификаций, или изменений товара без письменного согласия Поставщика;

б) в результате нарушения правил эксплуатации и обслуживания Товара, предусмотренных технической и (или) эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) товара.

6.5.При обнаружении в пределах гарантийного срока производственных дефектов в поставленном товаре, Заказчик направляет претензию Поставщику, который обязан устранить дефекты своими силами или с привлечением третьих лиц в срок, не превышающий 30 (тридцати) рабочих дней с даты получения претензии от Заказчика. Расходы по возврату товара, обслуживанию Товара, его ремонту, восстановлению или замене производятся за счет Поставщика.

7.Требования к комплектации товара:

7.1.Товар поставляется Заказчику в комплектации, предусмотренной производителем (изготовителем), необходимой для реализации поставки товара, и должен сопровождаться следующими документами:

а) техническая и (или) эксплуатационная документация производителя (изготовителя) товара на русском языке;

б) паспорт товара;

в) гарантия Поставщика на товар.

Примечание:

При описании объекта закупки использованы преимущественно показатели, требования, условные обозначения и терминология, касающиеся технических характеристик, функциональных характеристик (потребительских свойств) товара, работы и качественные характеристики объекта закупки, которые предусмотрены техническими регламентами, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия используемого товара, выполняемой работы потребностям заказчика.

В случае если в описании объекта закупки содержатся указания, ссылки на недействующие, утратившие силу нормативные документы, ГОСТы, СНиПы, Своды правил и т.д., следует применять действующие документы, в том числе введенные взамен утратившим силу.

#### *Характеристики  указаны в соответствии с потребностями Заказчика в соответствии со спецификой работы.