 ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

(Описание объекта закупки)

«Поставка медицинских изделий»

	№ 

п/п
	Параметр
	Требование технического задания

	Общие требования

	1.1
	Регистрационное удостоверение, выданное уполномоченным органом
	Копия регистрационного удостоверения и/или информация о регистрационном удостоверении на  медицинские изделия предоставляется в составе заявки (с учетом подпункта в) пункта 2) части 1 статьи 43 Федерального закона № 44-ФЗ), при поставке товара

	1.2
	Место поставки
	г. Воронеж, пр-т Революции, 14 (Стоматологическая клиника ВГМУ им. Н. Н. Бурденко)

	1.3
	Срок поставки
	10 (Десять) календарных дней с момента заключения контракта

	1.4
	Инструкция по применению/эксплуатации и (или) другие документы (в том числе в виде соответствующих сведений, расположенных на упаковке товара ), описывающие общее характеристики, порядок и особенности использования (применения) товара по функциональному назначению, включая даты (периоды) срока годности, и меры безопасности 
	Наличие; на русском языке

Предоставляется при  поставке товара

	1.5
	Остаточный срок годности/срок гарантии (для соответствующих товаров, для которых не предусматривается срок годности) 
	Не менее 12 (двенадцати) месяцев на дату поставки.



	1.6
	Товар должен быть в индивидуальной упаковке, обеспечивающей сохранность товара при транспортировке, погрузочно-разгрузочных работах, хранении. 

Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование изготовителя (производителя), дату выпуска и срок годности товара.

Поставщик гарантирует соответствие качества и безопасности поставляемого товара стандартам и требованиям, действующим на момент поставки и предъявляемым к товару такого рода. Поставщик в момент поставки товара подтверждает качество и безопасность товара надлежащим образом оформленными сопроводительными документами, подтверждающими качество и безопасность поставляемого товара, и соответствие его требованиям законодательства Российской Федерации.


	№ п/п
	Наименование товара
	Код ОКПД2 / код по КТРУ
	Характеристики
	Единица измерения 
	Кол-во 

в ед. изм.** 

	1
	Упаковка для стерилизации, многоразового использования

	32.50.50.190 /

32.50.50.190-00000339
	Характеристики товара:

Изделие, предназначенное для механической и гигиенической защиты медицинских изделий, подлежащих стерилизации.

Упаковка самоклеящаяся, применяется в сухожаровом шкафу при температуре 180 градусов и автоклаве при температуре 121оС.
Размер: не менее 100 х 200 мм. 


	шт
	1000

	2
	Упаковка для стерилизации, многоразового использования

	32.50.50.190 /

32.50.50.190-00000339
	Характеристики товара:

Изделие, предназначенное для механической и гигиенической защиты медицинских изделий, подлежащих стерилизации.

Упаковка самоклеящаяся, применяется в сухожаровом шкафу при температуре 180оС и автоклаве при температуре 121оС.
Размер: не менее 200 х 300 мм.
	шт
	6000

	3
	Упаковка для стерилизации, многоразового использования

	32.50.50.190 /

32.50.50.190-00000339
	Характеристики товара:

Изделие, предназначенное для механической и гигиенической защиты медицинских изделий, подлежащих стерилизации.

Упаковка самоклеящаяся, применяется в сухожаровом шкафу при температуре 180оС и автоклаве при температуре 121оС.

- бумага медицинского назначения плотностью не менее 60 г/м²;

- пленка из смеси полипропилена и полиэтилена.

Размер: не менее 100 х 200 мм.


	шт
	5000

	4
	Упаковка для стерилизации, многоразового использования
	32.50.50.190 /

32.50.50.190-00000339
	Характеристики товара:

Изделие, предназначенное для механической и гигиенической защиты медицинских изделий, подлежащих стерилизации.

Упаковка самоклеящаяся, применяется в сухожаровом шкафу при температуре 180оС градусов.
Размер: не менее 150 х 250 мм.
	шт
	6000

	5
	Упаковка для стерилизации, одноразового использования
	32.50.50.190 / 32.50.50.190-00000337
	Характеристики товара: 
Рулон для стерилизации паром: упаковка (обёртка) для медицинских изделий, подлежащих стерилизации, прозрачная. Упаковка должна позволять стерилизовать обёрнутое медицинское изделие паром в автоклаве и сохранять его стерильность до вскрытия или в течение установленного срока хранения. 
Одноразовое термическое запечатывание. 

Упаковка должна быть изготовлена из следующих материалов:

- бумага медицинского назначения плотностью не менее 60 г/м²;

- пленка из смеси полипропилена и полиэтилена.

Ширина рулона: 250 мм.

Длина рулона: не менее 200 м. 
* 1 рулон = 1 шт. 
	шт*
	3

	6
	Упаковка для стерилизации, одноразового использования
	32.50.50.190 / 32.50.50.190-00000337
	Характеристики товара: 

Рулон для стерилизации паром: упаковка (обёртка) для медицинских изделий, подлежащих стерилизации, прозрачная. Упаковка должна позволять стерилизовать обёрнутое медицинское изделие паром в автоклаве и сохранять его стерильность до вскрытия или в течение установленного срока хранения. 
Одноразовое термическое запечатывание. 

Упаковка должна быть изготовлена из следующих материалов:

- бумага медицинского назначения плотностью не менее 60 г/м²;

- пленка из смеси полипропилена и полиэтилена.

Ширина рулона: 150 мм.

Длина рулона: не менее 200 м. 

* 1 штука = 1 рулон 
	шт*
	3

	7
	Нагрудник стоматологический

	32.50.50.190 / 32.50.50.190-00000888
	Характеристики товара:

Изделие одноразового использования.

Состав: полиэтилен+бумага.


	шт
	2500

	8
	Бахилы водонепроницаемые

	32.50.50.190 / 32.50.50.190-00003066
	Характеристики товара в соответствии с КТРУ: 

Длина: ≥ 350 мм
Толщина материала: ≥ 25 мкм

	шт
	3000


** В случае, если предлагаемая победителем закупки упаковка (фасовка) предполагает поставку товара с превышением требуемого количества, поставка товара количеством сверх требуемого осуществляется за счет поставщика.

