ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на выполнение работ по опломбировке на врезках 
системы отопления здания поликлиники № 1 ФГБУЗ МСЧ № 142 ФМБА России  
в 2026 году
	№ п/п
	Перечень основных данных 
	Требования, установленные в отношении проведённых работ (показатели, в соответствии с которыми, будет устанавливаться соответствие)

	1.
	Наименование 

работ
	Опломбировка на врезках в системе отопления - 60 штук в здании поликлиники № 1 ФГБУЗ МСЧ №142 ФМБА. 

	2.
	Цели и основания выполнения работ
	Цели: 

- Устранение врезок в системе отопления;
- Обеспечение герметичности и целостности системы;
- Пломбировка должна исключать возможность несанкционированного вмешательства в работу системы без повреждения пломб.
Основания:

- Постановление Правительства РФ от 18.11.2013 №1034 «О коммерческом учёте тепловой энергии, теплоносителя»;
- Правила предоставления коммунальных услуг (Постановление Правительства РФ от 06.05.2011 №354); 

- Федеральный закон от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»; 

- «Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок» и другие  документы.

	3.
	Наименование  Заказчика
	ФГБУЗ МСЧ № 142 ФМБА России.

	4.
	Местонахождение Заказчика
	1. 453571, Республика Башкортостан, г.о. ЗАТО город Межгорье, г.Межгорье, ул.Олимпийская, зд. 16.

	5.
	Место выполнения работ
	Межгорье, г.о. ЗАТО город Межгорье, Республика Башкортостан, 453571:  - ул.Олимпийская, зд.4 (поликлиника № 1) 

	6.
	Сфера деятельности
	Здравоохранение

	7.
	Исходные данные
	1. Копия проекта № ЭТС 180-11-АТС «УЗЛА УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ и ГВС здания поликлиники № 1 ФГБУЗ МСЧ № 142 ФМБА России»;
2. Копия Акта проверки системы отопления ресурсоснабжающей организацией.

	8.
	Сроки выполнения работ
	С момента заключения контракта по 25.09.2026г.
Работы должны быть выполнены не позднее начала отопительного сезона 2026-2027гг. в городе Межгорье.

	9.
	Требования 

к гарантийным        обязательствам
	Гарантийный срок на выполненные работы составляет не менее 12 месяцев.

В случае обнаружения ненадлежащего качества выполненных работ в период гарантийного срока, Исполнитель в течение 10 дней после поступления Заявки от Заказчика, обязан прибыть на объект Заказчика для устранения ненадлежащего качества работ за счёт собственных сил и средств. 

Гарантийный срок продлевается на период устранения ненадлежащего качества работ, а на части работ, по которым проводилось устранение, устанавливается новый гарантийный срок – равный основному гарантийному сроку.
Гарантийный срок на приборы: не менее 24 месяцев со дня подписания УПД Заказчиком. В период гарантийного срока Поставщик производит бесплатную замену вышедших из строя приборов в срок, не превышающий 15 дней.

	10.
	Основание допуска Исполнителя 

для выполнения работ
	1. Наличие у исполнителя лицензии или допуска на выполнение работ, связанных с тепловыми установками в соответствии с требованиями действующих Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных Приказом Минэнерго РФ от 24.03.2003 № 115 «Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок».
2. Наличие и использование сертифицированных материалов и оборудования.
3. Исполнитель обязан привлекать к выполнению работ только квалифицированных рабочих, имеющих соответствующий разряд, допуски, удостоверения, документы об аттестации и т.п., необходимые в соответствии с законодательством РФ.

	11.
	Требования 

к выполнению работ 
	Требования к работам:

Установка пломб на местах ранее выявленных нарушений;

Пломбировка элементов системы, вмешательство в которые может исказить работу отопления; 

Использование пломб, соответствующих требованиям производителя оборудования и нормативным документам;

Подготовка мест для пломбировки (если требуется). 

Этапы выполнения работ:

Осмотр системы и составление акта выявления несанкционированных врезок (если не был составлен ранее);

Пломбировка;

Составление акта опломбировки.

Критерии приёмки:

Герметичность системы (отсутствие утечек);

Наличие пломб на всех предусмотренных акте проверки местах;

Соответствие пломб нормативным требованиям законодательства РФ. 

	12.
	Условия проведения работ
	Работы должны проводиться с 08.00 до 17.30 (с 13.00 до 14.00 перерыв на обед) в рабочие дни с понедельника по пятницу, суббота и воскресенье – выходной, в соответствии с графиком работы поликлиники № 1 ФГБУЗ МСЧ № 142 ФМБА России.


	13.
	Требования к исполнительной документации
	1. Акт выявления несанкционированных врезок.

2. Акт опломбировки.

3. Сертификаты на используемые пломбы и материалы.

4. Фотографии до и после работ (при необходимости).
5. Подписание акта приёмки сторонами.


Начальник хозяйственного отдела                                                                        Т.Н. Втулкина

