- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

1. Наименование объекта закупки: оказание услуги по испытанию внутреннего противопожарного водопровода, проверке пожарных кранов на водоотдачу.

Место оказания услуги: 460000, Оренбургская область, г. Оренбург,
пер. Трофимовский, д. 13.

2. Описание объекта закупки:

Оказание услуги по испытанию внутреннего противопожарного водопровода, проверке пожарных кранов на водоотдачу проводится в соответствии с действующими нормативными документами, законами Российской Федерации, а именно:

- федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- федеральный закон Российской Федерации от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

- свод правил СП 10.13130 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования».

Испытание внутреннего противопожарного водопровода на водоотдачу включает в себя:

- внешний осмотр оборудования и частей, входящих в систему внутреннего противопожарного водопровода, с сопутствующей проверкой ее комплектации;

- проведение испытаний сети внутреннего противопожарного водопровода для определения фактической водоотдачи сети и высоты компактной части струи.

3. Требования к оказанию услуг:

Исполнитель обеспечивает проведение работ персоналом соответствующей квалификации и лицензией на проведение указанных работ, по правилам техники безопасности и пожарной безопасности и обеспечивает соблюдение этих правил при выполнении работ на объекте.

Исполнитель по контракту обязан обеспечить безопасность для жизни и здоровья сотрудников учреждения и третьих лиц, а также предотвращение причинения вреда имуществу указанных лиц.

Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе учреждения и представлять угрозу для работников и посетителей. Исполнитель обязан обеспечить соблюдение правил действующего внутреннего распорядка,
контрольно-пропускного режима, внутренних положений и инструкций учреждения.

По результатам проведенных испытаний Исполнитель представляет акт, в котором указываются все проведенные работы, протокол проведения испытаний, иную необходимую документацию.

Исполнитель обязан сообщать Заказчику обо всех случаях выявления недостатков при проведении испытания внутреннего противопожарного водопровода, проверке пожарных кранов на водоотдачу, с предоставлением необходимой документации по каждому неисправному пожарному крану.

Исполнитель должен гарантировать качество выполняемых работ согласно действующему законодательству РФ. Качество работ, а также используемых материалов должно соответствовать нормативно-технической и методической документации. В случае выявления недостатков и замечаний Исполнитель обязан устранить выявленные недостатки и замечания.

После проведения испытания, через сутки, провести контрольный осмотр пожарных кранов на предмет протечек.

4. Требования к Исполнителям:

4.1. Наличие у исполнителя действующей лицензии на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, выданной в соответствии с федеральным законом от 04.05.2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности». В лицензии должны быть указаны следующие виды работ, выполняемые в составе лицензируемого вида деятельности: монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем противопожарного водоснабжения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ.

4.2. Исполнитель должен иметь соответствующий набор оборудования необходимого для  проведения испытаний внутреннего противопожарного  водопровода, проверки пожарных кранов. Для измерения давления должно использоваться измерительное оборудование прошедшее поверку.

4.3. Исполнитель обязан обеспечить свой персонал необходимыми средствами индивидуальной защиты, спецодеждой и спецобувью, в соответствии с типовыми отраслевыми нормами.

5. Объём и место оказываемых услуг:

| № п/п | Наименование услуги | Количество пожарных кранов, шт. | Периодичность испытаний, проверок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Испытание внутреннего противопожарного водопровода, проверка пожарных кранов на водоотдачу | 10 | 2 раза в год (весной и осенью) |

Специалист по гражданской обороне                                                                        С.С. Илигенов