Приложение №1

к Государственному контракту

№ ______________________

от «____» _________ 2026 г.

Техническое задание

в соответствии с заявкой участника

1.	Описание объекта закупки: оказания услуг по проведению поверки средств измерений ТЗ Заказчика.

2.	Место оказания услуг: Чувашская Республика, г. Козловка, ул. Шоссейная, 10.

3.	Сроки (периоды), условия оказания услуг: до 25.09.2026 г.

4.	Требования к оказываемым услугам:

| № п/п | Шифр СИ | Средство измерений | Количество | Цена | Сумма (без НДС) | Ставка НДС | Всего (с НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 30М1774005 | Манометры показывающие сигнализирующие КТ 1 -2,5 | 8 | 231,74 | 1 853,92 | 20% | 2 224,70 |
|  | 3019140074 | Манометры показывающие КТ 1 - 2,5 | 39 | 110,08 | 4 293,12 | 20% | 5 151,74 |
| Итого без НДС: |  |  |  |  |  |  | 6 147,04 |
| НДС 20%: |  |  |  |  |  |  | 1 229,40 |
| ИТОГО с НДС: |  |  |  |  |  |  | 7 376,44 |

5.	Требования к Исполнителю: Исполнитель или привлекаемые третьи лица для выполнения услуг по проведению поверки средств измерений, ТЗ Заказчика, должны иметь:

•	наличие сертификатов на оборудование, используемое для проведения поверки средств измерений;

•	к работе по проведению поверки средств измерений допускаются лица, прошедшие проверку знаний ПТЭ, ПУЭ, ПТБ и имеющие соответствующую квалификационную группу.

6.	Порядок сдачи и приемки услуг: Приемка услуг осуществляется с момента подписания Сторонами Акта приема-передачи услуг, счета-фактуры (если к организации не применена упрощенная система налогообложения) или УПД.

Общая сумма  контракта составляет: 7 376 (семь тысяч триста семьдесят шесть) рублей 44 копейки, в том числе НДС 1 229 (одна тысяча двести двадцать девять) рублей 40 копеек.

| Государственный заказчик | Поставщик |
| --- | --- |
| ____________________ // П.А. Кирюхин М.П. | __________________ // М.П. |