Техническое задание

1. Общая информация.
	1.1. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона, ответственное должностное лицо Заказчика: государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Владимирской области «Владимирский институт развития образования имени Л. И. Новиковой», ИНН: 3327101387, место нахождения и почтовый адрес: 600001 г. Владимир, проспект Ленина, 8-а, адрес электронной почты:  otdelzakupok33@yandex.ru, тел. +7(4922)777-510.
1.2. Ответственное должностное лицо за разработку технического задания, обоснование начальной (максимальной) цены договора и исполнение договора: ведущий  специалист отдела административно-хозяйственного обеспечения - Кочетков Дмитрий Викторович тел.: 8(905)614-01-84. 
2. Информация по предмету закупки.
2.1. Наименование объекта закупки: Выполнение работ по текущему ремонту аудитории 2.1. учебного корпуса здания государственного автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования Владимирской области «Владимирский институт развития образования имени Л. И. Новиковой», расположенного по адресу: г. Владимир, ул. Ленина, д. 8а.
            2.2. Коды позиций по ОКПД2: 43.39.19.190 - работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях, прочие, не включенные в другие группировки
2.3. Тип объекта закупки: Работа.
2.4. Описание объекта закупки: Выполнение работ по текущему ремонту аудитории 2.1. учебного корпуса здания государственного автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования Владимирской области «Владимирский институт развития образования имени Л. И. Новиковой», расположенного по адресу: г. Владимир, ул. Ленина, д. 8а (далее – Работа) осуществляется в соответствии с локальным сметным расчетом (сметой) № 02-01-01 (Приложение № 1 к настоящему Техническому заданию.
2.5. требования стандартов, технических регламентов или иных нормативных документов, которым должны соответствовать товары, работы, услуги, а также требования к подтверждающим документам (сертификаты, заключения, инструкции, гарантийные талоны и др.), которые представляются в составе заявки либо перед заключением договора (при необходимости):
2.5.1. Все выполняемые работы должны вестись в соответствии с техническими регламентами, в том числе устанавливающими требованиями по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий.
2.5.2. При выполнении работ Подрядчику необходимо руководствоваться:
1) Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления".
2) Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации".
3) Федеральный закон от 18.07.2006 № 109-ФЗ "О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации".
4) Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".
5) Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений".
6) Приказ Минтруда России от 15.12.2020 № 903н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок".
7) "СП 71.13330.2017. Свод правил. Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87" (утв. Приказом Минстроя России от 27.02.2017 № 128/пр).
8) "ГОСТ 12.1.004-91. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования" (утв. Постановлением Госстандарта СССР от 14.06.1991 № 875).
9) Градостроительный кодекс РФ;
10) Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
11) СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования"; 
12) СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство";
13) Иные требования СП, СНиП, СанПиН, ГОСТ, ТУ, ПЭУ и другие нормативные документы, утвержденные и рекомендованные к применению Минстроем Российской Федерации, противопожарные и другие нормы, действующие на территории Российской Федерации.
2.6. Требования к используемым материалам.	
2.6.1. Все строительные материалы и товары, используемые в процессе производства строительно-монтажных работ, должны быть разрешены для применения, иметь соответствующие сертификаты качества и (или) соответствия, сертификаты пожарной безопасности (при необходимости их получения).
2.6.2. Все применяемые материалы должны отвечать необходимым эксплуатационным и эстетическим требованиям, быть износо- и влагостойкими, стойкими к механическим воздействиям, к коррозии, к воздействию химических веществ, к выцветанию, соответствовать санитарным и противопожарным требованиям.
2.6.3. Все применяемые материалы не должны создавать благоприятных условий для роста микроорганизмов, выделять во внешнюю среду вредные вещества, превышающие предельно допустимые концентрации.
2.6.4. Все товарные знаки (указание на конкретных производителей) в локальном сметном расчете необходимо считать сопровожденными словами «или эквивалент».
2.6.5. Локальный сметный расчет не содержит положений, запрещающих осуществлять замену предусмотренного оборудования (материалов), используемого при выполнении работ на аналогичное (эквивалентное). Согласование по замене оборудования (материалов), предусмотренных локальным сметным расчетом, на аналогичное (эквивалентное) осуществляется в письменной форме.
2.6.6. Согласование цвета материалов также осуществляется в письменной форме с предоставлением образцов Заказчику.
2.6.7. Материалы и комплектующие, приобретаемые и используемые Подрядчиком, должны соответствовать требованиям действующих ГОСТов, ТУ и иных нормативных актов РФ. Качество и безопасность материалов подтверждается следующими документами, которые Подрядчик предъявляет Заказчику:
1) сертификаты и декларации соответствия;
2) санитарно-эпидемиологические заключения;
3) сертификаты пожарной безопасности;
4) инструкции по применению заводов–изготовителей на русском языке с указанием нормы расхода материалов и другие документы, удостоверяющие их качество;
5) паспорт завода изготовителя (при наличии).
2.6.8. Применение материалов, изделий, оборудования без сопроводительных документов, подтверждающих их качество и соответствие требованиям государственных стандартов и технических условий, не допускается.
2.6.9. Поставка материалов и комплектующих, необходимых для проведения работ, а также проведение погрузочно-разгрузочных работ  осуществляются силами и средствами Подрядчика. 
2.6.10. Подрядчик гарантирует, что используемые материалы являются новыми, пригодными к использованию с учетом гарантийных сроков, установленных заводом-изготовителем.  
2.7. Требования к порядку выполнения работ	
2.7.1. Выполнение работ должно осуществляться в соответствии с локальным сметным расчетом (сметой) № 02-01-01 (Приложение № 1 к настоящему Техническому заданию.
2.7.2. При выполнении работ Подрядчик соблюдает требования, установленные законодательством Российской Федерацией и действующими нормативными документами: ГОСТ, ТУ, СНиП, СП, СанПиН, ППБ и иными действующими нормативными документами.  
2.7.3. Перед началом работ (за один рабочий день) Подрядчик должен предоставить Заказчику список работников, в том числе ответственных за охрану труда и пожарную безопасность (ФИО, телефон), а также список задействованного автотранспорта, привлекаемого к выполнению работ по Договору. Данные списки подписываются руководителем и заверяются печатью Подрядчика. Заказчик в свою очередь обязуется не разглашать персональные данные работников Подрядчика и использовать их только для исполнения Договора.
2.7.4. До начала выполнения работ Подрядчик должен назначить ответственного представителя и сообщить его данные (Ф.И.О., контактный номер телефона) Заказчику.
2.7.5. Подрядчик в обязательном порядке знакомит своих работников со спецификой выполняемых работ, с правилами охраны труда, противопожарной и санитарно-эпидемиологической безопасности и другими требованиями, действующими на территории Заказчика, а также условиями Договора.
2.7.6. Допускаются к производству работ только квалифицированные специалисты, прошедшие обучение, стажировку, инструктажи и проверку знаний по охране труда, инструктажи по пожарной безопасности, прошедших необходимое обучение для производства работ повышенной опасности. 
2.7.7. Выполнение работ производятся Подрядчиком на свой риск своими силами или с привлечением субподрядчиков (при обязательном согласовании их перечня с Заказчиком). Подрядчик несет перед Заказчиком полную ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиками.
2.7.8. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований СНиП и СП, предусмотренных в технической и локальным сметным расчетом, за снижение или потерю прочности, устойчивости, надежности объекта или его части.
2.7.9. Поставка на рабочую площадку материалов, оборудование, изделий, конструкций, строительную технику, необходимые для производства работ, а также их приемка, разгрузка и складирование осуществляется за счет сил и средств Подрядчика. 
2.7.10. Используемые при производстве работ материалы (комплектующие и оборудование) должны соответствовать государственным стандартам Российской Федерации и техническим условиям. На всех этапах выполнения работ должны быть в наличии сертификаты (соответствия, пожарные, гигиенические), технические паспорта и (или) другие документы, удостоверяющие качество используемых Подрядчиком материалов. Копии этих сертификатов и т.п. должны быть предоставлены Заказчику.
2.7.11. Работы должны производится в будние дни в соответствии с утвержденным Заказчиком графиком работы. По письменному согласованию с Заказчиком работы могут производится в выходные и праздничные дни с учетом соответствующих требований законодательства Российской Федерации.
2.7.12. Обеспечить в ходе производства работ выполнение необходимых мероприятий по охране труда, соблюдению экологической безопасности, промышленной безопасности, электробезопасности, пожарной безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли с соблюдением при выполнении работ требования действующего трудового законодательства РФ, правил, норм и иных нормативно- технических документов в области охраны труда, промышленной безопасности, пожаро- и электробезопасности, охраны окружающей среды и зеленых насаждений и земли.
2.7.13. Содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполнения работ, и обеспечивать их своевременную уборку.
3. Требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ	
3.1. Результат работы должен обеспечивать достижение показателей, указанных в Договоре и настоящем Техническом задании.
3.2. По завершении работ Подрядчик в письменной форме извещает Заказчика о готовности сдачи выполненных работ.
3.3. Риск случайного повреждения результата работ до его передачи Заказчику лежит на Подрядчике.
3.4. Фактом, подтверждающим выполнение работ, является акт о приемке выполненных работ, составленный по форме КС-2, справка о стоимости выполненных работ, составленная по форме КС-3.
3.5. В случае если Заказчиком будут выявлены некачественно выполненные работы в ходе выполнения текущего ремонта, Подрядчик своими силами и за свой счет без увеличения стоимости работ обязан устранить выявленные недочеты.
4. Требования к качеству, гарантийному сроку поставляемого Товара.
4.1. Подрядчик гарантирует выполнение работ с надлежащим качеством в соответствии с условиями договора и настоящего Технического задания, локальным сметным расчетом, в том числе с соблюдением требований технических регламентов, с соблюдением правил, установленных стандартами, сводами правил, устранение недостатков (дефектов), выявленных при приемке работ и (или) обнаруженных в пределах гарантийного срока.
4.2. Гарантийный срок на результат выполненных Подрядчиком работ составляет 36 месяцев с даты подписания Заказчиком документа о приемке. Гарантийный срок на применяемые материалы и оборудование – в соответствии со сроком устанавливаемым заводом-изготовителем.
4.3. В соответствии со статьей 723 Гражданского Кодекса Российской  Федерации Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества.
4.4. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты) работ, обнаруженные в период гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта и его частей, неправильной эксплуатации, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного Заказчиком или привлеченными Заказчиком третьими лицами.
4.5. Устранение недостатков (дефектов) работ, выявленных в течение гарантийного срока, осуществляется силами и за счет средств Подрядчика.
4.6. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого объект (или его часть) не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов) работ, за которые отвечает Подрядчик.
5. Место выполнения работ.
5.1. Место выполнения работ: аудитория 2.1. учебного корпуса, расположенная по адресу:  г. Владимир, проспект Ленина, д. 8А.
6. Срок выполнения работ.
6.1. Срок выполнения работ – в течение 30 календарных дней со дня заключения договора.
7. Начальная (максимальная) цена договора.
7.1. Начальная (максимальная) цена договора 2 608 250 (два миллиона шестьсот восемь тысяч двести пятьдесят) рублей 22 копейки.  
7.2. Начальная (максимальная) цена договора включает в себя установленные законодательством Российской Федерации выплаты, учитывает все расходы Подрядчика, в том числе сопутствующие, связанные с надлежащим исполнением обязательств по Договору, накладные расходы, необходимые для выполнения работ и выполнения Подрядчиком всех обязательств по Договору, а также все налоги, сборы и иные обязательные платежи, установленные законодательством Российской Федерации, в том числе все затраты на подготовительные работы.
7.3. Обоснование начальной (максимальной) цены договора – Начальная (максимальная) цена договора рассчитана в текущем уровне цен в соответствии с действующими нормами и правилами, в соответствии с локальным сметным расчетом (сметой) № 02-01-01 (Приложение № 1 к настоящему Техническому заданию).
7.4. Метод определения начальной (максимальной) цены контракта – проектно-сметный.
8. Срок и условия оплаты выполненных работ.
8.1. Оплата фактически выполненных и принятых работ осуществляется Заказчиком в безналичном порядке в размерах, установленных Договором после подписания сторонами актов сдачи – приемки по форме КС-2 (акта приемки выполненных работ), КС-3 (справки о стоимости выполненных работ и затрат) в течение 7 (семи) рабочих дней, на основании счета. 
11. Обеспечение заявки
11.1. Не установлено.
12. Обеспечение исполнения контракта
12.1. 5% от начальной (максимальной) цены договора, что составляет 130 412 (сто тридцать тысяч четыреста двенадцать) рублей 51 копейка.
13. Обеспечение гарантийных обязательств
13.1. Не установлено.
14. Предоставление национального режима по ст. 3.1.4. Закона № 223-ФЗ и разделу 11 главы II Положения о закупках.
14.1. Не установлено
15. Требования к участникам закупки.
[bookmark: _GoBack]15.1. 
15. Дополнительные требования к участникам закупки по п. 9.6., п. 9.7., п. 9.8. раздела 9 главы II Положения о закупках.
15.1. Не установлены
Участник закупки должен быть включён в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства
Приложения:
локальный сметный расчет (смета) № 02-01-01 (Приложение № 1), 


Ведущий  специалист отдела 
административно-хозяйственного обеспечения                                                                               Кочетков Д.В.


