Государственный контракт №______________

на оказание услуг по техническому обслуживанию систем бесперебойного питания и инженерной IT-инфраструктуры в рамках ИКТ для нужд ФКУ "Цифровая культура"

ИКЗ 261970118429677010100100190000000242

КБК 05408041140592917242

г. Москва                                                                                                               «____» _______ 2026 г.

Федеральное казенное учреждение «Цифровая культура» (ФКУ «Цифровая культура»), именуемое 
в дальнейшем «Государственный заказчик», "Заказчик", в лице заместителя генерального директора Смирнова Николая Николаевича, действующего на основании доверенности от 12.08.2025 № 990a921a-5620-4a55-93e0-27f3fedf692a, 
и ______________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _____________, действующего на основании ______________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждое в отдельности «Сторона», в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили государственный контракт (далее – Государственный контракт, Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Исполнитель обязуется оказать услуги по техническому обслуживанию систем бесперебойного питания и инженерной IT-инфраструктуры в рамках ИКТ для нужд ФКУ «Цифровая культура» в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Контракту), а Государственный заказчик обязуется принять оказанные услуги и оплатить их в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

1.2. Сроки оказания услуг: с момента заключения контракта по 08.12.2026

2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена Контракта составляет ________ (__________) рублей ___ копеек, НДС не облагается или включая НДС 20%, что составляет ____ (______) рублей ___ копеек.

2.2.  Цена Контракта включает в себя стоимость услуг, все расходы, связанные с выполнением Исполнителем обязательств по Контракту, включая уплату налогов и других обязательных платежей, которые Исполнитель должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации и иные расходы Исполнителя, связанные с исполнением Контракта.

2.3. Цена Контракта является твёрдой и определяется на весь срок исполнения Контракта 
и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством и Контрактом.

Источник финансирования Контракта: средства федерального бюджета.

2.4. Оплата за фактически оказанные Услуги производится Государственным заказчиком в течение 7 рабочих дней с даты подписания Государственным заказчиком акта сдачи-приемки оказанных услуг и при наличии у Государственного заказчика счетов, предоставляемых Исполнителем.

Под датой предоставления Государственному заказчику счетов понимается дата регистрации Государственным заказчиком полученного сопроводительного письма Исполнителя с оформленными надлежащим образом счетами.

В случае предоставления Исполнителем счетов позже надлежащей даты их представления оплата за оказанные услуги производится Государственным заказчиком:

- при наличии действующих лимитов бюджетных обязательств Государственного заказчика – в порядке, предусмотренном абзацем 1 настоящего пункта,

- в случае прекращения действия лимитов бюджетных обязательств Государственного заказчика – в порядке, предусмотренном абзацем 1 настоящего пункта, однако указанный срок оплаты исчисляется с даты доведения Государственному заказчику лимитов бюджетных обязательств в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

2.5. Все платежи осуществляются в российских рублях по безналичному расчету путем перечисления Государственным заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в разделе 10 Контракта.

2.6. Датой оплаты оказанных услуг считается дата списания денежных средств с лицевого счета Государственного заказчика.

2.7. По окончании исполнения Сторонами обязательств по Контракту Государственный заказчик на основании счетов, акта сдачи-приемки оказанных услуг, подписанного Сторонами, составляет Акт сверки.

2.8. Оплата по Контракту осуществляется ежеквартально равными долями за фактически оказанные услуги в пределах суммы Контракта.

2.9. Оплата за IV квартал осуществляется не позднее 21 декабря 2026 г. на основании отчетной документации, представленной не позднее 5 декабря 2026 г.

## 3. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ УСЛУГ

3.1. Приемка оказанных услуг осуществляется путем передачи Исполнителем отчетной документации, предусмотренной Техническим заданием (Приложение № 1 к Контракту) и акта сдачи-приемки оказанных услуг, подписанного Исполнителем в двух экземплярах.

Передача документации осуществляется Исполнителем не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

В акте сдачи-приемки оказанных услуг должны быть указаны наименование, объем, стоимость и иные характеристики оказываемых услуг, определенные в Техническом задании (Приложение № 1 к Контракту).

3.2. Для проверки оказанных услуг в части его соответствия условиям Контракта Государственный заказчик проводит экспертизу. Экспертиза оказанных услуг может проводиться Государственным заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться независимые эксперты (экспертные организации) на основании контрактов, заключенных в соответствии 
с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, проводится на основании предоставленных Исполнителем документов, указанных в пункте 3.1. настоящего Контракта.

Результаты такой экспертизы оформляются в форме письменного заключения, которое составляется и подписывается ответственным работником Государственного заказчика (далее – ответственный по контракту) или экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации.

Для проведения экспертизы оказанных услуг ответственный по контракту или эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Исполнителя дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Контракта.

По результатам проведенной экспертизы Государственный заказчик подписывает акт сдачи-приемки оказанных услуг.

3.3.	Решение о приемке оказанных услуг принимается Государственным заказчиком после проведения обязательной экспертизы оказанных услуг.

3.4.	Исполнитель осведомлен, что время приемки оказанных услуг включено в срок оказания услуг, предусмотренный пунктом 1.1. Контракта.

3.5.	В течение 10 рабочих дней после получения документов, указанных в пункте 3.1 Контракта, Государственный заказчик, в случае отсутствия претензий по объему и качеству оказанных услуг, направляет Исполнителю акт сдачи-приемки оказанных услуг, подписанный Государственным заказчиком, в случае выявления несоответствий, недостатков оказанных услуг Техническому заданию (Приложение № 1 к Контракту) и препятствующих их приемке, Государственный заказчик направляет Исполнителю акт о выявленных несоответствиях, недостатках и указанием сроков их устранения.

3.6. Исполнитель обязан устранить выявленные несоответствия, недостатки в срок, установленный в акте выявленных несоответствиях, недостатков.

3.7. Выявленные несоответствия, недостатки устраняются Исполнителем самостоятельно 
и за свой счет.

3.8.	В случае, если по результатам устранения несоответствий, недостатков 
у Государственного заказчика будут отсутствовать претензии по объему и качеству оказанных услуг Государственный заказчик направляет Исполнителю подписанный акт сдачи-приемки оказанных услуг.

3.9. Датой исполнения обязательств Исполнителем является дата подписания последнего акта сдачи-приемки оказанных услуг Государственным заказчиком.

3.10. Обмен и подписание документов при наличии обоюдной технической возможности осуществляется одним из описанных ниже способов по выбору Исполнителя:

1)  Исполнитель передает Государственному заказчику документы на бумажном носителе в двух оригинальных экземплярах, подписанных уполномоченным представителем Исполнителя;

2) в электронном виде с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи (далее – УКЭП) посредством электронного документооборота в Системе электронного документооборота. При этом документы, подписанные УКЭП, являются надлежаще оформленными электронными первичными документами и приравниваются к первичным документам бухгалтерского учета, подписанными уполномоченными лицами сторон на бумажном носителе.

Документы подписываются Государственным заказчиком в срок, установленный пунктом 3.11 контракта.

3.11. После получения от Исполнителя документов, указанных в п. 3.5. Государственного контракта, Государственный заказчик рассматривает результаты и осуществляет приемку оказанных услуг по Государственному контракту на предмет соответствия их объема и качества требованиям, изложенным в Государственный контракте и направляет Исполнителю подписанный Государственным заказчиком 1 (один) экземпляр Акта оказанных услуг, либо запрос о предоставлении разъяснений касательно результатов оказанных услуг, или мотивированный отказ от принятия результатов оказанных услуг, или акт с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их исполнения. В случае отказа Государственного заказчика от принятия результатов оказанных услуг в связи с необходимостью устранения недостатков и/или доработки результатов услуг, Исполнитель обязуется в срок, установленный в акте, составленном Государственным заказчиком, устранить указанные недостатки/произвести доработки за свой счет.

3.12. В случае получения от Государственного заказчика запроса о предоставлении разъяснений касательно результатов оказанных услуг, мотивированного отказа от принятия результатов оказанных услуг, или акта с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения Исполнитель в течение 3 (трех) рабочих дней обязан представить Государственному заказчику запрашиваемые разъяснения в отношении оказанных услуг, или в срок, установленный в указанном акте, содержащем перечень выявленных недостатков и необходимых доработок, устранить полученные от Государственного заказчика замечания/недостатки/произвести доработки и передать Государственному заказчику приведенный в соответствие с предъявленными требованиями/замечаниями комплект отчетной документации, отчет об устранении недостатков, выполнение необходимых доработок, а также повторный подписанный Исполнителем Акт оказанных услуг в 2 (двух) экземплярах для принятия Государственным заказчиком оказанных услуг.

3.13. В случае, если по результатам рассмотрения отчета, содержащего выявленные недостатки и необходимые доработки Государственным заказчиком будет принято решение об устранении Исполнителем недостатков/выполнении доработок в надлежащем порядке и в установленные сроки, а также в случае отсутствия у Государственного заказчика запросов касательно предоставления разъяснений в отношении оказанных услуг Государственный заказчик принимает оказанные услуг и подписывает 2 (два) экземпляра акта сдачи-приемки услуг, один из которых направляет Исполнителю.

3.14. Подписанный Государственным заказчиком и Исполнителем Акт сдачи-приемки услуг является основанием оплаты Исполнителю оказанных услуг.

## 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Государственный заказчик вправе:

4.1.1. Требовать от Исполнителя, надлежащего исполнения обязательств в соответствии 
с настоящим Контрактом, а также своевременного устранения выявленных недостатков.

4.1.2. Требовать от Исполнителя представления надлежащим образом оформленной отчетной документации, подтверждающей исполнение обязательств в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Контракту) и настоящим Контрактом.

4.1.3. Осуществлять контроль за исполнением Контракта, в том числе на отдельных этапах его исполнения, без вмешательства в оперативную хозяйственную деятельность Исполнителя.

4.1.4. Запрашивать у Исполнителя информацию о ходе и состоянии оказываемых услуг.

4.1.5. Осуществлять иные права, предусмотренные Контрактом и действующим законодательством.

4.2. Государственный заказчик обязан:

4.2.1. Сообщать в письменной форме Исполнителю о недостатках, обнаруженных в ходе оказания услуг, в течение 5 (пяти) рабочих дней после обнаружения таких недостатков.

4.2.2. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом оказанные услуги 
в соответствии с настоящим Контрактом.

4.2.3. При получении от Исполнителя уведомления о приостановлении оказания услуг 
в случае, указанном в п. 4.4.4. настоящего Контракта, рассмотреть вопрос о целесообразности 
и порядке продолжения оказания услуг.

4.3. Исполнитель вправе:

4.3.1. Требовать своевременного подписания Государственным заказчиком акта сдачи-приемки оказанных услуг по настоящему Контракту на основании представленной Исполнителем надлежащим образом оформленной документации предусмотренной настоящем Контрактом.

4.3.2. С письменного согласия Государственного заказчика привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему Контракту других лиц – соисполнителей, обладающих специальными знаниями, навыками, квалификацией, специальным оборудованием и т.п., по видам (содержанию) услуг, предусмотренных в Техническом задании (Приложение № 1 к Контракту). При этом Исполнитель несет ответственность перед Государственным заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств соисполнителями.

Привлечение соисполнителей не влечет изменение Цены Контракта и/или объемов услуг 
по настоящему Контракту.

4.3.3. Запрашивать у Государственного заказчика разъяснения и уточнения относительно оказания услуг в рамках настоящего Контракта.

4.3.4. Требовать своевременной оплаты за оказанные услуги в соответствии с требованиями настоящего Контракта.

4.4. Исполнитель обязан:

4.4.1. Своевременно и надлежащим образом, в строгом соответствии с нормативными документами, указанными в Техническом задании (Приложение № 1 к Контракту), оказать услуги 
и представить Государственному заказчику отчетную документацию по итогам исполнения настоящего Контракта.

4.4.2. Обеспечивать соответствие результата оказанных услуг требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам техническим условиям и т.п.), лицензирования, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

4.4.3. Обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных при сдаче-приемке оказанных услуг за свой счет.

4.4.4. Приостановить оказание услуг в случае обнаружения независящих от Исполнителя обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на результаты оказываемых услуг или создать невозможность их завершения в установленный настоящим Контрактом срок. И сообщить об этом Государственному заказчику в течение одного дня после приостановления оказания услуг.

4.4.5. Представить Государственному заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 (пяти) дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса, фактическим местонахождением Исполнителя будет считаться адрес, указанный в настоящем Контракте.

4.4.6. Не допускать к оказанию услуг лиц, не прошедших предварительного обучения 
в соответствии с требованиями нормативных правовых документов.

4.4.7. Нести ответственность за порчу по его вине имущества Государственного заказчика, 
в том числе, находящегося на территории Государственного заказчика во время оказания услуг.

4.4.8. Возместить убытки, причиненные вследствие ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Контракту в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения письменного требования Государственного заказчика о возмещении убытков.

## 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Контракта Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

5.2. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, Государственный заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

5.2.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств 
(в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, штраф устанавливается 
в размере 1 (одного) процента цены Контракта, но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

5.2.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом, и фактически исполненных Исполнителем.

5.2.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа составляет 1000 рублей.

5.3. В случае просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

5.3.1. За каждый факт неисполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, штраф начисляется в размере 1000 рублей.

5.3.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

5.4. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

5.5. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

5.6. Уплата неустойки (штрафов, пени) не освобождает Стороны от выполнения принятых обязательств.

5.7. Стороны освобождаются от ответственности друг перед другом за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если это неисполнение явилось следствием форс-мажорных обстоятельств.

К форс-мажорным обстоятельствам относятся: стихийные бедствия природного характера (землетрясение, наводнение, пожары, снежные заносы), забастовки, диверсии, запретительные меры органов государственной власти.

О наступлении форс-мажорных обстоятельств Стороны уведомляют друг друга в 10-дневный срок с момента их возникновения. Факт наступления форс-мажорных обстоятельств должен быть документально удостоверен полномочными на это органами власти. Удостоверяющие документы прилагаются к письменному уведомлению. При отсутствии уведомления (а равно при просрочке уведомления), а также удостоверяющего документа, Сторона контракта вправе не принимать 
во внимание форс-мажорные обстоятельства при предъявлении исков к другой стороне в связи 
с ненадлежащим исполнением условий настоящего Контракта.

При возникновении форс-мажорных обстоятельств все вопросы, связанные 
с взаиморасчетами, решаются Сторонами по взаимному согласию, а при не достижении согласия – 
в Арбитражном суде города Москвы.

5.8. Окончание срока действия Контракта не освобождает Стороны от ответственности за нарушение его условий в период его действия.

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из Контракта между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров, в том числе в претензионном порядке. При этом срок ответа на претензию устанавливается в течение 7 (семи) дней с момента получения претензии Стороной.

6.3. В случае не достижения согласия Сторон в претензионном порядке, споры, связанные с выполнением настоящего Контракта, передаются на рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.

7. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

7.1. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, 
за исключением их изменения по соглашению Сторон в следующих случаях:

а) при снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом объема оказываемых услуг и иных условий Контракта;

б) если по предложению Государственного заказчика увеличиваются предусмотренные Контрактом объем услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные Контрактом объем оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему услуги исходя из установленной в Контракте цены единицы услуги, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом объема услуги Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы услуги;

в) в установленных законодательством Российской Федерацией случаях.

7.2. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

7.3. Государственный заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе 
от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, в том числе указанным в пункте 7.4 настоящего Контракта.

7.4. Основания расторжения Контракта в связи с односторонним отказом от исполнения контракта по инициативе Заказчика:

7.4.1 Оказание услуг ненадлежащего качества, если недостатки не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок.

7.4.2 Неоднократное (от двух и более раз) нарушение сроков и объемов оказания услуг, предусмотренных Контрактом, включая график оказания услуг (календарный план).

7.4.3 Исполнитель не приступает к исполнению Контракта в срок, установленный Контрактом, или нарушает график оказания услуг, предусмотренный Контрактом, или оказывает услуги так, что окончание их выполнения к сроку, предусмотренному Контрактом, становится явно невозможно, либо в ходе оказания услуг стало очевидно, что они не будут оказаны надлежащим образом в установленный Контрактом срок.

7.4.4 Если отступления в оказании услуг от условия Контракта или иные недостатки результата оказания услуг в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми.

7.4.5 В случае, если по результатам экспертизы оказания услуг в заключении эксперта будут подтверждены нарушения условий Контракта.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

- Настоящий Контракт вступает в силу с момента заключения и действует до 31.12.2026.

- Окончание срока действия Контракта не влечет прекращение неисполненных обязательств Сторон по Контракту.

- При исполнении Контракта не допускается перемена Исполнителя, за исключением случаев, если новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

- В соответствии с режимом, установленным Государственным заказчиком, на территорию Государственного заказчика допускаются представители Исполнителя, имеющие российское гражданство при наличии действующего российского паспорта. Допуск иностранных граждан на территорию Государственного заказчика осуществляется на основании специального разрешения в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 11 октября 2002 г. № 754 «Об утверждении перечня территорий, организаций и объектов, для въезда на которые иностранным гражданам требуется специальное разрешение».

- Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Контрактом, регламентируются законодательством Российской Федерации.

- В случае изменения наименования, статуса, адреса, расчетного счета Сторона по настоящему Контракту обязана в пятидневный срок письменно уведомить об этом другую Сторону.

- Любые изменения и дополнения условий настоящего Контракта имеют силу, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

- Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах равной юридической силы, по одному для каждой из Сторон.

- Все приложения, указанные в Контракте, являются его неотъемлемой частью.

- ПРИЛОЖЕНИЯ

- Приложение №1 - Техническое задание.

- ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| - Заказчик: |  | Исполнитель: |
| --- | --- | --- |
| Федеральное казенное учреждение «Цифровая культура» |  |  |
| Наименование организации (сокращенное): ФКУ «Цифровая культура» ОКПО 54120918 ОГРН 1217700430848 от 14 сентября 2021 года ИНН/КПП 9701184296/770101001 Адрес местонахождения: 105066, Россия, г. Москва, Муниципальный округ Басманный вн.тер.г., Старая Басманная ул., д. 18, стр. 1 Банковские реквизиты: УФК по Москве (ФКУ «Цифровая культура», л/с 03731F19740) Банк: ОКЦ № 1 ГУ Банка России по ЦФО// УФК по г. Москве г. Москва БИК 004525988 к/сч. № 40102810545370000003 р/сч № 03211643000000017300 E-mail: info@digital.mkrf.ru Телефон: +7-925-322-42-71; +7-495-727-18-49 |  | Наименование организации (сокращенное): Юридический адрес: Почтовый адрес: ОГРН : ИНН КПП ОКТМО ОКПО Банковские реквизиты: р/с БИК к/сч Тел.: E-mail: |

Приложение № 1

к Государственному контракту

№ ______________

от «____» ______ 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Общие положения

## 1.1. Предмет оказания услуг

Исполнитель обязуется оказывать услуги по техническому обслуживанию, диагностике и контролю технического состояния источников бесперебойного питания (далее — ИБП) Заказчика в соответствии с требованиями настоящего Технического задания.

Услуги оказываются в отношении оборудования Заказчика, указанного в Приложении № 1 к настоящему Техническому заданию.

В состав оказываемых услуг входят:

- регламентное техническое обслуживание ИБП;

- диагностика технического состояния ИБП;

- диагностика аккумуляторных батарей;

- проверка режимов работы ИБП;

- проверка параметров электропитания;

- проверка функционирования систем мониторинга и SNMP;

- проверка работоспособности ИБП под тестовой нагрузкой;

- контроль технического состояния оборудования;

- подготовка рекомендаций по устранению выявленных неисправностей и предотвращению отказов.

## 1.2. Цели оказания услуг

Целями оказания услуг являются:

- обеспечение бесперебойного функционирования ИБП Заказчика;

- предупреждение отказов оборудования;

- обеспечение готовности ИБП к эксплуатации;

- снижение вероятности аварийных ситуаций;

- контроль технического состояния аккумуляторных батарей;

- выявление признаков деградации оборудования;

- поддержание эксплуатационных характеристик ИБП;

- обеспечение своевременного выявления неисправностей;

- повышение надёжности систем электропитания.

## 1.3. Нормативные документы

При оказании услуг Исполнитель обязан руководствоваться:

- ГОСТ 18322-2016 «Система технического обслуживания и ремонта техники. Термины и определения»;

- ГОСТ 28470-90 «Система технического обслуживания и ремонта технических средств вычислительной техники и информатики»;

- Правилами устройства электроустановок (ПУЭ);

- требованиями нормативных документов по электробезопасности и охране труда;

- эксплуатационной документацией производителей оборудования;

- требованиями пожарной безопасности, установленными законодательством Российской Федерации;

- иными нормативными документами, регулирующими выполнение работ по техническому обслуживанию электрооборудования.

## 1.4. Основные термины и определения

Для целей настоящего Технического задания используются следующие термины:

### Источник бесперебойного питания (ИБП)

Электротехническое устройство, предназначенное для обеспечения бесперебойного электропитания оборудования при нарушении параметров основной электрической сети.

### Аккумуляторная батарея (АКБ)

Совокупность аккумуляторных элементов, входящих в состав ИБП и обеспечивающих автономное питание подключённой нагрузки.

### Техническое обслуживание

Комплекс регламентных мероприятий, направленных на поддержание работоспособности и исправности ИБП.

### Диагностика

Комплекс мероприятий по определению технического состояния ИБП и выявлению неисправностей либо признаков деградации оборудования.

### Нагрузочное тестирование

Проверка работоспособности ИБП под подключённой тестовой нагрузкой с контролем параметров работы оборудования.

### Режим bypass

Режим работы ИБП, при котором питание нагрузки осуществляется в обход преобразующих модулей ИБП.

### Система мониторинга

Совокупность программных и аппаратных средств контроля технического состояния ИБП.

### Деградация АКБ

Постепенное снижение эксплуатационных характеристик аккумуляторных батарей вследствие естественного износа и эксплуатации.

### Сервисное обслуживание

Комплекс мероприятий по техническому сопровождению оборудования, включая диагностику, профилактические работы и контроль параметров функционирования.

## 1.5. Общие требования к оказанию услуг

Исполнитель обязан:

- обеспечивать оказание услуг квалифицированными специалистами;

- обеспечивать соблюдение требований электробезопасности;

- использовать исправное и поверенное измерительное оборудование;

- обеспечивать сохранность оборудования Заказчика;

- соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности;

- выполнять работы в соответствии с эксплуатационной документацией производителей оборудования;

- обеспечивать фиксацию результатов выполненных работ;

- уведомлять Заказчика о выявленных неисправностях и рисках отказа оборудования;

- согласовывать с Заказчиком работы, способные повлиять на работоспособность ИБП либо подключённого оборудования.

Исполнитель не вправе выполнять работы, способные привести к отключению нагрузки либо ограничению работоспособности оборудования Заказчика, без предварительного согласования с Заказчиком.

## 1.6. Режим оказания услуг

Работы выполняются в рабочие дни Заказчика в согласованные временные интервалы.

Работы, способные повлиять на функционирование ИБП либо подключённого оборудования, выполняются:

- в согласованные окна обслуживания;

- либо в иное согласованное сторонами время.

## 1.7. Место оказания услуг

Услуги оказываются на территории Заказчика по адресам размещения оборудования.

Выезд специалистов Исполнителя осуществляется по заявкам либо в соответствии с утверждённым графиком технического обслуживания.

2. Объект обслуживания

2.1. Перечень обслуживаемого оборудования

Перечень оборудования включает:

| Наименование оборудования | Кол-во |
| --- | --- |
| # ИБП APC BX750MI-GR (для формуляра Решение) | # 9 |
| # ИБП APC Easy UPS | # 3 |
| # ИБП Huawei UPS2000-A-2KTTS | # 1 |
| # ИБП Сайбер Электро ЭКСПЕРТ-3000 | # 10 |
| ИБП APC Back-UPS | 4 |
| ИБП Powercom Raptor | 28 |

Общее количество обслуживаемого оборудования: 55 единиц.

2.2. Категории обслуживаемого оборудования

В состав обслуживаемого оборудования входят:

- линейно-интерактивные ИБП;

- ИБП с двойным преобразованием (online UPS);

- ИБП с внутренними аккумуляторными батареями;

- ИБП с поддержкой сетевого мониторинга;

- ИБП с возможностью удалённого управления посредством SNMP.

2.3. Состав обслуживаемых систем

В состав обслуживаемых систем могут входить:

- силовые модули ИБП;

- внутренние и внешние аккумуляторные батареи;

- зарядные устройства;

- системы охлаждения;

- модули управления;

- дисплейные панели;

- интерфейсные модули;

- SNMP-карты;

- кабельные соединения;

- коммутационные элементы.

2.4. Место установки оборудования

Оборудование размещается на территории Заказчика в:

- серверных помещениях;

- технических помещениях;

- административных помещениях;

- рабочих помещениях пользователей;

- иных помещениях Заказчика.

Точные адреса размещения оборудования определяются Заказчиком.

2.5. Условия эксплуатации оборудования

Исполнитель обязан учитывать, что обслуживаемое оборудование используется для обеспечения бесперебойного электропитания оборудования Заказчика.

Работы по техническому обслуживанию должны выполняться с соблюдением требований:

- электробезопасности;

- пожарной безопасности;

- эксплуатационной документации производителей оборудования;

- требований к непрерывности электропитания подключённого оборудования.

Исполнитель обязан обеспечивать минимизацию рисков отключения подключённой нагрузки при выполнении работ.

2.6. Изменение состава обслуживаемого оборудования

Заказчик вправе:

- вводить в эксплуатацию новое оборудование;

- выводить оборудование из эксплуатации;

- изменять место установки оборудования;

- изменять конфигурацию обслуживаемых систем.

2.7. Требования к учёту оборудования

Исполнитель обязан обеспечивать ведение актуального учёта обслуживаемого оборудования.

В составе учётной информации должны фиксироваться:

- наименование оборудования;

- модель;

- серийный номер;

- инвентарный номер;

- место установки;

- мощность оборудования;

- тип ИБП;

- сведения об аккумуляторных батареях;

- сведения о проведённых работах;

- сведения о выявленных неисправностях;

- история технического обслуживания.

Учёт оборудования должен вестись в электронном виде с возможностью предоставления сведений Заказчику по запросу.

3. Состав оказываемых услуг

3.1. Регламентное техническое обслуживание ИБП

Исполнитель обязан обеспечивать проведение регламентного технического обслуживания ИБП Заказчика в целях поддержания оборудования в исправном и работоспособном состоянии.

Техническое обслуживание выполняется в соответствии с требованиями производителей оборудования, настоящего Технического задания и согласованного графика обслуживания.

В рамках регламентного технического обслуживания Исполнитель обязан выполнять:

- внешний осмотр оборудования;

- проверку состояния корпуса и элементов крепления;

- проверку индикации и органов управления ИБП;

- проверку журналов событий, ошибок и тревог;

- проверку корректности отображения параметров на дисплее ИБП;

- проверку корректности работы системы внутренней диагностики;

- проверку параметров входного и выходного напряжения;

- проверку параметров частоты и нагрузки;

- проверку работы ИБП в различных режимах функционирования;

- проверку работы режима bypass;

- проверку корректности переключения между режимами работы;

- проверку работоспособности вентиляторов охлаждения;

- проверку состояния системы охлаждения;

- очистку оборудования от загрязнений и пыли;

- проверку состояния силовых соединений;

- проверку состояния электрических проводников и контактных соединений;

- проверку отсутствия следов перегрева, подгорания и механических повреждений;

- проверку корректности функционирования зарядного устройства;

- проверку параметров зарядки аккумуляторных батарей;

- проверку работы SNMP-карт и систем мониторинга;

- проверку корректности передачи событий мониторинга;

- проверку работоспособности подключённых интерфейсов управления.

Исполнитель обязан фиксировать результаты выполненных работ в сервисной документации.

3.2. Обслуживание аккумуляторных батарей

Исполнитель обязан обеспечивать контроль технического состояния аккумуляторных батарей ИБП.

В рамках обслуживания аккумуляторных батарей Исполнитель обязан выполнять:

- визуальный осмотр аккумуляторных батарей;

- проверку отсутствия механических повреждений;

- проверку отсутствия вздутий корпусов аккумуляторов;

- проверку отсутствия утечек электролита;

- проверку отсутствия следов окисления контактных соединений;

- проверку состояния силовых соединений аккумуляторных батарей;

- проверку корректности маркировки аккумуляторных батарей;

- проверку параметров зарядки;

- измерение напряжения отдельных аккумуляторов;

- измерение напряжения аккумуляторных групп;

- проверку равномерности напряжений;

- проверку температуры аккумуляторных батарей;

- оценку признаков деградации аккумуляторных батарей;

- проверку циклов зарядки и разрядки;

- оценку остаточного ресурса аккумуляторных батарей;

- подготовку рекомендаций по замене аккумуляторных батарей при выявлении признаков деградации.

Исполнитель обязан незамедлительно уведомлять Заказчика:

- о выявлении признаков деградации аккумуляторных батарей;

- о снижении времени автономной работы;

- о выявлении неисправных аккумуляторов;

- о рисках выхода оборудования из строя.

Замена аккумуляторных батарей не входит в стоимость оказываемых услуг и осуществляется по отдельному согласованию сторон.

Исполнитель не несёт ответственность за снижение ёмкости аккумуляторных батарей вследствие естественного износа и эксплуатации.

3.3. Нагрузочное тестирование ИБП

Исполнитель обязан обеспечивать проведение нагрузочного тестирования ИБП в целях проверки работоспособности оборудования и оценки состояния аккумуляторных батарей.

Нагрузочное тестирование проводится с использованием специализированного нагрузочного оборудования, предоставляемого Исполнителем.

В рамках нагрузочного тестирования Исполнитель обязан выполнять:

- проверку работоспособности ИБП под тестовой нагрузкой;

- контроль параметров входного и выходного напряжения;

- контроль параметров нагрузки;

- проверку стабильности работы оборудования;

- проверку корректности переключения режимов работы;

- проверку функционирования bypass;

- проверку времени автономной работы;

- проверку корректности работы системы охлаждения под нагрузкой;

- проверку корректности функционирования систем мониторинга;

- фиксацию параметров работы оборудования под нагрузкой.

Нагрузочное тестирование выполняется:

- в согласованные с Заказчиком временные интервалы;

- с соблюдением требований электробезопасности;

- без нарушения функционирования оборудования Заказчика.

Глубокий разряд аккумуляторных батарей до предельных значений допускается только по письменному согласованию с Заказчиком.

Исполнитель обязан использовать исправное и поверенное нагрузочное оборудование.

3.4. Диагностика неисправностей

Исполнитель обязан обеспечивать проведение диагностики ИБП при выявлении признаков неисправностей либо по запросу Заказчика.

В рамках диагностики Исполнитель обязан выполнять:

- анализ журналов ошибок и событий;

- диагностику силовых модулей;

- диагностику аккумуляторных батарей;

- диагностику вентиляторов охлаждения;

- диагностику систем управления;

- диагностику SNMP-модулей;

- диагностику зарядных устройств;

- диагностику внутренних соединений;

- диагностику режимов функционирования ИБП;

- анализ причин возникновения неисправностей.

3.5. Мониторинг и проверка систем управления

Исполнитель обязан обеспечивать проверку работоспособности систем мониторинга и удалённого управления ИБП.

В рамках проверки систем мониторинга Исполнитель обязан выполнять:

- проверку работоспособности SNMP-карт;

- проверку доступности оборудования по сети;

- проверку корректности передачи SNMP trap;

- проверку журналов мониторинга;

- проверку корректности отображения параметров;

- проверку уведомлений о событиях и авариях;

- проверку корректности сетевых настроек;

- проверку корректности функционирования интерфейсов удалённого управления.

При выявлении неисправностей систем мониторинга Исполнитель обязан:

- уведомить Заказчика;

- предоставить рекомендации по устранению неисправностей;

- выполнить мероприятия по восстановлению работоспособности систем мониторинга в пределах оказываемых услуг.

3.6. Подготовка рекомендаций и технических заключений

Исполнитель обязан обеспечивать подготовку рекомендаций по результатам технического обслуживания и диагностики оборудования.

В рамках подготовки технических заключений Исполнитель обязан предоставлять:

- сведения о техническом состоянии оборудования;

- сведения о выявленных неисправностях;

- сведения о признаках деградации оборудования;

- рекомендации по ремонту оборудования;

- рекомендации по замене аккумуляторных батарей;

- рекомендации по модернизации оборудования;

- рекомендации по дальнейшей эксплуатации оборудования.

В случае выявления критического технического состояния оборудования Исполнитель обязан незамедлительно уведомить Заказчика.

4. Порядок оказания услуг

4.1. Общие требования

Исполнитель обязан обеспечивать оказание услуг по техническому обслуживанию ИБП в соответствии с требованиями настоящего Технического задания, эксплуатационной документацией производителей оборудования и согласованным графиком обслуживания.

Работы должны выполняться квалифицированными специалистами с соблюдением требований:

- электробезопасности;

- охраны труда;

- пожарной безопасности;

- эксплуатационных требований производителей оборудования.

При выполнении работ Исполнитель обязан обеспечивать сохранность оборудования Заказчика и минимизацию рисков отключения подключённой нагрузки.

4.2. Плановое техническое обслуживание

Плановое техническое обслуживание выполняется в соответствии с графиком, согласованным с Заказчиком.

Периодичность проведения технического обслуживания:

- не реже 1 (одного) раза в квартал.

Плановое обслуживание включает:

- регламентные работы;

- диагностику оборудования;

- проверку аккумуляторных батарей;

- проверку режимов функционирования;

- проверку систем мониторинга;

- нагрузочное тестирование (при необходимости и по согласованию).

4.3. Внеплановые выезды и диагностика

Исполнитель обязан обеспечивать выезд специалистов для проведения диагностики оборудования при:

- выявлении неисправностей;

- поступлении заявки Заказчика;

- возникновении аварийных событий;

- выявлении признаков деградации оборудования.

Срок выезда специалистов Исполнителя:

- не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента получения заявки Заказчика.

При необходимости проведения дополнительных работ Исполнитель обязан предоставить Заказчику техническое заключение с описанием выявленных неисправностей и рекомендациями по их устранению.

4.4. Согласование работ

Исполнитель обязан предварительно согласовывать с Заказчиком:

- выполнение нагрузочного тестирования;

- перевод оборудования в режим bypass;

- проведение тестов автономной работы;

- выполнение работ, способных повлиять на электропитание оборудования Заказчика;

- выполнение работ, связанных с временным отключением оборудования;

- проведение глубокого разряда аккумуляторных батарей.

4.5. Порядок проведения работ

При выполнении работ Исполнитель обязан:

- использовать исправное и поверенное измерительное оборудование;

- использовать специализированное нагрузочное оборудование;

- соблюдать требования эксплуатационной документации производителей оборудования;

- выполнять работы без нарушения функционирования оборудования Заказчика;

- фиксировать результаты выполненных работ;

- обеспечивать корректное завершение всех технологических операций.

Работы, способные привести к отключению нагрузки либо ограничению работоспособности оборудования Заказчика, выполняются только по согласованию с Заказчиком.

4.6. Требования к измерительному и нагрузочному оборудованию

Исполнитель обязан обеспечивать наличие:

- измерительных приборов;

- нагрузочного оборудования;

- диагностических средств;

- инструментов, необходимых для выполнения работ.

4.7. Завершение работ

По завершении выполнения работ Исполнитель обязан:

- восстановить штатный режим функционирования оборудования;

- проверить корректность работы ИБП;

- проверить отсутствие аварийных сообщений;

- предоставить Заказчику сведения о выполненных работах;

- предоставить рекомендации по дальнейшей эксплуатации оборудования (при необходимости).

5. Требования к персоналу Исполнителя

5.1. Общие требования

Исполнитель обязан обеспечивать оказание услуг квалифицированными специалистами, обладающими необходимыми знаниями и опытом работы с источниками бесперебойного питания.

5.2. Требования к квалификации специалистов

Специалисты Исполнителя должны:

- обладать опытом работы по техническому обслуживанию ИБП не менее 3 (трёх) лет;

- обладать навыками диагностики ИБП и аккумуляторных батарей;

- обладать навыками проведения нагрузочного тестирования;

- обладать навыками работы с измерительным оборудованием;

- обладать навыками диагностики систем мониторинга и SNMP;

- знать требования эксплуатационной документации производителей оборудования;

- соблюдать требования электробезопасности и охраны труда.

5.3. Требования по электробезопасности

Специалисты Исполнителя, выполняющие работы с электрооборудованием, должны иметь:

- группу по электробезопасности не ниже III;

- действующие документы, подтверждающие прохождение проверки знаний требований электробезопасности.

5.4. Организация работы персонала

Исполнитель обязан обеспечить:

- наличие достаточного количества специалистов для выполнения работ;

- возможность замены отсутствующего специалиста;

- соблюдение сроков оказания услуг;

- назначение ответственного представителя Исполнителя для взаимодействия с Заказчиком.

5.5. Требования к поведению специалистов

Специалисты Исполнителя при нахождении на территории Заказчика обязаны:

- соблюдать правила внутреннего распорядка;

- соблюдать пропускной режим;

- соблюдать требования электробезопасности;

- соблюдать требования пожарной безопасности;

- использовать средства индивидуальной защиты;

- не допускать действий, способных привести к повреждению оборудования Заказчика.

6. Требования по безопасности

6.1. Общие требования

Исполнитель обязан обеспечивать соблюдение требований:

- электробезопасности;

- охраны труда;

- пожарной безопасности;

- промышленной безопасности;

- требований эксплуатационной документации производителей оборудования.

6.2. Требования по электробезопасности

При выполнении работ Исполнитель обязан:

- соблюдать требования Правил устройства электроустановок (ПУЭ);

- соблюдать требования нормативных документов по электробезопасности;

- использовать исправный инструмент и измерительное оборудование;

- применять средства индивидуальной защиты;

- исключать возможность коротких замыканий;

- исключать возможность повреждения оборудования Заказчика.

Работы с электрооборудованием должны выполняться только специалистами, имеющими соответствующие допуски по электробезопасности.

6.3. Требования при работе с аккумуляторными батареями

При выполнении работ с аккумуляторными батареями Исполнитель обязан:

- соблюдать требования безопасности при работе с АКБ;

- контролировать отсутствие повреждений аккумуляторов;

- предотвращать короткие замыкания;

- предотвращать повреждение контактных соединений;

- соблюдать требования пожарной безопасности;

- использовать средства индивидуальной защиты.

6.4. Ограничения ответственности Исполнителя

Исполнитель не несёт ответственность за:

- естественный износ аккумуляторных батарей;

- снижение ёмкости аккумуляторных батарей вследствие эксплуатации;

- неисправности, вызванные нарушением условий эксплуатации оборудования;

- неисправности, вызванные скачками напряжения либо авариями электросети;

- неисправности, вызванные действиями третьих лиц;

- скрытые дефекты оборудования;

- неисправности оборудования, возникшие вследствие окончания нормативного срока службы оборудования либо аккумуляторных батарей.

6.5. Требования по предотвращению аварийных ситуаций

Исполнитель обязан:

- незамедлительно уведомлять Заказчика о выявленных критических неисправностях;

- приостанавливать выполнение работ при выявлении угрозы аварии;

- не допускать эксплуатации оборудования при выявлении критических нарушений безопасности;

- предоставлять рекомендации по устранению выявленных рисков.

6.6. Требования к проведению нагрузочного тестирования

Нагрузочное тестирование должно выполняться:

- с использованием исправного нагрузочного оборудования;

- в согласованные временные интервалы;

- с соблюдением требований электробезопасности;

- без нарушения функционирования оборудования Заказчика.

Глубокий разряд аккумуляторных батарей допускается только по письменному согласованию с Заказчиком.

7. Регламент технического обслуживания и тестирования

7.1. Общие требования

Исполнитель обязан выполнять регламентное техническое обслуживание ИБП в соответствии с утверждённым графиком обслуживания и требованиями настоящего Технического задания.

Результаты выполнения технического обслуживания подлежат обязательной фиксации в сервисной документации.

7.2. Периодичность технического обслуживания

Плановое техническое обслуживание ИБП выполняется:

- не реже 1 (одного) раза в квартал.

Дополнительные диагностические работы и внеплановые проверки выполняются:

- по заявке Заказчика;

- при выявлении неисправностей;

- при возникновении аварийных событий;

- при выявлении признаков деградации оборудования.

7.3. Перечень регламентных работ

В рамках регламентного технического обслуживания Исполнитель обязан выполнять:

| Наименование работ | Периодичность |
| --- | --- |
| Внешний осмотр оборудования | ежеквартально |
| Проверка индикации ИБП | ежеквартально |
| Проверка журналов событий и тревог | ежеквартально |
| Проверка параметров входного и выходного напряжения | ежеквартально |
| Проверка режима bypass | ежеквартально |
| Проверка состояния силовых соединений | ежеквартально |
| Проверка состояния вентиляторов охлаждения | ежеквартально |
| Очистка оборудования от загрязнений и пыли | ежеквартально |
| Проверка системы внутренней диагностики | ежеквартально |
| Проверка корректности работы зарядного устройства | ежеквартально |
| Проверка SNMP-карт и систем мониторинга | ежеквартально |
| Проверка аккумуляторных батарей | ежеквартально |
| Проверка напряжения аккумуляторных батарей | ежеквартально |
| Проверка отсутствия вздутий и повреждений АКБ | ежеквартально |
| Проверка времени автономной работы | по согласованию |
| Нагрузочное тестирование | по согласованию |
| Подготовка технических рекомендаций | по результатам обслуживания |

7.4. Регламент нагрузочного тестирования

Нагрузочное тестирование ИБП выполняется:

- по согласованию с Заказчиком;

- в согласованные временные интервалы;

- с использованием специализированного нагрузочного оборудования Исполнителя.

При проведении нагрузочного тестирования Исполнитель обязан:

- контролировать параметры работы оборудования;

- контролировать температурные показатели;

- контролировать параметры аккумуляторных батарей;

- фиксировать результаты измерений;

- фиксировать выявленные неисправности.

Глубокий разряд аккумуляторных батарей допускается только по письменному согласованию с Заказчиком.

7.5. Ограничения при проведении работ

Исполнителю запрещается:

- выполнять работы, способные привести к отключению нагрузки, без согласования с Заказчиком;

- выполнять глубокий разряд аккумуляторных батарей без согласования;

- использовать неисправное измерительное либо нагрузочное оборудование;

- выполнять работы с нарушением требований электробезопасности.

8. Отчётность

8.1. Общие требования

Исполнитель обязан обеспечивать ведение и предоставление отчётности по результатам технического обслуживания оборудования.

Отчётность должна подтверждать:

- факт выполнения работ;

- техническое состояние оборудования;

- результаты диагностики;

- результаты проверки аккумуляторных батарей;

- результаты нагрузочного тестирования;

- выявленные неисправности и рекомендации.

8.2. Техническое заключение

При выявлении неисправностей либо признаков деградации оборудования Исполнитель обязан предоставлять техническое заключение, содержащее:

- описание выявленных неисправностей;

- результаты диагностики;

- описание технического состояния оборудования;

- рекомендации по устранению неисправностей;

- рекомендации по замене аккумуляторных батарей;

- рекомендации по ремонту либо замене оборудования.

8.3. Хранение сервисной информации

Исполнитель обязан обеспечивать хранение информации о выполненных работах, результатах диагностики и технического обслуживания в течение всего срока действия Контракта.

По запросу Заказчика Исполнитель обязан предоставлять сведения о ранее выполненных работах.

9. Порядок приёмки услуг

9.1. Общие требования

Приёмка оказанных услуг осуществляется Заказчиком на основании:

- фактически выполненных работ;

- сервисных отчётов;

- технических заключений;

- результатов проверки качества оказанных услуг.

9.2. Проверка качества оказанных услуг

Заказчик вправе осуществлять проверку:

- полноты выполненных работ;

- качества оказанных услуг;

- корректности проведения измерений;

- корректности оформления сервисной документации;

- соблюдения требований настоящего Технического задания.

9.4. Выявление недостатков

В случае выявления недостатков оказанных услуг Заказчик вправе направить Исполнителю замечания.

Исполнитель обязан устранить выявленные недостатки в согласованные с Заказчиком сроки.

До устранения выявленных недостатков Заказчик вправе отказаться от подписания акта оказанных услуг.