Приложение  к Запросу

о предоставлении ценовой информации

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1.	Общие положения

1.1.	Покупатель: федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт» (НИЦ «Курчатовский институт»).

1.2.	Наименование предмета контракта:

- Насос дренажный в количестве 1 шт.

Код ОКПД 2/КТРУ 28.13.14.110

2.	Сроки поставки товара

2.1.	Срок поставки не более 10 рабочих дней с момента заключения Контракта.

3.	Сроки оплаты товара:

Оплата производится по безналичному расчету, после поставки товара в течении 7 рабочих дней после подписания товарной накладной, ТОРГ12/УПД, Акта приемки товаров, работ, услуг по форме 0510452 , а также на основании выставленного Поставщиком счета на электронную почту Покупателя (karchava_ns@nrcki.ru).

4.	Время поставки

4.1.	Понедельник - пятница с 9:00 до 16:00, суббота, воскресенье - выходные дни. Время работ согласовывается предварительно.

5.	Место поставки:

5.1.	Центр климатических исследований НИЦ «Курчатовский институт», расположенные по адресу: Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Почтовая, 20.

5.2.	Допуск на территорию Покупателя сотрудников Поставщика осуществляется Покупателем в соответствии с требованиями Инструкции о пропускном и внутри объектовом режиме в Центре климатических исследований НИЦ «Курчатовский институт». Поставщик должен заблаговременно предоставить Покупателю списки персонала и транспортных средств, привлекаемых Поставщиком для оказания услуг по контракту, для прохода/проезда на территорию Покупателя; извещать Покупателя о смене персонала, транспортных средств и третьих лиц в течение 1 (одного) рабочего дня с момента принятия решения о соответствующих изменениях. При себе иметь паспорт.

6.	Краткая информация о товаре

6.1. Комплектность и характеристики одной единицы Погружной дренажный насос:

| № п.п. | Наименование товара, ОКПД2/КТРУ | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики | Инструкция по заполнению характеристик в заявке | Кол-во, единица измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Насос дренажный 28.13.14.110 | Описание | Предназначен для перекачивания чистой и грязной воды, содержащей твердые включения и загрязнения во взвеси (кроме длинноволокнистых включений). Применяется для периодического откачивания воды из затопленных подвалов, водостоков, траншей и т.п. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 1 шт |
|  |  | Вид | дренажный |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Применение | для грязной воды |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Тип насоса | погружной |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Конструкция | центробежная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Мощность | Не менее 600 Вт | Вт | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Высота подъёма | Не менее 8 м | м | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Производительность | Не менее 250 | л/мин | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Допустимый диаметр твердых частиц | 30 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Макс. глубина погружения | Не менее 5 | м | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Забор воды | нижний |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Диаметр подключения | 1 " |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Материал корпуса насоса | Пластик |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Защита от перегрузки | да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Защита от сухого хода | Поплавковый датчик |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Напряжение | 220 | В | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Длина кабеля | Не менее 10 м | м | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |

6.2. Поставляемый товар должен быть новый,  ранее не находившийся в использовании у Поставщика или у третьих лиц, не подвергавшийся  восстановлению, без дефектов, не находившийся в залоге, под арестом, или под иным обременением и соответствующий необходимым качественным, потребительским характеристикам, указанным в контракте и приложениях к нему.

Поставляемый товар  должен соответствовать действующим нормативным документам (техническим регламентам, стандартам, техническим условиям), предъявляемым к данному виду товара, а также соответствовать установленным действующим законодательством РФ требованиям и условиям по обеспечению безопасности жизни, здоровья граждан, окружающей среды.

В  комплекте поставки, паспорт на оборудование, инструкции по эксплуатации, инструкции по техническому обслуживанию, гарантийные талоны.

Товар должен быть в оригинальной не поврежденной упаковке производителя. Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке, хранении и погрузо-разгрузочных работах.

Упаковка и маркировка должны соответствовать требованиям  действующих стандартов на территории Российской Федерации.

Гарантия на товар не менее 12 месяцев.

Начальник АХО                                                                                           Санков И.А.