Наименование программного продукта	Система выпуска сметной документации А0 v. 3.8.1.6 Copyright InfoStroy Ltd.	

	Наименование редакции сметных нормативов	Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр
ФСНБ-2022. Приказ Минстроя России от 30.12.2021 №1046/пр
Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр
Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр	

			
	Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменении к сметным нормативам	Приказы Минстроя России: от 07.07.2022 № 557/пр; от 30.01.2024 № 55/пр; от 23.01.2025 №30/пр; от 30.01.2026 №42/пр;
Приказы Минстроя России: от 18 мая 2022 г. № 378/пр; от 26.08.2022 г. № 703/пр; от 26.10.2022 г. № 905/пр; от 27.12.2022 г. № 1133/пр; от 10.02.2023 г. № 84/пр; от 11.05.2023 №335/пр; от 02.08.2023 № 551/пр; от 14.11.2023 № 817/пр; от 16.02.2024 № 102/пр; от 13.05.2024 г. № 323/пр; от 09.08.2024 №524/пр; от 07.11.2024 №747/пр; от 07.02.2025 № 69/пр; от 19.05.2025 №299/пр; от 14.08.2025 №490/пр; от 12.11.2025 №696/пр; от 17.02.2026 №91/пр; от 15.05.2026 №301/пр;
Приказы Минстроя России: от 02.09.2021 № 636/пр; от 26.07.2022 № 611/пр;
Приказы Минстроя России: от 11.12.2020 № 774/пр; от 22.04.2022 № 317/пр;	

			
	Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. №326/пр	Письмо Минстроя России от 22.05.2026 №31076-ИФ/09	

	Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 № 1452	Приказ Министерства Строительства Кировской области от 16.03.2026 № 21	

	Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы		

	Наименование субъекта Российской Федерации		

	Наименование зоны субъекта Российской Федерации		

	СОГЛАСОВАНО		УТВЕРЖДАЮ		

	"_____" ______________ 20___ г.	"_____" ______________ 20___ г.	
	
МБОУ СОШ с УИОП № 32 города Кирова	
(наименование стройки)	
	
Ремонт помещения в МБОУ СОШ с УИОП № 32 города Кирова	
(наименование объекта капитального строительства)	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №32	
Ремонт помещения в МБОУ СОШ с УИОП № 32 города Кирова (кабинет 25)	
(наименование работ и затрат)	
	
	Составлен(а)	Ресурсно-индексным	методом		
	
	Основание	ВОР		
	(проектная и (или) иная техническая документация)		
	
	Составлен(а) в текущем уровне цен	2 кв. 2026	
	
	Сметная стоимость	132302.87	руб.	
	в том числе:	Средства на оплату труда рабочих		29380.32	 руб.	
	строительных работ	99553.66	 руб.	Средства на оплату труда машинистов		1368.03	 руб.	
	монтажных работ	32749.21	 руб.	Нормативные затраты труда рабочих	76	 чел. час.	
	оборудования	0	 руб.	Нормативные затраты труда машинистов	3	 чел. час.	
	прочих затрат	0	 руб.	
	
№
п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость, руб.	
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном 
уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен, руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	ГЭСНр-67-01-004-05	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп	100 шт	0.08	1	0.08						
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1.4312					478.94	
	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	17.89	1	1.4312			334.64	1	478.94	
	2	ЭМ									0.39	
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0.0064					2.28	
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.08	1	0.0064	37.32	1.65	61.58		0.39	
	4-100-030	Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	0.08	1	0.0064			355.56	1	2.28	
	4	М									0	
		Итого прямые затраты									481.61	
		ФОТ									481.22	
	812/пр_2020_прил._т._п.101_гр.3	НР (101 Электромонтажные работы)	%	91	1	91					437.91	
	774/пр_2020_прил._т._п.101_гр.3	СП (101 Электромонтажные работы)	%	48	1	48					230.99	
		Всего по позиции		14 381.38		1150.51	
2	ГЭСН-15-01-047-15	Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2	0.509	1	0.509						
	421/пр_2020_п.58_пп.б 	Козп=1.15; Кэм=1.25_Применение сметных норм, включенных в сборники строительной группы, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве		
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			59.974961					23474.8	
	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	102.46	1.15	59.974961			391.41	1	23474.8	
	2	ЭМ									1709.42	
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			3.397575					1338.65	
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.76	1.25	0.48355	37.32	1.65	61.58		29.78	
	4-100-030	Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	0.76	1.25	0.48355			355.56	1	171.93	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	4.58	1.25	2.914025			576.4		1679.64	
	4-100-040	Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	4.58	1.25	2.914025			400.38	1	1166.72	
	4	М									11.38	
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	2.782	1	1.416038			8.04		11.38	
	01.6.04.02	Панели потолочные с комплектующими	м2	103		52.427						
		Итого прямые затраты									26534.25	
2.1	01.6.04.02-0011	Панели потолочные декоративные из минерального волокна в комплекте с подвесной системой из оцинкованной стали, твердые, с прямой кромкой, класс пожарной опасности КМ1, класс звукопоглощения D-E, толщина 12 мм	м2	52.427	1	52.427	468.45	1.24	580.88		30453.8	
		ФОТ									24813.45	
	812/пр_2020_прил._т._п.15_гр.3	НР (015 Отделочные работы)	%	100	0.9	90					22332.11	
	774/пр_2020_прил._т._п.15_гр.3	СП (015 Отделочные работы)	%	49	0.85	41.65					10334.8	
		Всего по позиции		176 139.41		89654.96	
3	ГЭСНм-08-03-608-01	Светильник светодиодный панельный, встраиваемый в подвесной потолок плитно-ячеистый, с подключением: соединительными клеммами (8 ранее демонтированных)	100 шт	0.12	1	0.12						
	421/пр_2020_п.75_пп.а	К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы		
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1.7688					703.19	
	2-100-01	Рабочий 1 разряда	чел.-ч	0.41	1	0.0492			298.79	1	14.7	
	2-100-04	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	14.33	1	1.7196			400.38	1	688.49	
	2	ЭМ									19.37	
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0.0336					13.45	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.28	1	0.0336			576.4		19.37	
	4-100-040	Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0.28	1	0.0336			400.38	1	13.45	
	4	М									0	
		Итого прямые затраты									736.01	
3.1	ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ	%	2	1	2					14.06	
3.2	20.5.04.11-0025	Клеммы соединительные универсальные рычажковые для трех проводников, IP20, 32 А, диапазон сечений 0,2-4 мм2 (12*3)	100 шт	0.36	1	0.36	3100.03	1.31	4061.04		1461.97	
		ФОТ									716.64	
	812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3	НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах)	%	97	1	97					695.14	
	774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3	СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах)	%	51	1	51					365.49	
		Всего по позиции		27 272.25		3272.67	
4	ТЦ_20.3.03.07_43_4345462758_05.06.2026_01	Светильник ДВО 6500К опал 36Вт 3240лм 595*595*25мм белый IP54 Ledvance равномерная засветка	ШТ	4	1	4			2425	1	9700	
		Всего по позиции		2 425.00		9700	
5	ГЭСНм-08-02-409-09	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола	100 м	0.6	1	0.6						
	421/пр_2020_п.75_пп.а	К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы		
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			9.36					3457.57	
	2-100-02	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	0.02	1	0.012			325.68	1	3.91	
	2-100-03	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	10.75	1	6.45			355.56	1	2293.36	
	2-100-04	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	4.83	1	2.898			400.38	1	1160.3	
	2	ЭМ									3.46	
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0.006					2.4	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.01	1	0.006			576.4		3.46	
	4-100-040	Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0.01	1	0.006			400.38	1	2.4	
	4	М									115.18	
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	4.42	1	2.652			8.04		21.32	
	01.7.15.07-0152	Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм	100 шт	2.09	1	1.254	52.34	1.43	74.85		93.86	
		Итого прямые затраты									3578.61	
5.1	ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ	%	2	1	2					69.15	
		ФОТ									3459.97	
	812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3	НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах)	%	97	1	97					3356.17	
	774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3	СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах)	%	51	1	51					1764.58	
		Всего по позиции		14 614.18		8768.51	
6	24.3.01.02-0002	Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, с протяжкой, номинальный диаметр 25 мм	м	60	1	60	21.32	1.07	22.81	1	1368.6	
		Всего по позиции		22.81		1368.6	
7	ГЭСНм-08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2	100 м	0.6	1	0.6						
	421/пр_2020_п.75_пп.а	К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы		
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			3.234					1265.82	
	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	5.39	1	3.234			391.41	1	1265.82	
	2	ЭМ									27.04	
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0.024					11.25	
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0.02	1	0.012			1676.7		20.12	
	4-100-060	Средний разряд машинистов 6,0	чел.-ч	0.02	1	0.012			537.82	1	6.45	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.02	1	0.012			576.4		6.92	
	4-100-040	Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0.02	1	0.012			400.38	1	4.8	
	4	М									108.27	
	20.2.01.05-0003	Гильзы кабельные медные 6 мм	100 шт	0.05	1	0.03	696.63	1.3	905.62		27.17	
	20.2.02.01-0012	Втулки полипропиленовые, диаметр 22 мм	1000 шт	0.0122	1	0.00732	1610.33	1.31	2109.53		15.44	
	14.4.02.04-0142	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0.02	1	0.012	79.88	1.84	146.98		1.76	
	01.7.06.05-0041	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	13.33	1	7.998	5.87	0.87	5.11		40.87	
	01.7.07.20-0002	Тальк молотый, сорт I	т	0.0006	1	0.00036	43821.53	1.46	63979.43		23.03	
		Итого прямые затраты									1412.38	
7.1	ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ	%	2	1	2					25.32	
7.2	ТЦ_21.1.06.09_43_4345462758_20.03.2026_01	ВВГ-Пнг(А)-LSLTх 3*1,5 ок(N,PE)-0,66кВ медь (60*1,02)	М	61.2	1	61.2			68.85		4213.62	
		ФОТ									1277.07	
	812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3	НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах)	%	97	1	97					1238.76	
	774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3	СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах)	%	51	1	51					651.31	
		Всего по позиции		12 568.98		7541.39	
	
		ВСЕГО			121456,64	
		Всего прямые затраты			80049,38	
		в том числе				
		         Оплата труда (ОТ)			29380,32	
		         Эксплуатация машин и механизмов			1759,68	
		         Оплата труда машинистов (ОТм)			1368,03	
		         Материальные ресурсы			47541,35	
		         Перевозка			0	
		Всего ФОТ			30748,35	
		Всего накладные расходы			28060,09	
		Всего сметная прибыль			13347,17	
		Всего оборудование			0	
		Справочно				
		     материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН			13913,62	
		     оборудование, отсутствующее в ФРСН			0	
		     затраты труда рабочих			75,76	
		     затраты труда машинистов			3,47	
		--				
		Итого без НДС			121456,64	
		Компенсация НДС при УСН (МЗ+ЭМ+О+Т)		22 %	10846,23	
		Итого с компенсацией НДС			132302,87	
		Итого  с понижающим		1	132302,87	
		ИТОГО			132302,87	
	
	Составил:	Проверил: