Приложение № 1 

к извещению об осуществлении закупки 

Техническое задание

на оказание услуг по осуществлению авторского надзора за выполнением комплекса работ по капитальному ремонту фасада здания ФБУЗ ФЦГиЭ Роспотребнадзора.

1. Общая информация о предмете контракта

1.1 Предмет контракта: оказание услуг по осуществлению авторского надзора за выполнением комплекса работ по капитальному ремонту фасада здания ФБУЗ ФЦГиЭ Роспотребнадзора, по адресу: г. Москва, Варшавское шоссе, д. 19А

1.2. Место оказания услуг: г г. Москва, Варшавское шоссе, д. 19А
1.3. Объем услуг: посещение объекта не реже 2 раза в неделю.

1.4. Срок оказания услуг: с даты заключения Контракта, но не ранее 01.06.2026 г. до 31.12.2027, а также до окончательного завершения работ по Контракту на выполнение работ по капитальному ремонту фасада здания ФБУЗ ФЦГиЭ Роспотребнадзора, по адресу: г. Москва, Варшавское шоссе, д. 19А.
2. Стандарт услуг

Авторский надзор осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства, строительным нормам и правилам:
·  СП 11-110-99 «Авторский надзор за строительством зданий и сооружений»; 

·  СП 246.1325800.2016 «Положение об Авторском надзоре за строительством зданий и сооружений».
3. Состав услуг
- осуществление авторского надзора в целях проведения контроля за выполнением строительно-монтажных и других видов работ и их соответствия решениям, предусмотренным в утвержденной проектно-сметной документации на выполнение работ на объекте и в технических требованиях к материалам, конструкциям и оборудованию.

- осуществление проверок соответствия выполненных работ на объекте проектным решениям, предусмотренным проектно-сметной документацией, техническим требованиям к материалам, конструкциям и оборудованию, и качеству производства работ.

- разрешение возникающих в процессе выполнения работ на объекте вопросов по проектно-сметной документации. 

- осуществление контроля за своевременным и качественным устранением отступлений от проектно-сметной документации и технических требований к материалам, конструкциям и оборудованию и нарушений требований строительных норм и правил.

- уведомление  заказчика и руководителя подрядной организации в случаях несвоевременного или некачественного выполнения указаний авторского надзора по устранению выявленных отступлений от проектно-сметной документации и технических требований к материалам, конструкциям и оборудованию и нарушений требований строительных норм и правил для принятия ими оперативных мер по устранению отступлений и нарушений.

- участие в приемке техническим надзором заказчика отдельных ответственных конструкций, а также актов освидетельствования основных работ, скрываемых последующими работами и конструкциями. 

- внесение в установленном порядке дополнений и изменений в проектную документацию (по согласованию с заказчиком).

- рассмотрение и подготовка решений по предложениям заказчика о снижении стоимости, улучшении качества и сокращении продолжительности выполнения работ на объекте.

- проведение консультаций и выдачу разъяснений по проектно-сметной документации.

- при необходимости вносить изменения в рабочую документацию. Разработанный лист с изменениями направлять Заказчику на согласование.

- подготовка сопоставительной ведомости по объекту, учитывающей все принятые решения при ведении авторского надзора.

- участие в обсуждении спорных вопросов, возникающих между заказчиком и Подрядчиком. 

- участие в приемке и вводе в эксплуатацию законченного объекта.

  - регулярно, не реже 2 раза в неделю, вести журналы авторского надзора (в соответствии с утвержденной Формой оформления журнала авторского надзора - Приложение 1 к Техническому заданию).

- фиксировать в журнале авторского надзора выявленные отступления от проектно-сметной документации, технических требований к материалам, конструкциям и оборудованию и нарушения требований строительных норм и правил.

- давать указания и рекомендации по устранению выявленных отступлений от проектно-сметной документации, технических требований к материалам, конструкциям и оборудованию и нарушений требований строительных норм и правил.

- осуществлять контроль за своевременным и качественным исполнением указаний, внесенных в журнал авторского надзора, и устранением отступлений от проектно-сметной документации и технических требований к материалам, конструкциям и оборудованию и нарушений требований строительных норм и правил.

Порядок выполнения работ определяется в соответствии с проектом контракта.

4. Объем и сроки гарантий качества

Каждое посещение объекта Специалистами авторского надзора регистрируется в Журнале авторского надзора. Запись о проведенной работе по авторскому надзору удостоверяется подписями ответственных представителей Заказчика и Подрядчика. Запись выполняется также при отсутствии замечаний.


Исполнитель передает Заказчику необходимые изменения и дополнения к проектной документации в количестве 2-х экземпляров в бумажном виде и 1 экз. в электронном виде в редактируемом формате dwg и 1 экз. в электронном виде в формате pdf.
Срок гарантии качества Услуг - в течение действия Контракта и следующих 3 (трех) лет с даты завершения работ и подписания закрывающих документов согласно разделу 5 Контракта. 

Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки или дефекты, то Исполнитель (в случае, если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные с Заказчиком и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения дефектов. 

5. Требования к безопасности оказания услуг

Соблюдать правила безопасности при посещении объектов строительства.

Осуществлять надзор за работами, выполняемыми в соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования».

6. Требования к используемым материалам и оборудованию

Подрядчик, осуществляющий авторский надзор, обязан:

1. Проверять в процессе строительства соответствие выполненных работ проектным решениям, предусмотренным рабочей документацией и утвержденной сметой стоимости работ; соответствие выполняемых работ проекту организации строительства; качество производства строительно-монтажных работ и работ по монтажу технологического и других видов оборудования.

2. Осуществлять авторский надзор за производством строительных изделий, конструкций, деталей, приборов и оборудования в случаях, когда строительные изделия, конструкции, детали и др. изготавливаются на объекте строительства.

7. Перечень нормативных правовых и нормативных технических актов 
1. СП 11-110-99 «Авторский надзор за строительством зданий и сооружений»;

2. СП 246.1325800.2016 «Положение об Авторском надзоре за строительством зданий и сооружений»; 
3. СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования».


В случае прекращения действия нормативного правового акта или другого документа, на которые дается ссылка в настоящем Техническом задании, следует руководствоваться нормами, вступившими в силу взамен отмененных.

Приложение к Техническому заданию:

1. Форма оформления журнала авторского надзора;

2. Форма приказа назначения группы авторского надзора;

3. Технико-экономические показатели объекта.

ЗАКАЗЧИК:                                                       ИСПОЛНИТЕЛЬ:

____________________________                   _____________________________

  М.П.






М.П.
Приложение № 1

к Техническому заданию 

ФОРМА ОФОРМЛЕНИЯ ЖУРНАЛА АВТОРСКОГО НАДЗОРА

ФОРМА ЖУРНАЛА АВТОРСКОГО НАДЗОРА
	Лист 1 - Форма титульного листа <*>


	ЖУРНАЛ АВТОРСКОГО НАДЗОРА


	Наименование объекта капитального строительства

	

	Адрес строительства

	

	Застройщик (технический заказчик)
	

	
	(наименование, адрес)

	Лицо, осуществляющее авторский надзор

	

	(наименование организации, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, адрес)


	Журнал начат
	
	
	Журнал окончен
	

	
	(дата)
	
	
	(дата)


	Лицо, осуществляющее авторский надзор
	
	М.П.
	

	
	
	
	(подпись)

	Руководитель

застройщика (технического заказчика)
	
	М.П.
	

	
	
	
	(подпись)


--------------------------------

<*> Формат журнала, в том числе и титульного листа, принимается A4.

	Лист 2


	ПЕРЕЧЕНЬ ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ СТРОИТЕЛЬНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ


	Исполнитель работ (лицо, осуществляющее строительство)

	

	Исполнители отдельных видов работ (подрядчики):

	1
	

	
	(наименования работ и организации)

	2
	

	3
	

	4
	

	5
	


	Лист 3


	СПИСОК РАБОТНИКОВ ЛИЦА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО АВТОРСКИЙ НАДЗОР


	Фамилия, имя, отчество
	Работник лица, осуществляющего авторский надзор, должность, номер телефона
	Вид работ при осуществлении авторского надзора
	Дата и номер документа о полномочиях по проведению авторского надзора

	1
	2
	3
	4


	
	
	
	


	Лист 4


	РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПОСЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЛИЦОМ (ЛИЦАМИ), ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ АВТОРСКИЙ НАДЗОР


	Наименование лица, осуществляющего авторский надзор
	Фамилия, имя, отчество
	Дата и время
	Подпись представителя застройщика (технического заказчика)

	
	
	приезда
	отъезда
	

	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	
	
	


	Лист 5


	УЧЕТНЫЙ ЛИСТ N __


	Дата
	Выявленные нарушения требований проектной документации
	Согласованная с застройщиком (техническим заказчиком) дата устранения нарушений требований проектной документации
	Подпись лица, осуществляющего авторский надзор (инициалы, фамилия, должность, дата)
	С записью ознакомлен представитель: а) лица, осуществляющего строительство, б) застройщика (технического заказчика) (инициалы, фамилия, должность, дата)
	Отметка об устранении нарушений требований проектной документации лица, осуществляющего авторский надзор (инициалы, фамилия, должность, дата)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	


	Лист 6


	УЧЕТНЫЙ ЛИСТ N __


	Дата
	Результат участия в освидетельствовании работ (наличие/отсутствие нарушений требований проектной документации)
	Выявление несоответствия рабочей документации проектной документации
	Согласованная с застройщиком (техническим заказчиком) дата устранения нарушений проектной документации

	1
	2
	3
	4

	
	
	
	



"СП 246.1325800.2023. Свод правил. Положение об авторском надзоре при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов капитального строительства" (утв. и введен в действие Приказ Минстроя России от 09.01.2024 N 5/пр) {КонсультантПлюс}


Приложение № 2 

к Техническому заданию 

ФОРМА

ПРИКАЗ

об осуществлении авторского надзора _________________________________________

ПРИКАЗЫВАЮ

1. Назначить группу авторского надзора по разделам проекта в составе:

	№

п/п
	Наименование раздела проекта
	ФИО
	Должность

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


2. Руководителем группы авторского надзора назначить ______________________.

3. Контроль по внедрению авторского надзора возложить на __________________.

	«Исполнитель»


	

	
	

	
	ОЗНАКОМЛЕН:



	
	

	
	

	
	


ЗАКАЗЧИК:                                                       ИСПОЛНИТЕЛЬ:

____________________________                   _____________________________
  М.П.






М.П.
Приложение № 3 

к Техническому заданию

Технико-экономические показатели объекта

Адрес: г. Москва, Варшавское шоссе, д. 19А
Общая площадь земельного участка по градостроительному плану земельного участка составляет – 1,09 га

Основные технико-экономические показатели, подтвержденные положительным заключением № ГГЭ № 77-1-1-2-029617-2025 от 29.05.2025 г.

	Наименование
	Показатели 

	Строительный объем, м3
	1957

	Количество этажей 1 часть здания/ 2 часть здания
	9/2

	Общая площадь зданий, м2
	3944

	Общая высота здания, м 
	33,4


ЗАКАЗЧИК:                                                       ИСПОЛНИТЕЛЬ:

____________________________                   _____________________________

  М.П.






М.П.
Приложение № 2 

к извещению об осуществлении закупки 

КОНТРАКТ № МО/____-2026/44
ИКЗ № 261772600857077260100100300000000244

г. Москва
 «____» ____________ 2026 г.
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Федеральный центр гигиены и эпидемиологии» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (ФБУЗ ФЦГиЭ Роспотребнадзора), именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны,  в лице главного врача Фридмана Романа Кирилловича,  действующего на основании Устава, и  ____________________________________________________________ именуемое в дальнейшем  «Исполнитель», в лице ___________________________________ действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые Стороны (далее – Стороны), в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ  «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ), заключили настоящий Контракт о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Исполнитель обязуется оказать услуги по осуществлению авторского надзора за выполнением комплекса работ по капитальному ремонту фасада здания ФБУЗ ФЦГиЭ Роспотребнадзора, по адресу: г. Москва, Варшавское шоссе, д. 19А (далее – Услуга), наименование, характеристики, количество и стоимость которого указаны в Приложении № 1 (Спецификация) и Приложение №2 (Техническое задание) к настоящему Контракту, а Заказчик обязуется принять и оплатить указанную Услугу. 
1.2. Ответственное должностное лицо: руководитель контрактной службы Иоффе Вадим Валерьевич, IoffeVV@fcgie.ru, 8 (495) 633-86-60, доб. 262.

2. СРОКИ И УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

             2.1. Срок, условия и порядок оказания Услуг указаны в Приложении №2 (Техническое задание).
3. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

3.1. Общая цена Контракта составляет ________________________________ (___________________) рублей 00 копеек, НДС не облагается. Исполнитель несет ответственность за правильность расчета НДС.
Заказчик  уменьшает  сумму, подлежащую уплате юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.
3.2. Цена Контракта указана с учетом всех расходов на оказание Услуги, в том числе уплату всех применимых налогов и сборов, и иных обязательных платежей, и прочие издержки Исполнителя, установленные законодательством Российской Федерации, и иные расходы, которые могут возникнуть в рамках исполнения обязательств по настоящему Контракту. Неучтенные затраты Исполнителя по Контракту, связанные с исполнением Контракта, но не включенные в предлагаемую цену Контракта, не подлежат оплате Заказчиком.

3.3. Цена Контракта, указанная в пп. 3.1 Контракта, остается неизменной на протяжении всего срока действия Контракта, с учетом положений п. 3.8 Контракта.

3.4. Оплата по Контракту осуществляется по безналичному расчёту платёжным поручением путём перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счёт Исполнителя, указанный в разделе 16 настоящего контракта. В случае изменения расчетного счета Исполнителя. он обязан в двухдневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчётного счёта. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем контракте счёт Исполнителя, несёт Исполнитель.
3.5. Оплата предоставленных Услуг производится в течение 7 (семи) рабочих дней с момента подписания обеими сторонами Акта оказанных услуг или универсального передаточного документа (УПД), а также акта по форме 0510452, формируемого Заказчиком, при условии предоставлении Исполнителем счета, счетов-фактуры (при наличии) Заказчику, с учетом истечения срока проведения осмотра и проверки предоставленной Услуги, при отсутствии у Заказчика замечаний относительно оказываемой Услуги, а также приемки Заказчиком Услуги в соответствии с условиями настоящего Контракта.
3.6. Наименования предоставляемых Услуг указываются Поставщиком в первичных документах, указанных в п. 3.5. Контракта, в полном соответствии с наименованием, указанным в Спецификации, приведенным в Приложении № 1 к Контракту.

3.7. Днем оплаты считается день списания денежных средств со счета Заказчика.

3.8. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе:

а) снизить цену контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий Контракта;

б) увеличить предусмотренные Контрактом (за исключением Контракта, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия) количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара.
3.9. Выплата аванса при исполнении Контракта не предусмотрена.

3.10. При наличии технической возможности Стороны соглашаются в целях и в связи с исполнением своих обязательств по Договору осуществлять, в том числе электронный обмен юридически значимыми документами по телекоммуникационным каналам связи в системе электронного документооборота (далее по тексту – ЭДО), подписанными электронной подписью. Стороны, в целях верификации подлинности передаваемой посредством ЭДО информации, утверждают использование усиленной квалифицированной электронной подписи, сформированной в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».  Идентификатор в ЭДО Заказчика 2BEc93811aa6de740fba2ccd94d8d76534c, оператор ЭДО - Тензор.

3.11. Первичные документы в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи с применением усиленной квалифицированной электронной цифровой подписи направляются в соответствии с порядком, утвержденным Приказом Минфина России от 05.02.2021 № 14н.

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

4.1. Заказчик вправе:

4.1.1. Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Контрактом и иными нормами, регулирующими данную сферу деятельности, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

4.1.2. Требовать от Исполнителя представления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии c Техническим заданием и Контрактом.

4.1.3. Запрашивать информацию о ходе оказываемых услуг. На данный запрос Исполнитель предоставляет ответ в течение 5 (пяти) рабочих дней.

4.1.4. Осуществлять контроль за объемом и сроками оказания услуг.

4.1.5. Ссылаться на недостатки услуг (также выявленные после окончания срока исполнения Контракта), в том числе в части объема и стоимости этих услуг, по результатам проведенных уполномоченными контрольными органами проверок использования денежных средств.

4.1.6. При обнаружении уполномоченными контрольными органами несоответствия объема и стоимости оказанных Исполнителем услуг требованиям Контракта вызвать полномочных представителей Исполнителя для представления разъяснений в отношении оказанных услуг.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. Сообщать Исполнителю о недостатках, обнаруженных в ходе оказания услуг, в течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких недостатков.

4.2.2. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом оказанные услуги в соответствии с Контрактом.

4.3. Исполнитель вправе:

4.3.1. Требовать своевременной оплаты оказанных услуг в соответствии со статьей настоящего Контракта.

4.3.2. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно оказания услуг в рамках Контракта.

4.4. Исполнитель обязан:

4.4.1. Своевременно и надлежащим образом оказать услуги в соответствии с требованиями Контракта и представить Заказчику отчетную документацию по итогам исполнения Контракта.

4.4.2. Обеспечивать соответствие результатов услуг требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

4.4.3. Обеспечить устранение недостатков, возникших по вине Исполнителя, выявленных при сдаче-приемке услуг за свой счет.

4.4.4. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и Контрактом.

5. Гарантии

5.1. Исполнитель гарантирует качество оказания услуг в соответствии с требованиями, указанными в Контракте и Техническом задании.
5.2. Удовлетворение требований Заказчика о безвозмездном устранении недостатков, о повторном оказании услуг не освобождает Исполнителя от ответственности в форме неустойки за нарушение срока окончания оказания услуг.

5.3. Вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу Заказчика и иных лиц вследствие необеспечения Исполнителем безопасности оказания услуг подлежит возмещению в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации.

5.4. Исполнитель гарантирует своевременное предоставление необходимой и достоверной информации об оказываемых услугах.

5.5. В случае не предоставления Исполнителем Заказчику полной и достоверной информации об оказываемых услугах, Исполнитель несет ответственность в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации за недостатки оказания услуг, возникшие после их приемки Заказчиком вследствие отсутствия у Заказчика такой информации.

5.6. В случае ненадлежащего оказания услуг, требования Заказчика о безвозмездном о повторном оказании услуг подлежат удовлетворению в срок, установленный для срочного оказания услуг, а в случае, если этот срок не установлен, в срок, предусмотренный Контрактом, который был ненадлежаще исполнен.

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

6.1. Обеспечение исполнения Контракта не предусмотрено.

7. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ УСЛУГИ
7.1. Заказчик обязан принять Услугу, за исключением случаев выявления при оказании Услуги недостатков, и в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента предоставления Услуги проверить качество предоставленных услуг, а также наличие документов, относящихся к Услуге, и в случае выявления недостатков составить акт. При этом Заказчик обязан немедленно письменно уведомить Исполнителя о выявленных несоответствиях и недостатках Услуги. Факт приемки Услуги Заказчиком оформляется актом приемки ТРУ по форме ОКУД 0510452 (Приказ Минфина от 15.04.2021 г. №61н), который формируется и утверждается Заказчиком.

7.2. В течение одного рабочего дня после оказания Услуги, в полном объеме, Исполнитель передает Заказчику/уполномоченному представителю Заказчика подписанные со своей стороны Акт оказанных услуг или УПД (в 2-х экз.), счет–фактуру (в 1 экз.) (при наличии). Заказчик/уполномоченный представитель Заказчика не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты предоставления Исполнителем документов, указанных в п. 6.4. Договора подписывает Акт оказанных услуг или УПД (в 2-х экз.) и передает их Исполнителю (в 1 экз.). Допускается приемка Услуги без участия Исполнителя/уполномоченного представителя Исполнителя. Если по результатам приемки нет претензий и расхождений, то Акт приемки ТРУ по форме ОКУД 0510452, без подписи Исполнителя, утверждает Заказчик.
7.3. В случаях, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», для проверки оказанных Услуг, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчик проводит экспертизу оказанных услуг. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации в порядке, установленном Законом.

7.4. В случае привлечения Заказчиком для проведения указанной экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке Услуги, Заказчик должен учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.

8.2. Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, в том числе рассчитываемой как процент цены контракта, или в случае, если контрактом предусмотрены этапы исполнения контракта, как процент этапа исполнения контракта (далее - цена контракта (этапа) (услуги)).

8.3. Ответственность заказчика

8.3.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, поставщик (исполнитель, подрядчик) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

8.3.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства Заказчика, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства.

8.3.3. Вышеуказанная пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

8.3.4. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом.

8.3.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе начислить штраф в размере, определяемом в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательств, предусмотренных Контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств Заказчиком, поставщиком (исполнителем, подрядчиком), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательства, предусмотренного Контрактом:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.

8.4. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

8.5. Ответственность поставщика (исполнителя, подрядчика) 

8.5.1. В случае просрочки исполнения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательств, предусмотренных Контрактом, поставщик (исполнитель, подрядчик) уплачивает неустойку (штрафы, пени).

8.5.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательства, предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (исполнителем, подрядчиком).

8.5.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, устанавливается штраф в размере, определенном постановлением № 1042, составляющий (за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов):

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

д) 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

е) 0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);

ж) 0,25 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);

з) 0,2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);

и) 0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.

8.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения поставщика (исполнителя, подрядчика) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, устанавливается штраф в размере составляющем 1% от цены Контракта, установленной пунктом 3.1 Контракта, но не более 5000 рублей и не менее 1000 рублей (п.4 Постановления Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042), что составляет 2 770  руб.

8.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом № 44-ФЗ), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, устанавливается штраф в размере, определенном Постановлением №1042, составляющий:

а) 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

8.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

8.9. Поставщик несет ответственность за вред, причиненный жизни, здоровью, имуществу третьих лиц или Заказчика во время исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом.

8.10. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

8.11. В случае если Заказчик понес убытки вследствие ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по Контракту, поставщик (исполнитель, подрядчик) обязан возместить такие убытки независимо от уплаты неустойки.

8.12. В случае расторжения контракта в связи с ненадлежащим исполнением поставщиком (исполнителем, подрядчиком) своих обязательств (в том числе по соглашению Сторон) последний в течение 10 рабочих дней с даты расторжения Контракта или подписания соглашения о расторжении Контракта уплачивает Заказчику штраф, предусмотренный настоящим Контрактом.

8.13. Уплата неустойки за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту, а также возмещение ущерба, причиненного ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от исполнения этих обязательств в натуре.

8.14. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажут, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло по вине другой Стороны или вследствие непреодолимой силы. 

8.15. Обстоятельствами непреодолимой силы Стороны признают события чрезвычайного характера, наступление которых Стороны ни предвидеть, ни предотвратить разумными методами не могли, а именно: пожар, землетрясение и другие природные бедствия (кроме наводнения), равно как война или военные действия, распоряжения органов власти, препятствующие выполнению настоящего Контракта, имевшие место после его заключения.

8.16. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, должна представить документы, подтверждающие их наступление и прекращение.

8.17. Сторона, допустившая нарушение обязательств по Контракту, обязана произвести уплату неустойки (штрафа, пени), предусмотренных настоящей статьей, в течение 10 банковских дней с момента получения письменного требования об этом другой Стороны.

8.18. Неустойка взимается за каждое нарушение в отдельности.

8.19. Стороны несут иную ответственность, не предусмотренную настоящим Контрактом, в соответствии с действующим законодательством РФ.

9. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

9.1. Стороны принимают меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего Контракта, были урегулированы путем переговоров.

9.2. В случае возникновения претензий относительно исполнения одной стороной своих обязательств по Контракту другая Сторона направляет претензию в письменной форме. 

9.3. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему Контракту, Сторона, которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 14 календарных дней с даты ее получения.

9.4. При невозможности урегулирования споров путем переговоров споры разрешаются в Арбитражном суде города Москвы.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

10.1. Настоящий Контракт вступает в силу с даты его заключения и действует по 31.12.2027 года включительно, но в любом случае до завершения выполнения работ по Контрактам на выполнение работ по капитальному ремонту. В части исполнения финансовых расчетов Контракт действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту.
10.2. Окончание срока действия Контракта не освобождает Стороны от обязательств Сторон, возникших вследствие нарушений условий Контракта, не освобождает Стороны от обязанности возмещения убытков, уплаты штрафных санкций и иной ответственности, установленной настоящим Контрактом и законодательством РФ. 
10.3
Обязательства Сторон, не исполненные до даты истечения срока действия Контракта, указанного в п. 10.1 Контракта, подлежат исполнению в полном объеме
11. ФОРС-МАЖОР
11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непреодолимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

11.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему контракту одной из Сторон, она обязана оповестить другую Сторону не позднее пяти дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по контракту переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства. В случае если такие обстоятельства длятся более одного календарного месяца, Стороны праве расторгнуть настоящий контракт по соглашению Сторон.

11.3. При рассмотрении споров в связи с обстоятельствами непреодолимой силы сторона, ссылающаяся на эти обстоятельства, обязана представить документальное подтверждение их наступления (выданной лицом, уполномоченным выдавать такие документы).
12. ДЕЙСТВИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ


12.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: стихийных природных явлений (наводнения, землетрясения), пожара,  действий объективных внешних факторов (диверсии, военных действий, блокад, актов органов государственной власти и управления), изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, которые возникли после заключения Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.


12.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение Контракта в срок.


12.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.


12.4. Если обстоятельства, указанные в п. 11.1 настоящего Контракта, будут длиться более 2 (двух) календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.


12.5. При рассмотрении споров в связи с обстоятельствами непреодолимой силы сторона, ссылающаяся на эти обстоятельства, обязана представить документальное подтверждение их наступления (выданной лицом, уполномоченным выдавать такие документы).

13.  ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА УСЛУГИ

13.1.  Качество оказанных услуг должно соответствовать ГОСТам и иным нормативно-правовым актам, регламентирующим порядок оказания данных услуг.

13.2. Исполнитель гарантирует соответствие объемов и качество оказанных данных услуг по осуществлению строительного контроля при выполнении работ по капитальному ремонту Объекта, проектной, рабочей, сметной документации и условиям Контракта.

13.3. Гарантия качества предоставленных услуг предоставляется в полном объеме. Под объемом предоставления гарантий качества оказанных услуг понимается совокупный объем оказанных услуг.

13.4. Гарантийный срок указан в Техническом задании (Приложение № 2 к настоящему Контракту). 
13.5. В период гарантийного срока Исполнитель обязан за свой счет вести контроль за работами по ликвидации дефектов в течение гарантийного срока выполненных работ, по которым осуществлялся строительный контроль. 

13.6. Вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу Заказчика или иных лиц, вследствие необеспечения Исполнителем надлежащего оказания услуг подлежит возмещению в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации.

13.7. Исполнитель гарантирует своевременное предоставление необходимой и достоверной информации об оказываемых услугах.

13.8. В случае не предоставления Исполнителем Заказчику полной и достоверной информации об оказываемых услугах, Исполнитель несет ответственность в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации за недостатки оказания услуг, возникшие после их приемки Заказчиком вследствие отсутствия у Заказчика такой информации.

14. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

       14.1. При исполнении своих обязательств по Контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. При исполнении своих обязательств по Контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Контракта законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

    14.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Контракту до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

     14.3. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в данном разделе действий и/или неполучения другой Стороной в установленный Контрактом срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Контракт в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Контракт в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

15. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
15.1. Расторжение настоящего Контракта допускается по соглашению Сторон. Срок ответа на предложение о расторжении Контракта Стороной, получившей такое предложение – не более 14 календарных дней с момента получения такого предложения.
15.2. Расторжение настоящего Контракта допускается по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.
15.3. Заказчик    вправе принять   решение    об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством, в порядке, установленном Федеральным законом № 44-ФЗ.
15.4. Исполнитель вправе   принять решение   об одностороннем   отказе    от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством, в порядке, установленном Федеральным законом № 44-ФЗ.
15.5. Изменение и (или) расторжение контракта осуществляется в порядке, сроки, случаях и на условиях, установленных ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ. 
15.6. По вопросам, не   урегулированным   настоящим   Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
15.7. Стороны обязаны в течение 2-х дней сообщить друг другу об изменении своего места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов, факса и банковских реквизитов.
15.8. Условие о банковском сопровождении контракта не предусмотрено.

Приложения:

· Приложение № 1: Спецификация.
· Приложение № 2: Техническое задание.
16. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
	Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Федеральный центр гигиены и эпидемиологии» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (ФБУЗ ФЦГиЭ Роспотребнадзора)

Юридический адрес:
117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.19А

Фактический адрес:
117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.19А

Телефон, факс, электронная почта: тел. 8 (495) 633-86-60

ks@fcgie.ru

ИНН
7726008570

КПП
772601001

ОПФ
75103

Банковские реквизиты

Единый казначейский счет (ЕКС) корреспондентский счет 40102810545370000003

л/с 21736U43640

л/с 20736U43640

УФК по г. Москве 

Казначейский счет (КС) расчетный счет 03214643000000017300

БИК
004525988

Наименование обслуживающего банка ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО Г. МОСКВЕ г. Москва

Коды

ОКПО
01909971

ОГРН
1037700255999

ОКТМО 45915000

Главный врач

_________________ /Р.К. Фридман/

М.П.


	_________________ /____________ /

М.П.


Приложение № 1 к

 Контракту от  «___»__________2026 г.  
№ МО/____-2026/44
СПЕЦИФИКАЦИЯ
	№ п/п
	Наименование Услуги
	Характеристика услуги
	ОКПД
	Ед. изм. 
	Количество 
	Цена за единицу, в т.ч. НДС / НДС не облагается, руб.
	Общая цена,

т.ч. НДС / НДС не облагается, руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Оказание услуг по осуществлению авторского надзора за выполнением комплекса работ по капитальному ремонту фасада здания ФБУЗ ФЦГиЭ Роспотребнадзора, по адресу: г. Москва, Варшавское шоссе, д. 19А 


	Виды работ:

Демонтажные работы (фасад);



Демонтаж внутренней отделки;



Приямки;



Козырьки;



Водосток;



Вентилируемый фасад.

Период оказания услуг: до 14.12.2026 г.

	71.12.40.140  
	Усл. ед
	1
	96 947,02
	96 947,02

	2
	Оказание услуг по осуществлению авторского надзора за выполнением комплекса работ по капитальному ремонту фасада здания ФБУЗ ФЦГиЭ Роспотребнадзора, по адресу: г. Москва, Варшавское шоссе, д. 19А 


	Виды работ:
Поручни и полы;



Окна и решетки;



Двери; 



Ворота;



Освещение;



Мероприятия по устранению дефектов фасадов здания;



Облицовка стен фасада плиткой;



Кровля;



Непредвиденные расходы и затраты.

Период оказания услуг: до 30.11.2027 г.


	71.12.40.140  
	Усл. ед.
	1
	154 790,10
	154 790,10

	
	Итого: 251737,12


Приложение № 2 к

 Контракту от  «___»__________2026 г.  

№ МО/____-2026/44
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
