Техническое задание

Объект закупки: Поставка товара (лабораторная мешалка) для нужд ИСМАН

- Технические характеристики:

| № п/п | Наименование товара, указание на товарный знак (при наличии) Код ОКПД 2, | Технические характеристики | Количество, шт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лабораторная мешалка | Максимальный объём, л – 5 Скорость, об/мин - 100 – 1500 Диаметр мешальника, мм - 0,5-10 Диаметр лопастей мешальника, мм – 50 Длина мешальника, мм – 250 Тип двигателя – бесщеточный Напряжение - 220 В, 50 Гц Максимальный вращательный момент, Н×м - 0,38 Мощность, Вт – 60 Размеры (ШхВхГ), мм - 200*280*660 Максимальная высота подъема, мм – 450 Комплект поставки: - Рабочая часть с электродвигателем – 1 шт; - Основание штатива – 1 шт; - Штатив для крепления прибора – 1шт; - Зажим фиксатор – 1 шт; - Фиксатор для верхнеприводной мешалки – 1 шт; - Лапка к штативу для посуды – 1 шт; - Мешальник турбинного типа длиной 250 мм – 1шт | 1 |

Товар должен иметь документы, подтверждающие соответствие Товара, являющимся предметом закупки, требованиям законодательства Российской Федерации, действующие сертификаты и/или декларации о соответствии, а также паспорт и инструкция. При поставке товара Поставщик обязан предоставить документы, удостоверяющие качество товара (паспорт качества, сертификаты качества).

Качество, технические и функциональные характеристики товара должны соответствовать описанию объекта закупки, условия договора и действующему законодательству Российской Федерации.

Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, пригодным для использования по своему назначению. Поставляемы товар не должен иметь дефектов, связанных с материалами или качеством изготовления и соответствовать характеристикам и параметрам, заявленным Заказчиком.

Требования к упаковке:

Товар должен быть промаркирован. Маркировка должна соответствовать обязательным стандартам производителя и требованиям законодательства.

Товар поставляется в не имеющей повреждений упаковке, согласно требованиям производителя, с сохранением защитных товарных знаков производителя. Упаковка должна гарантировать сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

Требования к гарантии

Срок гарантии не менее 12 месяцев с момента приемки товара Заказчиком.

Требования к поставке

Товар поставляется силами Заказчика в течение 10(десяти) рабочих дней с даты заключения договора.