Приложение № 1 к Контракту

№ ________________________от ___________

- Объект закупки

| № п/п | Описание объекта закупки |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование товара | Характеристика товара | Ед. изм. | Кол-во товара |
| 1 | Виалы хроматографические | Стеклянные с винтовой крышкой с септой (ПТФЭ), градуировкой до 1,5 мл с винтовым горлышком N 10 (резьба 10-425) и широким отверстием. Метка и градуировка. Материал темное стекло 1-го гидролитического класса. Диаметр 11.6 мм Высота 32 мм Полезный объем 1.5 мл Упаковка-100 шт/уп. | Упак. | 5 |
| 2 | Крышки и септы | Крышки винтовые 10-425 полипропиленовые черные с центральным отверстием Ø7 мм, с надрезанной двухслойной септой (красный ПТФЭ/белый силикон) Ø10×1.5 мм, 100 шт./уп. Для виал под винтовую крышку 10-425, с центральным отверстием Ø7 мм Материал крышки - полипропилен. Цвет: черный Материал септы - PTFE/силикон. Септа: ПТФЭ (белый) / силикон (красный) Размеры септы: Ø10×1.5 мм | Упак. | 10 |

- Основные условия исполнения Контракта

2.1. Срок поставки товара

- в течение 70 (семидесяти) календарных дней с момента заключения Контракта

2.2. Место поставки товара

Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, д. 120 лит. А, проходная

Для оформления допуска на территорию Заказчика Поставщику необходимо предоставить паспортные данные водителя, марку и госномер машины за 2(два) рабочих дня до даты поставки Товара.

2.3. Дополнительные условия поставки:

Одновременно с Товаром Поставщик передает Заказчику:

- полный комплект документов, подтверждающих факт поставки Товара: товарную накладную и счет-фактуру (при наличии) и\или универсальный передаточный документ, акт приемки товаров, работ, услуг (ф. 0510452), а также счет на оплату Товара;

- копии сертификатов соответствия на Товар, заверенные подписью Поставщика и печатью

Поставщика в случае их наличия (если наличие сертификатов необходимо);

- техническую документацию на Товар на русском языке (если такая документация предусмотрена для данного вида Товара).

- установлен запрет на поставку Товара третьими лицами. При поставке упакованного товара на внешней упаковке должны быть прикреплены документы, позволяющие идентифицировать номер/дату Контракта, предмет Контракта и самого Поставщика (требования установлены в соответствии с правилами обеспечения безопасности в учреждении).

Тара и упаковка должны обеспечивать сохранность Товара при его транспортировке и хранении. Товар должен поставляться в упаковке производителя.

2.4. Порядок оплаты:

- оплата производится в течение 10 (Десяти) рабочих дней за Товар, поставленный в полном объеме, после подписания сторонами Товарной накладной (ТОРГ-12), акта приемки товаров, работ, услуг (ф. 0510452), и счета-фактуры (при наличии), и/или универсального передаточного документа, на основании счета. Авансирование не предусматривается.

Источник финансирования – средства бюджетных учреждений на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на выполнение работ.

2.5. Порядок приемки:

- приемка Товара осуществляется Заказчиком в срок не более 5 (Пяти) рабочих дней с даты поставки Товара, оформляется документом о приемке (Товарная накладная, либо универсальный передаточный документ), который подписывается Заказчиком, или же Поставщику Заказчиком направляется в письменной форме мотивированный отказ от подписания такого документа

2.6. Гарантии качества:

- Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар является новым и ранее не использованным (Товаром, который не был в употреблении, не прошел восстановление потребительских свойств). Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар не будет иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием, при штатном его использовании в соответствии с техническими требованиями. Поставщик гарантирует, что в отношении Товара отсутствуют требования третьих лиц.

- Поставщик обязуется поставить Товар с остаточным гарантийным сроком годности не менее 6 (шести) месяцев с даты поставки.

2.7. Ответственность сторон:

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Размер штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения Заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств Заказчиком, Поставщиком) утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042.

2.8. Арбитраж:

- в случае невозможности разрешить спор в порядке переговоров, спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

2.9. Прочие условия

- любая переписка Сторон в связи с исполнением Контракта оформляется в письменном виде и направляется одной Стороной другой Стороне заказной почтой, по телексу, телеграфу, факсу или электронной почтой.

Контактные данные Заказчика:

Адрес: г. Санкт-Петербург, Набережная реки Мойки д.120, литера А

Телефон, факс: (812) 244 0000

E-mail: n.luneva @vniio.ru

Контактное лицо: Нач. лаборатории   Лунева Н.Л.