[bookmark: _GoBack]Техническое задание на оказание услуг по ремонту вычислительной, 
копировально-множительной и оргтехники
ОКПД2: 95.11.10.190
Срок оказания услуг: с даты заключения контракта до 20.11.2026г.  включительно
Место оказания услуг: г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 267
Условия оказания услуг: При выполнении ремонта Исполнитель обязан иметь авторизованный сервисный центр в г. Иркутске. Привлечение к исполнению обязательств по контракту других лиц (субподрядчик, соисполнитель и т.п.) не допускается. К ремонту оборудования, имеющей специфичность, допускаются сотрудники Исполнителя, имеющие соответствующие допуски и разрешения.
Стоимость оказываемых услуг включает устранение неисправностей с заменой деталей, а также сборку/разборку оборудования.
Стоимость запасных, ресурсных частей входит в стоимость услуги по замене и отдельно Заказчиком не оплачивается.
Требования к ремонту:
Исполнитель выполняет ремонт Оборудования Заказчика в сроки от 3 (трех) до 5 (пяти) рабочих дней. Срок сложного ремонта – до 14 (четырнадцати) рабочих дней, при наличии запасных частей на складе Исполнителя. При необходимости заказа запасных частей, срок их доставки не включается в срок ремонта.
Услуги по ремонту техники, должны производиться по мере необходимости на основании заявок Заказчика. Заявка передается Заказчиком, по телефону или электронной почте. Исполнитель, при выполнении ремонта по месту нахождения оборудования у Заказчика, обязуется прибыть по заявке Заказчика для ремонта Оборудования в возможно короткий срок, но не более 3 (трёх) рабочих дней.
Исполнитель обязуется осуществлять по заявке Заказчика поставку оригинальных запасных частей и расходных материалов, необходимых для проведения ремонта Оборудования.
Исполнитель обязуется оказывать консультационную помощь при эксплуатации Оборудования, ремонт которого был им выполнен.

	Состав вычислительной, копировально-множительной и оргтехники
	№пп
	Наименование

	1
	Источники бесперебойного питания (включая серверные), стабилизаторы напряжения

	
	Замена АКБ

	
	Замена основной платы

	
	Замена трансформатора

	
	Ремонт основной платы

	
	Замена вентилятора принудительного охлаждения корпуса

	2
	Мониторы

	
	Ремонт платы блока питания

	
	Замена платы блока питания

	
	Ремонт платы управления

	
	Замена платы управления

	3
	Системные блоки (ПК, компьютер)

	
	Замена блока питания

	
	Замена материнской платы

	
	Замена оперативной памяти

	
	Замена жесткого диска

	
	Замена кулера/радиатора ЦПУ

	
	Замена ЦПУ

	
	Замена вентилятора принудительного охлаждения корпуса

	4
	Портативные компьютеры (нетбуки, ноутбуки)

	
	Замена блока питания

	
	Замена материнской платы

	
	Замена жесткого диска

	
	Замена оперативной памяти

	
	Замена кулера/радиатора ЦПУ

	
	Замена ЦПУ

	
	Замена радиомодуля

	
	Замена матрицы

	
	Замена АКБ




	 №пп
	Наименование

	
	

	5
	Список №1 

	
	Активное сетевое оборудование

	
	IP-телефония

	
	Сетевая камера купольная

	
	Веб-камера 

	
	Проектор

	
	Интерактивная панель

	
	Звуковое оборудование для аудитории

	
	Комплект интерактивный широкоформатный настенно-потолочный 

	
	Экран для проектора

	
	Микшер

	
	Тонкий клиент

	6
	Список №2 

	
	Многофункциональные устройства (МФУ)

	
	Принтеры

	7
	Акт дефектовки для дальнейшего списания 






