ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ ЗАКУПКИ

# Перечень, объем закупаемых работ, периодичность (график)

# выполнения работ

Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт ограждения краевого государственного казенного учреждения "Николаевской-на-Амуре центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей", расположенного по адресу: г. Николаевск-на-Амуре, ул. Бошняка, д. 4.

1. Перечень и объем выполняемых работ:

Перечень и объем выполняемых Работ указан в Задании на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт ограждения краевого государственного казенного учреждения "Николаевской-на-Амуре центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей", расположенного по адресу: г. Николаевск-на-Амуре, ул. Бошняка, д. 4 (далее по тексту – Задание на проектирование).

Функциональные, технические и качественные характеристики,

эксплуатационные характеристики объекта закупки

Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и нормативными актами Хабаровского края в части состава, содержания и оформления результатов работы, в том числе:

-  Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

- Федерального  закона  от 30.12.2009 № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";

- Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";

- Федерального  закона  от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";

-  Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

- Приказ Минстроя России от 12.05.2017 № 783/пр «Об утверждении требований к формату электронных документов, представляемых для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства»;

- СП 47.13330.2016. Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96;

## - СП 11-105-97. Инженерно-геологические изыскания для строительства;

## - СП 11-104-97. Инженерно-геодезические изыскания для строительства.

- СП 11-102-97. Инженерно-экологические изыскания для строительства;

# - ГОСТ 21.001-2013. Межгосударственный стандарт. Система проектной документации для строительства. Общие положения.

Во всех случаях, когда в настоящей технической части или в приложениях к ней имеются ссылки на конкретные стандарты и нормы, которым должны соответствовать выполняемые работы, применяются положения последнего выпущенного или пересмотренного издания соответствующих действующих стандартов и норм, если иное специально не предусмотрено в настоящих документах. В случае утраты отдельными документами нормативной силы к моменту начала или в процессе выполнения работ, такие документы будут иметь рекомендательный характер в части, не противоречащей действующим к такому моменту нормативным актам.

# Порядок и условия выполнения работ

# Работы выполняются в соответствии с Заданием на проектирование.

# Состав и комплектность материалов установлены в Задании на проектирование.

# Требования к результатам закупки

Результатом закупки является выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт ограждения краевого государственного казенного учреждения "Николаевской-на-Амуре центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей", расположенного по адресу: г. Николаевск-на-Амуре, ул. Бошняка, д. 4, в полном объеме в соответствии с Технической частью.

Результатом выполнения работ по контракту признается проектно-сметная документация.

2. ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Задание на проектирование.

Приложение 1 к технической части

ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт ограждения краевого государственного казенного учреждения "Николаевской-на-Амуре центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей", расположенного по адресу: г. Николаевск-на-Амуре, ул. Бошняка, д. 4

| № п/п | Перечень данных | Содержание данных и требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Заказчик (полное наименование, адрес, телефон) | Краевое государственное казенное учреждение "Николаевской-на-Амуре центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей" Адрес: 682460, г. Николаевск-на-Амуре, ул. Бошняка, д. 4; тел: +7(42135) 20337; 20234 |
|  | Проектная организация | Определяется по результатам проведения закупки |
|  | Вид работ | Капитальный ремонт |
|  | Место нахождения объекта, площадь | Хабаровский край, г. Николаевск-на-Амуре, ул. Бошняка, д. 4 Площадь – 2863+/- 18.73 кв.м. |
|  | Характеристика природных условий | Климатический район 1Г Сейсмичность 8 баллов Нормативная снеговая нагрузка – 320 кг/м2 Скоростной напор ветра – 48 кг/м2 |
|  | Сроки проектирования и согласования | С момента заключения контракта в течение 90 дней. |
|  | Состав выполняемых работ | 1. Техническое обследование территории, обмерные работы с учетом инженерно-технических сетей в объеме, необходимом для разработки проектной документации, разработка проектно-сметной документации. 2. Передача проектной документации Заказчику. |
|  | Порядок и условия выполнения работ | Выполнение топографической съемки территории. Техническое обследование существующего ограждения. Мероприятия по капитальному ремонту ограждения: - демонтаж существующего ограждения; - монтаж ограждения дворовой территории из профлиста обрамленного уголком (северная, восточная и южная стороны) и ограждения решетчатого из металлоконструкций (западная сторона); -высота ограждения – 2 м; - опоры стальные; - ворота распашные с северной стороны – 2 шт.; - калитка с западной стороны – 1 шт. Предоставление для согласования с Заказчиком эскизного проекта. Предусмотрение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. Все материалы и конструкции, предусмотренные проектными решениями, должны соответствовать требованиям нормативных документов и действующего законодательства. |
|  | Требования к проектной документации | Наличие разделов: ПЗ – Пояснительная записка; КР – Конструктивные и объемно-планировочные решения; ПБ – Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности; ПОС – Проект организации капитального ремонта Схема планировочной организации земельного участка. Схемы-привязки к местности. Схемы инженерных коммуникаций и план ограждения. График производства работ. |
|  | Требования к смете | Предусмотреть затраты на непредвиденные расходы. При наличии в сметной документации ссылок на коммерческие расценки товаров – приложить прайс-листы. Сметную стоимость определить базисно-индексным методом в сметно-нормативной базе для Хабаровского края и составить с применением программного комплекса. Текущий уровень цен принять на период окончания разработки проекта. В составе сметной документации должна быть ведомость объемов работ. Результаты проведения работ по техническому обследованию и обмерам представить в виде отчета. |
|  | Количество выдаваемых экземпляров | Документы должны соответствовать приказу Минстроя России от 12.05.2017 № 783/пр «Об утверждении требований к формату электронных документов, представляемых для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства». Подрядчик предоставляет Заказчику: а) акт сдачи приемки проектной документации в 3 (трех) экземплярах; б) полный комплект проектной документации по объекту: - на бумажном носителе в 3 (трех) экземплярах; - в электронном виде на цифровом носителе в 1 (одном) экземпляре; в) комплект сметной документации: - на бумажном носителе в 3 (трех) экземплярах; - в электронном виде на цифровом носителе в 1 (одном) экземпляре. Проектную документацию выдать в виде печатных брошюр, а также на электронном носителе в формате pdf и dwg, (или dwx). Формат pdf представляется с обязательной возможностью копирования текста. Сметную документацию выдать в виде печатной продукции и в формате xml и xls (или xlsx). Каждый физический раздел комплекта (том, книга, альбом чертежей и т.п.) должен, предоставлен в отдельном каталоге файлом (группой файлов) электронного документа или электронного образца документа. Название каталога должно соответствовать названию раздела. Всю документацию выдать по месту нахождения Заказчика: Адрес Заказчика: Хабаровский край, г. Николаевск-на-Амуре, ул. Советская, д.25 |