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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
[bookmark: bookmark2][bookmark: bookmark3]на оказание услуг на проведение технической диагностики стационарных систем радиационного контроля

1. Общие положения  
1.1. Предмет закупки: оказание услуг на проведение технической диагностики стационарных систем радиационного контроля.
1.2. Источник финансирования: федеральный бюджет.
1.3. Способ определения Исполнителя: единственный исполнитель.
1.4. Код ОКПД 2: 71.20.19.190.
1.5. Код ОКВЭД2: 71.20.9
1.6. Код по КТРУ: позиция кода ОКПД 2 71.20.19.190 отсутствует в КТРУ.
1.7. Код бюджетной классификации: 1530706474 0690059 244.

2. Начальная (максимальная) цена контракта

2.1. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 92000 (Девяносто две тысячи) рублей 
00 копеек.
Цена контракта включает в себя общую стоимость оказываемых услуг, расходы на перевозку аппаратуры (приборов), страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, а также стоимость оборудования и (или) программного обеспечения, используемого для осуществления технической диагностики стационарных систем радиационного контроля, и другие обязательные платежи, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
В цену контракта не включены затраты, связанные с заменой отказавших блоков технических средств и основных комплектующих.
2.2. Размер обеспечения заявки: не предусмотрен.
2.3. Размер обеспечения исполнения контракта не предусмотрен. 
2.4. Обеспечение гарантийных обязательств: не установлено. 

3. Форма и порядок оплаты оказания услуг

3.1. Оплата по контракту осуществляется по факту оказания услуг в течение 7 (семи) рабочих дней после подписания Сторонами Акта сдачи-приемки оказанных услуг и предъявления счета, счет-фактуры[footnoteRef:1] путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в контракте. [1:  В случае, если Исполнителем используются иные документы, то перечень документов подлежит корректировке.] 

3.2. Платежи по контракту осуществляются в российских рублях.

4. Сроки, место и порядок оказания услуг 

4.1. Услуги оказываются Исполнителем с момента заключения контракта по 27 ноября 2026 года.
4.2. Услуги считаются оказанными после подписания Сторонами Акта сдачи-приемки оказанных услуг или устранения недостатков.
4.3. Оказание услуг должно осуществляться с соблюдением действующих норм и правил, государственных стандартов.
4.4. В случае обнаружения некачественно оказанных услуг, Исполнитель своими силами и без увеличения стоимости услуг обязан в согласованный срок повторно оказать эти услуги для обеспечения их надлежащего качества.
4.5. Услуги оказываются по месту нахождения Заказчика: г. Владивосток, ул. Фадеева, д. 31.

5. Перечень технических средств и аппаратуры (приборов) радиационного контроля

5.1. Перечень оборудования радиационного контроля, подлежащего технической диагностике, представлен в таблице 1.
Таблица 1
	№ п/п
	Наименование работ (услуг)
	Тип оборудования и модель
	Заводской номер
	Инвентарный номер
	Кол-во, шт.

	1
	Техническая диагностика 
	СТСО ДРМ «Янтарь-1П»
	192
	01350034
	2

	
	
	
	025-09
	1040400341
	

	2
	Техническая диагностика 
	СТСО ДРМ «Янтарь-1А»
	241-02
	01350091
	1

	3
	Техническая диагностика 
	СТСО ДРМ «Янтарь-1Ж»
	235-09
	1040400342
	1

	4
	Техническая диагностика 
	сервер сбора данных
	599-12
	1040200716
	1

	5
	Техническая диагностика 
	телекоммуникационное оборудование
	599-12
	1040200717
	1

	ИТОГО:
	
	
	6



6. Прочие условия

6.1. Услуги на проведение технической диагностики стационарных систем радиационного контроля, приведенных в п. 5, проводятся в соответствии с законодательством Российской Федерации в порядке, установленном в эксплуатационной документации.
6.2. Техническую диагностику стационарных систем радиационного контроля осуществляют юридические лица и индивидуальные предприниматели, имеющие:
[bookmark: _GoBack]– лицензию на эксплуатацию радиационных источников или решение Ростехнадзора о регистрации Исполнителя в реестре организаций, эксплуатирующих радиационные источники, содержащие в своём составе только радионуклидные источники четвертой и пятой категории радиационной опасности;
– специалистов, обученных предприятием-изготовителем.
6.3. Исполнитель должен гарантировать сохранность оборудования при оказании услуг на проведение технической диагностики стационарных систем радиационного контроля.
6.4. В результате выполнения работ Исполнитель предъявляет следующую документацию:
– Акт, составленный по результатам проведения технической диагностики технических средств и аппаратуры (приборов) радиационного контроля, указанных в таблице пункта 5 технического задания, который должен содержать максимально возможную детализацию неисправностей, позволяющую однозначно определить стоимость восстановительного ремонта, и перечень запасных частей необходимых для проведения такого ремонта;
– Акт сдачи-приемки оказанных услуг.
6.5. При оказании услуг Исполнитель должен соблюдать нормы пожарной безопасности, техники безопасности, охраны окружающей среды, не допускать причинения вреда здоровью.
6.6. Исполнитель может привлекать к оказанию услуг других лиц, обладающих специальными знаниями, навыками, квалификацией, специальным оборудованием и т.п. без изменения стоимости оказываемых услуг.


ЗАКАЗЧИК							ИСПОЛНИТЕЛЬ:

