Приложение к контракту

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг на проведение технической диагностики стационарных систем радиационного контроля

1. Общие положения

1.1. Предмет закупки: оказание услуг на проведение технической диагностики стационарных систем радиационного контроля.

1.2. Источник финансирования: федеральный бюджет.

1.3. Способ определения Исполнителя: единственный исполнитель.

1.4. Код ОКПД 2: 71.20.19.190.

1.5. Код ОКВЭД2: 71.20.9

1.6. Код по КТРУ: позиция кода ОКПД 2 71.20.19.190 отсутствует в КТРУ.

1.7. Код бюджетной классификации: 1530706474 0690059 244.

2. Начальная (максимальная) цена контракта

2.1. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 92000 (Девяносто две тысячи) рублей 
00 копеек.

Цена контракта включает в себя общую стоимость оказываемых услуг, расходы на перевозку аппаратуры (приборов), страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, а также стоимость оборудования и (или) программного обеспечения, используемого для осуществления технической диагностики стационарных систем радиационного контроля, и другие обязательные платежи, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

В цену контракта не включены затраты, связанные с заменой отказавших блоков технических средств и основных комплектующих.

2.2. Размер обеспечения заявки: не предусмотрен.

2.3. Размер обеспечения исполнения контракта не предусмотрен.

2.4. Обеспечение гарантийных обязательств: не установлено.

3. Форма и порядок оплаты оказания услуг

3.1. Оплата по контракту осуществляется по факту оказания услуг в течение 7 (семи) рабочих дней после подписания Сторонами Акта сдачи-приемки оказанных услуг и предъявления счета, счет-фактуры путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в контракте.

3.2. Платежи по контракту осуществляются в российских рублях.

4. Сроки, место и порядок оказания услуг

4.1. Услуги оказываются Исполнителем с момента заключения контракта по 27 ноября 2026 года.

4.2. Услуги считаются оказанными после подписания Сторонами Акта сдачи-приемки оказанных услуг или устранения недостатков.

4.3. Оказание услуг должно осуществляться с соблюдением действующих норм и правил, государственных стандартов.

4.4. В случае обнаружения некачественно оказанных услуг, Исполнитель своими силами и без увеличения стоимости услуг обязан в согласованный срок повторно оказать эти услуги для обеспечения их надлежащего качества.

4.5. Услуги оказываются по месту нахождения Заказчика: г. Владивосток, ул. Фадеева, д. 31.

5. Перечень технических средств и аппаратуры (приборов) радиационного контроля

5.1. Перечень оборудования радиационного контроля, подлежащего технической диагностике, представлен в таблице 1.

Таблица 1

| № п/п | Наименование работ (услуг) | Тип оборудования и модель | Заводской номер | Инвентарный номер | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Техническая диагностика | СТСО ДРМ «Янтарь-1П» | 192 | 01350034 | 2 |
|  |  |  | 025-09 | 1040400341 |  |
| 2 | Техническая диагностика | СТСО ДРМ «Янтарь-1А» | 241-02 | 01350091 | 1 |
| 3 | Техническая диагностика | СТСО ДРМ «Янтарь-1Ж» | 235-09 | 1040400342 | 1 |
| 4 | Техническая диагностика | сервер сбора данных | 599-12 | 1040200716 | 1 |
| 5 | Техническая диагностика | телекоммуникационное оборудование | 599-12 | 1040200717 | 1 |
| ИТОГО: |  |  |  |  | 6 |

6. Прочие условия

6.1. Услуги на проведение технической диагностики стационарных систем радиационного контроля, приведенных в п. 5, проводятся в соответствии с законодательством Российской Федерации в порядке, установленном в эксплуатационной документации.

6.2. Техническую диагностику стационарных систем радиационного контроля осуществляют юридические лица и индивидуальные предприниматели, имеющие:

– лицензию на эксплуатацию радиационных источников или решение Ростехнадзора о регистрации Исполнителя в реестре организаций, эксплуатирующих радиационные источники, содержащие в своём составе только радионуклидные источники четвертой и пятой категории радиационной опасности;

– специалистов, обученных предприятием-изготовителем.

6.3. Исполнитель должен гарантировать сохранность оборудования при оказании услуг на проведение технической диагностики стационарных систем радиационного контроля.

6.4. В результате выполнения работ Исполнитель предъявляет следующую документацию:

– Акт, составленный по результатам проведения технической диагностики технических средств и аппаратуры (приборов) радиационного контроля, указанных в таблице пункта 5 технического задания, который должен содержать максимально возможную детализацию неисправностей, позволяющую однозначно определить стоимость восстановительного ремонта, и перечень запасных частей необходимых для проведения такого ремонта;

– Акт сдачи-приемки оказанных услуг.

6.5. При оказании услуг Исполнитель должен соблюдать нормы пожарной безопасности, техники безопасности, охраны окружающей среды, не допускать причинения вреда здоровью.

6.6. Исполнитель может привлекать к оказанию услуг других лиц, обладающих специальными знаниями, навыками, квалификацией, специальным оборудованием и т.п. без изменения стоимости оказываемых услуг.

ЗАКАЗЧИК							ИСПОЛНИТЕЛЬ:

В случае, если Исполнителем используются иные документы, то перечень документов подлежит корректировке.