Федеральное государственное бюджетное учреждение «Северо-Западный окружной научно-клинический центр имени Л.Г. Соколова Федерального медико-биологического агентства»


Описание объекта закупки в соответствии со ст. 33 Федерального закона от 05.04.13 № 44-ФЗ.

Поставка комплектующих (запасные части) для инвалидных колясок.
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	Наименование характеристики
	Значение характеристики
	
	

	Покрышка для инвалидных колясок
	30.92.30.120
	Покрышка бескамерная цельнолитая для инвалидной коляски.
	10
	Штук

	
	
	Материал, резина
	Соответствует
	
	

	
	
	Размер 
	24х1 3\8" (37-540)
	
	

	
	
	Цвет, серый
	Соответствует
	
	

	Камера для инвалидных колясок

	30.92.30.120
	Узкая камера предназначена для задних колес инвалидных кресло — колясок.
	20
	Штук

	
	
	Материал: высоко-эластичная бутиловая резина
	Соответствует
	
	

	
	
	Размер
	24 x 1 3/8" (37-540)
	
	

	
	
	Толщина стенки
	0,87 мм
	
	

	
	
	Ниппель: Автомобильный

	Наличие
	
	

	Колесо литое 

	30.92.30.120
	Колесо литое, переднее для инвалидных колясок. Основание колеса из полипропилена, контактный слой из пористого полиуретана, прецизионный шариковый подшипник, диапазон рабочих температур от -20° до +60°С.
	10
	Штук

	
	
	Диаметр
	200 ммм
	
	

	
	
	Ширина
	50 мм
	
	

	
	
	Диаметр осевого отверстия
	8 мм
	
	

	
	
	Мах нагрузка на колесо
	100 кг.
	
	


*Запасные части должны быть совместимы с оборудованием, имеющимся у Заказчика (Требование установлено в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ при условии необходимости обеспечения взаимодействия закупаемых товаров с товарами, используемыми заказчиком)

Требования к качеству и безопасности товара
1.  Товары, являющиеся предметом закупки, должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации. Предлагаемый к поставке Товар должен пройти обязательную регистрацию в РФ, испытания и быть допущенным к обращению (продаже и использованию  и пр.) на территории РФ.
2. Поставляемый товар должен соответствовать обязательным требованиям, обеспечивающим их безопасность для жизни, здоровья, имущества Заказчика и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

Требования к таре и упаковке товара
1.Поставляемый товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), в оригинальной упаковке без повреждений, с сохранением всех защитных знаков производителя, в упаковке, обеспечивающей сохранность и целостность товара при транспортировке и  соответствующей требованиям настоящей документации.
2. Товар должен иметь необходимые маркировки, ярлыки, наклейки и пломбы согласно действующему законодательству Российской Федерации. Тара и упаковка Товара должны гарантировать целостность и сохранность Товара при транспортировке и хранении.

Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантии качества товара
 1. Неисправный или дефектный Товар будет возвращен Поставщику либо заменен на качественный, новый, неиспользованный, соответствующий условиям Контракта, за счет Поставщика в сроки, согласованные Заказчиком и Поставщиком. В случае замены или исправления дефектного Товара гарантийный срок на данный Товар продлевается.
Гарантийный срок не менее 6 месяцев.
Претензии по качеству товара Заказчик вправе предъявить в течение всего гарантийного срока на Товар.

2. Отдел закупок: телефон/факс (812) 558-85-94, e-mail: tender122@med122.com


