Описание объекта закупки в соответствии со ст. 33 Федерального закона от 05.04.13 № 44-ФЗ.

Поставка комплектующих (запасные части) для инвалидных колясок.

| Наименование товара, работы, услуги | Код позиции ОКПД-2 | Характеристики товара, работы, услуги |  |  | Количество | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование характеристики | Значение характеристики |  |  |  |
| Покрышка для инвалидных колясок | 30.92.30.120 | Покрышка бескамерная цельнолитая для инвалидной коляски. |  |  | 10 | Штук |
|  |  | Материал, резина |  | Соответствует |  |  |
|  |  | Размер |  | 24х1 3\8" (37-540) |  |  |
|  |  | Цвет, серый |  | Соответствует |  |  |
| Камера для инвалидных колясок | 30.92.30.120 | Узкая камера предназначена для задних колес инвалидных кресло — колясок. |  |  | 20 | Штук |
|  |  | Материал: высоко-эластичная бутиловая резина |  | Соответствует |  |  |
|  |  | Размер |  | 24 x 1 3/8" (37-540) |  |  |
|  |  | Толщина стенки |  | 0,87 мм |  |  |
|  |  | Ниппель: Автомобильный |  | Наличие |  |  |
| Колесо литое | 30.92.30.120 | Колесо литое, переднее для инвалидных колясок. Основание колеса из полипропилена, контактный слой из пористого полиуретана, прецизионный шариковый подшипник, диапазон рабочих температур от -20° до +60°С. |  |  | 10 | Штук |
|  |  | Диаметр |  | 200 ммм |  |  |
|  |  | Ширина |  | 50 мм |  |  |
|  |  | Диаметр осевого отверстия |  | 8 мм |  |  |
|  |  | Мах нагрузка на колесо |  | 100 кг. |  |  |

*Запасные части должны быть совместимы с оборудованием, имеющимся у Заказчика (Требование установлено в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ при условии необходимости обеспечения взаимодействия закупаемых товаров с товарами, используемыми заказчиком)

Требования к качеству и безопасности товара

- Товары, являющиеся предметом закупки, должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации. Предлагаемый к поставке Товар должен пройти обязательную регистрацию в РФ, испытания и быть допущенным к обращению (продаже и использованию  и пр.) на территории РФ.

- Поставляемый товар должен соответствовать обязательным требованиям, обеспечивающим их безопасность для жизни, здоровья, имущества Заказчика и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

Требования к таре и упаковке товара

1.Поставляемый товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), в оригинальной упаковке без повреждений, с сохранением всех защитных знаков производителя, в упаковке, обеспечивающей сохранность и целостность товара при транспортировке и  соответствующей требованиям настоящей документации.

2. Товар должен иметь необходимые маркировки, ярлыки, наклейки и пломбы согласно действующему законодательству Российской Федерации. Тара и упаковка Товара должны гарантировать целостность и сохранность Товара при транспортировке и хранении.

Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантии качества товара

1. Неисправный или дефектный Товар будет возвращен Поставщику либо заменен на качественный, новый, неиспользованный, соответствующий условиям Контракта, за счет Поставщика в сроки, согласованные Заказчиком и Поставщиком. В случае замены или исправления дефектного Товара гарантийный срок на данный Товар продлевается.

Гарантийный срок не менее 6 месяцев.

Претензии по качеству товара Заказчик вправе предъявить в течение всего гарантийного срока на Товар.