[bookmark: _Toc178994927]Приложение №1
к государственному контракту
[bookmark: _GoBack]№100141356126100377
от __ августа 2026


Описание объекта закупки

1. Предмет контракта: Поставка запчастей к фармацевтическим холодильникам.

2. Срок исполнения обязательств по поставке товара: с даты заключения Контракта до 14 сентября 2026 г.

3. Наименование, функциональные и качественные характеристики, количество поставляемого товара:
	№
	Наименование
	Описание
	Количество

	1
	Компрессор для холодильника ХФ-400 «Позис»
	Холодопроизводительность  - 232 Вт при температуре -23,3°С
Хладагент – R-134a
Secop GTK80AT или эквивалент
	4 шт.

	2
	Фильтр-осушитель
	DENA 6.2*2.3 мм или эквивалент
	4 шт.

	3
	Клапан Шредера
	СТ-700, 6 мм, ГОСТ 26877-2008
	4 шт.



