Приложение №1

к государственному контракту

№100141356126100377

от __ августа 2026

Описание объекта закупки

1. Предмет контракта: Поставка запчастей к фармацевтическим холодильникам.

2. Срок исполнения обязательств по поставке товара: с даты заключения Контракта до 14 сентября 2026 г.

3. Наименование, функциональные и качественные характеристики, количество поставляемого товара:

| № | Наименование | Описание | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Компрессор для холодильника ХФ-400 «Позис» | Холодопроизводительность - 232 Вт при температуре -23,3°С Хладагент – R-134a Secop GTK80AT или эквивалент | 4 шт. |
| 2 | Фильтр-осушитель | DENA 6.2*2.3 мм или эквивалент | 4 шт. |
| 3 | Клапан Шредера | СТ-700, 6 мм, ГОСТ 26877-2008 | 4 шт. |