УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель МТУ Росимущества в Алтайском крае и Республике Алтай

______________ Е.М. Хижняк

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)

Выполнение работ по текущему ремонту помещений

- Информация об объекте закупки:

| № п/п | Наименование товара (работы, услуги) | Наименование по ОКПД 2 | Единица изм. ОКЕИ | Кол-во | Вспомогательные инструменты и расходные материалы (клей, герметик, грунтовка, обезжириватель, или т.п.) за счет средств: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Заказчика | Подрядчика |
| 1 | Выполнение работ по демонтажу линолеума: | 43.39.19.190 Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях, прочие, не включенные в другие группировки | Кв.м. | 192 | нет | да |
| 1.1 | Кабинет № 415 |  | Кв.м | 35 |  |  |
| 1.2 | Кабинет № 418 |  | Кв.м | 18 |  |  |
| 1.3 | Кабинет № 421 |  | Кв.м | 36 |  |  |
| 1.4 | Кабинет № 423 |  | Кв.м | 49 |  |  |
| 1.5 | Кабинет № 406 б |  | Кв.м | 19 |  |  |
| 1.6 | Кабинет № 406 в |  | Кв.м | 35 |  |  |
| 2 | Выполнение работ по демонтажу плинтусов: | 43.39.19.190 Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях, прочие, не включенные в другие группировки | Метр | 129,6 | нет | да |
| 2.1 | Кабинет № 415 |  | Метр | 23 |  |  |
| 2.2 | Кабинет № 418 |  | Метр | 18 |  |  |
| 2.3 | Кабинет № 421 |  | Метр | 23,5 |  |  |
| 2.4 | Кабинет № 423 |  | Метр | 23,5 |  |  |
| 5.5 | Кабинет № 406 б |  | Метр | 18,5 |  |  |
| 2.6 | Кабинет № 406 в |  | Метр | 23,10 |  |  |
| 3 | Выполнение работ по укладке линолеума: | 43.33.29.110 Работы по укладке ковровых покрытий, линолеума и прочих гибких материалов для покрытия полов | Кв.м | 192 | нет | да |
| 3.1 | Кабинет № 415 |  | Кв.м | 35 |  |  |
| 3.2 | Кабинет № 418 |  | Кв.м | 18 |  |  |
| 3.3 | Кабинет № 421 |  | Кв.м | 36 |  |  |
| 3.4 | Кабинет № 423 |  | Кв.м | 49 |  |  |
| 3.5 | Кабинет № 406 б |  | Кв.м | 19 |  |  |
| 3.6 | Кабинет № 406 в |  | Кв.м | 35 |  |  |
| 4 | Выполнение работ по монтажу плинтусов: | 43.33.29.110 Работы по укладке ковровых покрытий, линолеума и прочих гибких материалов для покрытия полов | Метр | 129,6 | нет | да |
| 4.1 | Кабинет № 415 |  | Метр | 23 |  |  |
| 4.2 | Кабинет № 418 |  | Метр | 18 |  |  |
| 4.3 | Кабинет № 421 |  | Метр | 23,5 |  |  |
| 4.4 | Кабинет № 423 |  | Метр | 23,5 |  |  |
| 4.5 | Кабинет № 406 б |  | Метр | 18,5 |  |  |
| 4.6 | Кабинет № 406 в |  | Метр | 23,10 |  |  |
| 5 | Выполнение работ по демонтажу сантехники: | 43.22.11.120 Работы по монтажу санитарно-технических приборов | Шт | 6,00 | нет | да |
| 5.1 | Унитаз |  | Шт | 3,00 |  |  |
| 5.2 | Раковина |  | Шт | 3,00 |  |  |
| 6 | Выполнение работ по монтажу сантехники: | 43.22.11.120 Работы по монтажу санитарно-технических приборов | Шт | 6,00 | нет | да |
| 6.1 | Унитаз |  | Шт | 3,00 |  |  |
| 6.2 | Раковина |  | Шт | 3,00 |  |  |

- Описание объекта закупки.

Подрядчик обязуется выполнить работы по текущему ремонту помещений в административном здании по адресу: г. Барнаул, ул. Молодежная д. 3, 4 этаж — кабинет №415, кабинет №418, кабинет №421, кабинет №423, кабинет №406в, кабинет №406б, туалет (3 помещения).

- Место выполнения работ: Алтайский край, г.Барнаул, ул. Молодежная, д. 3.

- Срок выполнения работ: с даты заключения Контракта по 01.10.2026 года. Ремонт проводить последовательно — покабинетно: приступать к ремонту каждого последующего кабинета после завершения ремонта предыдущего. Очередность кабинетов определяется по согласованию с Заказчиком.

- Требования к качественным, функциональным, техническим, эксплуатационным характеристикам работ.

Выполняемые работы должны соответствовать требованиям действующих строительных норм, правил и иных нормативных документов, обязательных при выполнении работ, а также иным требованиям действующих строительных норм, правил и иных нормативных документов, обязательных при выполнении работ, соответствующих предмету настоящего аукциона в электронной форме, в том числе:

- Федеральному закону от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения;

- Федеральному закону от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- СП 48.13330.2019 Организация строительства СНиП 12-01-2004»;

- Постановлению правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»;

- СП 71.13330.2017. Свод правил. Изоляционные и отделочные покрытия;

- СП 255.1325800.2016. Свод правил. Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения;

- ГОСТ 12.1.036-81. Система стандартов безопасности труда. Шум. Допустимые уровни в жилых и общественных зданиях;

- Полы. Технические требования и правила проектирования, устройства, приемки, эксплуатации и ремонта. Свод правил (в развитие СНиП 2.03.13-88 «Полы» и СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»)

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

- СП 73.13330.2016 «СНиП 3.05.01-85 Внутренние санитарно-технические системы зданий»;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство».

При применении положений нормативного документа необходимо убедиться, что такой документ актуален (не изменен(заменен)). Если нормативный документ изменен(заменен), то следует руководствоваться новым (измененным) нормативным документом.

Используемые при производстве работ материалы (комплектующие и оборудование) должны соответствовать государственным стандартам и техническим условиям.

Экологические мероприятия – в соответствии с законодательными и нормативными правовыми актами РФ, а также предписаниями надзорных органов.

Работы должны выполняться в соответствии с требованиями энергетической эффективности в отношении товаров, используемых для создания элементов конструкций зданий, строений, сооружений, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений (Приказ Министерства экономического развития РФ от 04.06.2010 г. № 229).

- Требования к безопасности работ.

Выполнять работы с соблюдением требований по технике безопасности, проведение необходимых мероприятий по охране окружающей среды, противопожарных мероприятий. При выполнении работ Подрядчик несет ответственность за соблюдение правил техники безопасности и пожарной безопасности на объекте.

При производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий или допущенные к применению органами государственного надзора.

Не допускается вести работы без специальных мероприятий, исключающих причинение ущерба смежным помещениям.

При производстве работ исключить возможность проникновения атмосферных осадков внутрь помещений.

Подрядчик несет ответственность за сохранность здания и его коммуникаций. В случае выявления причинения ущерба Заказчику, вызванного неблагоприятными погодными условиям, Подрядчик обязан своими силами и за свой счет устранить причиненный Заказчику вред в полном объеме.

- Требования к результатам работ.

По завершении работ, Подрядчик обязан предоставить комплект исполнительной документации (акты на скрытые работы, сертификаты качества и т.д.) и документ о приемке (универсальный передаточный документ, акт выполненных работ и т.д.).

Результат выполненной Подрядчиком работы должен соответствовать требованиям, установленным настоящим Описанием объекта закупки (Техническим заданием), обязательным нормам и правилам, регулирующим данные отношения СНиП, ГОСТ, ТУ.

8. Общие условия выполнения работ.

Работы выполняются из материалов Заказчика (линолеум, плинтуса, сантехнические изделия). Вспомогательные расходные материалы приобретаются за счет средств Подрядчика.

Подготовительные работы, в т.ч. вынос/занос мебели из кабинетов/в кабинеты на время проведения работ выполняются иждивением Подрядчика -  его силами и средствами.

Работы выполняются иждивением Подрядчика -  его силами и средствами.

Подрядчик самостоятельно учитывает все необходимые затраты на уборку, вывоз и утилизацию мусора, организовывает мероприятия по обеспечению техники безопасности, электробезопасности, по предотвращению аварийных ситуаций, а также обеспечивает наличие материальных и технических средств для оказания первой медицинской помощи.

В процессе выполнения работ по мере необходимости ежедневно производить уборку мест выполнения работ, мест общего пользования в здании (если они были загрязнены вследствие действий Подрядчика) от мусора с последующим его вывозом. Вывоз строительного мусора с объекта производится Подрядчиком с соблюдением требований действующего законодательства РФ об обращении с отходами, в необходимых случаях с привлечением специализированных организаций, соответствующих требованиям законодательства РФ.

На протяжении выполнения комплекса работ подрядчик не допускает захламления помещений и ближайшей территории строительным мусором и обеспечивает его своевременный вывоз.

Транспортировка мусора должна осуществляться способами, исключающими возможность его потери. Не допускается сжигание мусора по экологическим требованиям;

Подрядчик обязан:

1. В течение 3 (три) рабочих дней с даты заключения Контракта уведомить Заказчика об ответственном лице от Подрядчика при выполнении работ на конкретном объекте и за решение всех вопросов, возникающих в процессе производства работ, а также о лицах, выполняющих работы на объекте с указанием ФИО, паспортных данных.

2. Обеспечить производство и качество выполнения работ в соответствии с требованиями действующих норм и правил, техническими условиями, устанавливаемыми в отношении данного вида работ.

3. Выполнять работы с соблюдением требований по технике безопасности, проведение необходимых мероприятий по охране окружающей среды, противопожарных мероприятий.

4. В течение 1 рабочего дня информировать Заказчика о проблемах, выявленных в процессе выполнения работ.

5. Обеспечить беспрепятственный контроль Заказчиком за производством всех видов работ в течение всего срока действия настоящего Контракта.

6. В течение 1 рабочего дня с даты обнаружения обстоятельств, угрожающих положительным результатам и качеству выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок известить Заказчика, путем направления уведомления в письменной форме, и до получения от него указаний приостановить работы.

7. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям Контракта, характеру выполняемых работ и не представляют собой вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

Не допускается загромождать и загрязнять строительными материалами и (или) отходами эвакуационные пути, места общего пользования, прилегающую к зданию территорию.

При исполнении Контракта Заказчик не предоставляет Подрядчику бытовые, складские и иные помещения, не обеспечивает сохранность материалов и оборудования.

При производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий или допущенные к применению органами государственного надзора.

Интенсивность выполнения работ – ежедневно в рабочие дни с 8:00 ч. до 17:00 ч., кроме пятницы. В пятницу с 8:00 ч. до 16:00 ч., согласовывая график работ на каждый последующий день с Заказчиком, при пятидневной рабочей неделе. Увеличение продолжительности рабочего дня возможно по согласованию с Заказчиком.

Работы выполняются в объеме, предусмотренном настоящим Описанием объекта закупки (Техническим заданием), в соответствии с требованиями ГОСТ, СНиП, технических регламентов (норм и правил) и иных нормативных правовых актов, принятых в установленном порядке.

- Требования к качеству вспомогательных расходных материалов.

Вспомогательные расходные материалы, используемые при выполнении подрядных работ, их качество и комплектация должны соответствовать требованиям государственных стандартов (ГОСТ), технических условий (ТУ), требованиям иных нормативных документов, а также требованиям законодательства Российской Федерации.

Вспомогательные расходные материалы должны быть новыми (не бывшими ранее в употреблении, ремонте, в том числе не восстановленными, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), технически исправны, не иметь дефектов изготовления, сборки, дефектов конструкций, используемых материалов, дефектов функционирования, должны быть пригодны для использования на объекте, учитывая специфику деятельности.

Не допускается монтаж материалов бывшего в использовании.

Обеспечение сохранности строительных материалов и оборудования остается за подрядной организацией, выполняющей ремонтные работы. Подрядчик самостоятельно несёт риск порчи, утери или случайной гибели материалов (товаров) до сдачи работ Заказчику.

Применяемые материалы должны:

- быть устойчивыми к коррозии, воздействию химических веществ;

- не создавать благоприятных условий для роста микроорганизмов;

- не выделять вредных веществ;

- соответствовать требованиям, предъявляемым к материалам в зависимости от категории помещений по пожарной безопасности;

- быть ремонтопригодными.

- Требования к сроку предоставления гарантий качества работ.

Гарантийный срок на результат работ устанавливается на 2 года со дня приемки Заказчиком результата работ, а в случае досрочного расторжения Контракта - со дня, с которого Контракт в соответствии с законодательством Российской Федерации считается расторгнутым.

Гарантия качества результата работ, предусмотренного Контрактом, распространяется на все, составляющее результат работ.

Устранение недостатков (дефектов) результата работ, выявленных в течение гарантийного срока, осуществляется силами Подрядчика и за его счет.

Если в течение гарантийного срока, установленного Контрактом, будут обнаружены недостатки (дефекты) результата работ, Заказчик уведомляет об этом Подрядчика в порядке, предусмотренном Контрактом для направления уведомлений.

Не позднее 10-го дня со дня получения Подрядчиком уведомления о выявленных недостатках (дефектах) результата работ стороны составляют акт о выявленных недостатках (дефектах) результата работ с указанием таких недостатков (дефектов), причин их возникновения, порядка и сроков их устранения и подписывают указанный акт в порядке, установленном Контрактом.

В случае уклонения Подрядчика от составления и (или) подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ Заказчик вправе в срок, установленный Контрактом для составления такого акта, составить его без участия Подрядчика, подписать со своей стороны и направить указанный акт Подрядчику в порядке, установленном Контрактом для направления уведомлений. В указанном случае акт о выявленных недостатках (дефектах) результата работ считается составленным и подписанным сторонами Контракта надлежащим образом.

Если иной срок не будет согласован сторонами Контракта дополнительно, Подрядчик обязуется устранить выявленные недостатки (дефекты) результата работ в течение 30 дней со дня подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ или получения Подрядчиком акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ, составленного без участия Подрядчика и подписанного со стороны Заказчика (в случае уклонения Подрядчика от составления и (или) подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ).

В случае отказа Подрядчика от устранения выявленных недостатков (дефектов) результата работ или в случае неустранения недостатков (дефектов) результата работ в установленный Контрактом или иной согласованный сторонами Контракта срок Заказчик вправе привлечь третьих лиц для устранения таких недостатков (дефектов) результата работ и потребовать от Подрядчика возмещения расходов на устранение недостатков (дефектов) результата работ.

Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого результат работ не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов) результата работ, допущенных Подрядчиком.

в случае выполнения скрытых работ или использования материалов, приобретенных за счет средств Подрядчика