ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
1. Общая информация об объекте закупки
1.1 Объект закупки: поставка источников бесперебойного питания для нужд межрегионального территориального управления Ространснадзора по Центральному федеральному округу.
1.2 Код и наименование позиции Классификатора предметов государственного заказа: 26.20.40.111 – источники бесперебойного питания.
1.3 Наименование позиции Справочника предметов государственного заказа: согласно Приложению 1
1.4 Место поставки товаров:г. Москва, Петрозаводская 32А. 
1.5 Контактное лицо: Владимир Викторович Кузавов,тел: 8-903-740-65-88
1.6 Количество товаров: согласно Приложению 1.
1.7 Срок поставки товаров: 5 рабочих дней с даты подписания контракта
Поставщик вправе досрочно осуществить поставку товара по согласованию с Заказчиком.
1.8 Приложения к Техническому заданию:
- Приложение 1 – «Перечень объектов закупки»;
- Приложение 2 – «Перечень поставляемого товара (спецификация)»;
- Приложение 3 – «Форма гарантийной карты»
- Приложение 4 – «Фома Акта комплектации»

2 Стандарт товаров
2.1 Поставщик обязан осуществить поставку источников бесперебойного питания, (далее – товар) в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом и настоящим Техническим заданием, а также в соответствии с со спецификацией Технического задания.
2.2 Поставляемый товар должен соответствовать следующим требованиями:
- Техническим и качественным характеристикам, установленным настоящим Техническим заданием и определенным производителем товара в эксплуатационной документации.
- Действующим государственным и международным стандартам и другим актам Российской Федерации, требованиям безопасности, функциональным и качественным характеристикам для данной группы товаров в соответствии с требованиями государственных и международных стандартов, в том числе актам, указанным в пунктах 6.2, 6.5, 6.11, 6.15, 6.16 настоящего Технического задания.
- Все входные и выходные разъемы, а также уровни сигналов на входе и выходе должны соответствовать стандартам Российской Федерации согласно требованиям акта. Указанного в пункте 6.21 настоящего Технического задания.
- В комплект поставляемого товара должны входить все интерфейсные шнуры и кабели питания, необходимые для его подключения и полнофункциональной эксплуатации.
- Поставляемый товар, в отношении которого утвержден класс энергетической эффективности, должен соответствовать классу эффективности не ниже «А», в соответствии с требованиями акта, указанного в пункте 6.14 настоящего Технического задания.
- Поставляемый товар должен быть предназначен для эксплуатации в рабочих помещениях.
2.3. Для взаимодействия с Заказчиком Поставщик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня с даты заключения Контракта назначить ответственное контактное лицо, выделить номер телефона, а также адрес электронной почты е и уведомить об этом Заказчика согласно. Об изменении контактной информации ответственного лица Поставщик обязан уведомить Заказчика в течение 1 (одного) рабочего дня со дня возникновения таких изменений. 
2.4. Товар должен быть поставлен в рабочие часы Заказчика Понедельник-четверг с 08:00 до 17:00, пятница с 08:00 до 15:45 по московскому времени согласно пункту 1.6 настоящего Технического задания, а также в соответствии с Приложением 2 «Перечень поставляемого товара (спецификация)» к настоящему Техническому заданию в срок(-и) и по адресу(-ам), указанному(-ым) в Приложении 1 «Перечень объектов закупки» к настоящему Техническому заданию. 
2.5. Поставщик поставляет товар в соответствии с пропускным и внутриобъектовым режимами, установленными на территории по адресу поставки товара, в порядке, согласованном с Заказчиком не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до даты фактической поставки товара. Поставка товара Поставщиком осуществляется своими силами и за свой счет. 
2.6. Поставщик предоставляет Заказчику в соответствии с требованиями Контракта комплект отчетных документов и электронный структурированный Документ о приемке. Комплект отчетной документации должен включать: 
- Документы, подтверждающие гарантийные обязательства Поставщика и изготовителя товара (гарантийные карты), составленные по форме, установленной Приложением 3 «Форма гарантийной карты» к настоящему Техническому заданию, в отношении всех единиц товара, переданных Поставщиком Заказчику. Поставщик должен направить Заказчику гарантийную карту в электронном виде посредством электронной почты и (или) на бумажном носителе при поставке товара. 
- Копии сертификата(-ов) или декларации(-й) о соответствии, подтверждающих соответствие товара в соответствии с требованиями актов, указанных в пунктах 6.1, 6.3 настоящего Технического задания. 
- Акты комплектации, составленные по форме, установленной Приложением 4 «Форма Акта комплектации» к настоящему Техническому заданию. (Поставщик по требованию Заказчика дополнительно представляет Заказчику в случае поставки комплектов товара). 
2.7. Поставляемый товар должен быть обеспечен комплектом документации на русском языке, включающим инструкции по эксплуатации (памятки, руководство пользователя, руководство администратора), в том числе техническим паспортом на товар, в случае если данная документация предусмотрена производителем товара. Комплектация документацией в виде копий не допускается. 
2.8. Не допускается поставка товара, имеющего повреждения и (или) условия хранения которого были нарушены. 
2.9. Товар должен быть укомплектован в соответствии с эксплуатационной документацией необходимыми приспособлениями и инструментом для осуществления безопасных регулировок, технического обслуживания и применения по назначению. 
2.10. Уборка и вывоз тары, упаковки, вспомогательных упаковочных средств и укупорочных средств (обвязочное средство, упаковочная лента, фиксатор, вкладыш и т. д.) осуществляются Поставщиком своими силами и за свой счет в течение 1 (одного) рабочего дня с даты фактической поставки товара.
2.11. Товар должен быть свободен от прав третьих лиц. 
Оказание сопутствующих услуг должно осуществляться в порядке и в сроки, согласованные с Заказчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения Контракта. 
2.12. Подготовительный этап поставки товара: 
2.12.1. Заказчик вправе в течение 4 (четырех) календарных дней с даты заключения Контракта направить Поставщику письменное требование о предоставлении Заказчику в установленный в таком письменном требовании срок (такой срок не может быть менее 3 (трех) календарных дней) по 1 (одной) единице подлежащих поставке товаров, указанных в Приложении 2 «Перечень поставляемого товара (спецификация)» к настоящему Техническому заданию, (за исключением позиций, товары по которым закупаются в количестве не превышающем 1 (одной) единицы) для проведения экспертизы согласно требованиям статьи «Порядок, сроки и условия поставки и приемки Товара» Контракта на предмет соответствия подлежащего поставке товара требованиям настоящего Технического задания и Контракта. Экспертиза партии товара может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации. 
2.12.2. По итогам проведения такой экспертизы Заказчик на основании полученного экспертного заключения вправе сделать один из следующих выводов: 
- о несоответствии партии товара условиям и требованиям настоящего Технического задания и Контракта (при наличии в товаре существенных недостатков) с распространением данного вывода на весь товар, подлежащий поставке по настоящему Техническому заданию и Контракту; 
- о соответствии партии товара условиям и требованиям настоящего Технического задания и Контракта. Сделанный Заказчиком по итогам проверки качества партии товара вывод о соответствии качества партии товара условиям и требованиям настоящего Технического задания и Контракта не влечет автоматического признания качества всего поставляемого товара, соответствующим условиям и требованиям настоящего Технического задания и Контракта о качестве поставляемого товара. После проведения экспертизы полученные от Поставщика единицы товара возвращаются Поставщику. 

3. Объем и сроки гарантий качества
3.1. Гарантийный срок на поставляемый товар должен соответствовать требованиям, установленным в Приложении 2 «Перечень поставляемого товара (спецификация)» к настоящему Техническому заданию. 
3.2. Если производителем товара установлены стандартные гарантийные сроки, превышающие 5 гарантийный срок, указанный в пункте 3.1 настоящего Технического задания, то гарантийный срок на поставляемый товар устанавливается продолжительностью не менее срока, установленного производителем товара. 
3.3. Все возможные расходы по обеспечению гарантийных обязательств в рамках Контракта покрываются за счет Поставщика.
3.4. В гарантийный период Поставщик обязан обеспечить техническую поддержку поставляемого товара в соответствии с требованиями, установленными производителями товара, включая: 
- Диагностику неисправностей, выезд специалиста к месту обнаружения неисправности, устранение неисправности, по результатам которой составляется акт о недостатках с перечнем выявленных недостатков и (или) дефектов, необходимых доработок и сроков их устранения в соответствии с требованиями Контракта. 
3.5. В случае если производитель товара осуществляет сертификацию специалистов, то Поставщик обязан привлекать к работам по гарантийному обслуживанию товара специалистов, сертифицированных производителем товара. 

4. Требования к безопасности товара
4.1. Соответствие товара требованиям безопасности подлежит подтверждению в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, в соответствии с требованиями актов, указанных в пунктах 6.6, 6.7, 6.8, 6.9 и 6.17 настоящего Технического задания. Соответствие качества и безопасности товара должно быть подтверждено следующими документами: 
- Сертификатом соответствия и/или декларацией о соответствии (для продукции, включенной в перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и/или подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии). 
- Гигиеническим заключением Государственного комитета санитарно-эпидемиологического надзора Российской Федерации (при необходимости). - Сертификатом пожарной безопасности (при необходимости). 
- Сертификатом электромагнитной совместимости (при необходимости). 
4.2. Поставляемый товар при использовании, хранении и транспортировке должен быть безопасен для жизни, здоровья человека, окружающей среды.
4.3. Товар должен соответствовать экологическим требованиям к качеству и техническим характеристикам в соответствии с актами, указанными в пунктах 6.6, 6.7, 6.8, 6.9 и 6.17 настоящего Технического задания. 
4.4. Транспортирование и хранение товара (в том числе узлов и деталей) должно осуществляться с учетом требований по безопасности, предусмотренных эксплуатационной документацией. В случае если для безопасности использования товара, его хранения, транспортировки и утилизации необходимо соблюдать специальные правила, то в сопроводительной документации на товар, на этикетке маркировкой или иным способом должны быть указаны такие правила. 

5. Требования к используемым материалам и оборудованию
5.1. Поставка товара должна осуществляться в оригинальной заводской упаковке (при наличии), 6 обеспечивающей его сохранность при хранении, транспортировке и погрузочно-разгрузочных работах. Упаковка товара должна быть прочной, целой (не имеющей следов вскрытия), без посторонних запахов, а также должна предохранять товар от порчи во время транспортировки, хранения, погрузочно-разгрузочных работ к месту эксплуатации или складу Заказчика, без механических повреждений и следов воздействия влаги. 
5.2. Упаковка товара (при наличии) должна соответствовать документации на товар, на конкретные виды (типы) тары и упаковки, а также требованиям акта, указанного в пункте 6.2 настоящего Технического задания. 
5.3. Каждая упаковка товара (при наличии) должна содержать информационный лист с указанием реквизитов Контракта, наименования товара, количества упаковок, количества штук в упаковке, наименования страны происхождения товара, наименования фирмы-изготовителя, наименования Поставщика, наименования грузополучателя и адрес поставки товара. 
5.4. Информация о товаре, в том числе маркировка на упаковке и (или) на изделии, должна быть указана на русском языке или продублирована на русском языке. 
5.5. Маркировка товара (при наличии) должна содержать: 
- Наименование товара. 
- Фирменное наименование. 
- Наименование страны производителя. 
- Штриховой код товара (при наличии). 
- Товарный знак производителя (при наличии). 
- Наименование фирмы-изготовителя. 
- Дату выпуска товара. 
- Знак соответствия или знак обращения на рынке (для сертифицированной продукции). 
5.6. Маркировка упаковки (при наличии) должна соответствовать маркировке товара. При этом маркировка упаковки должна быть осуществлена таким образом, чтобы можно было определить тип, наименование и принадлежность к конкретному товарному знаку и производителю товара. 
5.7. Маркировка товара (при наличии) должна соответствовать требованиям актов, предъявляемым к маркировке данной продукции, в том числе требованиям актов, указанных в пунктах 6.2 и 6.16 настоящего Технического задания. 

6. Перечень нормативных правовых и нормативных технических актов
6.1. Решение Комиссии Таможенного союза от 16.08.2011 N 768 "О принятии технического регламента Таможенного союза "О безопасности низковольтного оборудования". 
6.2. Решение Комиссии Таможенного союза от 16.08.2011 N 769 "О принятии технического регламента Таможенного союза "О безопасности упаковки". 
6.3. Решение Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 N 879 "О принятии технического 7 регламента Таможенного союза "Электромагнитная совместимость технических средств". 
6.4. "Договор о Евразийском экономическом союзе" (Подписан в г. Астане 29.05.2014). 
6.5. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая)" от 18.12.2006 N 230-ФЗ. 
6.6. Федеральный закон от 24.06.1998 N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления". 
6.7. Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения". 
6.8. Федеральный закон от 04.05.1999 N 96-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха". 
6.9. Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды". 
6.10. Федеральный закон от 25.07.2002 N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации". 
6.11. Федеральный закон от 27.12.2002 N 184-ФЗ "О техническом регулировании". 
6.12. Федеральный закон от 18.07.2006 N 109-ФЗ "О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации". 
6.13. Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". 
6.14. Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". 
6.15. Федеральный закон от 29.06.2015 N 162-ФЗ "О стандартизации в Российской Федерации". 
6.16. Постановление Правительства РФ от 31.12.2019 N 1955 "Об обеспечении доступа к информации, содержащейся в государственной информационной системе мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации". 
6.17. Постановление Правительства Москвы от 20.04.2010 N 332-ПП "Об экологических требованиях к качеству и техническим характеристикам продукции, закупаемой по государственному заказу города Москвы, и направлениях совершенствования систем экологической сертификации и аудита". 
6.18. "ГОСТ 12.1.004-91. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования" (утв. Постановлением Госстандарта СССР от 14.06.1991 N 875). 
6.19. "ГОСТ Р 50839-2000. Государственный стандарт Российской Федерации. Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость средств вычислительной техники и информатики к электромагнитным помехам. Требования и методы испытаний" (принят и введен в действие Постановлением Госстандарта России от 26.12.2000 N 416-ст). 
6.20. "ГОСТ 12.1.019-2017. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты" (введен в действие Приказом Росстандарта от 07.11.2018 N 941-ст). 
6.21. "ГОСТ IEC 60320-1-2021. Межгосударственный стандарт. Соединители приборные бытового и аналогичного назначения. Часть 1. Общие требования" (введен в действие Приказом Росстандарта от 20.07.2022 N 658-ст.


















Приложение № 1 к Техническому заданию
Технические характеристики оборудования
	№
п/п
	Наименование поставляемого товара
	Тип характеристики
	Наименование характеристики
	Значение характеристики
	Единица измерения
хар-ки 
	Инструкция по заполнению характеристик в заявке
	Единица
измерения поставляе-мого товара
	Количество

	1 
	Источник бесперебойного питания
	
	Максимальная мощность 
	3000
	В*А
	
	штука
	4

	
	
	
	Максимальная мощность 
	2,7
	кВт
	
	
	

	
	
	
	Режим байпас
	да
	
	
	
	

	
	
	
	Форма волны на выходе
	Синусоидальная
	
	
	
	

	
	
	
	Время перехода на аккумулятор
	0
	мс
	
	
	

	
	
	
	Min входное напряжение
	160
	В
	
	
	

	
	
	
	Max входное напряжение
	300
	В
	
	
	

	
	
	
	Количество фаз
	1
	
	
	
	

	
	
	
	Выходное напряжение
	230
	В
	
	
	

	
	
	
	Стабилизация выходного напряжения
	1
	%
	
	
	

	
	
	
	Тип аккумулятора
	встроенный
	
	
	
	

	
	
	
	Емкость аккумулятора
	54
	А*ч
	
	
	

	
	
	
	Время работы от АБ при нагрузке 100%
	4 
	мин
	
	
	

	
	
	
	Температура эксплуатации
	От 0 до +40
	℃
	
	
	

	
	
	
	Для сервера
	Да
	
	
	
	

	
	
	
	Входной разъем
	IEC C14
	
	
	
	

	
	
	
	Количество розеток
	9
	шт
	
	
	

	
	
	
	Высота
	88
	мм
	
	
	

	
	
	
	Глубина
	610
	мм
	
	
	

	
	
	
	Максимально допустимая емкость аккумулятора
	Не применимо
	
	
	
	

	
	
	
	Тип охлаждения
	Активное (с вентилятором)
	
	
	
	

	
	
	
	Дисплей
	да
	
	
	
	



Приложение № 2 к Техническому заданию
Перечень поставляемого товара (спецификация)
	№ п/п
	Номер и Наименование товара (в соответствии с Приложением 1 «Перечень объектов закупки» к Техническому заданию
	Требования к сопутствующим услугам
	Гарантийный срок
	Объем
	Единица измерения

	1
	Источник бесперебойного питания
	
	Не менее 12 месяцев
	4
	Штука



Примечание. Данная таблица обязательна к заполнению Заказчиком. Данная таблица составляется Заказчиком на этапе формирования документации о закупке

Приложение 3 к Техническому заданию
Форма гарантийной карты 
ГАРАНТИЙНАЯ КАРТА 
Контракт от «___» _______ 20__ г. № ___________
Дата начала гарантии «___» _______ 20__ г. 
Наименование Поставщика: _________________________ 
Обращения к Поставщику по гарантийным случаям принимаются:
 - по телефону: __________________ __________________________ 
- по электронной почте: __________________
	№ п/п
	Номер и Наименование товара (в соответствии с Приложением 1 «Перечень объектов закупки» к Техническому заданию
	Производитель
	Артикул модели по каталогу производителя
	Наименование товара
	Серийный номер
	Дата отгрузки
	Срок гарантии Поставщика (месяцев)
	Срок гарантии Производителя (месяцев)
	Особые условия предоставления гарантийных обязательств
	Наименование заказчика
	Адрес заказчика

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Работа по обращениям и гарантийным случаям осуществляется ежедневно, кроме выходных и праздничных дней с 8:00 до 17:00. (В случае если Контрактом предусмотрен другой уровень гарантийных обязательств, необходимо указать в соответствии с условиями Контракта)
Заказчик: Получатель                                                                  Поставщик
_________________________________                                                _________________________________
_____________ (__________________)                                                ______________ (__________________)

Приложение 4 к Техническому заданию
Форма Акта комплектации
	АКТ КОМПЛЕКТАЦИИ 
по государственному контракту от «___» ___________ 20__ г. № _______

	Заказчик/Получатель

	Поставщик

	№ п/п
	Наименование товара
	Артикул модели по каталогу производителя
	Страна происхождения товар
	Ед. изм.
	Кол-во
	Цена за ед. без учета НДС, руб
	Сумма НДС, руб
	Сумма с учетом НДС, р

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого:
	
	

	Руководитель организации Поставщика или иное уполномоченное лицо_____________/___________/

	
	М.П.



