
[bookmark: _GoBack]Описание объекта
на поставку медицинских изделий для нужд «БИФ ВНИРО»
(Заполняется по итогам закупки)

1. Предмет закупки: поставка медицинских изделий для нужд «БИФ ВНИРО»
2. Место поставки: Приморский край, г. Владивосток, ул. Западная д.10.
3. Срок поставки: не более 30 календарных дней с момента подписания договора.
4. Технические, функциональные характеристики и количество поставляемого товара приведены в Таблице 1.
Таблица 1
	№ п/п
	Наименование товара
	Показатели (характеристики) товаров и их значения для определения соответствия товаров потребностям заказчиков в соответствии с требованиями Федерального Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ
	Ед. изм.
	Кол-во
	Примечание
	
ОКПД 2

	
	
	Наименование показателя

	Значение характеристики

	Ед. изм.
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Сумка медицинская СС-05.02 (либо эквивалент)
	Функциональное назначение
	Портативное изделие, предназначенное для размещения, хранения и транспортировки медицинских препаратов, инструментов, перевязочных материалов и средств первой помощи.
	
	шт.
	2
	
	КТРУ 21.20.24.170-00000001

	
	
	Габаритные размеры (длина х ширина х высота)
	Не менее 350  х не менее 170 х не менее 250
	мм
	
	
	
	

	
	
	Конструкция и каркас
	Полужесткая конструкция, обеспечивающая сохранение формы изделия и защиту внутреннего содержимого от механических воздействий. Наличие не менее 2 (двух) основных внутренних отделений и не менее 1 (одного) наружного кармана на молнии.
	
	
	
	
	

	
	
	Материал изготовления
	Прочная синтетическая сумочная ткань, устойчивая к износу и механическим повреждениям. Материал должен обладать влагозащитными (водоотталкивающими) свойствами. Дно сумки должно быть выполнено из моющегося влагонепроницаемого материала.
	
	
	
	
	

	
	
	Элементы для переноски
	Наличие жесткой или мягкой ручки для переноски в руке и регулируемого по длине съемного наплечного ремня с накладкой.
	
	
	
	
	

	
	
	Внутреннее устройство
	Наличие специальных внутренних отсеков, карманов или эластичных вкладышей (ампуляриев/креплений) для надежной фиксации флаконов, перевязочных средств и инструментов.
	
	
	
	
	

	2.
	Носилки портативные (НМ-02) (либо эквивалент)
	Панель ложа
	Мягкая
	
	шт.
	2
	
	КТРУ 30.99.10.110-00000009

	
	
	Система фиксации пациента
	Наличие ремней фиксации
	
	
	
	
	

	
	
	Тип конструкции
	Бескаркасная, мягкая, складная
	
	
	
	
	

	
	
	Длина ложа носилок
	Не менее 1850
	мм
	
	
	
	

	
	
	Ширина ложа носилок
	Не менее 750
	мм
	
	
	
	

	
	
	Грузоподъемность (максимальная нагрузка)
	Не менее 150
	кг
	
	
	
	

	
	
	Материал ложа (основы)
	Плотная влагостойкая синтетическая ткань с двусторонним ПВХ (поливинилхлоридным) покрытием. Ткань не должна впитывать биологические жидкости (кровь, пот).
	
	
	
	
	

	
	
	Количество ручек для переноски
	Не менее 8 (восьми) штук, интегрированных по периметру изделия (по 3 шт. с боковых сторон, по 1 шт. с торцов)
	шт.
	
	
	
	

	
	
	Исполнение ручек для переноски
	Изготовлены из прочной технической ленты (стропы) шириной не менее 30 мм, снабжены трубчатыми накладками из пластика или плотной резины для защиты рук персонала от натирания.
	
	
	
	
	

	
	
	Количество фиксирующих ремней для пациента
	Не менее 3 (трех), 
расположенных в области груди, таза и ног пациента
	шт.
	
	
	
	

	
	
	Тип замков фиксирующих ремней
	Быстроразъемные замки (типа «фастекс») из ударопрочного полимерного материала
	
	
	
	
	

	
	
	Комплект поставки для 1 изделия:
	
	
	
	

	
	
	Носилки портативные мягкие – 1 шт.
	
	
	
	

	
	
	Специализированный защитный чехол-сумка с ручками для хранения и переноски – 1 шт.
	
	
	
	

	
	
	Паспорт изделия / инструкция – 1 шт.
	
	
	
	



5. Требования к качественным характеристикам товаров:
5.1. Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).
5.2. Качество товара должно соответствовать техническим регламентам, техническим условиям, действующим ГОСТам, национальным стандартам, сводам правил, другим обязательным требованиям, установленным для данного вида товара и условиями контракта.
5.3. На товар, подлежащий обязательной сертификации в соответствии с законодательством РФ, Поставщиком должны быть предоставлены сертификаты соответствия.
5.4. Копии документов, подтверждающих качество товара и соответствие требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, заверенные печатью поставщика, передаются поставщиком Заказчику вместе с товаром.
6. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара:
6.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с требованиями Контракта, а также в соответствии с техническими регламентами, стандартами, санитарно-эпидемиологическими правилами и иными нормативами, являющимися обязательными в отношении данного вида товара в соответствии с законодательными и подзаконными актами, действующими на территории Российской Федерации.
6.2. Поставщик предоставляет гарантии на Товар, в соответствии с гарантийным сроком и условиями, определенными производителем товара.
6.3. Гарантийный срок Товара, установленный Поставщиком, должен составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев и исчисляется с момента подписания Сторонами документа о приемки.
6.4. Гарантия качества товара должна распространяться на все составляющие и комплектующие его части.
6.5. В период действия гарантийного срока Поставщик за свой счет обязуется осуществлять в отношении Товара замену, если недостатки, неисправность вызвана некачественным материалом, некачественным производством и не являются результатом действия непреодолимой силы, нарушения правил пользования и хранения, неправильного обращения, внесения изменений или повреждения со стороны Заказчика или третьих лиц.
6.6. Если в течение гарантийного срока выявится, что товар имеет недостатки, которые являются следствием ненадлежащего исполнения Поставщиком, принятых им на себя обязательств, представитель Поставщика должен прибыть в течение 2 (двух) рабочих дней с момента поступления уведомления от Заказчика по месту его нахождения для составления рекламационного акта либо признать претензию без командирования представителя и дать согласие на замену Товара ненадлежащего качества. В случае неприбытия представителя Поставщика в указанный срок Заказчик составляет рекламационный акт самостоятельно и направляется Поставщику. Поставщик обязан заменить товар ненадлежащего качества на качественный в 5-дневный срок с даты получения данного уведомления
6.7. Все расходы, связанные с заменой товара ненадлежащего качества, осуществляются за счет Поставщика.
7. Требования к упаковке, отгрузке товара:
7.1. Тара (упаковка) и маркировка поставляемого товара должна соответствовать требованиям, установленным соответствующим ГОСТами, отраслевыми стандартами (ОСТ), техническими условиями (ТУ).
7.2. Товар должен быть упакован в соответствии с нормами и правилами, действующими на предприятии-изготовителе. Маркировка тары должна обеспечивать идентификацию товара.
7.3. Упаковка товара должна обеспечивать полную сохранность товара при транспортировке любыми видами транспорта до пункта поставки.
7.4. Поставка и разгрузка товаров осуществляется по адресу заказчика за счет средств поставщика в строгом соответствии со спецификацией.
7.5. При поставке товара, Поставщику необходимо предоставить документы, поставляемые вместе с Товаром, установленные Контрактом (документы на русском языке, содержащие сведения о дате выпуска (производстве) и сроке службы/сроке годности/гарантийном сроке, установленных производителем, а также технические и эксплуатационные характеристики Товара, сертификаты завода изготовителя, инструкцию пользователя (руководство по эксплуатации на русском языке, копии документов, подтверждающих качество товара и соответствие требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, заверенные печатью поставщика).

