Описание объекта

на поставку медицинских изделий для нужд «БИФ ВНИРО»

(Заполняется по итогам закупки)

1. Предмет закупки: поставка медицинских изделий для нужд «БИФ ВНИРО»

2. Место поставки: Приморский край, г. Владивосток, ул. Западная д.10.

3. Срок поставки: не более 30 календарных дней с момента подписания договора.

4. Технические, функциональные характеристики и количество поставляемого товара приведены в Таблице 1.

Таблица 1

| № п/п | Наименование товара | Показатели (характеристики) товаров и их значения для определения соответствия товаров потребностям заказчиков в соответствии с требованиями Федерального Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ |  |  | Ед. изм. | Кол-во | Примечание | ОКПД 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование показателя | Значение характеристики | Ед. изм. |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Сумка медицинская СС-05.02 (либо эквивалент) | Функциональное назначение | Портативное изделие, предназначенное для размещения, хранения и транспортировки медицинских препаратов, инструментов, перевязочных материалов и средств первой помощи. |  | шт. | 2 |  | КТРУ 21.20.24.170-00000001 |
|  |  | Габаритные размеры (длина х ширина х высота) | Не менее 350 х не менее 170 х не менее 250 | мм |  |  |  |  |
|  |  | Конструкция и каркас | Полужесткая конструкция, обеспечивающая сохранение формы изделия и защиту внутреннего содержимого от механических воздействий. Наличие не менее 2 (двух) основных внутренних отделений и не менее 1 (одного) наружного кармана на молнии. |  |  |  |  |  |
|  |  | Материал изготовления | Прочная синтетическая сумочная ткань, устойчивая к износу и механическим повреждениям. Материал должен обладать влагозащитными (водоотталкивающими) свойствами. Дно сумки должно быть выполнено из моющегося влагонепроницаемого материала. |  |  |  |  |  |
|  |  | Элементы для переноски | Наличие жесткой или мягкой ручки для переноски в руке и регулируемого по длине съемного наплечного ремня с накладкой. |  |  |  |  |  |
|  |  | Внутреннее устройство | Наличие специальных внутренних отсеков, карманов или эластичных вкладышей (ампуляриев/креплений) для надежной фиксации флаконов, перевязочных средств и инструментов. |  |  |  |  |  |
| 2. | Носилки портативные (НМ-02) (либо эквивалент) | Панель ложа | Мягкая |  | шт. | 2 |  | КТРУ 30.99.10.110-00000009 |
|  |  | Система фиксации пациента | Наличие ремней фиксации |  |  |  |  |  |
|  |  | Тип конструкции | Бескаркасная, мягкая, складная |  |  |  |  |  |
|  |  | Длина ложа носилок | Не менее 1850 | мм |  |  |  |  |
|  |  | Ширина ложа носилок | Не менее 750 | мм |  |  |  |  |
|  |  | Грузоподъемность (максимальная нагрузка) | Не менее 150 | кг |  |  |  |  |
|  |  | Материал ложа (основы) | Плотная влагостойкая синтетическая ткань с двусторонним ПВХ (поливинилхлоридным) покрытием. Ткань не должна впитывать биологические жидкости (кровь, пот). |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество ручек для переноски | Не менее 8 (восьми) штук, интегрированных по периметру изделия (по 3 шт. с боковых сторон, по 1 шт. с торцов) | шт. |  |  |  |  |
|  |  | Исполнение ручек для переноски | Изготовлены из прочной технической ленты (стропы) шириной не менее 30 мм, снабжены трубчатыми накладками из пластика или плотной резины для защиты рук персонала от натирания. |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество фиксирующих ремней для пациента | Не менее 3 (трех), расположенных в области груди, таза и ног пациента | шт. |  |  |  |  |
|  |  | Тип замков фиксирующих ремней | Быстроразъемные замки (типа «фастекс») из ударопрочного полимерного материала |  |  |  |  |  |
|  |  | Комплект поставки для 1 изделия: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Носилки портативные мягкие – 1 шт. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Специализированный защитный чехол-сумка с ручками для хранения и переноски – 1 шт. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Паспорт изделия / инструкция – 1 шт. |  |  |  |  |  |  |

- Требования к качественным характеристикам товаров:

  - Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

  - Качество товара должно соответствовать техническим регламентам, техническим условиям, действующим ГОСТам, национальным стандартам, сводам правил, другим обязательным требованиям, установленным для данного вида товара и условиями контракта.

  - На товар, подлежащий обязательной сертификации в соответствии с законодательством РФ, Поставщиком должны быть предоставлены сертификаты соответствия.

  - Копии документов, подтверждающих качество товара и соответствие требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, заверенные печатью поставщика, передаются поставщиком Заказчику вместе с товаром.

- Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара:

  - Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с требованиями Контракта, а также в соответствии с техническими регламентами, стандартами, санитарно-эпидемиологическими правилами и иными нормативами, являющимися обязательными в отношении данного вида товара в соответствии с законодательными и подзаконными актами, действующими на территории Российской Федерации.

  - Поставщик предоставляет гарантии на Товар, в соответствии с гарантийным сроком и условиями, определенными производителем товара.

  - Гарантийный срок Товара, установленный Поставщиком, должен составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев и исчисляется с момента подписания Сторонами документа о приемки.

  - Гарантия качества товара должна распространяться на все составляющие и комплектующие его части.

  - В период действия гарантийного срока Поставщик за свой счет обязуется осуществлять в отношении Товара замену, если недостатки, неисправность вызвана некачественным материалом, некачественным производством и не являются результатом действия непреодолимой силы, нарушения правил пользования и хранения, неправильного обращения, внесения изменений или повреждения со стороны Заказчика или третьих лиц.

  - Если в течение гарантийного срока выявится, что товар имеет недостатки, которые являются следствием ненадлежащего исполнения Поставщиком, принятых им на себя обязательств, представитель Поставщика должен прибыть в течение 2 (двух) рабочих дней с момента поступления уведомления от Заказчика по месту его нахождения для составления рекламационного акта либо признать претензию без командирования представителя и дать согласие на замену Товара ненадлежащего качества. В случае неприбытия представителя Поставщика в указанный срок Заказчик составляет рекламационный акт самостоятельно и направляется Поставщику. Поставщик обязан заменить товар ненадлежащего качества на качественный в 5-дневный срок с даты получения данного уведомления

  - Все расходы, связанные с заменой товара ненадлежащего качества, осуществляются за счет Поставщика.

- Требования к упаковке, отгрузке товара:

  - Тара (упаковка) и маркировка поставляемого товара должна соответствовать требованиям, установленным соответствующим ГОСТами, отраслевыми стандартами (ОСТ), техническими условиями (ТУ).

  - Товар должен быть упакован в соответствии с нормами и правилами, действующими на предприятии-изготовителе. Маркировка тары должна обеспечивать идентификацию товара.

  - Упаковка товара должна обеспечивать полную сохранность товара при транспортировке любыми видами транспорта до пункта поставки.

  - Поставка и разгрузка товаров осуществляется по адресу заказчика за счет средств поставщика в строгом соответствии со спецификацией.

  - При поставке товара, Поставщику необходимо предоставить документы, поставляемые вместе с Товаром, установленные Контрактом (документы на русском языке, содержащие сведения о дате выпуска (производстве) и сроке службы/сроке годности/гарантийном сроке, установленных производителем, а также технические и эксплуатационные характеристики Товара, сертификаты завода изготовителя, инструкцию пользователя (руководство по эксплуатации на русском языке, копии документов, подтверждающих качество товара и соответствие требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, заверенные печатью поставщика).